	Program Ochrony Środowiska dla

Miasta i Gminy Nowogrodziec
	Green Key



[image: image71.jpg]



Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
[image: image1.png]WOJEWODZKI FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA

| GOSPODARKI WODNEJ
W SzCzcclinic




[image: image69.jpg]@r@eﬂkey




[image: image70.png]- e

Green Key tel. biuro: (61) 85 37 285
ul. Nowy Swiat 10a/15 tel. kom.: 602 470 730 NIP: 876-198-39-60
60-583 Poznari biuro@greenkey.pl REGON: 340 487 361



[image: image2.jpg]recnkey

Rozwigzania dla srodowiska











SPIS TREŚCI
7I.
PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


81.1.
CEL PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


101.2.
ZAKRES PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


111.3.
METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


131.4.
PODSTAWA PRAWNA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


131.4.1.
Zgodność z prawem międzynarodowym


151.4.2.
Zgodność z prawem krajowym


181.4.3.
Zgodność z prawem regionalnym (wojewódzkim)


201.4.4.
Zgodność z prawem lokalnym


22II.
CHARAKTERYSTYKA GMINY BARWICE


222.1.
POŁOŻENIE ORAZ UŻYTKOWANIE TERENU


252.2.
FORMY OCHRONY PRZYRODY


282.3.
WARUNKI KLIMATYCZNE


342.4.
LUDNOŚĆ


352.5.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


382.6.
STRUKTURA MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO


382.6.1.
Stan termiczny budynków - termomodernizacja


412.6.2.
Struktura mieszkalna – zapotrzebowanie na energię użytkową


462.7.
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ (C.W.U.)


462.7.1.
Lokalne źródła ciepła


482.7.2.
Indywidualne źródła ciepła


482.7.2.1.
Ogrzewanie budynków


512.7.2.2.
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej


532.7.3.

Paliwo stosowane na cele grzewcze i c.w.u. – zapotrzebowanie na energię końcową


562.7.4.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną


572.8.
ZUŻYCIE PALIW OPAŁOWYCH W GMINNYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ




592.9.
ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY


612.10.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ


652.10.1.
Zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej


672.11.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)


672.11.1.
Kolektory słoneczne


692.11.2.
Panele fotowoltaiczne


712.11.3.
Pompy ciepła


752.11.4.
Kotły na biomasę


762.12.
SYSTEM KOMUNIKACYJNY


782.13.
OŚWIETLENIE ULICZNE


782.14.
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO


81III.
INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA DLA GMINY BARWICE


813.1.
METODOLOGIA WYKONYWANIA BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI


853.2.
EMISJA Z SEKTORA KOMUNALNEGO (BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO)


863.2.1.
Budynki użyteczności publicznej


873.2.2.
Oświetlenie uliczne


873.3.
EMISJA Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH


883.4.
EMISJA Z BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (SEKTOR HANDEL I USŁUGI)


893.5.
EMISJA KOMUNIKACYJNA (TRANSPORTOWA)


903.5.1.
Tranzyt


923.5.2.
Transport lokalny


933.6.
BILANS EMISJI Z OBSZARU GMINY BARWICE


953.7.
BILANS ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ NA TERENIE GMINY BARWICE


963.8.
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH


97IV.
PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


974.1.
SEKTOR KOMUNALNY/DZIAŁANIA W GESTII SAMORZĄDU


974.1.1.
Działania inwestycyjne - bezpośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu udziału energii z oze


1014.1.2.
Działania nieinwestycyjne - pośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu udziału energii z OZE


1044.2.
DZIAŁANIA W GESTII POZSTAŁYCH INTERESARIUSZY


109V.
ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NISKOEMISYJNYCH


1135.1.
UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZADAŃ – ANALIZA SWOT


1135.2.
OKREŚLENIE CELU REDUKCJI EMISJI CO2, WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ WZROSTU UDZIAŁU ENERGII Z OZE


115VI.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU


1156.1.
ŚRODKI WŁASNE


1156.2.
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020


1166.3.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020


1176.4.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


1206.5.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ


1216.6.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA


1236.7.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW




1236.8.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE ESCO


1246.9.
POLSEFF – PROGRAM FINANSOWANIA ROZWOJU ENERGII ZRÓWNOWAŻONEJ W POLSCE


125VII.
ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE


1267.1.
WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


1297.2.
MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


1357.3.
WPROWADZANIE ZMIAN DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ


136VIII.
POWIĄZANIE DOKUMENTU Z USTAWĄ Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE…


144IX.
STRESZCZENIE


152WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA


153SPIS TABEL


154SPIS RYCIN


154SPIS WYKRESÓW





I. PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
Gospodarka niskoemisyjna to gospodarka, której wzrost osiąga się w wyniku integracji wszystkich aspektów gospodarki wokół niskoemisyjnych technologii i praktyk, wydajnych rozwiązań energetycznych, czystej i odnawialnej energii i proekologicznych innowacji technologicznych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (zwany dalej PGN) jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, służącej zapewnieniu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisję zanieczyszczeń.

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest wymagane żadnym przepisem prawa. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, zapisanej w Konstytucji RP w art. 5 (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), stanowiącym, iż RP zapewnia ochronę środowiska, kierując się właśnie tą zasadą. Potrzeba opracowania Planu jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Program ma umożliwić Polsce odegranie czynnej roli w wyznaczaniu europejskich i światowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, ma też uzasadnienie w realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski i realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE.

Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Plan zawiera strukturę działań mających przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na różnych szczeblach decyzyjnych.

W perspektywie europejskiej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:

· redukcji o 20 % emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

· zwiększeniu o 20 % udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski wskaźnik ten został obniżony do 15 %);

· zwiększeniu o 20 % efektywności energetycznej.

Na poziomie regionalnym, działania przewidziane w PGN zmierzać powinny do poprawy jakości powietrza. Natomiast w ujęciu lokalnym zadaniem Planu jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez gminę sprzyjających ograniczeniu emisji CO2 poprzez dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Dokument powinien wskazywać tendencje rozwojowe oraz przedsięwzięcia, które mogą zostać podjęte w przyszłości wraz ze wskazaniem źródeł ich finansowania. Przedsięwzięcia te oparte są na istniejących planach i strategiach. Dla planowanych działań zostaną wskazane mierniki osiągnięcia celów oraz plany wdrażania, monitorowania i weryfikacji. Plan musi zapewniać również spójność planowanych inwestycji niskoemisyjnych z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy.

Podstawą opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2015-2020 m.in. na termomodernizację budynków, wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.

1.1.
CEL PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Celem głównym niniejszego dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gminy. Przestawienie obecnie funkcjonującej gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną wymagać będzie zaangażowania wszystkich interesariuszy tj. lokalnej administracji, mieszkańców, dostawców energii i przedsiębiorstw energetycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów działających w sektorze transportu czy budownictwa. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju determinowany będzie przez działania polityczne, gospodarcze i społeczne. Zakłada się, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyć będzie zmniejszenie presji na środowisko. Wdrożenie niniejszego Planu ma ułatwić adaptację wszystkich sektorów do wymogów gospodarki niskoemisyjnej. Osiągnięcie powyższego celu będzie wymagało określenia:

· obszarów redukcji emisji dwutlenku węgla,

· priorytetów z tym związanych,

· działań i oczekiwanych z nich efektów,

· instrumentów wsparcia, które w konsekwencji przyczynią się do zmniejszenia emisji,

· punktów pośrednich w realizacji planu, pozwalających na mierzenie postępu.

Zakłada się, że procesom redukcyjnym towarzyszyć będą również działania ukierunkowane na poprawę efektywności nie tylko energetycznej, ale również wykorzystania zasobów. Wdrażane nowe technologie powinny skutkować ograniczeniem energo-, materiało- i wodochłonności.
Jednocześnie należy podkreślić, że rozwój gospodarki niskoemisyjnej musi odbywać się przy zapewnieniu trwałego zrównoważonego rozwoju gospodarczego rozumianego jako zrównoważenie celów ekonomicznych, społecznych i ochrony środowiska.

Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będzie realizacja następujących celów szczegółowych:

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii - wdrażanie postanowień wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego wymusza dywersyfikację źródeł wytwarzania energii. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii jest niezbędny dla zmiany struktury wytwarzania energii elektrycznej, a także ciepła i chłodu.

2. Poprawa efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej to szczególnie efektywny sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Dotyczyć ona będzie praktycznie wszystkich obszarów gospodarczych począwszy od przedsiębiorstw energetycznych a skończywszy na gospodarstwach domowych. Szczególnie duże możliwości dotyczą budownictwa, w tym budynków publicznych. Zakłada się, że podjęcie szerokich działań dotyczyć będzie termomodernizacji istniejącej infrastruktury mieszkalnej, a także zaostrzanie standardów w stosunku do nowych budynków. Podjęte będą działania zmierzające do jak najpowszechniejszego wprowadzania budynków pasywnych.

3. Wymiana przestarzałych, niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła – realizacja programów mających na celu ograniczenie niskiej emisji, w zakresie których wymienia się stare kotły węglowe o niskiej sprawności energetycznej i wysokiej emisji zanieczyszczeń, jest uznanym działaniem proekologicznym. Nie tylko powoduje ograniczenie emisji toksycznych spalin, generuje realne oszczędności, ale tworzy dla samorządu pozytywny efekt wizerunkowy i korzyści dodatkowe, choćby w postaci zamówień dla lokalnych firm prywatnych na montaż nowych urządzeń i tworzonych przy tej okazji nowych miejsc pracy.

4. Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej - istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.
5. Rozwój generacji rozproszonej (energetyka rozproszona) na terenie gminy – czyli wytwarzanie energii przez małe jednostki lub obiekty wytwórcze, przyłączone bezpośrednio do sieci rozdzielczych lub zlokalizowane w sieci elektroenergetycznej odbiorcy (za urządzeniami kontrolno-pomiarowymi), zwykle produkujące energię elektryczną ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne. Cechy energetyki rozproszonej:

· moc znamionowa jednostek znacząco mniejsza od jednostek wytwórczych energetyki zawodowej,
· w znacznej części jest własnością prywatną, przy czym znaczna grupa osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami obiektów generacji rozproszonej nie zajmowała się dotychczas komercyjną działalnością w energetyce,
· jednostki generacji rozproszonej nie podlegają centralnemu dysponowaniu,
· jednostki generacji rozproszonej są przyłączone do sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia,
· jednostki te nie biorą aktywnego udziału w procesach regulacji częstotliwości i napięcia.
6. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Barwice– w niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w mieście, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń pochodzącą ze źródeł w obiektach mieszkalnych, usługowych oraz komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

7. Promocja nowych wzorców konsumpcji – w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców gminy niezbędna jest zmiana niekorzystnych trendów konsumpcji i produkcji, w szczególności poprzez poprawę efektywności wykorzystywania zasobów środowiska (nieodnawialnych i odnawialnych), ograniczanie emisji zanieczyszczeń, a także ograniczenie konsumpcji najbardziej energochłonnych towarów i usług. Wdrażanie nowych, zrównoważonych wzorców konsumpcji musi na stałe być związane z procesem edukacyjnym już na wczesnym etapie kształcenia. Wykształcenie właściwych postaw społecznych, o charakterze prośrodowiskowym, w znacznym stopniu ułatwi wdrażanie innych działań ukierunkowanych na redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Powyższe cele szczegółowe są ze sobą ściśle powiązane i w związku z tym podjęcie działań w jednym obszarze zdefiniowanym przez jeden z celów szczegółowych automatycznie pociąga za sobą realizację pozostałych celów. W tym kontekście opracowano szczegółowy harmonogram podejmowania określonych działań niskoemisyjnych na terenie gminy. W niniejszym Planie zostały także zaproponowane i wyznaczone wskaźniki osiągania celu głównego i celów szczegółowych, uwzględniające horyzont czasowy do 2020 roku. Zakłada się, że osiągnięcie celu głównego i celów szczegółowych PGN przyniesie korzystne zmiany w gospodarce gminy. Kluczowe kierunki tych zmian dotyczyć będą m.in.:

a) zmiany struktury wytwarzania energii m.in. dzięki większemu wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
b) poprawy efektywności energetycznej,
c) usprawnienia systemu instrumentów prawnych oraz finansowych wspomagających zmianę modelu gospodarki na niskoemisyjny,

d) zmiany struktury użytkowania energii w obszarze konsumpcji i produkcji dóbr,

e) zmiany stanu świadomości i zachowań społeczeństwa w zakresie wykorzystania zasobów, poprzez zapewnienie wysokiej jakości edukacji ekologicznej.

1.2.
ZAKRES PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Według „Szczegółowych zaleceń dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej” wydanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zalecana struktura i zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej przedstawia się następująco:

1. Streszczenie.

2. Ogólna strategia:

· cele strategiczne i szczegółowe,

· stan obecny,

· identyfikacja obszarów problemowych,

· aspekty organizacyjne i finansowe (struktury organizacyjne, zasoby ludzie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

3. Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.

4. Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem:

· długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,

· krótko/średnioterminowe działania/zadania (opis, podmioty odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki).

Zakres Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice jest zgodny z zaleceniami NFOŚiGW. W niniejszym dokumencie wyszczególniono m.in.:

· charakterystykę obszaru objętego opracowaniem oraz obecny stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie analizowanej jednostki, 

· analizę infrastruktury energetycznej na terenie gminy oraz identyfikację występujących aspektów i obszarów problemowych,

· metodologię oraz omówienie wyników przeprowadzonej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla do atmosfery ze źródeł niskiej emisji,

· obliczenia emisji w tonach ekwiwalentu CO2 (MgCO2e) dla poszczególnych obszarów,

· identyfikację celów PGN, czynników oddziałujących na jego realizację oraz ocenę ekonomiczną wraz ze wskazaniem źródeł finansowania i harmonogram podejmowanych działań,

· zarządzanie PGN - organizację procesu jego realizacji i monitorowania.

Opracowanie jest również zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz z metodologią wynikającą z Porozumienia Burmistrzów, w ramach którego gminy dobrowolnie zobowiązują się do ograniczenia na swoim terenie emisji dwutlenku węgla o co najmniej 20 % do 2020 r. oraz opracowują Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (Gmina Barwice nie należy do Porozumienia Burmistrzów, lecz przy opracowaniu niniejszego dokumentu opierano się o założenia przyjęte w Planach działań na rzecz zrównoważonej energii).

1.3.
METODOLOGIA OPRACOWANIA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice została określona w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a SustainableEnergy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”).
Kolejna rycina przedstawia kluczowe etapy opracowania i wdrażania PGN. Proces realizacji PGN nie jest linearny, a niektóre etapy mogą częściowo pokrywać się z innymi.

[image: image3.png]ETAP

KROK

ROZPOCZECIE

Zobowigzanie polityczne

Adaptacja struktur administracyjnych

Budowanie wsparcia
ze strony interesariuszy

PLANOWANIE

[Ocena akiuainego stanu: Gdzie jestedmy?]
(opracowanie bazowej inwent. emisji CO2

Ustalenie wizji: Dokad chcemy dojs¢?

Opracowanie planu:
Jak sig tam dostaniemy?

Zatwierdzenie planu

WDRAZANIE

Wadrazanie dziatan

MONITORING

Monitorowanie

Raportowanie

Ocena





Ryc. 1. Metodologia opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Źródło: Oprac. wł. na podst. „Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”

Poniżej przedstawiono opis poszczególnych etapów wdrażania i opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice:

· Etap I Rozpoczęcie – zobowiązaniapolityczne – by zapewnić sukces procesu wdrażania zapisów PGN konieczne jest odpowiednie wsparcie polityczne na najwyższym lokalnym szczeblu. Kluczowi decydenci władz lokalnych powinni wspierać proces implementacji poprzez udostępnienie/poszukiwanie odpowiednich środków. Kluczowe jest ich zaangażowanie oraz akceptacja PGN zobowiązując się tym samym do wdrażania przedsięwzięć ograniczających emisję gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych.
· Etap I Rozpoczęcie – adaptacja struktur administracyjnych gminy - wdrażanie przedsięwzięć wymaga współpracy pomiędzy wieloma wydziałami lokalnej administracji odpowiadającymi m.in. za ochronę środowiska, planowanie przestrzenne, budżet gminy, administrację obiektów gminnych, transport itd. Dlatego też ważne jest wskazanie jednostki w urzędzie odpowiadającej za realizację Planu. W szczególności chodzi o koordynację prac pomiędzy politykami, wydziałami oraz jednostkami zewnętrznymi.

· Etap I Rozpoczęcie – budowanie wsparcia interesariuszy - wsparcie interesariuszy jest ważne z kilku powodów:

· decyzje podejmowane wspólnie z zainteresowanymi podmiotami mają większe szanse powodzenia,

· współpraca pomiędzy podmiotami zapewnia realizację długoterminowych działań,

· akceptacja planu przez podmioty zainteresowane jest często niezbędna do wypełnienia zobowiązań.
· Etap II Planowanie – ocena obecnej sytuacji: gdzie jesteśmy? - w skład tego etapu wchodzą wszystkie elementy opracowywania PGN, a w szczególności analiza przepisów prawnych, opracowanie inwentaryzacji emisji bazowej oraz wskazanie obszarów problemowych.

· Etap II Planowanie – ustanowienie wizji długoterminowej: dokąd chcemy zmierzać? - wizja powinna być zgodna z kierunkami rozwoju gminy, przedstawiając sposoby osiągnięcia celu ograniczenia emisji CO2 względem przyjętego roku bazowego.

· Etap II Planowanie – opracowanie planu - opracowanie PGN jest wstępem do działań ograniczających emisję CO2. Plan powinien zawierać kluczowe działania oraz ramy czasowe tych działań na przestrzeni poszczególnych lat. Powinien także zawierać elementy analizy ryzyka wdrażania działań związanych z implementacją działań. Ważne by Plan zawierał szacowane koszty przedsięwzięć oraz opisywał możliwe źródła finansowania.

· Etap II Planowanie – zatwierdzenie planu -plan powinien być zaakceptowany przez lokalne władze poprzez jego przyjęcie uchwałą Rady Miejskiej.
· Etap III Wdrożenie działań – jest to najdłuższy i najbardziej skomplikowany etap ze wszystkich kroków związanych z ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych. Istotne jest określenie odpowiedzialności podmiotów i środków niezbędnych do wykonania Planu.

· Etap IV Monitorowanie i raportowanie - monitoring powinien odpowiednio określać stopień adaptacji planu w strukturze i działaniach Gminy. Niezbędne jest wykorzystanie odpowiednich wskaźników pozwalających określić postęp osiągania zakładanych celów.

Dane dotyczące zużycia energii oraz stanu energetycznego indywidualnych budynków mieszkalnych, budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowych uzyskano na podstawie ankietyzacji terenowej, która przeprowadzona została w2016 r. Wskutek przeprowadzenia ankietyzacji metodą spisu z natury uzyskano kompletne dane dotyczące stanu energetycznego budynków na terenie gminy. Przeprowadzenie tak szczegółowej ankietyzacji pozwoliło bardzo dokładnie scharakteryzować sektor mieszkalnictwa indywidualnego oraz handlu i usług, a należy pamiętać, iż sektory te są zazwyczaj największymi emitorami CO2. Podejście takie zminimalizowało ryzyko wystąpienia błędu szacunkowego w sytuacji, gdyby dane dotyczące tych obszarów liczono na podstawie ogólnodostępnych informacji wspierając się nielicznymi ankietami wypełnianymi przez mieszkańców, które zazwyczaj były zamieszane przez samorządy na swoich stronach internetowych. Ponadto terenowy spis budynków przeprowadzali wykwalifikowani ankieterzy, co również pozwoliło uzyskać wymagane i konkretne dane. W przypadku gdy właściciel nieruchomości miał problemy lub wątpliwości dotyczące opisu systemu ogrzewania budynku i zastosowanych rozwiązań ankieterzy po przeprowadzeniu oglądu instalacji właściwie wypełniali ankietę (weryfikacja na miejscu). Szczegóły i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji terenowej opisano i wykorzystano w II i III rozdziale niniejszego opracowania.
1.4.
PODSTAWA PRAWNA PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
1.4.1. Zgodność z prawem międzynarodowym
Konieczność ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza została zawarta w Ramowej Konwencji Klimatycznej UNFCCC i jest przedmiotem porozumień międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście emisji gazów cieplarnianych. Ramowa Konwencja Klimatyczna UNFCCC została podpisana na Międzynarodowej Konferencji ONZ Dotyczącej Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro w 1992 roku.
Protokół z Kioto jest kluczowym uzupełnieniem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. O ile głównym celem Konwencji była stabilizacja koncentracji gazów cieplarnianych, o tyle już sam Protokół jest dużym krokiem w walce z globalnym ociepleniem, gdyż zawiera cele wiążące i ilościowe, które umożliwiają ograniczenie i redukcję tych gazów w sposób bardziej stanowczy i efektywny. Po długich negocjacjach Protokół został przyjęty podczas Trzeciej Sesji Konferencji Stron Konwencji dnia 11 grudnia 1997 r. w Kioto, a wszedł w życie dopiero 16 lutego 2005 r., po wymaganej ratyfikacji przez 55 najbardziej rozwiniętych krajów, których całościowa emisja wynosiła min. 55 % w porównaniu z rokiem 1990. Na mocy postanowień Protokołu z Kioto kraje, które zdecydowały się na jego ratyfikację, zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych średnio o 5,2 % do 2012 r. Od 2020 r. globalna emisja powinna spadać w tempie 1-5 % rocznie, tak aby w 2050 r. osiągnąć poziom o 25-70 % niższy niż obecnie.
Podstawę unijnej polityki klimatycznej stanowi zainicjowany w 2000 roku Europejski Program Ochrony Klimatu (ECCP), który jest połączeniem działań dobrowolnych, dobrych praktyk, mechanizmów rynkowych oraz programów informacyjnych. Polityka klimatyczna Unii Europejskiej skupia się na wdrożeniu pakietu klimatyczno-energetycznego (tzw. pakiet 3 x 20 %). Na szczycie przywódców krajów członkowskich 11 grudnia 2008 roku w Brukseli wypracowano kompromis w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego, którego główne rozwiązania przedstawiają się następująco:
· redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20 % w 2020 r. w stosunku do emisji z roku 1990,
· zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych do 20 % w 2020 r. w bilansie energetycznym UE. Sugeruje się, aby państwa członkowskie zapewniły 10 % udział energii odnawialnej (biopaliwa) w sektorze transportu (dla Polski zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych do 15 % w 2020 roku, zamiast 20 % jak średnio w UE z uwagi na mniejsze zasoby i efektywność odnawialnych źródeł energii),
· podniesienie o 20 % efektywność energetyczną do 2020 r.

Komisja Europejska w styczniu 2014 r. przedstawiła długo oczekiwany pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r. Zaproponowała w nim dwa cele – redukcję emisji gazów cieplarnianych o 40 % oraz zwiększenie udziału źródeł odnawialnych do 27 %, bez precyzowania go na poziomie krajowym. To jednak dopiero pierwszy krok w tworzeniu ram polityki energetycznej do 2030 r. Szczegółowe propozycje będą zależne od poparcia państw członkowskich. Choć pakiet jest kompromisowy, w Unii Europejskiej nie ma zgody co do nowej strategii.

PGN zgodny jest również z innymi regulacjami unijnymi dotyczącymi efektywności energetycznej, które stopniowo transponowane są do prawodawstwa państw członkowskich, takimi jak:

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,

· Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych,
· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. Dyrektywa CAFE).

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym,

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/32/WE o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię,

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji,

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze UE,

· Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków.
1.4.2. Zgodność z prawem krajowym
Ustawa Prawo energetyczne
Najważniejszym rangą aktem prawnym w systemie prawa polskiego w dziedzinie energetyki jest ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 1059, ze zm.) oraz powiązane z nią akty wykonawcze (rozporządzenia), głównie Ministra Gospodarki i Ministra Środowiska. Prawo energetyczne w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia dyrektyw unijnych dotyczących następujących zagadnień:

· przesyłu energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez sieci przesyłowe,

· wspólnych zasad dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz gazu ziemnego,

· promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych,
· bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i gazu,

· wspierania kogeneracji.

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią. Jej celem jest stworzenie warunków do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw, rozwoju konkurencji, przeciwdziałania negatywnym skutkom monopoli, uwzględniania wymogów ochrony środowiska oraz ochrony interesów odbiorców i minimalizacji kosztów.
Ustawa o efektywności energetycznej

W dniu 11 sierpnia 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 94, poz. 551) stanowiąca wdrożenie Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Ustawa ta stwarza ramy prawne systemu działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej gospodarki, prowadzących do uzyskania wymiernych oszczędności energii. Działania te koncentrują się głównie w trzech obszarach (kategoriach przedsięwzięć):

· zwiększenie oszczędności energii przez odbiorcę końcowego,

· zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych,

· zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ustawa określa krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczający uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9 % średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005), a także zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii 

W dniu 11 marca 2015 roku prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) w wersji uchwalonej przez sejm 20 lutego 2015 roku. Ustawa została przyjęta po blisko pięciu latach prac i weszła w życie 4 maja 2015 roku, zaś zapisy dotyczące systemu aukcyjnego i taryf gwarantowanych od 1 stycznia 2016 roku.

Celem ustawy jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Znaczna część przepisów ustawy dotyczy nowych form wsparcia dla wytwórców energii z OZE.

Wraz z ustawą zostaną wprowadzone taryfy gwarantowane (FiT), które zapewniają prosumentom sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w małych, domowych instalacjach OZE, po cenach gwarantowanych przez 15 lat. Właściciele instalacji o mocy do 3 kW otrzymają gwarancję sprzedaży energii po cenie ok. 75 gr/kWh, zaś w przedziale 3-10 kW po cenie do 70 gr/kWh, w zależności od technologii OZE. Liczba mikroinstalacji, które otrzymają dofinansowanie jest ograniczona, Taryfy mają wygasnąć, gdy moc zainstalowana w takich instalacjach osiągnie łącznie 800 MW.

Drugą kluczową zmianą w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów dotyczących wspierania OZE jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Zgodnie z ustawą rząd ma decydować, ile energii odnawialnej potrzebuje. Następnie ogłasza się aukcje, którą wygrywa ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę. Wsparciem będą objęte elektrownie, które wygrają aukcje. Okres wsparcia będzie wynosił 15 lat. Aukcje będzie ogłaszał, organizował i przeprowadzał URE.

Ustawa o OZE wprowadza również tzw. opłatę OZE. Zgodnie z ustawą koszty dopłat do produkcji zielonej energii zostaną przerzucone na odbiorców końcowych i będą doliczane do rachunków za prąd.

Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

W dokumencie tym przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r., jako priorytetowe wyznaczono kierunki działań na rzecz: efektywności i bezpieczeństwa energetycznego (opartego na własnych zasobach surowców), zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko. Spośród głównych narzędzi realizacji aktualnie obowiązującej polityki energetycznej szczególne znaczenie bezpośrednio związane z działaniem na rzecz gminy (samorządów gminnych i przedsiębiorstw energetycznych), posiadają:

· planowanie przestrzenne zapewniające realizację priorytetów polityki energetycznej,

· ustawowe działania jednostek samorządu terytorialnego uwzględniające priorytety polityki energetycznej państwa, w tym poprzez zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),

· wsparcie realizacji istotnych dla kraju projektów w zakresie energetyki (np. projekty inwestycyjne, prace badawczo-rozwojowe) ze środków publicznych, w tym funduszy europejskich.

Dokument ten zakłada, że bezpieczeństwo energetyczne Polski będzie oparte przede wszystkim o własne zasoby, w szczególności węgla kamiennego i brunatnego. Ograniczeniem dla wykorzystania węgla jest jednak polityka ekologiczna, związana z redukcją emisji dwutlenku węgla. Stąd szczególnie położony jest nacisk na rozwój czystych technologii węglowych (tj. m.in. wysokosprawna kogeneracja). Polityka energetyczna do 2030 zakłada, że udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym zużyciu w Polsce, ma wzrosnąć do 15 % w 2020 roku i 20 % w roku 2030. Planowane jest także osiągnięcie w 2020 roku 10-cio procentowego udziału biopaliw w rynku paliw.
Strategia Rozwoju Kraju 2020

Jest to dokument strategiczny, którego zapisy wskazują cele i priorytety polityki w Polsce tj. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju stanowi punkt odniesienia dla innych strategii i programów rządowych, oraz opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice” jest spójny z następującymi zapisami Strategii:
· Poprawą efektywności energetycznej m.in. wsparcie termomodernizacji budynków i modernizacji istniejących systemów ciepłowniczych z zastosowaniem dostępnych i sprawdzonych technologii, rozwój energetyki rozproszonej poza istniejącą siecią energetyczną z wykorzystaniem lokalnych odnawialnych źródeł,

· Zwiększeniem dywersyfikacji dostaw paliw i energii m.in. poprzez zwiększenie wykorzystania OZE,

· Poprawą stanu środowiska m.in. poprzez prowadzenie długofalowej polityki ograniczenia emisji w sposób zachęcający do zmian technologii produkcyjnych, poprawy efektywności infrastruktury ciepłowniczej, modernizacji oświetlenia.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020
Strategia ta obejmuje dwa istotne obszary: energetykę i środowisko. Dokument wskazuje m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku. Strategia tworzy pomost między środowiskiem a energetyką i stanowi impuls do bardziej efektywnego i racjonalnego prowadzenia polityki w obu wspomnianych obszarach. Celem Strategii jest ułatwienie wzrostu gospodarczego w Polsce, sprzyjającego środowisku poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych, które mogą takowy wzrost zaburzyć. Strategia odnosi się m.in. do konieczności unowocześnienia sektora energetyczno-ciepłowniczego, poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczenia niskiej emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. Strategia służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych
Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2010 r. Realizuje on zobowiązania wynikające z art. 4 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. Dokument określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużytej w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. W Planie przyjęto, iż osiągnięcie głównych celów opierać się będzie o dwa filary zasobów OZE dostępnych i możliwych do wykorzystania w Polsce, tj. poprzez wzrost wytwarzania energii elektrycznej generowanej przez wiatr oraz większe wykorzystanie energetyczne biomasy. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jedynie przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tworzone obecnie nowe prawo legislacyjne dot. OZE ma doprowadzić do wsparcia dla energii z odnawialnych źródeł, a tym samym umożliwi zwiększenie inwestycji w nowe moce wytwórcze. Należy również położyć szczególny nacisk na konieczność rozwoju technologii w dziedzinie OZE oraz promocji badań naukowych i działalności dydaktycznej w tym kierunku.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030 (KPZK 2030)

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego, zawierającym wizję zagospodarowania przestrzennego kraju w perspektywie do 2030 r. Dokument wiąże planowanie strategiczne z programowaniem działań w ramach programów rozwoju i programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, określa działania państwa w sferze legislacyjnej i instytucjonalnej dla wzmocnienia efektywności systemu planowania przestrzennego i działań rozwojowych (w tym inwestycyjnych) ukierunkowanych terytorialnie. W dokumencie zostało wyznaczonych 6 celów głównych. Założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wpisują się w cel 5: Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. Jednymi z założeń tego celu są: proekologiczna modernizacja elektrowni systemowych i zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

1.4.3. Zgodność z prawem regionalnym (wojewódzkim)

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice wykazuje w swych zapisach zgodność z następującymi priorytetami ochrony środowiska województwa:

1. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych:

Miary realizacji celu:

· spadek emisji zanieczyszczeń gazowych SO2, NO2, CO2 do powietrza, w tys. Mg ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych,

· spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w tys. Mg ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych.

2. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

Miary realizacji celu:

· wzrost zainstalowanej mocy elektrycznej ze źródeł odnawialnych w MW,

· % produkcji energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem - tendencja rosnąca,

· długość wybudowanej sieci gazowej [km] – tendencja rosnąca,

· długość wybudowanych i zmodernizowanych ciepłociągów [km] - tendencja rosnąca,

· wzrost liczby zmodernizowanych źródeł energii,

· wzrost liczby zlikwidowanych kotłowni opalanych paliwem stałym.

Program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej – TOM II STREFA ZACHODNIOPOMORSKA

W Programie Ochrony Powietrza dla strefy zachodniopomorskiej, w której znajduje się Gmina Barwice określono następujące działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, które zgodne są z zadaniami wyznaczonymi w niniejszym PGN:

· korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo),

· ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem,

· bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego

Cel kierunkowy - Rozwój infrastruktury energetycznej:

· budowa i modernizacja jednostek wytwarzania energii z wykorzystaniem wysokosprawnych oraz niskoemisyjnych technologii, ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, służących produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu,

· podnoszenie sprawności i zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych w regionie poprzez modernizację istniejących i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów oraz integrację z rynkami zewnętrznymi,

· rozwój energetyki rozproszonej.

Cel kierunkowy - Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego:
· ograniczanie emisji zanieczyszczeń, hałasu i gazów cieplarnianych ze źródeł komunalnych, komunikacyjnych i przemysłowych.
Cel kierunkowy - Zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii:
· działania informacyjne i promocyjne na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
· prowadzenie gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
· rozwój podmiotów gospodarczych działających na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ich współpracy z instytucjami nauki i samorządami lokalnymi,
· wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Wśród osi priorytetowych działań wymienionych w RPO oś priorytetowa nr II dotyczy efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej w regionie. W ramach tej osi wyznaczono następujące priorytety inwestycyjne:

· Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

· Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

· Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

· Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Podjęcie interwencji w ramach celu tematycznego 2 związane jest z wieloaspektowym podejściem do celowości przeznaczenia środków na realizację działań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. Do najważniejszych aspektów zaliczyć należy ekonomiczny związany z możliwością ograniczenia wydatków w związku ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków. Nie bez znaczenia jest również możliwość generowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co wpłynie m. in. na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Ważny jest także aspekt społeczny związany z koniecznością zmiany zachowań i postaw społecznych spowodowanych zastosowaniem nowych rozwiązań i podnoszeniem wymogów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, w tym efektywnego gospodarowania zasobami. Ważny jest także pozytywny wpływ tego typu działań na problematykę zmian klimatu oraz globalnego ocieplenia poprzez ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
1.4.4. Zgodność z prawem lokalnym

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w energię elektryczną

Dla zabezpieczenia wzrastającego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz dostarczenia prądu dla terenów planowanych pod zainwestowanie, niezbędne jest przeznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powierzchni pod stacje transformatorowe 15/0,4 kV. Odbiorcy, których moc zapotrzebowana przekracza 300 kW, winni być zaopatrywani w energię elektryczną poprzez stacje konsumenckie realizowane na ich posesjach. Dla zapewnienia właściwych standardów zaopatrzenia w energię elektryczną niezbędna jest reelektryfikacja terenów wsi i niektórych obszarów miasta oraz modernizacja i budowa stacji transformatorowej średniego napięcia 15/0,4 kV na terenach wsi i miasta. Na obszarze miejskim oraz na nowych terenach rozwojowych wiejskich jednostek osadniczych, a także na wszystkich innych obszarach, których walory estetyczne powinny być podkreślone, sieć rozdzielczą średniego i niskiego napięcia wykonywać należy w wersji kablowej, stacje transformatorowe w wykonaniu wnętrzowym, przy czym forma i wystrój kiosków transformatorowych powinna charakteryzować się dbałością o efekt przestrzenny i wizualny. Należy podejmować działania zmierzające do systematycznej modernizacji i rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej, mającą na celu zaspokojenie potrzeb ujawniających się wraz z sukcesywnym rozwojem przestrzennym gminy i jej aktywizacją gospodarczą. Działania te będą obejmowały swym zakresem głównie sieć rozdzielczą średniego napięcia i stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn. Na obszarze Drawskiego Parku Krajobrazowego należy ograniczyć realizację nowych linii napowietrznych, istniejące modernizować w taki sposób aby ograniczyć ich negatywny wpływ na krajobraz.

Kierunki rozwoju systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Realizacja zamierzeń odnośnie podłączenia podmiotów do sieci gazowej będzie uzależniona od warunków opłacalności zamierzeń inwestycyjnych, które zostaną określone na etapie wystąpienia odbiorców o podłączenie do sieci gazowej. W chwili obecnej warunki przyłączenia jak i kondycja potencjalnych odbiorców nie sprzyjają rychłemu rozwojowi systemu zaopatrzenia gminy w gaz ziemny. Realizacja systemu gazociągów wprowadzają pewne ograniczenia w lokalizacji nowych obiektów terenowych.

Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Barwice

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego oraz racjonalizacji użytkowania surowców na terenie analizowanej jednostki POŚ określa następujące kierunki działań:

1. Ograniczenie emisji do powietrza w energetyce i przemyśle:
Realizacja tego kierunku działania odnosi się do sektorów wytwarzania i zaopatrzenia w energię oraz przemysłu. Skupienie się na ograniczeniu emisji z wymienionych sektorów przyniesie znaczące efekty ekologiczne na terenie gminy i powiatu. W przypadku gminy Barwice, na której terenie brak jest większych emitorów zanieczyszczeń rozdział ten wskazuje na sposób prowadzenia polityki ekologicznej w tym zakresie w gminach sąsiednich, a w szczególności Mieście Szczecinek, gdzie skoncentrowane są główne źródła zanieczyszczeń w skali powiatu. Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

· modernizacja układów technologicznych oraz montaż urządzeń ograniczających emisję (w takich przypadkach istnieje możliwość wspólnego ubiegania się Urzędów wraz z zakładami o środki finansowe np. z eko-konwersji naszego zadłużenia);

· objęcie pozwoleniami emisyjnymi (w ramach gospodarczego korzystania ze środowiska) dużych zakładów przemysłowych;

· wprowadzenie systemu monitoringu i  kontroli emisji zanieczyszczeń na terenie przedsiębiorstw (w razie przekroczeń dopuszczalnych stężeń należy spowodować, za pomocą wszystkich dostępnych środków administracyjnych, zaniechania emisji);
· kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza przeprowadzana przez WIOŚ;

· zachęcanie zakładów do samokontroli poprzez wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (ISO 14 000) w obrębie przedsiębiorstwa;

· spalanie węgla lepszej jakości lub zamiana nośnika energii na bardziej ekologiczny.

2. Ograniczenie emisji w sektorze mieszkalnictwa:

Niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewnictwa komunalnego stanowi w miastach ok. 50 % ogólnej emisji zanieczyszczeń, zaś na terenach wiejskich ok. 80 %. Źródłem powstawania zanieczyszczeń jest przede wszystkim wykorzystywane w przestarzałych urządzeniach grzewczych paliwo w postaci niskiej jakości węgla, a także różnego typu materiały odpadowe. Na terenie gminy niska emisja stanowi poważne źródło zanieczyszczeń powietrza. Dlatego też należy dążyć do minimalizacji emisji głównie w tym sektorze. Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

· eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych, rozpowszechnienie stosowania drewna, trocin, wierzby energetycznej czy gazu;

· modernizacja kotłowni węglowych w obiektach użyteczności publicznej;

· promowanie nowych nośników energii ekologicznej pochodzących ze źródeł odnawialnych – energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna;

· zaprowadzenie katalogu ofert dostępnych technologii i  udostępnianie ich zainteresowanym;

· centralizacja uciepłowienia prowadząca do likwidacji małych kotłowni i indywidualnych palenisk domowych;

· rozbudowa sieci gazowej na obszarze gminy;

· edukacja ekologiczna społeczeństwa na temat wykorzystania proekologicznych nośników energii i szkodliwości spalania materiałów odpadowych (szczególnie tworzyw sztucznych).

3. Racjonalne zużycie energii, surowców i materiałów wraz ze wzrostem udziału wykorzystywanych zasobów odnawialnych:

· poprawa parametrów energetycznych budynków (wymiana okien i ocieplenie budynków) – przede wszystkim budynki użyteczności publicznej;

· udział w rozpowszechnianiu informacji na temat zasad i możliwości termorenowacji budynków;

· stosowanie indywidualnych liczników ciepła (budynki komunalne);

· opracowanie programu rozwoju energetyki opartej o surowce odnawialne, a w tym również kontynuacja działań związanych z budową fermy wiatraków na terenie gminy;

· stopniowe zwiększanie udziału energii otrzymanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii;

· weryfikacja stanu zagospodarowania kopalin;

· zapobieganie niekoncesjonowanej eksploatacji surowców naturalnych;

· stosowanie bodźców ekonomicznych dla przedsięwzięć proekologicznych (ulgi podatkowe, możliwości współfinansowania);

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice

W projekcie założeń określono następujące przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie energii oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery:

· termomodernizacja obiektów:

· ocieplenie dachu,

· ocieplenie ścian,

· wymiana okien,

· modernizacja lub wymiana systemu grzewczego/źródła ciepła,

· modernizacja systemu wentylacji,

· modernizacja systemu przygotowywania c.w.u.,
· stosowanie energooszczędnego oświetlenia,

· stosowanie energooszczędnych urządzeń biurowych,

· oszczędzanie energii w przemyśle:
· oszczędzania energii w wentylatorach i dmuchawach,

· oszczędzania energii w sprężarkach,

· oszczędzania energii w pompach,

· oszczędzanie energii w gazowych i olejowych kotłach przemysłowych,
· modernizacja sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła.
II. CHARAKTERYSTYKA GMINY BARWICE
2.1.
POŁOŻENIE ORAZ UŻYTKOWANIE TERENU

Gmina Barwice znajduje się na terenie powiatu szczecineckiego, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy ona z gminą Grzmiąca i Tychowo od północy, Borne Sulinowo i Czaplinek od południa, z gminą Szczecinek od wschodu i, gminą Połczyn Zdrój od zachodu.

Na kolejnych rycinach przedstawiono lokalizację analizowanej jednostki na tle województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu szczecineckiego.

[image: image4.png]



Ryc. 2. Położenie Gminy Barwice na tle województwa zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapy.geoportal.gov.pl
[image: image5.png]gmina Boblice
-

gmina Tychowo

mina Bialy Bor

oy
25 ]
grina
gmina
Polczyn - 2dréj \ amina Sascingk
gmina
gmina Borne Sulnowo,
’ é
amina Czoplnek
omina Okonk

\\/M\“,\ )




Ryc. 3. Położenie Gminy Barwice na tle powiatu szczecineckiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mapy.geoportal.gov.pl

Powierzchnia analizowanej jednostki wynosi 25 852 ha (25,9 km2), w tym miasto Barwice 752 ha (7,5 km2). Największy obszar zajmują użytki rolne 14 463 ha, co stanowi 55,9 % powierzchni Gminy Barwice. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują 9 724 ha, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane 919 ha.

Szczegółową strukturę użytkowania gruntów na obszarze Gminy Barwice przedstawiono w tabeli oraz zobrazowano na wykresie.

Tabela 1. Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)

	Forma użytkowania terenu
	Powierzchnia [ha]
	Udział

	użytki rolne
	14 463
	55,9%

	grunty orne
	12 182
	47,1%

	sady
	37
	0,1%

	łąki trwałe
	1 184
	4,6%

	pastwiska trwałe
	798
	3,1%

	grunty rolne zabudowane
	170
	0,7%

	grunty pod stawami
	15
	0,1%

	grunty pod rowami
	77
	0,3%

	grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione
	9 724
	37,6%

	grunty leśne
	9 326
	36,1%

	grunty zadrzewione i zakrzewione
	398
	1,5%

	grunty pod wodami
	173
	0,7%

	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
	164
	0,6%

	grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
	9
	0,0%

	grunty zabudowane i zurbanizowane
	919
	3,6%

	tereny mieszkaniowe
	113
	0,4%

	tereny przemysłowe
	12
	0,05%

	tereny inne zabudowane
	53
	0,2%

	tereny zurbanizowane niezabudowane
	41
	0,2%

	tereny rekreacji i wypoczynku
	27
	0,1%

	tereny komunikacyjne - drogi
	531
	2,1%

	tereny komunikacyjne - kolejowe
	51
	0,2%

	użytki kopalne
	91
	0,4%

	użytki ekologiczne
	93
	0,4%

	nieużytki
	467
	1,8%

	tereny różne
	13
	0,1%

	Łącznie
	25 852
	100,0%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

[image: image6.png]3,6%.

37,6%

1,8%

0,7%

B uzytkirolne
grunty lesne oraz
zadrzewione i zakizewione
® grunty zabudowane i
zurbanizowane
W nieuzytki
® grunty pod wodami
uzytki ekologiczne

" tereny rozne




Wykres 1. Użytkowanie terenu Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 31.12.2014 r.

2.2.
FORMY OCHRONY PRZYRODY

Z pośród form ochrony przyrody określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) na obszarze Gminy Barwice zlokalizowane są następujące obszary chronione:

· Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie”,
· Drawski Park Krajobrazowy,

· Rezerwat przyrody „Przełom rzeki Dębnicy”,

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,

· Użytki ekologiczne.
Lokalizację poszczególnych obszarów chronionych na terenie Gminy Barwice przedstawiono na kolejnych rycinach.

[image: image7.png]mina Tychowe.

fpARwnce/





Ryc. 4. Lokalizacja na terenie gminy obszarów Natura 2000 (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk)

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

[image: image8.png]



Ryc. 5. Lokalizacja na terenie gminy obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska”

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl
[image: image9.png]



Ryc. 6. Lokalizacja na terenie gminy Drawskiego Parku Krajobrazowego

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

[image: image10.png]Jpove e\

oiathrice





Ryc. 7. Lokalizacja na terenie gminy Obszaru Chronionego Krajobrazu

Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

[image: image11.png]



Ryc. 8. Lokalizacja na terenie gminy rezerwatu przyrody
Źródło: www.geoserwis.gdos.gov.pl

2.3.
WARUNKI KLIMATYCZNE

Według normy budowlanej PN-EN 12831:2006. „Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
” na terenie kraju istnieje V stref klimatycznych. Gmina Barwice położona jest na obszarze I strefy dla której projektową temperaturę zewnętrzną (minimalną temperaturę zewnętrzną) przyjmuje się na 
poziomie -16oC, natomiast średnią roczną temperaturę zewnętrzną na poziomie 7,7oC.

Na kolejnej rycinie przedstawiono położenie Gminy Barwice na tle stref klimatycznych, natomiast w kolejnej tabeli przedstawiono dane dotyczące projektowych temperatur zewnętrznych i średnich rocznych temperatur zewnętrznych w poszczególnych strefach.

[image: image12.png]



Ryc. 9. Położenie Gminy Barwice na tle stref klimatycznych Polski
Źródło: PN-EN 12831:2006

Tabela 2. Projektowa temp. zewnętrzna i średnia roczna temp. zewnętrzna
	Strefa klimatyczna
	Projektowa temp. zewnętrzna
	Śr. roczna temp. zewnętrzna

	I
	-16oC
	7,7oC

	II
	-18oC
	7,9oC

	III
	-20oC
	7,6oC

	IV
	-22oC
	6,9oC

	V
	-24oC
	5,5oC


Źródło: PN-EN 12831:2006

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano średnie oraz minimalne i maksymalne miesięczne temperatury dla stacji meteorologicznej położonej najbliżej Gminy Barwice (stacja w Koszalinie) na podstawie danych dla typowych lat meteorologicznych.

Tabela 3. Średnia, minimalna i maksymalna temperatura poszczególnych miesięcy dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie
	Miesiąc
	Średnia temperatura
	Minimalna temp.
	Maksymalna temp.

	styczeń
	-0,8
	-16,5
	7,6

	luty
	-0,8
	-10,2
	5,1

	marzec
	4,3
	-2,1
	13,7

	kwiecień
	6,1
	-2,5
	17,3

	maj
	11,6
	1,3
	27,1

	czerwiec
	13,3
	0,6
	24,0

	lipiec
	16,7
	10,4
	27,7

	sierpień
	16,2
	7,6
	27,7

	wrzesień
	14,1
	4,6
	24,6

	październik
	9,1
	-0,4
	17,6

	listopad
	3,6
	-5,5
	11,4

	grudzień
	2,0
	-6,0
	10,8


Źródło: www.mr.gov.pl
[image: image13.png]-16,5

= Srednia temp. ® Minimalna temp. = Maksymalna temp.




Wykres 2. Średnia, minimalna i maksymalna temperatura poszczególnych miesięcy dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie

Źródło: www.mr.gov.pl
Dane klimatyczne dotyczące typowych lat meteorologicznych wykorzystywane są na potrzeby obliczeń energetycznych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem metody obliczeniowej opartej o wyliczaniu stopniodni grzewczych. Dane te mogą być wykorzystane w obliczeniach charakterystyk energetycznych budynków i lokali mieszkalnych oraz sporządzania świadectw energetycznych, a także w auditingu energetycznym oraz w pracach projektowych i symulacjach energetycznych budynków i lokali mieszkalnych wykonywanych zawodowo lub w pracach naukowo-badawczych.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano liczbę stopniodni dla standardowego sezonu grzewczego na podstawie danych dotyczących średnich temperatur miesięcznych dla stacji meteorologicznej położonej najbliżej Gminy Barwice (Koszalin) na podstawie danych dla typowych lat meteorologicznych (www.mir.gov.pl), liczby dni ogrzewania (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego…), obliczeniową temperaturę wewnętrzną (+20oC – budynki mieszkalne) przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Tabela 4. Liczba stopniodni grzewczych dla typowego roku meteorologicznego na terenie Gminy Barwice (dla temp. wewn. 20oC)

	miesiąc
	średnie temperatury miesięczne [oC]
	różnica temp. [dla temp. wewn. 20oC]
	liczba dni ogrzewania
	Liczba stopniodni grzewczych

	styczeń
	-0,8
	20,8
	31
	644,8

	luty
	-0,8
	20,8
	28
	582,4

	marzec
	4,3
	15,7
	31
	486,7

	kwiecień
	6,1
	13,9
	30
	417,0

	maj
	11,6
	8,4
	20
	168,0

	czerwiec
	13,3
	6,7
	0
	0,0

	lipiec
	16,7
	3,3
	0
	0,0


	sierpień
	16,2
	3,8
	0
	0,0

	wrzesień
	14,1
	5,9
	10
	59,0

	październik
	9,1
	10,9
	31
	337,9

	listopad
	3,6
	16,4
	30
	492,0

	grudzień
	2,0
	18,0
	31
	558,0

	Łącznie
	242
	3 745,8


Źródło: opracowanie własne

[image: image14.png]700

600

500

400

300

200

100

644.8

5824

486. 492

558

417

337.9

168

59
0 0 0

1 ] m W Vv VI vl vl IX X Xl

Xl




Wykres 3. Liczba stopniodni grzewczych (dla temp. wewn. +20oC) w poszczególnych miesiącach w typowym roku meteorologicznym

Źródło: www.mr.gov.pl
W typowym sezonie grzewczym liczba stopniodni dla Gminy Barwice wynosi 3 745,8. Dla porównania wykorzystując dane IMGW dotyczące średnich temperatur obliczono liczbę stopniodni grzewczych dla lat 2014 i 2015. Uzyskane liczby stopniodni dla tych lat (2014 r. – 3 491,0; 2015 r. – 3 532,0) świadczą o wyższych temperaturach zewnętrznych panujących w sezonie grzewczym, co z kolei wpływa na mniejsze zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.

Na kolejnym wykresie zobrazowano porównanie liczby stopniodni grzewczych dla typowego sezonu grzewczego oraz dla sezonów grzewczych w latach 2014-2015 dla obszaru Gminy Barwice.

[image: image15.png]3800,0 1

3700,0 1

3600,0 T

3500,0 1

3400,0 1

3300,0 1

3200,0

3100,0

3000,0

typowy sezongrzewczy sezongrzewczy2014r. sezongrzewczy2015r.
(wielolecie)




Wykres 4. Porównanie liczby stopniodni grzewczych w typowym sezonie grzewczym oraz w latach 2014-2015

Źródło: opracowanie własne
Gmina Barwice znajduje się w III – korzystnej strefie energetycznej wiatru. Dla strefy tej potencjał energetyczny wiatru wynosi:

· na wysokości 10 m – 500 – 750 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika,

· na wysokości 30 m – 750 – 1 000 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika.

Na kolejnej rycinie przedstawiono strefy energetyczne wiatru w Polsce natomiast w tabeli zamieszczono orientacyjny potencjał energetyczny wiatru dla poszczególnych stref.

[image: image16.png]I - Wyitnie korzystna
II- Bardzo korzystna
11l - Korzystna

IV - Mafo korzystna
V- Nigkorzystna

49





Ryc. 10. Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Źródło: IMWGW

Tabela 5. Potencjał energetyczny wiatru dla poszczególnych stref

	Strefa
	Roczna energia wiatru na wys. 10 m [kWh/m2 wirnika]
	Roczna energia wiatru na wys. 30 m [kWh/m2 wirnika]

	I – wybitnie korzystna
	>1 000
	>1 500

	II – bardzo korzystna
	750-1 000
	1 000-1 500

	III – korzystna
	500-750
	750-1 000

	IV – mało korzystna
	250-500
	500-750

	V - niekorzystna
	<250
	<500


Źródło: IMWGW

Dla stacji meteorologicznej zlokalizowanej najbliżej Gminy Barwice (Koszalin) suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego wynosi 827,345 kWh/m2. Największą wartość natężenia notuje się w lipcu 127,868 kWh/m2 (udział 15,5 %), natomiast najmniejszą w grudniu 16,291 kWh/m2 (2,0 %).
W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie.

Tabela 6. Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie

	Miesiąc
	Natężenie promieniowania [kWh/m2]
	Udział

	styczeń
	21,674
	2,6%

	luty
	26,597
	3,2%

	marzec
	55,514
	6,7%

	kwiecień
	79,893
	9,7%

	maj
	126,716
	15,3%

	czerwiec
	127,111
	15,4%

	lipiec
	127,868
	15,5%

	sierpień
	109,704
	13,3%

	wrzesień
	72,946
	8,8%

	październik
	40,909
	4,9%

	listopad
	22,122
	2,7%

	grudzień
	16,291
	2,0%

	Łącznie
	827,345
	100,0%


Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mib.gov.pl

[image: image17.png]140

120

100

80

60

40

20

21,674

26,507

126,716 12117 127,868

109,704

72,946

40,509

22,122

Vv Vi viE v IX X Xl X




Wykres 5. Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie [kWh/m2]
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.mib.gov.pl

Najkorzystniejsze wartości nasłonecznienia dla instalacji oze działających w oparciu o energię słoneczną nastąpią wówczas gdy instalacja zostanie skierowana na południe pod kątem 30o. Wówczas natężenie promieniowania słonecznego wyniesie 891,847 kWh/m2, a więc będzie wyższe o 7,8 % niż dla powierzchni poziomej.

2.4.
LUDNOŚĆ
W dziesięcioleciu 2005-2014 r. liczba mieszkańców analizowanej jednostki charakteryzuje się nieznaczną tendencją spadkową – o 164 osoby, co stanowi 1,8 %. Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) liczba mieszkańców analizowanej jednostki wynosi 8 754 osób, w tym obszar wiejski 4 954 osób oraz obszar miejski 3 800 osób.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano zmianę liczby ludności Gminy Barwice w latach 2005-2014.

Tabela 7. Liczba mieszkańców Gminy Barwice w latach 2005-2014

	Rok
	ogółem
	obszar wiejski
	obszar miejski

	2005
	8 918
	5 061
	3 857

	2006
	8 850
	5 026
	3 824

	2007
	8 825
	5 034
	3 791

	2008
	8 799
	5 043
	3 756

	2009
	8 766
	5 013
	3 753

	2010
	8 992
	5 138
	3 854

	2011
	8 943
	5 113
	3 830

	2012
	8 885
	5 046
	3 839

	2013
	8 858
	5 007
	3 851

	2014
	8 754
	4 954
	3 800

	Różnica 2005-2014
	-164
	-107
	-57


Źródło: GUS

[image: image18.png]9000 1 @ - poe pid JAd = pee pae 75

8000

7000 W B B H N N N

6000 B B B BN A b o B
Bbo1 Bb26 B34 5043 5p13 PU38 BU13 5b46 507 Hb54

5000
4000
3000
2000
1000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ogolem  Wobszarwiejski ™ obszar miejski




Wykres 6. Liczba ludności Gminy Barwice w latach 2005-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.5.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barwice wynosi 628, w tym sektor publiczny – 48 oraz sektor prywatny 580. Pomiędzy rokiem 2005 a 2014 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o 10,2 %.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano zmiany liczby podmiotów zarejestrowanych na terenie miasta w latach 2005-2014.

Tabela 8. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014

	Rok
	sektor publiczny
	sektor prywatny
	ogółem

	2005
	51
	519
	570

	2006
	51
	541
	592

	2007
	51
	531
	582

	2008
	41
	536
	577

	2009
	44
	547
	591

	2010
	45
	560
	605

	2011
	46
	578
	624

	2012
	46
	580
	626

	2013
	46
	589
	635

	2014
	48
	580
	628


Źródło: GUS

[image: image19.png]700

600

500

400

300

200

100

635 628
605 624 626
0
7
19 ! !
1 1 4 5 6 6 6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
mogolem  Wsektorprywatny = sektorpubliczny




Wykres 7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Pod względem liczby zatrudnionych pracowników na terenie analizowanej jednostki zdecydowaną większość posiadają najmniejsze podmioty gospodarcze (zatrudniające do 9 pracowników) 628 podmiotów, co stanowi 95,4 % wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano klasyfikację podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie gminy pod względem klas wielkości (liczby zatrudnionych pracowników).

Tabela 9. Klasy wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice

	Liczba zatrudnionych
	Liczba podmiotów
	Udział

	0 - 9
	599
	95,4%

	10 - 49
	27
	4,3%

	50 - 249
	2
	0,3%

	Łącznie
	628
	100,0%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 31.12.2014 r.

[image: image20.png]=0-9
10-49
= 50-249





Wykres 8. Klasy wielkości podmiotów gosp. zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice (pod względem liczby zatrudnionych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS – stan na 31.12.2014 r.

Z pośród poszczególnych sekcji działalności gospodarczej najwięcej podmiotów na terenie Gminy Barwice zarejestrowanych jest w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) – 21,8 % oraz sekcji L (działalność związana z obsługą runku nieruchomości) – 16,7 % i F (budownictwo) – 11,8 %.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano liczbę podmiotów zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach na terenie Gminy Barwice.

Tabela 10. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)

	Sekcja
	Miasto
	Obszar wiejski
	Gmina łącznie
	Udział

	W sekcji A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
	5
	39
	44
	7,0%

	W sekcji B – górnictwo i wydobywanie
	0
	1
	1
	0,2%

	W sekcji C - przetwórstwo przemysłowe
	42
	25
	67
	10,7%

	W sekcji D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
	1
	2
	3
	0,5%

	W sekcji E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
	1
	0
	1
	0,2%

	W sekcji F - budownictwo
	35
	39
	74
	11,8%

	W sekcji G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
	85
	52
	137
	21,8%

	W sekcji H – transport, gospodarka magazynowa
	12
	11
	23
	3,7%

	W sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
	7
	7
	14
	2,2%

	W sekcji J – informacja i komunikacja
	3
	3
	6
	1,0%

	W sekcji K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa
	10
	7
	17
	2,7%

	W sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
	99
	6
	105
	16,7%

	W sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
	14
	6
	20
	3,2%

	W sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
	5
	7
	12
	1,9%

	W sekcji O – administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
	3
	1
	4
	0,6%

	W sekcji P – edukacja
	10
	4
	14
	2,2%

	W sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna
	24
	11
	35
	5,6%

	W sekcji R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
	8
	0
	8
	1,3%

	W sekcji S – pozostała działalność usługowa

W sekcji T - gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
	30
	13
	43
	6,8%

	Ogółem
	394
	234
	628
	100,0%


Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych (klasyfikacja PKD 2007)
[image: image21.png]140

120

100

80

60

40

20

D

E F G H
® Gmina {acznie

J K
= Miasto

L

M N O
= Obszar wiejski

p

Q

R SiT




Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

2.6.
STRUKTURA MIESZKANIOWA I BUDOWNICTWO

2.6.1.
Stan termiczny budynków - termomodernizacja

Opisu stanu energetycznego budynków znajdujących się na terenie Gminy Barwice dokonano na podstawie przeprowadzonej w 2016 r. ankietyzacji terenowej. W jej wyniku zinwentaryzowano 1 383 nieruchomości (w tym 1 309 mieszkalnych, 67 usługowych oraz 7 mieszkalno – usługowych). Z zebranych informacji wynika, iż na terenie analizowanej jednostki:

· 93,9 % nieruchomości posiada wymienione okna,

· 37,2 % nieruchomości posiada ocieplenie ścian,

· 22,6 % nieruchomości posiada ocieplenie dachu,

· 2,0 % nieruchomości nie posiada jakiejkolwiek modernizacji cieplnej.

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział nieruchomości posiadających daną modernizację cieplną w ogólne zinwentaryzowanych nieruchomości.

[image: image22.png]100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

37,29

22 62

wymiana okien

ocieplenie
$cian

ocieplenie
dachu




Wykres 10. Udział procentowy nieruchomości z wykonaną termomodernizacją w ogólnej liczbie zinwentaryzowanych nieruchomości

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
Jak wynika z przedstawionych w niniejszym rozdziale danych na terenie gminy istnieje potrzeba realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków (szczególnie w zakresie docieplenia ścian oraz dachu). W związku z tym, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien jako jedno z kluczowych działań niskoemisyjnych wskazywać realizację właśnie takich przedsięwzięć.

Powszechnie przyjmuje się, że termomodernizacja to działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej na potrzeby danego budynku. Działania składające się na ten proces dotyczą wszelkich usprawnień w zakresie wytwarzania, przesyłania, wykorzystania i zmniejszania zużycia energii. W ich skład wchodzą:

· ocieplenie dachu/stropodachu,
· ocieplenie ścian,

· wymiana lub remont okien,

· modernizacja lub wymiana systemu grzewczego w budynku,

· unowocześnienie systemu wentylacji,

· usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
Oprócz czynników wpływających na straty ciepła na które mamy ograniczony wpływ jak położenie geograficzne i usytuowanie, nie bez znaczenia pozostają inne, takie jak powierzchnia zewnętrzna (im bardziej bryła domu jest skupiona, tym mniejsze są straty ciepła), zastosowanie wykuszy i balkonów (stanowią mostki energetyczne) oraz wykorzystane materiały budowlane. W budynkach jednorodzinnych przez okna i drzwi straty ciepła wynoszą około 10 – 25 % ogólnych strat ciepła, podobnie przez wentylację, natomiast przez dach około 25 – 30 %. Największe straty ciepła są związane z przegrodami zewnętrznymi i w skrajnych przypadkach wynosić mogą do 35 % strat ciepła z całego domu. Dlatego niezmiernie istotne z punktu widzenia kosztów eksploatacji budynku jest prawidłowe dobranie materiałów budowlanych na przegrody zewnętrzne.

Inną ważną przyczyną strat ciepła, przekładających się na zużycie paliw i energii, jest niska sprawność instalacji grzewczej. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności źródła ciepła, czyli kotła, ale także ze złego stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Zły stan techniczny instalacji c.o. wynika przede wszystkim z jej rozregulowania, braku lub niedokładnego zaizolowania rur oraz zwężeń w przepływie czynnika grzewczego w rurach i grzejnikach spowodowane odkładaniem się osadów stałych. Wysokie zużycie energii cieplnej wynika również z braku możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (zawory termostatyczne).

Na kolejnej rycinie przedstawiono procentowy udział strat ciepła z budynku oraz przykładowe standardowe działania termomodernizacyjne poszczególnych elementów obiektu.

[image: image23.png]INSTALACJA GRZEWCZA
= likwidacja sieci odpowietrzajace]
m uszezelnienie

= izolowanie

= zawory podpionowe

m zawory termostatyczne.

= ukdad pompowy

' czyszezenie

= regulacja

STROP NAD PIWNICA I

NIEOGRZEWANA
= ocieplenie 8 - 12 cm izolaci I
WEZEL CIEPLNY I

' wymiana urzadzen
m automatyka pogodowa I

lle procent ciepta ucieka z budynku mieszkalnego

$CIANY
= ocieplenie 12 - 20 cm izolacji

DACH LUB STROPODACH
m ocieplenie 16 - 30 cm izolacji

|

OKNA I WENTYLACJA
m uszczelienie okien

= wymiana okien

m nawiewnki powietrza

INSTALACJA CIEPLEJ WODY

= liczniki

= ukiad przygolowywawezy
m aparatura wodooszczedna





Ryc. 11. Termomodernizacja budynku

Źródło: „Nowa misja – niższa emisja”, Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw,2014

W kolejnej tabeli przedstawiono szacunkowe efekty z realizacji poszczególnych działań termomodernizacyjnych.

Tabela 11. Przeciętne efekty z realizacji poszczególnych działań termomodernizacyjnych

	Rodzaj usprawnienia
	Oszczędność energii cieplnej

	Wprowadzenie w węźle cieplnym automatyki pogodowej oraz urządzeń regulacyjnych
	5-15 %

	Wprowadzenie hermetyzacji instalacji i izolowanie przewodów, przeprowadzenie regulacji hydraulicznej i zamontowanie zaworów termostatycznych we wszystkich pomieszczeniach
	10-25 %

	Wprowadzenie ekranów zagrzejnikowych
	2-3 %

	Uszczelnienie okien i drzwi zewnętrznych
	5-8 %

	Wymiana okien
	5-15 %

	Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ścian, dachu, stropodachu – bez okien)
	10-25 %


Źródło: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Na potrzeby niniejszego opracowania według ogólnodostępnych danych literaturowych przyjęto następujące obniżenie zużycia ciepła dla usprawnień termomodernizacyjnych:

· ocieplenie ścian – 10 %,

· ocieplenie dachu – 10 %,

· wymiana okien – 5 %.

W zdecydowanej większości gminnych budynków użyteczności publicznej została przeprowadzona termomodernizacja. Przeprowadzenie takiego działania wymagane jest natomiast w Zespole Szkół w Barwicach, Ośrodku Zdrowia w Barwicach oraz niektórych świetlicach wiejskich.

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegóły dotyczące stanu docieplenia poszczególnych gminnych budynków użyteczności publicznej.

Tabela 12. Stan termiczny gminnych budynków użyteczności publicznej
	Budynek (Nazwa)
	Lokalizacja
	Rok oddania do użytku
	Pow. użytkowa [m2]
	Stan docieplenia

	
	
	
	
	Ocieplenie ścian
	Ocieplenie dachu
	Wymiana okien

	Zespół Szkół w Barwicach
	ul. Moniuszki 12
	2002 (sala 2004)
	3 187,38 + 2 016 (sala)
	NIE
	NIE
	NIE

	Szkoła Podstawowa w Barwicach
	ul. Pomorska 3
	1960

2010**
	1 927,50
	TAK
	TAK
	TAK

	Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu
	StaryChwalim 49
	1930 stara część, 1985 nowa część, 2000 sala

2010**
	1 848,60
	TAK
	TAK
	TAK

	Szkoła Podstawowa w Piaskach
	Piaski 1
	1964, 2000 sala

2011**
	9 61,40
	TAK
	TAK
	TAK

	Urząd Miejski w Barwicach
	ul. Zwycięzców 22
	stary przed 1945, nowy 1990

2010/2014**
	1 133,52
	stary NIE

nowy TAK
	stary NIE

nowy TAK
	TAK

	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	ul. Czaplinecka 14
	Budynek 1960

Oranżeria 2015
	301,26
	TAK
	TAK
	TAK

	Ośrodek Kultury i Turystyki
	ul. Wojska Polskiego 15
	przed 1945

2015**
	1 122,93
	TAK (częściowo)
	TAK
	TAK

	Ośrodek Zdrowia
	ul. Kościuszki 3
	1985
	1 418,10
	NIE
	NIE
	NIE

	Sala Miejska w Barwicach
	ul. Plac Wolności
	przed 1945

2010**
	665,60
	TAK
	TAK
	TAK

	Przedszkole Niepubliczne
	ul. Zwycięzców 20
	1977
	620,00
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Białowąs
	1996*

2010**
	171,86
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Polne
	1995*

2010**
	94,658
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Łeknica
	1995*

2011**
	164,92
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Sulikowo
	1990*

2011**
	126,11
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Gonne Małe
	1970*

2012
	276,50
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Stary Chwalim
	2013*
	264,00
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Kłodzino
	1995*
	110,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Borzęcino
	2008
	40,00
	NIE
	NIE
	NIE

	Świetlica wiejska
	Piaski
	1995*
	120,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Parchlino
	2005*
	180,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Tarmno
	2007
	75,00
	NIE
	NIE
	NIE

	Świetlica wiejska
	Stary Grabiąż
	1970
	65,00
	TAK
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Knyki
	2001*
	83,43
	NIE
	TAK
	TAK

	Świetlica wiejska
	Ostropole
	1996*
	38,90
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Ostrowąsy
	1996*
	230,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Nowy Chwalim
	2007*
	60,20
	NIE
	NIE
	TAK

	Świetlica wiejska
	Chłopowo
	1990*
	80,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Budynek OSP Barwice
	ul. Parkowa
	przed 1945
	400,00
	NIE
	NIE
	TAK

	Stadion Miejski
	ul. Wojska Polskiego
	1970

2013**
	95,10
	TAK
	NIE
	TAK


*rok rozpoczęcia użytkowania budynku/lokalu
**rok modernizacji obiektu
Źródło: Urząd Miejski w Barwicach
2.6.2.
Struktura mieszkalna – zapotrzebowanie na energię użytkową

Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie analizowanej jednostki wynosi 192 313 m2. W latach 2005-2014 powierzchnia mieszkalna zwiększyła się o 8 005 m2 (przyrost o 4,3 %). Liczba mieszkań na terenie gminy wynosi 2 724 i w latach 2005-2014 zwiększyła się o 2,4 %, natomiast liczba budynków mieszkalnych wynosi 1 322 (wzrost o 2,3 % w stosunku do 2008 r.).
W kolejnej tabeli przedstawiono rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Barwice, a na wykresach zobrazowano przyrost poszczególnych parametrów.

Tabela 13. Budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014

	Rok
	Mieszkania
	Powierzchnia użytkowa [m2]
	Budynki mieszkalne

	2005
	2 659
	184 308
	-

	2006
	2 661
	184 400
	-

	2007
	2 664
	184 722
	-

	2008
	2 668
	185 376
	1 292

	2009
	2 672
	185 976
	1 298

	2010
	2 712
	190 722
	1 303

	2011
	2 714
	190 953
	1 309

	2012
	2 718
	191 524
	1 316

	2013
	2 723
	192 173
	1 321

	2014
	2 724
	192 313
	1 322


Źródło: GUS

[image: image24.png]200000
190722 190953 191524 192173 192313

190000 184308 184400 184722 185376 185976
180000
170000
160000
150000

140000

130000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014




Wykres 11. Przyrost powierzchni mieszkaniowej na terenie Gminy Barwice

w latach 2005-2014 [m2]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

[image: image25.png]3000

2500

2000

1500

1000

500

2659 2661 2664 2668 2672 2712 2714 2718 2725 2724

1892

1los [iBo3 B0y FiB16 [B21 822

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mieszkania

B Budynki mieszkalne




Wykres 12. Przyrost liczby mieszkań i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014 [m2]

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Jednym z najważniejszych parametrów budynków mieszkalnych, pod względem planowanych działań niskoemisyjnych, jest wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzania 1 m2 powierzchni użytkowej, który jest zmienny w zależności od wieku budynków. W celu oszacowania zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzewania budynków mieszkalnych posłużono się następującymi jednostkowymi rocznymi wskaźnikami zużycia energii cieplnej na ogrzanie 1 m2 budynku (wartości niższe odnoszą się do budynków wielorodzinnych):

· Budynki wybudowane do 1966 r. (Prawo Budowlane): 270 – 315 kWh/m2;

· Budynki wybudowane w latach 1967 – 1985 (PN-64/B-03404 i PN-74/B-02020): 240 – 280 kWh/m2;

· Budynki wybudowane w latach 1986 – 1992 (PN-82/B-02020): 160 – 200 kWh/m2;

· Budynki wybudowane w latach 1993 – 1997 (PN-91/B-02020): 120 – 160 kWh/m2;

· Budynki wybudowane po 1998 r. (rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dot. wskaźnika „Eo”): 90 – 120 kWh/m2.

Na kolejnym wykresie zobrazowano zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych w zależności od okresu ich budowy.
[image: image26.png]= wielorodzinne
350 315 ®jednorodzinne

300 v 270 280
240

250 A

200 A
160 160

150 A 120 120
90

100 1

50 1

do 1966 1967-1985  1986-1992  1993-1997 po 1998




Wykres 13. Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych powstałych w określonych latach (kWh/m2)

Źródło: opracowanie własne
Zauważyć należy, że im starszy budynek, tym większe zapotrzebowanie na ciepło - od 315 kWh/m2/rok dla budynków powstałych przed 1966 r. do 120 kWh/m2/rok dla budynków wybudowanych po 1998 r.
Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji terenowej nieruchomości na obszarze Gminy Barwice, w wyniku której zinwentaryzowano około 130 000 m2 powierzchni mieszkaniowej (co stanowi ok. 70 % łącznych zasobów) stwierdzono, iż zdecydowanie największy udział w powierzchni mieszkalnej posiadają nieruchomości powstałe przed 1966 r. – 54,9 %.
Wykorzystując dane pozyskane podczas inwentaryzacji obliczono powierzchnię mieszkalną powstałą na terenie gminy w określonych przedziałach czasowych. Dane te przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie.
Tabela 14. Struktura wiekowa nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy
	Okres budowy
	Powierzchnia użytkowa [m2]
	Udział

	przed 1966
	105 560
	54,9%

	od 1967 do 1985
	57 978
	30,1%

	od 1986 do 1992
	22 113
	11,5%

	od 1993 do 1997
	1 724
	0,9%

	po 1998
	4 938
	2,6%

	Łącznie
	192 313
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image27.png]2,6%

przed 1966
Hod 1967 do 1985
" od 1986 do 1992
od 1993do 1997
po 1998

54,9%




Wykres 14. Struktura wiekowa nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykorzystując dane dotyczące powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w poszczególnych okresach ich budowy, wskaźniki zapotrzebowania na ciepło użytkowe do ogrzania m2 powierzchni w zależności od okresu powstania budynku oraz dane dotyczące stopnia przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych obliczono łączne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania budynków mieszkalnych, które wynosi 47 672 MWh/rok (171 620 GJ/rok).
W celu oszacowania zapotrzebowania energii użytkowej na cele przygotowania c.w.u. posłużono się następującym wzorem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej:

QW,nd= VWi* Af * cw * ρw* (θw – θ0) * kR * tR / 3600 (kWh/rok)

Gdzie:

· QW,nd – roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do przygotowania c.w.u.;

· VWi – jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową;

· Af – powierzchnia pomieszczeń o regulowanej temp. powietrza;

· cw – ciepło właściwe wody;

· ρw– gęstość wody;
· θw – obliczeniowa temp. ciepłej wody użytkowej w zaworze czerpalnym;
· θ0 – obliczeniowa temp. wody przed podgrzaniem;
· kR – współczynnik korekcyjny ze względu na przerwy w użytkowaniu c.w.u.;
· tR – liczba dni w roku;
Zapotrzebowanie na energię użytkową potrzebną do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Barwice wynosi 4 753 MWh/rok (17 110 GJ/rok).

Łączne zapotrzebowanie budynków mieszkalnych na energię użytkową (ogrzewanie + c.w.u.) wynosi 52 425 MWh/rok (188 730 GJ/rok).

Na kolejnym wykresie przedstawiono udział energii potrzebnej do ogrzewania i c.w.u. w budynkach mieszkalnych w łącznym zapotrzebowaniu na energię użytkową.

[image: image28.png]®ogrzewanie

cw.u





Wykres 15. Udział energii potrzebnej na ogrzewania i c.w.u. w łącznym zapotrzebowania na energię użytkową budynków mieszkalnych

Źródło: opracowanie własne
Zapotrzebowanie na energię użytkową EU [kWh/m2 rok] określa roczna ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jest ona miarą efektywności energetycznej budynku. Jest to energia, jaką potrzebuje budynek, uwzględniająca wszystkie straty ciepła przez przegrody i wentylację oraz zyski ciepła. Duża wartość EU oznacza, że budynek jest energochłonny.

W kolejnej tabeli przedstawionoklasyfikację energetyczną budynków wg Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Tabela 15. Klasy energetyczne budynków

	Klasa energetyczna
	Rodzaj budynku
	Wskaźnik EU (kWh/m2rok)

	A++
	Zeroenergetyczny
	do 10

	A+
	Pasywny
	10-15

	A
	Niskoenergetyczny
	15-45

	B
	Energooszczędny
	45-80

	C
	Średnio energooszczędny
	80-100

	D
	Minimum prawne (spełniający aktualne wymagania prawne)
	100-150

	E
	Energochłonny
	150-250

	F
	Wysoko energochłonny
	ponad 250


Źródło: Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju
Obliczony średni wskaźnik EU dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Barwice, który wynosi 272,6 kWh/m2, wskazuje na wysoko energochłonną klasę energetyczną budynków.
2.7.
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO I CIEPŁĄ WODĘ UŻYTKOWĄ (C.W.U.)
Na terenie Gminy Barwice brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne.

2.7.1.
Lokalne źródła ciepła

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. eksploatuje 3 lokalne źródła ciepła zlokalizowane w miejscowości Barwice. Stosowanym paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy (zużycie gazu 260 529 m3 w 2014 r.). Łączna ilość dostarczonego ciepła odbiorom końcowym w 2014 r. wyniosła 10 195 GJ przy mocy źródeł ciepła 790 kW. Ciepło dostarczane jest głównie na potrzeby mieszkalnictwa.

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące lokalnych źródeł ciepła eksploatowanych przez ZGM Sp. z o.o. w Barwicach.

Tabela 16. Charakterystyka lokalnych źródeł ciepła eksploatowanych przez ZGM sp. z o.o. w Barwicach

	Lp.
	Źródło nr 1
	Źródło nr 2
	Źródło nr 3
	Łącznie

	Lokalizacja
	Barwice, ul. Pomorska 6
	Barwice, ul. Wojska Polskiego 74
	Barwice, ul. Wojska Polskiego 6
	-

	typ kotła
	Kocioł wodny UNICAL typ TRIOPREJAL
	Kocioł wodny CALDAIE – RED 200
	Kocioł wodny CALDAIE – RED 100
	-

	Rodzaj stosowanego paliwa (2014 r.)
	Gaz ziemny GZ – 50
	Gaz ziemny GZ – 50
	Gaz ziemny GZ – 50
	-

	Ilość stosowanego paliwa (2014 r.)
	173 839 m3
	72 521 m3
	14 169 m3
	260 529 m3

	Moc nominalna
	500 kW
	200 kW
	90 kW
	790 kW

	Ilość wyprodukowanego ciepła przez źródło (2014 r.)
	6 866,50 GJ
	2 864,52 GJ
	559,66 GJ
	10 290,68 GJ

	Ilość dostarczonego ciepła przez źródło (2014 r.), w tym dla:
	6 770 GJ
	2 865 GJ
	560 GJ
	10 195 GJ

	· mieszkalnictwa
	6 437 GJ
	2 865 GJ
	560 GJ
	9 862 GJ

	· obiektów użyteczności publicznej
	333 GJ
	0
	0
	333 GJ

	Łączna długość sieci, która dostarcza ciepło wytworzone przez źródło [m]
	700 m (w tym 250 m sieć preizolowana)
	200 m (w tym 200 m sieć preizolowana)
	0
	900 m (w tym 450 m sieci preizolowanej)

	Liczba węzłów obsługiwanych przez źródło (wszystkie węzły grupowe) [szt.]
	14
	1
	1
	16

	Budynki (podmioty) – adresy obsługiwane przez źródło
	· ul. Pomorska 2,

· ul. Pomorska 3 (Szkoła Podst.),

· ul. Pomorska 4,

· ul. Pomorska 6,

· ul. Pomorska 8,

· ul. Pomorska 1/1,

· ul. Kościuszki (Sala sportowa),

· ul. Kościuszki 3 (Ośrodek Zdrowia),

· ul. Łąkowa 1,

· ul. Łąkowa 3,

· ul. Zwycięzców 14,

· ul. Zwycięzców 21,

· ul. Zwycięzców 21A,

· ul. Zwycięzców 23.
	· ul. Wojska Polskiego 70,

· ul. Wojska Polskiego 72,

· ul. Wojska Polskiego 74.
	· ul. Wojska Polskiego 6,

· ul. Wojska Polskiego 6A,
	-


Źródło: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach
2.7.2.
Indywidualne źródła ciepła
Indywidualne źródła ciepła o niskich mocach są przyczyną tzw. „niskiej emisji”. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5). Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym.

2.7.2.1.
Ogrzewanie budynków

Duży wpływ na efektywność wykorzystywania energii, a w związku z tym i wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery wywiera sprawność stosowanych systemów grzewczych. Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania (ηH,tot)stanowi iloczyn:
· sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła (ηH,g),
· sprawności regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej (ηH,e),
· sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej (ηH,d),
· sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania (ηH,s).
W kolejnych tabelach przedstawiono wartości częściowych sprawności (ηH,g, ηH,e, ηH,d, ηH,s) poszczególnych elementów wpływających na całkowitą sprawność indywidualnych systemów grzewczych.
Tabela 17. Sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energiilub energii dostarczanych do źródła ciepła
	Rodzaj źródła ciepła
	Sprawność wytwarzania ciepła w źródle (ηH,g)

	Kotły węglowe wyprodukowane:
	

	przed 1980 r.
	0,60

	w latach 1980-2000 r.
	0,65

	po 2000 r.
	0,82

	Kotły na biomasę (drewno, brykiety, pellety, zrębki) wrzutowe z obsługą ręczną o mocy do 100 kW
	0,65

	Kominki
	0,70

	Piece kaflowe
	0,80

	Elektroniczne grzejniki bezpośrednie: konwektorowe, płaszczyznowe, promiennikowe i podłogowe kablowe
	0,99

	Kotły na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania
	0,86

	Kotły niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub ciekłe z zamkniętą komorą spalania o mocy do 50 kW
	0,87

	Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW
	0,91-0,94

	Pompy ciepła
	1,30-4,00


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej
Tabela 18. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepław przestrzeni ogrzewanej
	Rodzaj instalacji, grzejników i regulacji
	Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej (ηH,e)

	Elektryczne grzejniki bezpośrednie
	0,91-0,94

	Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
	0,88-0,91

	Elektryczne ogrzewanie podłogowe z regulatorem:
	0,88-0,90

	Ogrzewanie piecowe lub z kominka
	0,70

	Ogrzewanie wodne z grzejnikami członowymi lub płytowymi (w zależności od regulacji)
	0,77-0,93

	Ogrzewanie wodne podłogowe (w zależności od regulacji)
	0,76-0,89


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Tabela 19. Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepłado przestrzeni ogrzewanej
	Rodzaj systemu ogrzewania
	Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepłado przestrzeni ogrzewanej (ηH,d)

	Źródło ciepła w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, piec kaflowy, kominek)
	1,00

	Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepła w przestrzeni lokalu mieszkalnego)
	1,00

	Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku
	0,80-0,96

	Ogrzewanie powietrzne
	0,95


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Tabela 20. Sprawność akumulacji ciepła w elementachpojemnościowych systemu ogrzewania
	Parametry systemu ogrzewania
	Sprawność akumulacji ciepła w elementachpojemnościowych systemu ogrzewania (ηH,s)

	Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 70/55°C
	0,90-0,93

	Zasobnik ciepła w systemie ogrzewania o parametrach 55/45°C
	0,93-0,95

	System ogrzewania bez zasobnika ciepła
	1,00


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Wykorzystując dane zamieszczone w poprzednich tabelach obliczono przybliżone całkowite sprawności techniczne systemów ogrzewania wykorzystujących poszczególne źródła ciepła (przyjęto systemy ogrzewania bez zasobnika ciepła; dla sprawności podanych w przedziałach przyjęto średnią):
· system ogrzewania – kocioł węglowy wypr. przed 1980 r. – sprawność 0,51;

· system ogrzewania – kocioł węglowy wypr. w latach 1980-2000. – sprawność 0,55;

· system ogrzewania – kocioł węglowy wypr. po 2000 r. – sprawność 0,70;

· system ogrzewania – kocioł na biomasę wrzutowy z obsługą ręczną o mocy do 100 kW – sprawność0,55;
· system ogrzewania – kominek – sprawność 0,60;

· system ogrzewania – piec kaflowy – sprawność 0,56;

· system ogrzewania – elektroniczne grzejniki bezpośrednie – sprawność 0,92;

· system ogrzewania - kocioł na paliwo gazowe lub ciekłe z otwartą komorą spalania – sprawność 0,73;
· system ogrzewania - kocioł niskotemperaturowy na paliwo gazowe lub ciekłe z zamkniętą komorą spalania o mocy do 50 kW – sprawność 0,74;
· system ogrzewania - kocioł gazowy kondensacyjny o mocy do 50 kW – sprawność 0,79.

Według danych uzyskanych z ankietyzacji terenowej w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Barwice jako źródło ciepła zdecydowanie najczęściej wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania (59,3 %). Udział pieców kaflowych jako drugiego najpopularniejszego urządzenia grzewczego wynosi 23,4 % natomiast kuchni grudziądzkich 12,7 %.
Na kolejnym wykresie przedstawiono udział poszczególnych urządzeń grzewczych stosowanych na terenie analizowanej jednostki.

[image: image29.png]0,9%
2,4%.

0,6%

0,5% _0,1%
0,1%

® kociol centralny
piece kaflowe

® kuchnia grudziadzka

B kominkowe

® grzejnikielektryczne
piecyk "koza"

" piecyk gazowy
klimatyzator

pompy ciepla




Wykres 16. Struktura indywidualnych źródeł ciepła w ankietowanych budynkach na terenie Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
Wiek kotłów centralnego ogrzewania determinuje ich sprawność użytkową. Wraz ze wzrostem okresu przez jaki eksploatowany jest kocioł, spada jego sprawność grzewcza, czyli należy zużyć więcej paliwa, aby ogrzać tą samą powierzchnię. Powoduje to wzrost kosztów ogrzewania oraz wydzielanie większej ilości CO2 do atmosfery.

Według rozporządzenia z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynkuoraz świadectw charakterystyki energetycznej, średnia sprawność wytwarzania ciepła z węglowego kotła c.o. wyprodukowanego po 2000 r. wynosi około 82 %, dla kotła wyprodukowanego w latach 1980 – 2000 jest już 65 %, natomiast urządzenia wyprodukowane przed 1980 r. charakteryzują się sprawnością na poziomie 60 %.

Struktura wiekowa kotłów centralnego ogrzewania stosowanych na terenie gminy jest korzystna, ponieważ największy udział posiadają najmłodsze kotły, które mają mniej niż 5 lat (43,6 %) oraz kotły w wieku 5-10 lat (38,3 %). Najstarsze urządzenia, w wieku powyżej 15 lat, stanowią 8,2 % łącznej liczby zinwentaryzowanych urządzeń.

Na kolejnym wykresie przedstawiono strukturę wiekową kotłów centralnego ogrzewania stosowanych w budynkach na terenie gminy.

[image: image30.png]43,6%
do 5 lat

®od5do 10 lat
®mod10do 15 lat
powyzej 15 lat





Wykres 17. Struktura wiekowa kotłów c.o. stosowanych na terenie Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
2.7.2.2.
Przygotowywanie ciepłej wody użytkowej

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej średnia roczna sprawność całkowita systemu przygotowywania c.w.u. (ηW,tot)stanowi iloczyn:
· sprawności wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła (ηW,g),
· sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowywania c.w.u. (ηW,s),
· sprawności przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych (ηW,d),
· sprawności wykorzystania ciepła (ηW,e) – przyjmuje się 1,0.
W kolejnych tabelach przedstawiono wartości częściowych sprawności (ηW,g, ηW,d, ηW,s) poszczególnych elementówwpływających na całkowitą sprawność systemu przygotowywania c.w.u.
Tabela 21. Sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła

	Rodzaj źródła ciepła
	Sprawność wytwarzania ciepła w źródle (ηW,g)

	Przepływowy podgrzewacz gazowy z zapłonem elektrycznym
	0,85

	Przepływowy podgrzewacz gazowy z płomieniem dyżurnym
	0,50

	Kotły stałotemperaturowe wyprodukowane przed 1980 r. (tylko c.w.u.)
	0,40

	Kotły stałotemperaturowe dwufunkcyjne
	0,65

	Kotły niskotemperaturowe o mocy do 50 kW
	0,83

	Kotły kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub olejem opałowymlekkim, o mocy do 50 kW
	0,85

	Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (bojler)
	0,96

	Elektryczny podgrzewacz przepływowy
	0,99

	Pompa ciepła
	1,30-3,00


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Tabela 22. Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych
	Rodzaj systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
	Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych (ηW,d)

	Podgrzewanie wody bezpośrednio przy punktach poboru
	1,00

	Podgrzewanie wody dla grupy punktów poboru w jednym lokalu mieszkalnym
	0,80

	Centralne podgrzewanie wody - systemy przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych
	0,60


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Tabela 23. Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowywania c.w.u.
	Zasobnik c.w.u. w systemie przygotowywania c.w.u.
	Sprawność akumulacji ciepła (ηW,s)

	Zasobnik ciepłej wody użytkowej w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, wyprodukowany:
	

	przed 1995 r.
	0,60

	w latach 1995-2000
	0,65

	w latach 2001-2005
	0,80

	po 2005 r.
	0,85

	System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika c.w.u.
	1,00


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Z danych przedstawiono w powyższych tabelach wynika, iż największą sprawnością wytwarzania c.w.u. (oprócz stosowania pomp ciepła) charakteryzuje się miejscowe ogrzewanie ciepłej wody np. elektryczny podgrzewacz przepływowy – sprawność 0,99 czy bojler elektryczny 0,96. Sprawność wytwarzania c.w.u. w kotłach c.o. dwufunkcyjnych wynosi 0,65. Natomiast kotły c.o. jednofunkcyjne ogrzewają c.w.u. ze sprawnością 0,83-0,85. Oprócz samej sprawności źródła ciepła wpływ na całkowitą sprawności systemu c.w.u. ma również przesył ciepła do zaworów czerpalnych oraz sprawności akumulacji ciepła w zasobnikach.
Według przeprowadzonej ankietyzacji zdecydowanie najczęściej jako źródło c.w.u. wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania – 68,8 % przypadków. Podgrzewacze pojemnościowe (bojlery) elektryczne wykorzystuje 11,1 % ankietowanych nieruchomości, natomiast podgrzewacze przepływowe 8,5 %. Podczas inwentaryzacji terenowej odnotowano jeszcze takie urządzenia jak: kolektory słoneczne, kominki, piece kaflowe czy kuchnie grudziądzkie. W przypadku pieców kaflowych, kominków oraz kuchni grudziądzkich aby przygotować c.w.u. niezbędne jest dodatkowe zastosowanie wkładek bądź wężownic.

Na kolejnym wykresie przedstawiono strukturę urządzeń służących do przygotowywania c.w.u. w budynkach na terenie gminy.

[image: image31.png]4,5%

0,7%

0,3%

mkociot centralny
piec kaflowy

®=podgrzewacze pojemnosciowe
(bojlery)

®kuchnia grudziadzka

®mpodgrzewacze przeplywowe
(junkersy)

kominek

= kolektory stoneczne




Wykres 18. Struktura źródeł przygotowywania c.w.u. na terenie Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
2.7.3.
Paliwo stosowane na cele grzewcze i c.w.u. – zapotrzebowanie na energię końcową
W zdecydowanie największej liczbie zinwentaryzowanych nieruchomości (które ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła) na cele ogrzewania i przygotowywania c.w.u. wykorzystywane jest drewno opałowe (86,4 %). Udział nieruchomości wykorzystujących dany rodzaj nośnika energii na cele grzewcze i c.w.u. przedstawia się następująco (łączny udział jest większy niż 100 % ponieważ zazwyczaj w budynkach wykorzystywanych jest więcej niż 1 nośnik energii):

· biomasa (drewno) – 86,4 %,

· węgiel kamienny – 12,3 %,

· energia elektryczna (głównie na cele c.w.u.) – 9,1 %,

· gaz ziemny – 6,9 %,

· gaz LPG – 1,2 %,

· olej opałowy – 0,5 %.

Na kolejnym wykresie zobrazowano udział nieruchomości wykorzystujących dany nośnik energii na cele grzewcze oraz przygotowania c.w.u.

[image: image32.png]100%

86,4%
90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20% 12,3%
ﬁ “ 69%
D 9 oz o
P-4 g

0% T T T T T

drewno wegiel energia gazziemny gazLPG olej
kamienny elektryczna opatowy




Wykres 19. Udział nieruchomości wykorzystujących dany rodzaj paliwa na cele grzewcze i c.w.u. (indywidualne źródła ciepła)

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
Wartości opałowe takich nośników energii jak węgiel kamienny, olej opałowy, gaz ziemny i gaz LPG przyjęto zgodnie z aktualnymi danymi Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (Wartości opałowe i wskaźniki emisji CO2 w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015 r.). Przy wyznaczaniu wartości opałowej dla drewna posiłkowano się danymi zawartymi na stronie www.agroenergetyka.pl.

Na kolejnym wykresie przedstawiono średnią wartość opałową drewna w zależności od jego wilgotności.

[image: image33.png]9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50

6,00

858

0%

150/

209%,

250/

209%,

250/

40%,

450/

509,

550/

B60%




Wykres 20. Wartość opałowa drewna w zależności od jego wilgotności (GJ/m3)

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.agroenergetyka.pl
Na cele opracowania niniejszego dokumentu przyjęto, iż średnia wilgotność drewna opałowego wykorzystywanego na terenie gminy wynosi 30 % (wartość taką można osiągnąć po około roku sezonowania), w związku z czym średnią wartość opałową drewna przyjęto na poziomie 8,12 GJ/m3.
Wykorzystując dane z inwentaryzacji terenowej dotyczące ilości wykorzystywanych paliw w indywidualnych systemach grzewczych, dane dotyczące ilości ciepła dostarczonego przez lokalne źródła do budynków mieszkalnych, dane dotyczące wartości opałowych stosowanych paliw oraz stosunek stopniodni grzewczych między 2014 a 2015 r. oszacowano zapotrzebowanie na energiękońcowąnieruchomości mieszkalnych na cele ogrzewania oraz c.w.u. w 2014 r.
Łączne zapotrzebowanie na energię końcową (ogrzewanie + c.w.u.) nieruchomości mieszkalnych w 2014 r. wyniosło około 245 462,7 GJ (68 184,1 MWh). Zdecydowanie najwięcej energii końcowej pochodzi z drewna opałowego – 210 007,9 GJ (85,6 %).
Ilość energii końcowej zużytej w sektorze mieszkalnictwa w podziale na poszczególne nośniki energii przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie.

Tabela 24. Ilość energii końcowej zużytej w sektorze mieszkalnictwa w 2014 r. w podziale na poszczególne nośniki energii (ogrzewanie + c.w.u.)
	Nośnik energii
	Ilość energii [GJ]
	Udział

	drewno opałowe
	210 007,9
	85,6%

	gaz ziemny
	14 473,2
	5,9%

	ciepło z lokalnych sieci ciepłowniczych
	9 862,0
	4,0%

	węgiel kamienny
	9 538,5
	3,9%

	gaz LPG
	673,8
	0,3%

	energia elektryczna
	641,8
	0,3%

	olej opałowy
	265,4
	0,1%

	Łącznie
	245 462,7
	100,0%


Źródło: opracowanie własne
[image: image34.png]0,3%_0,3%
0,1%

® drewno opalowe
gaz ziemny
® cieplo z lokalnych sieci
cieplowniczych
®wegiel kamienny

mgaz LPG

energia elektryczna

= olej opalowy




Wykres 21. Udział nośników energii w zużyciu energii końcowej w budynkach mieszkalnych w 2014 r. (ogrzewanie + c.w.u.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
Średni wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Barwice dla 2014 r. wyniósł 354,5 kWh/m2/rok.
Zapotrzebowanie na energię końcową EK [kWh/m2 rok] określa roczną ilość energii dla ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej z uwzględnieniem sprawności systemów. Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności energetycznej budynku i jego techniki instalacyjnej. Zapotrzebowanie na energię końcową to ilośćenergii bilansowana na granicy budynku, która powinna być dostarczone do budynku przy standardowych warunkach z uwzględnieniem wszystkich strat, aby zapewnić utrzymanie obliczeniowej temperatury wewnętrznej, niezbędnej wentylacji i dostarczenia ciepłej wody użytkowej. Duża wartość EK oznacza, że albo budynek jest energochłonny, albo instalacja techniczna charakteryzuje się niezadowalającą sprawnością.
2.7.4.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energię pierwotną EP [kWh/m2 rok] określa efektywność całkowitą budynku. Uwzględnia ona, obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.). Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoką efektywność i użytkowanie energii nieodnawialnej pierwotnej chroniące zasoby i środowisko. Duża wartość EP oznacza, że albo budynek jest energochłonny, albo instalacja charakteryzuje się niezadowalającą sprawnością, albo wykorzystywane jest źródło nieodnawialne energii np. energia elektryczna przygotowywana z paliw kopalnych. Z reguły występuje kilka z wymienionych przyczyn naraz.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną stanowi iloczyn zapotrzebowania na energię końcową oraz współczynnika nakładu energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii (wi).

W kolejnej tabeli ukazano wartości współczynnika wi dla poszczególnych nośników energii.

Tabela 25. Wartości współczynnika Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych

	Sposób zasilania budynku w energię
	Rodzaj nośnika energii
	Wi

	Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
	Olej opałowy
	1,10

	
	Gaz ziemny
	1,10

	
	Gaz płynny
	1,10

	
	Węgiel kamienny
	1,10

	
	Węgiel brunatny
	1,10

	
	Energia słoneczna
	0,00

	
	Energia wiatrowa
	0,00

	
	Energia geotermalna
	0,00

	
	Biomasa
	0,20

	
	Biogaz
	0,50

	Ciepło sieciowe z kogeneracji
	Węgiel kamienny lub gaz
	0,80

	
	Biomasa, biogaz
	0,15

	Ciepło sieciowe z ciepłowni
	Węgiel kamienny
	1,30

	
	Gaz lub olej opałowy
	1,20

	Sieć elektroenergetyczna systemowa
	Energia elektryczna
	3,00


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej

Wykorzystując wartości współczynnika wi dla poszczególnych paliw oraz dane dotyczące ilości energii końcowej wytworzonej z poszczególnych paliw w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Barwice wyliczono roczne (w 2014 r.)zapotrzebowanie na energię pierwotną dla systemów ogrzewania oraz przygotowywania c.w.u, które wynosi 82 221,3 GJ (22 839,3 MWh).
Uśredniony wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (wskaźnik EP) dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Barwice wynosi 118,8 kWh/m2.

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną budynków mieszkalnych jest zdecydowanie niższe niż zapotrzebowania na energię końcową (jest to korzystna sytuacja) ze względu na duży udział drewna opałowego w strukturze paliwowej, dla którego współczynnik nakładu energii pierwotnej wynosi 0,2.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422) wprowadza dla nowobudowanych budynków maksymalne dopuszczalne wartości współczynnika EP, których wielkości dla budynków mieszkalnych przedstawiono w kolejnej tabeli.
Tabela 26. Max. dopuszczalne wartości wskaźnika EP dla budynków mieszkalnych

	Rodzaj budynku
	Maksymalna wartość wskaźnika EP [kWh/m2 rok]

	
	od 1 stycznia 2014 r.
	Od 1 stycznia 2017 r.
	Od 1 stycznia 2021 r.

	Mieszkalny jednorodzinny
	120
	95
	70

	Mieszkalny wielorodzinny
	105
	85
	65


Źródło: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422)

2.8.
ZUŻYCIE PALIW OPAŁOWYCH W GMINNYCH BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

W kolejnej tabeli przedstawiono szczegóły dotyczące ogrzewania poszczególnych gminnych budynków użyteczności publicznej.
Tabela 27. Ogrzewanie gminnych budynków użyteczności publicznej

	Budynek (Nazwa)
	Lokalizacja
	Rodzaj źródła ogrzewania/Moc
	Przygotowywanie c.w.u.
	Roczna Ilość oraz rodzaj stosowanego paliwa na cele grzewcze i c.w.u.

	
	
	
	
	

	Zespół Szkół w Barwicach
	ul. Moniuszki 12
	Kocioł c.o. – 2x285 kW
	Kocioł c.o.
	Gaz ziemny – 44 549 m3

	Szkoła Podstawowa w Barwicach
	ul. Pomorska 3
	ciepło dostarczane z kotłowni miejskiej
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	681,29 GJ

	Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu
	Stary Chwalim 49
	Kocioł c.o. – 3x125 kW
	Kocioł c.o.
	Gaz ziemny –14 648 m3

	Szkoła Podstawowa w Piaskach
	Piaski 1
	Kocioł c.o. – 125 kW
	Kocioł c.o.
	Gaz płynny ze zbiornika propan- 4,2 Mg

	Urząd Miejski w Barwicach
	ul. Zwycięzców 22
	Kocioł c.o. – 2 x 105 kW
	elektryczny podgrzewacz wody
	Gaz ziemny – 17 224 m3

	Ośrodek Pomocy Społecznej
	ul. Czaplinecka 14
	Kocioł c.o. – 21 kW
	Kocioł c.o.
	Gaz ziemny – 5 340 m3

	Ośrodek Kultury i Turystyki
	ul. Wojska Polskiego 15
	Kocioł c.o. – 2x45 kW
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	Gaz ziemny – 7 517 m3

	Ośrodek Zdrowia
	ul. Kościuszki 3
	ciepło dostarczane z kotłowni miejskiej
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	535,86 GJ

	Sala Miejska w Barwicach
	ul. Plac Wolności
	Kocioł c.o. – 47 kW
	Bojler elektryczny
	Gaz ziemny – 3 155 m3

	Przedszkole Niepubliczne
	ul. Zwycięzców 20
	Kocioł c.o. – 80 kW
	Kocioł c.o.
	drewno – 30 mp

	Świetlica wiejska
	Białowąs
	Kocioł c.o. – 47 kW
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 10 mp

	Świetlica wiejska
	Polne
	kominek
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 10 mp

	Świetlica wiejska
	Łeknica
	Kocioł c.o. – 32 kW
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 20 mp

	Świetlica wiejska
	Sulikowo
	Kocioł c.o. – 16 kW
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 15 mp

	Świetlica wiejska
	Gonne Małe
	Kocioł c.o. – 38 kW
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 15 mp

	Świetlica wiejska
	Stary Chwalim
	Kocioł c.o. – 32 kW
	elektryczny podgrzewacz wody
	Gaz ziemny – 1 020 m3

	Świetlica wiejska
	Kłodzino
	kominek
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 10 mp

	Świetlica wiejska
	Borzęcino
	elektryczne
	brak
	b.d.

	Świetlica wiejska
	Piaski
	kominek
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 5 mp

	Świetlica wiejska
	Parchlino
	Kocioł c.o. – 32 kW
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 20 mp

	Świetlica wiejska
	Tarmno
	elektryczne
	elektryczny podgrzewacz wody
	b.d.

	Świetlica wiejska
	Stary Grabiąż
	elektryczne
	elektryczny podgrzewacz wody
	b.d.

	Świetlica wiejska
	Knyki
	elektryczne
	elektryczny podgrzewacz wody
	b.d.

	Świetlica wiejska
	Ostropole
	piec kaflowy
	brak
	drewno – 5 mp

	Świetlica wiejska
	Ostrowąsy
	Kocioł c.o. – 32 kW
	Bojler elektryczny/ elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 15 mp

	Świetlica wiejska
	Nowy Chwalim
	piec kaflowy
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 5 mp

	Świetlica wiejska
	Chłopowo
	kominek
	elektryczny podgrzewacz wody
	drewno – 10 mp

	Budynek OSP Barwice
	ul. Parkowa
	Kocioł c.o. – 9 kW
	Kocioł c.o.
	Węgiel 2 Mg; drewno – 20 mp

	Stadion
	ul. Wojska Pol.
	brak
	Bojler elektryczny
	b.d.


Źródło: Urząd Miejski w Barwicach
2.9.
ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY

Gaz ziemny jest paliwem, które w odróżnieniu od innych konwencjonalnych surowców energetycznych praktycznie nie zanieczyszcza środowiska. Przy spalaniu gazu ziemnego wydzielają się znacznie mniejsze ilości dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu niż przy innych nośnikach energii) z jednoczesnym brakiem stałych produktów spalania - sadzy i popiołu. Ekologiczne korzyści użytkowania gazu ziemnego powodują, że zainteresowanie wykorzystaniem gazu do celów socjalno-bytowych, grzewczych i technologicznych stale rośnie co jest niezwykle korzystnym zjawiskiem. Wszystkie zalety gazu ziemnego w aspekcie wprowadzania coraz ostrzejszych norm dotyczących ochrony środowiska, oraz polityki energetycznej państwa, zabezpieczającej właściwy poziom dostaw gazu ziemnego powodują, że to ekologiczne paliwo należy uznać za paliwo przyszłości. Do zalet związanych ze stosowaniem gazu sieciowego należą również:

· komfort związany z ciągłością dostaw - bez potrzeby transportu i magazynowania surowca oraz bez potrzeby usuwania stałych produktów spalania,

· wysoka sprawność urządzeń,

· pełna regulacja i automatyzacja procesów spalania mająca wpływ na efektywność procesu ogrzewania,

· bezpieczeństwo użytkowania gazu ziemnego (gaz jest nietrujący, łatwo wyczuwalny, a jego gęstość mniejsza od gęstości powietrza umożliwia łatwą wentylację pomieszczeń).

Gmina Barwice zasilana jest w paliwo gazowe ze stacji wysokiego ciśnienia, która zlokalizowana jest przy ul. Zwycięzców w Barwicach. Na terenie miasta znajdują się również 3 systemowe stacje gazowe średniego ciśnienia. Zgazyfikowanymi miejscowościami na terenie gminy są Barwice oraz w niewielkim stopniu Stary Chwalim. Według danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. stopień gazyfikacji analizowanej jednostki wynosi 11,13 %.

Na kolejnej rycinie przedstawiono stopień gazyfikacji Gminy Barwice na tle obszaru działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Poznaniu.
[image: image35.png]



Ryc. 12. Stopień gazyfikacji Gminy Barwice na tle obszaru działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu
Źródło: www.gdansk.psgaz.pl

Długość czynnej sieci gazowej na terenie analizowanej jednostki wynosi 36,859 km (w tym sieć rozdzielcza 18,912 km oraz przesyłowa 17,947 km). Liczba czynnych przyłączy do budynków wynosi 129 szt. (w tym 105 szt. do budynków mieszkalnych). Łączna długość przyłączy wynosi 3,108 km (średnia długość 24,1 m). Od 2008 r. długość sieci gazowej na terenie analizowanej jednostki pozostaje bez zmian.
W 2014 r. łączne zużycie gazu ziemnego na terenie analizowanej jednostki wyniosło 660,1 tys. m3. Zdecydowanie największy udział w zużyciu tego paliwa posiada sektor gospodarstw domowych – 71,5 %.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano zużycie gazu na terenie analizowanej jednostki w 2014 r. w podziale na poszczególne grupy odbiorców.

Tabela 28. Zużycie gazu ziemnego na terenie Gminy Barwice w 2014 r.
	Sektor
	Zużycie [tys. m3]
	Udział

	Gospodarstwa domowe
	471,8
	71,5%

	Handel i usługi
	125,0
	18,9%

	Przemysł i budownictwo
	63,3
	9,6%

	Łącznie
	660,1
	100,0%


Źródło: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Wielkopolski

[image: image36.png]71,5%

Gospodarstwa domowe

B Handel i usfugi

® Przemysl i budownictwo




Wykres 22. Udział poszczególnych sektorów z zużyciu gazu ziemnego na terenie gminy w 2014 r.
Źródło: opracowanie własne
Według danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Poznaniu w chwili sporządzania niniejszego dokumentu spółka nie planuje przeprowadzać na terenie Gminy Barwice gazyfikacji kolejnych miejscowości.
2.10.
ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Operatorem elektroenergetycznym na terenie Gminy Barwice jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie. Zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do obowiązków operatora systemu elektroenergetycznego dystrybucyjnego należy m.in.:

· prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w obszarze koordynowanej sieci 110 kV;

· eksploatacja, konserwacja i remonty sieci dystrybucyjnej w sposób gwarantujący niezawodność funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;

· zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej, a tam gdzie ma to zastosowanie, rozbudowy połączeń międzysystemowych w obszarze swego działania;

· dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej;

· bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

· dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;

· planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej z uwzględnieniem przedsięwzięć związanych z efektywnością energetyczną, zarządzaniem popytem na energię elektryczną lub rozwojem mocy wytwórczych przyłączanych do sieci dystrybucyjnej;

Na kolejnej rycinie przedstawiono obszary działania poszczególnych operatorów systemów elektroenergetycznych dystrybucyjnych na terenie kraju.
[image: image37.png]ENERCA -
OPERATOR SA

ENEA
OPERATOR
SP.Z00.




Ryc. 13. Zasięg działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych

Źródło: www.rynek-energii-elektrycznej.cire.pl

Główny Punkt Zasilania

Gmina Barwice zasilana jest ze stacji transformatorowej 110/15 kV o nazwie GPZ Grzmiąca zlokalizowanej na terenie gminy Grzmiąca. GPZ ten wyposażony jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i 10 MVA. Średnie obciążenie GPZ-tu w roku 2014 wynosiło 4 MW. W normalnym układzie pracy sieci transformatory pracują one niezależnie.

Sieć wysokiego napięcia 110 kV

Na terenie gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu 110 kVo łącznej długości 24,36 km relacji:

· Szczecinek Marcelin - Silnowo;
· Silnowo – Złocieniec;
· Połczyn Zdrój - Grzmiąca, 
Średni wiek linii wysokiego napięcia szacuje się na 33 lata, a stan obecny ocenia jako dobry.

Sieć rozdzielcza średniego napięcia 15 kV

Na terenie Gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe o napięciu 15 kV, których łączna długość wynosi odpowiednio:

· linia kablowa – 12,0 km,

· linia napowietrzna – 168,18 km.

Średni wiek linii średniego napięcia szacuje się na 33 lata, a stan obecny ocenia jako dobry.
Stacje transformatorowe 15/0,4 kV

Na terenie Gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada 121 stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu: kontenerowe, wieżowe, słupowe, zasilanych z sieci średniego napięcia o łącznej mocy 12,232 MW. 
Średni wiek stacji transformatorowych 15/0,4 kV szacuje się na 50 lat, a stan obecny ocenia jako dobry.
Sieć niskiego napięcia 0,4 kV

Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych na niskim napięciu odbywa się ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV poprzez sieć niskiego napięcia złożonej z linii napowietrznych i kablowych których łączna długość wynosi odpowiednio:

· linia kablowa – 61,74 km,

· linia napowietrzna – 127,89 km.

Średni wiek linii niskiego napięcia szacuje się na 21 lat, a stan obecny ocenia jako dobry.

Na kolejnej rycinie zobrazowano schemat systemu elektroenergetycznego na terenie analizowanej jednostki.
[image: image38.png]Nowe Debro

Paighito

1 P

Legenda
Odcinki WN

~——— Odcinek napowistrzny WN
Odcinki SN

- = = - Odcinek kablowy SN

Dapie —— Odcinek napowietrzny SN
\ a - Stacja SN_nN
ADPAOY ADPAOT ©  Stacja SN/nN

Odcinki nN selekcja
- - - - Odcinek kablowy nN
| — Odcinek napowietrzny NN




Ryc. 14. Schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Barwice

Źródło: Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie

Według danych przekazanych przez ENERGA OPERATOR S.A. odział w Koszalinie łączne zużycie energii elektrycznej na terenie powiatu szczecineckiego w 2014 r. wyniosło 505 789,8 MWh, w tym na niskim napięciu 94 225,54 MWh (35 224 odbiorców w tym 27 458 gospodarstw domowych) oraz na średnim i wysokim łącznie 411 564,26 MWh (59 odbiorców). Średnie jednostkowe zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 odbiorcę na terenie powiatu szczecineckiego wynosi:

· odbiorca z sektora przemysłowego – 6 975,7 MWh,

· odbiorca z sektora usługowego – 6,291 MWh,

· odbiorca z sektora mieszkaniowego (gospodarstwo domowe) – 1 652 MWh,

· odbiorca sektora mieszkaniowego (mieszkaniec) – 0,575 MWh.

Według danych GUS zużycie energii elektrycznej na terenie miasta Barwice w 2014 r. przez gospodarstwa domowe wyniosło 2 167 MWh (przy 1 379 odbiorcach).
Na podstawie danych GUS oraz ENERGA OPERATOR S.A. oszacowano aktualne zapotrzebowanie na energię elektryczną odbiorców funkcjonujących na terenie analizowanej jednostki, które wynosi:

· w sektorze gospodarstw domowych – 4 870,9 MWh,

· w sektorze usługowym – 3 483,2 MWh.
W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Barwice.

Tabela 29. Aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Barwice (2014 r.)
	Sektor
	Zużycie [MWh]
	Udział

	gospodarstwa domowe
	4 870,9
	58,3 %

	usługowy
	3 483,2
	41,7 %

	Łącznie
	8 354,1
	100,0 %


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ENERGA OPERATOR S.A. oraz GUS

[image: image39.png]58,3%

gospodarstwa domowe
m ystugowy




Wykres 23. Udział poszczególnych sektorów z aktualnym zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ENERGA OPERATOR S.A. oraz GUS
2.10.1.
Zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej

Łączne roczne zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności wynosi 230 398 kWh. Zdecydowanie największy udział w zużyciu energii elektrycznej posiadają:Zespół Szkół w Barwicach – 22,8 % (52 529 kWh), Urząd Miejski – 22,0 % (50 731 kWh), Szkoła Podstawowa w Barwicach – 18,2 % (41 840 kWh).
W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano roczne zużycie energii elektrycznej w poszczególnych gminnych budynkach użyteczności publicznej.

Tabela 30. Roczne zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej
	Obiekt
	Lokalizacja
	kWh
	Udział

	Zespół Szkół
	Barwice ul. Moniuszki
	52 529
	22,8%

	Urząd Miejski
	Barwice, ul. Zwycięzców
	50 731
	22,0%

	Szkoła Podstawowa
	Barwice, ul. Pomorska
	41 840
	18,2%

	Szkoła Podstawowa
	Stary Chwalim
	21 498
	9,3%

	Świetlica
	Tarmno
	13 704
	5,9%

	Szkoła Podstawowa
	Piaski
	10 054
	4,4%

	Remiza
	Stary Chwalim
	6 911
	3,0%

	Zespół Boisk Sportowych
	Barwice, ul. Łąkowa
	6 342
	2,8%

	Remiza
	Barwice, ul. Dworcowa
	4 907
	2,1%

	Stadion
	Barwice, ul. Wojska Polskiego
	3 728
	1,6%

	Sala gimnastyczna
	Barwice, ul. Kościuszki
	3 490
	1,5%

	Świetlica
	Łeknica
	2 489
	1,1%

	Świetlica
	Ostrowąsy
	1 673
	0,7%

	Świetlica
	Gonne Małe
	1 627
	0,7%

	Świetlica
	Borzęcino
	1 567
	0,7%

	Świetlica
	Knyki
	1 050
	0,5%

	Świetlica
	Kłodzino
	989
	0,4%

	Świetlica
	Parchlino
	955
	0,4%

	Świetlica
	Białowąs
	865
	0,4%

	Świetlica
	Sulikowo
	805
	0,3%

	Biblioteka
	Polne
	758
	0,3%

	Świetlica
	Chwalimki
	515
	0,2%

	Świetlica
	Knyki
	322
	0,1%

	Świetlica
	Chłopowo
	289
	0,1%

	Świetlica
	Przybkowo
	260
	0,1%

	Świetlica
	Piaski
	178
	0,1%

	Biblioteka
	Nowy Chwalim
	138
	0,1%

	Świetlica
	Grabiąż
	110
	0,05%

	Świetlica
	Ostropole
	74
	0,03%

	Łącznie
	230 398
	100,0%


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego
[image: image40.png]B Zespol Szkol w Barwicach

Urzad Miejski

m Szkola Podstawowa w Barwicach
® Pozostale obiekty




Wykres 24. Roczne zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

2.11.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE)

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej w Gminie Barwicestwierdzono, iż w jedynie 1 nieruchomości wykorzystywana jestpompa ciepła (zarówno do ogrzewania jak i przygotowywania c.w.u.), natomiast w 4 nieruchomościach przygotowywanie c.w.u. wspomagane jest przez kolektory słoneczne. Zdecydowanie najwięcej energii z oze na terenie gminy wytworzono w gospodarstwach domowych w wyniku spalania drewna opałowego – 210 007,9 GJ.
W dalszej części rozdziału zawarto krótką charakterystyką najbardziej popularnych instalacji oze wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, a więc kolektorów słonecznych, paneli słonecznych (fotowoltaicznych), pomp ciepła oraz kotłów do spalania biomasy.

2.11.1.
Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne służą do przemiany energii promieniowania słonecznego w ciepło (konwertery energii promieniowania słonecznego w energię cieplną). Kolektory znajdują zastosowanie w ogrzewaniu wody użytkowej, wspomaganiu centralnego ogrzewania w okresach przejściowych oraz podgrzewania basenów kąpielowych. Ze względu na najlepszy stosunek uzyskanych efektów do nakładów najczęstsze ich wykorzystanie to ogrzewanie wody użytkowej.

Stosowanie kolektorów słonecznych do wspomagania ogrzewania jest uzasadnione w budynkach o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię i dobrze izolowanych, w których stosowane jest ogrzewanie niskotemperaturowe (np. podłogowe, ścienne). Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania wymaga odpowiedniej konstrukcji budynku i bardzo starannie wyregulowanej oraz wykonanej instalacji, a także dużych powierzchni kolektorów, co wiąże się z wysokimi nakładami finansowymi.

Kolektor słoneczny jest częścią instalacji grzewczej, której pozostałymi elementami najczęściej są:

· zasobnik magazynujący ciepłą wodę,

· układ pompujący ciecz,

· zawór bezpieczeństwa,

· regulator sterujący pracą instalacji,

· rurociągi łączące elementy układu hydraulicznego,

· zasilanie energii elektrycznej dla regulatora i pompy,

· bojler gazowy/węglowy/elektryczny do podgrzewania wody do wymaganej temperatury.
Instalacja kolektorów słonecznych może się jednak znacznie różnić w zależności od zastosowanych kolektorów, jak też od istniejących już elementów grzewczych budynku.

Na kolejnej rycinie zobrazowano uproszczony schemat instalacji grzewczej z wykorzystaniem kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym.
[image: image41.png]



Ryc. 15. Schemat instalacji kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym

Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl

Ze względu na niższą cenę i prostotę konstrukcji najszerzej wykorzystywanym obecnie typem kolektorów słonecznych są kolektory płaskie.Najlepiej sprawdzają się one w okresie wiosennym i letnim (brak założenia wysokiego pokrycia c.w.u. zwłaszcza w zimie).Natomiast kolektory próżniowe zdecydowanie lepiej sprawdzą się w budynkach o ograniczonym odbiorze ciepła w okresie letnim – dla ochrony kolektorów i instalacji przed przegrzewami np. w budynkach biurowych, szkolnych, w domach jednorodzinnych ze wspomaganiem centralnego ogrzewania (wyższe pokrycie c.w.u. w sezonie zimowym).
W kolejnej tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych właściwości kolektorów próżniowych oraz płaskich.

Tabela 31. Porównanie właściwości kolektorów płaskich i próżniowych
	Cecha
	Kolektor płaski
	Kolektor próżniowy

	Sprawność optyczna
	Wyższa
	Niższa

	Wartości współczynników przenikania ciepła
	Niższe
	Wyższe

	Kąt montażu
	25-70o (najlepiej 45-60o)
	Możliwość montażu w pozycjach pionowych i poziomych

	Praca latem
	Bardziej efektywna
	Mniej efektywna

	Praca jesień-zima
	Mniej efektywna
	Bardziej efektywna

	Możliwość wspomagania c.o.
	Nie
	Tak

	Temperatura czynnika roboczego (glikolu)
	40-50oC
	nawet do 60-70oC

	Odporność na trudne warunki pogodowe (np. gradobicie)
	Większa
	Mniejsza

	Łatwe odśnieżanie
	Tak
	Nie

	Możliwość oddania nadmiaru ciepła do otoczenia
	Tak
	Utrudniona (możliwość przegrzania)

	Serwis
	Konieczna naprawa całego urządzenia
	Prostszy – zwykle wymiana uszkodzonej rury

	Cena
	Tańszy
	Droższy


Źródło: www.poradnik.sunage.pl
W każdym przypadku do określenia potrzebnej powierzchni kolektorów (ich ilości) należy się odnieść do zapotrzebowania uwarunkowanego ilością osób i przypadającym na osobę zużyciem ciepłej wody użytkowej oraz ilością energii docierającej w danym rejonie do kolektora. Zalecane jest projektowanie instalacji słonecznej (czyli przede wszystkim przyjęcie powierzchni kolektorów słonecznych), przy założeniu, że powinna ona pokryć 60-70 % zapotrzebowania rocznego na ciepłą wodę użytkową (90-100 % latem). Właściwy dobór systemu słonecznego wymaga przeprowadzenia stosownych obliczeń. Najdokładniejsze są symulacje numeryczne uwzględniające warunki klimatyczne i pełne charakterystyki elementów instalacji. Przy projektowaniu instalacji kolektorów słonecznych najczęściej wykorzystuje się następujące założenia:

· przeciętne dzienne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową wynosi 50 l na osobę wody o temperaturze 45oC;

· szacunkowa wielkość powierzchni kolektorów przyjmowana jest od 1,0 do 1,5 m2 na osobę;

· pojemność zasobnika powinna wynosić 70 do 100 l na osobę, co odpowiada od 1,5 do 2-krotnego dziennego zapotrzebowania.
Koszt instalacji zależy od zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Zakup samego kolektora słonecznego stanowi zaledwie 35 do 40 % kosztów inwestycyjnych. Można przyjąć, iż minimalny koszt wykonania instalacji dla domu użytkowanego przez 4-osobową rodzinę to 10 000 zł (cena uwzględnia zakup i montaż najtańszych kolektorów płaskich). Przyjmuje się, iż całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą średnio 2 000-2 500 zł/m2 powierzchni instalacji słonecznej.
Żywotność prawidłowo zaprojektowanej i wykonanej instalacji kolektorów słonecznych wynosi około 20 lat. W celu jak najdłuższej eksploatacji kolektorów niezbędne są również systematyczne przeglądy techniczne (coroczny przegląd instalacji to zazwyczaj koszt 100-200 zł; wymiana nośnika ciepła (glikolu) to koszt rzędu 400-500 zł – średnio raz na 5 lat).
2.11.2.
Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w ogniwach prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny (230V). Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać - w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej. Zestaw instalacji fotowoltaicznej, który jest źródłem energii odnawialnej, składa się z:
· paneli fotowoltaicznych - zbudowanych z ogniw fotowoltaicznych, które wykorzystują energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej,

· inwertera (falownika) - zmieniającego prąd stały na prąd zmienny,

· liczników zużycia i produkcji energii,

· okablowania,

· akumulatora wraz z regulatorem ładowania - w zależności od tego czy jest to instalacja niezależna (off-grid - wyspowa) czy przyłączona do sieci elektroenergetycznej (on-grid).
Wyprodukowaną w panelach energię możemy w całości zużywać na potrzeby własne, gromadząc nadwyżki w akumulatorach lub pominąć magazyny energii, przyłączyć instalację do sieci elektroenergetycznej i odsprzedawać nadmiar wyprodukowanej i niezużytej energii elektrycznej. Ze względu na sposób wykorzystywana energii elektrycznej wyprodukowanej przez zestaw paneli wyróżnia się dwa typy instalacji PV:

· On-grid - system fotowoltaiczny zamienia pozyskiwaną energię słoneczną na energię elektryczną. Energia ta z kolei przekazywana jest bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej. Pozwala na to, aby system fotowoltaiczny zarabiał sam na siebie.

· Off-grid - system fotowoltaiczny niepodłączony do publicznej sieci elektroenergetycznej. Generowana przez panele fotowoltaiczne energia elektryczna jest magazynowana w akumulatorach w celu jej późniejszego wykorzystania. Rozwiązanie to sprawdza się w odizolowanych obszarach kraju lub wszędzie tam, gdzie podłączenie do sieci jest nieuzasadnione ekonomicznie.

Na kolejnej rycinie zobrazowano uproszczony schemat instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym.

[image: image42.png]



Ryc. 16. Schemat instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym

Źródło: www.zielonaenergia.eco.pl

Pojedynczy panel fotowoltaiczny ma zazwyczaj do 2 m² powierzchni i moc nominalną 200 – 300 W. Przyjmuje się, iż panel skierowany na południe, mający 1 kWp mocy wyprodukuje w ciągu roku ok. 900-1100 kWh energii elektrycznej. Miejsce montażu instalacji fotowoltaicznej nie może być zacienione przez najbliższe drzewa czy budynki. Zakładając, iż 4-osobowa rodzina zużywa rocznie 2 500-3 500 kWh energii elektrycznej to moc instalacji powinna mieć około 3 kWp (aby pokryć 100 % zapotrzebowania na energię elektryczną).
Przyjmuje się, iż całkowite nakłady inwestycyjne wynoszą średnio około 7 000 zł/m2 powierzchni instalacji fotowoltaicznej (założony poziom kosztów kwalifikacyjnych dla instalacji fotowoltaicznej w programie NFOŚiGWProsument wynosi 7000 zł/kW).
Instalacje fotowoltaiczne uchodzą za mało awaryjne i bezobsługowe. Gwarancja producenta na efektywność prądotwórczą systemów wynosi nawet około 25 lat (po 25 latach użytkowania panele będą miały ok. 90 % pierwotnej sprawności). Instalacja fotowoltaiczna jest wysoce zautomatyzowana. Produkcja energii elektrycznej i przesyłanie jej dalej za pośrednictwem inwertera odbywa się bezobsługowo.
Operator elektroenergetyczny ma obowiązek przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni są z opłat przyłączeniowych. Koszt montażu licznika dwukierunkowego oraz zabezpieczeń ponosi operator. Właściciele mikroinstalacji zwolnieni będą również z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby, które będą chciały przyłączyć instalację o mocy mniejszej niż wydane uprzednio warunki przyłącza, zobowiązane będą jedynie zgłosić ten fakt operatorowi.
Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie 4 maja 2015 roku wprowadziła obowiązek zakupu przez operatora energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej, wyższej niż rynkowa cena przez 15 lat.

2.11.3.
Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego źródła ciepła którym może być np.: grunt, woda gruntowa, powietrze i za pomocą procesów termodynamicznych przenosi ją do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy budynku, ciepła woda użytkowa, ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe.Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat działania pomp ciepła.

[image: image43.png]Zrodioiciepia Pompalciepia iSystemlgizewczy)
Energia

stoneczna
‘zmagazynowana w





Ryc. 17. Schemat działania pomp ciepła

Źródło: www.solarshop.pl
Pompy ciepła dzielone są na podstawie dwóch głównych kryteriów: sposobu podnoszenia ciśnienia i temperatury czynnika roboczego oraz rodzaju dolnego źródła ciepła. Z uwagi na sposób pozyskania ciepła z dolnego źródła rozróżniamy następujące rodzaje pomp ciepła:

· powietrze/woda (typu P/W),

· woda/woda (typu W/W),

· solanka/woda (typu S/W) – gruntowe.
Wodne pompy ciepła

Wodne pompy ciepła odbierają energię z wód głębinowych. W układzie dwóch lub więcej studni krąży woda. Zasysana jest w studni poboru za pomocą pompy głębinowej, następnie doprowadzana jest do pompy ciepła, a stamtąd odprowadzana przez studnię zrzutową do wód gruntowych. Głębokość studni w typowych warunkach geologicznych wynosi 6-30 m, a w praktyce nie przekracza 15 m. Spowodowane jest to zbyt wysokim kosztem podnoszenia wody z głębokości większej niż 15 m.
Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat działa pompy ciepła typu woda/woda.

[image: image44.png]zasilajaca chtonna

Kierunek przeptywu cieku wodnego




Ryc. 18. Schemat działania wodnej pompy ciepła

Źródło: www.kotly.pl
Poniżej przedstawiono najważniejsze zalety i wady stosowania pomp ciepła typu woda/woda:

1. Zalety:

· niskie koszty dolnego źródła przy istniejących zasobach wodnych,

· niska zależność pogodowa, stabilna temperatura źródła przez cały rok,

· mała dewastacja terenu,

· wyższy niż w układzie z gruntową pompą ciepła współczynnik efektywności.

2. Wady:
· wysokie wymagania co do jakości wody,

· wysokie koszty wykonania studni,

· ograniczony czas eksploatacji studni czerpalnej i zrzutowej (15-20 lat),

· dodatkowy element wrażliwy na awarie – pompa głębinowa,

· konieczne przeprowadzenie badań wydajności studni poboru oraz jakości wody gruntowej,

· w przypadku wód o złej jakości chemicznej konieczne stosowanie odpowiedniego układu filtrów.

Gruntowe pompy ciepła

Gruntowa pompa ciepła współpracuje z kolektorem gruntowym, przez który przepływa czynnik roboczy w postaci solanki (roztwór glikolu), odbierający ciepło z dolnego źródła. W pompach ciepła typu S/W stosowane są zazwyczaj dwie wersje wymiennika gruntowego:kolektor gruntowy płaski oraz  kolektor gruntowy pionowy (sondy głębinowe).
Kolektor płaski wykonuje się z rur polietylenowych układanych w wykopie o głębokości 1,5-2 m, czyli około 30 cm poniżej strefy przemarzania. Przyjmuje się, iż powierzchnia gruntu, która przeznaczona jest pod instalację kolektora płaskiego powinna być około 2 razy większa niż powierzchnia ogrzewana budynku. Do zalet kolektorów płaskich można zaliczyć: relatywnie niski koszt inwestycyjny oraz prostotę wykonania – brak konieczności stosowania specjalistycznego sprzętu. Wady kolektora poziomego to: duży obszar zajmowanego terenu; skrócony czas wegetacji roślin na terenie nad kolektorem; duże opory hydrauliczne - większe koszty pompowania glikolu; nad kolektorem nie wolno sadzić drzew oraz nie należy przykrywać powierzchni ziemi (kostką brukową, asfaltem).

Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat działania gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym.

[image: image45.png]Zbiornik ciepiej wody uzytkowej





Ryc. 19. Schemat działania gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym

Źródło: www.budnet.pl
Kolektory głębinowe stosowane są wtedy, gdy nie ma warunków do wykonania kolektora płaskiego. Sondy umieszczone są w kilku odwiertach o głębokości od 30 do 150 m. Wykonanie odwiertów jest kosztowne i wymaga uzyskania stosownych zezwoleń, ale korzyści są wymierne, ponieważ temperatura gruntu na dużych głębokościach jest wysoka i nie podlega wahaniom w ciągu roku. Wydajność cieplna z 1 m sondy głębinowej zależy od struktury podłoża, w którym wykonany jest odwiert (przykładowo gdy podłoże złożone jest ze żwiru i suchego piasku wydajność cieplna wynosi mniej niż 20 W/m, natomiast dla gliny jest to już około 30-40 W/m). Do zalet kolektora pionowego zaliczyć można: brak zależności pogodowej; wysoką efektywność; małą dewastację terenu; niskie opory hydrauliczne. Wady kolektora pionowego to: potrzeba stosowania specjalistycznego sprzętu, potrzeba zezwoleń wodno-prawnych dla kolektorów powyżej 30 m głębokości.
Powietrzne pompy ciepła
Pompy ciepła typu powietrze/woda wykorzystują energię słoneczną nagromadzoną w powietrzu. Koszt budowy instalacji z powietrzną pompą ciepła jest tańszy od pozostałych rodzajów tych urządzeń. Instalacja dolnego źródła ogranicza się jedynie do zamontowania jednostki zewnętrznej. W przeciwieństwie do gruntowych oraz wodnych pomp ciepła nie ma potrzebny wykonywania odwiertów i montażu kolektorów gruntowych. Jednakże moc grzewcza pompy powietrznej spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej co jest sprzeczne z potrzebami cieplnymi budynku (w miarę spadku temperatury zewnętrznej rosną potrzeby grzewcze, a spada moc pompy ciepła). Dlatego taki rodzaj pompy jako samodzielne ogrzewanie budynku jest rzadko spotykane.
Efektywność pomp ciepła
Współczynnikiem, który określa skuteczność działania pompy ciepła jest COP. Jest to stosunek otrzymanej ilości ciepła w skraplaczu do zużytej energii napędowej. Jeśli COP pompy jest równy 4, to znaczy, że w celu uzyskania 1 kWh energii cieplnej trzeba dostarczyć do pompy 0,25 kWh energii elektrycznej. Najważniejszym parametrem wpływającym na efektywność pomp ciepła jest temperatura górnego źródła ciepła (temperatura instalacji wewnętrznej w budynku), która powinna być możliwie najniższa. Dlatego w przypadku wykorzystania systemu grzewczego z pompą ciepła, wskazane jest ogrzewanie poprzez duże powierzchnie grzejne (ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe niskotemperaturowe), gdzie temperatury zasilania instalacji są niskie (do 55°C).Drugim parametrem wpływającym na efektywność pompy ciepła jest temperatura źródła dolnego, czyli środowiska z którego pobieramy ciepło.
Cena pomp ciepła

Największe koszty, które poniesie inwestor zdecydowany na inwestycję w powietrzną pompę ciepła, związane są z nabyciem urządzenia i jego instalacją. Cena pompy związana jest z jej typem, zakresem mocy, materiałami, które zostały użyte do jej wykonania i pojemnością zasobnika ciepłej wody użytkowej. Koszt zakupu oraz montażu całego systemu grzewczego z pompą ciepła dla domu jednorodzinnego wynosi od około 20 000 zł dla powietrznych pomp ciepła do około 60 000 zł dla gruntowych pomp ciepła z kolektorem pionowym. Firmy, które produkują pompy ciepła uważają, że sprzęt ten może działać na fabrycznych częściach nawet przez około 25 lat. Aby to było możliwe, trzeba jednak prowadzić regularne przeglądy techniczne.
2.11.4.
Kotły na biomasę

Powszechnie stosowane w rozproszonej zabudowie mieszkaniowej instalacje  spalania paliw stałych można podzielić w sposób najbardziej ogólny, w zależności od techniki organizacji procesu spalania na następujące trzy grupy:

a) tradycyjne konstrukcje - dolne spalanie - spalanie przeciwprądowe w całej objętości (np. piece ceramiczne, piece grzewcze stałopalne, kuchnie, kotły wodne komorowe),

b) nowoczesne instalacje, kotły komorowe - spalanie dolne w części złoża (dystrybucja powietrza do spalania),

c) nowoczesne kotły z automatyzacją procesu spalania - górne spalanie: retortowe, podsuwowe, palnikowe.

Technika dolnego spalania, spalanie przeciwprądowe, charakterystyczne dla tradycyjnych domowych instalacji (pieców, kotłów) stosowanych w rozproszonym, indywidualnym ogrzewnictwie, charakteryzuje się niską sprawnością energetyczną i wysoką emisją zanieczyszczeń.

W technice górnego spalania w części złoża, spalanie współprądowe, paliwo stale jest cyklicznie d prowadzane do górnej warstwy rozżarzonego paliwa - strefy spalania, wskutek tego lotne produkty odgazowania, przechodząc przez wysokotemperaturową strefę żaru ulegają prawie całkowitemu spaleniu dając bardzo małą emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
Kotły na biomasę mają dużą powierzchnię wymiany ciepła: ściany, ruszt, dwie komory spalania, przedzielone ścianą, w drugiejkomorze rurowy wymiennik ciepła dostosowany do pracy ze spalinami o niższejtemperaturze. Kocioł jest konstrukcją dwukomorową. Komora pierwsza jest komorąspalania, a komora druga dopalania i wymiany ciepła. Drewno zawiera ok. 80 % składników lotnych, tylko ok. 20 % jego objętości spalanejest bezpośrednio na ruszcie. Pozostała część dopala się w drugiej części pieca,tzw. komorze dopalania. Powietrze dopływa do pieca w jego dolnej części. Spalaniedrewna odbywa się w dolnej części paleniska. Spaliny wyprowadzone są kanałemdo komory dopalania, gdzie zachodzi proces ich dopalania. Równocześnie następujeproces oddawania przez spaliny ciepła do wymiennika rurowego, przez który przepływa woda zasilająca c.o. Efektem tego typu spalania jest wysoka sprawnośćkotła.
Do grupy nowoczesnych kotłów komorowych opalanych paliwami stałymi, głównie drewnem, należą kotły zgazowujące. Kotły zgazowujące to najbardziej wydajne kotły na drewno. Ich konstrukcja jest oparta na technice dolnego spalania w części złoża (z dużym nadmiarem powietrza), która realizowana jest w komorze zgazowania (komora górna). Mieszanina gazu i powietrza wtórnego z komory zgazowania dostaje się do komory spalania, w której następuje jej spalenie. Rozwiązania konstrukcyjne komory dopalania (dolna komora) zabezpieczają wysoką temperaturę, powyżej 1 100°C, co powoduje, iż kotły te charakteryzują się wysokimi sprawnościami energetycznymi oraz niskimi wskaźnikami emisji zanieczyszczeń. Praca kotła sterowana jest automatycznie.
Na kolejnej rycinie przedstawiono uproszczony schemat spalania drewna w kotle zgazowującym.

[image: image46.png]Warstwa suszenia
Wilgotnos¢ drewna 15-20%

Warstwa karbonizacji

Strefa 2gazowania - gaz drzewn,
NS % 9 ¥

warsTa KarponzhcI S —
RSTHA UTBENATRA Energia - cieplo (spalanie)
TR REDIKCIT

Warstwa redukeji
Temperatura zapionu 560°C

Strefa wlasciwego spalania
Temperatura 1200°C




Ryc. 20. Schemat spalania drewna w kotle zgazowującym

Źródło: www.budnet.pl
Do najczęstszych błędów popełnianych w procesie spalania drewna przede wszystkim zaliczyć należy stosowanie klasycznych zasypowych kotłów węglowych górnego spalania (szybkie zużycie paliwa, niedopalenie substancji lotnych prowadzące do straty energii i zwiększonej emisji zanieczyszczeń), a także stosowanie drewna o zbyt dużej wilgotności. Spalanie takiego drewna powoduje mocne dymienie na długo po rozpaleniu. Odparowanie wody z drewna pochłania dużo energii, trudno jest uzyskać optymalną temperaturę spalania. Nieprawidłowe spalanie drewna w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia elementów instalacji centralnego ogrzewania (kotła, komina).
2.12.
SYSTEM KOMUNIKACYJNY

Na terenie miasta występują drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez gminę przebiegają następujące drogi wojewódzkie, których stan techniczny określony został od średniego do dobrego:
· Nr 171Bobolice - Czaplinek o długości 21,354 km,

· Nr 172Połczyn-Zdrój - Szczecinek o długości 19,921 km.
W 2010 r. na drogach wojewódzkich przeprowadzony został Generalny Pomiar Ruchu, którego wyniki przedstawiają się następująco:

a) droga wojewódzka nr 171 (odcinek pomiarowy GRZMIĄCA – BARWICE dł. na terenie gminy – 7,1 km):
· Samochody osobowe – 747 szt./dobę,
· Samochody ciężarowe – 109 szt./dobę,
· Autobusy – 12 szt./dobę,
· Ciągniki rolnicze – 8 szt./dobę,
· Motocykle – 5 szt./dobę.
b) droga wojewódzka nr 171 (odcinek pomiarowy BARWICE – CZAPLINEK dł. na terenie gminy – 14,3 km):
· Samochody osobowe – 801 szt./dobę,
· Samochody ciężarowe – 125 szt./dobę,
· Autobusy – 17 szt./dobę,
· Ciągniki rolnicze – 13 szt./dobę,
· Motocykle – 43 szt./dobę.
c) droga wojewódzka nr 172 (odcinek pomiarowy OGARTOWO – BARWICE dł. na terenie gminy – 9,3 km):
· Samochody osobowe – 1 881 szt./dobę,
· Samochody ciężarowe – 532 szt./dobę,
· Autobusy – 33 szt./dobę,
· Ciągniki rolnicze – 15 szt./dobę,
· Motocykle – 58 szt./dobę.
d) droga wojewódzka nr 172 (odcinek pomiarowy BARWICE - SZCZECINEK dł. na terenie gminy – 10,6 km):
· Samochody osobowe – 2 039 szt./dobę,
· Samochody ciężarowe – 579 szt./dobę,
· Autobusy – 47 szt./dobę,
· Ciągniki rolnicze – 19 szt./dobę,
· Motocykle – 72 szt./dobę.
Na kolejnym wykresie zobrazowano średni dobowy ruch pojazdów mechanicznych na odcinkach dróg przebiegających przez teren gminy, które objęte zostały generalnym pomiarem ruchu w 2010 r.

[image: image47.png]3000

2500

2000

1500

1000

500

DWnr 172 odc.
Barwice -
Szczecinek

DWnr 172 odc.
Ogartowo -
Barwice

DWnr 171 odc.
Barwice -
Czaplinek

DWnr 171 odc.
Grzmiaca -
Barwice




Wykres 25. Średni dobowy ruch pojazdów mechanicznych na poszczególnych odcinkach dróg przebiegających przez teren Gminy Barwice (wg GPR 2010)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDDKiA
2.13.
OŚWIETLENIE ULICZNE

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą oraz dystrybucją energii działając w oparciu o prawo energetyczne tworzą taryfy dla energii elektrycznej określające zasady i warunki zakupu bądź dystrybucji energii elektrycznej w obszarze ich działania. Jednostki Samorządu Terytorialnego zaliczane są zazwyczaj z uwagi na parametry odbioru energii do V grupy taryfowej. Zarówno dla zakupu energii elektrycznej jak i dla usługi jej dystrybucji funkcjonują (w zależności od przedsiębiorstwa energetycznego) następujące taryfy dla rozliczeń energii:

· C11 – taryfa jednostrefowa (ceny energii i dystrybucji są stałe dla odbioru w okresu całej doby),
· C12a - taryfa dwustrefowa (ceny energii i dystrybucji są różne dla odbioru w godzinach zaliczonych do czasu szczytu i poza szczytem),
· C12b - taryfa dwustrefowa (ceny energii i dystrybucji są różne dla odbioru w godzinach zaliczonych do czasu nocnego i do czasu dziennego),
· C11o – taryfa jednostrefowa (przeznaczona dla rozliczeń energii elektrycznej zużywanej na cele oświetlenia ulic, dróg i placów).
Dla punktów odbioru energii o mocach powyżej 40 kW stosowane są taryfy C21, C22a i C22b z analogiczną specyfikacją dla rozliczeń.

Dobór taryfy powinien obejmować wielkość mocy zainstalowanej w punkcie odbioru energii, charakterystykę zużycia energii itp. Praktyka wskazuje, że w przypadku zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego najkorzystniejszą taryfą rozliczeniową jest C12b. Proponowane taryfy „pseudo oświetleniowe” nazywane C11o wynikają najczęściej z kompromisu jaki przedsiębiorstwa energetyczne stosują oferując nieco tańszą energię niż dla C11, ale nie ponoszą kosztów wymiany urządzeń rozliczeniowych jakie musiałyby nastąpić w przypadku zastosowania taryfy C12b (wymiana liczników na dwutaryfowe).

Podmiotom zaliczonym do grupy taryfowej V (JST) przysługuje możliwość zmiany taryfy raz na 12 miesięcy.

Na terenie Gminy Barwice funkcjonuje 859 opraw oświetlenia ulicznego o łącznej mocy 77,9 kW. Wykorzystując założenie, iż średni roczny czas pracy oświetlenia ulicznego wynosi 4 024 h to szacunkowe zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia wynosi 313 500 kWh.

2.14.
JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie analizowanej jednostki opracowano na podstawie raportu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 r.” (WIOŚ, Szczecin, kwiecień 2016 r.).

W ocenie rocznej za rok 2015 uwzględniono podział kraju na strefy, według którego strefami są: aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., pozostały obszar województwa. Zgodnie z tą zasadą wyodrębniania stref, w województwie zachodniopomorskim wydzielono 3 strefy: aglomerację szczecińską, miasto Koszalin, strefę zachodniopomorską (do której należy Gmina Barwice).

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie (dla kryteriów: poziom dopuszczalny i poziom docelowy) jest zaliczenie strefy do jednej z poniżej wymienionych klas:

· klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych albo poziomów docelowych,

· klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne albo przekraczają poziomy docelowe.

W przypadku poziomu celu długoterminowego dla ozonu przyjęto następujące oznaczenie klas:
· klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

· klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na terenie strefy przekraczają poziom celu długoterminowego.

W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego za rok 2015 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w 6 stacjach automatycznych, 12 stanowiskach gdzie prowadzono pomiary manualne oraz w 19 punktach gdzie przeprowadzano pomiary SO2 i NO2 metodą pasywną. Na terenie Gminy Barwice nie ma zlokalizowanej stacji pomiarowej jakości powietrza atmosferycznego.

W kolejnej tabeli przedstawiono kryteria stosowane w rocznej ocenie jakości powietrza dla każdego z badanych zanieczyszczeń w powiązaniu do przyznawanej klasy jakości.

Tabela 32. Kryteria stosowane w rocznej ocenie jakości powietrza za 2014 r i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń

	Zanieczysz.
	Normowany poziom
	Czas uśredniania stężeń
	Klasa A
	Klasa C

	dwutlenek siarki
	dopuszczalny
	1-godz.
	nie więcej niż 24 stężenia 

1-godz. S1 > 350 µg/m3
	więcej niż 24 stężenia 1-godz. S1 > 350 µg/m3

	dwutlenek siarki
	dopuszczalny
	24-godz.
	nie więcej niż 3 stężenia 

24-godz. S24> 125 µg/m3
	więcej niż 3 stężenia 24-godz. S24 > 125 µg/m3

	dwutlenek azotu
	dopuszczalny
	1-godz.
	nie więcej niż 18 stężeń 1-godz. S1 > 200 µg/m3
	więcej niż 18 stężeń 1-godz. S1 > 200 µg/m3

	dwutlenek azotu
	dopuszczalny
	rok
	Sa<= 40 µg/m3
	Sa> 40 µg/m3

	tlenek węgla
	dopuszczalny
	8-godz.
	S8max <= 10 mg/m3
	S8max > 10 mg/m3

	benzen
	dopuszczalny
	rok
	Sa<= 5 µg/m3
	Sa>5 µg/m3

	PM 2,5
	dopuszczalny
	rok
	Sa<= 25 µg/m3
	Sa>26 µg/m3

	PM 10
	dopuszczalny
	24-godz.
	nie więcej niż 35 stężeń 24 godz. S24 > 50 µq/m3
	więcej niż 35 stężeń 24-godz. S24 > 50 µq/m3 *

	PM 10
	dopuszczalny
	rok
	Sa<= 40 µg/m3
	Sa> 40 ng/m3

	ołów
	dopuszczalny
	rok
	Sa<= 0,5 µg/m3
	Sa> 0.5 µg/m3

	arsen
	docelowy
	rok
	Sa<= 6 µg/m3
	Sa> 6 µg/m3

	kadm
	docelowy
	rok
	Sa<= 5 µg/m3
	Sa> 5 µg/m3

	nikiel
	docelowy
	rok
	Sa<= 20 µg/m3
	Sa> 20 µg/m3

	benzo(a)piren
	docelowy
	rok
	Sa<= 1 µg/m3
	Sa> 1 µg/m3

	ozon
	docelowy
	8-godz.
	nie więcej niż 25 dni ze stężeniem S8max> 120 µg/m3 (średnio dla ostatnich 3 lat)
	więcej niż 25 dni ze stężeniem S8max>120 µg/m3 (średnio dla ostatnich 3 lat)


Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie zachodniopomorskim za 2015 r
Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa zachodniopomorska została zaklasyfikowana do strefy C ze względu na przekroczone parametry zanieczyszczeń PM 10 oraz B(a)P. Wszystkie pozostałe badane parametry zanieczyszczeń zaklasyfikowane zostały do klasy A.

Tabela 33. Klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2015
	zanieczyszczenie
	Klasa

	SO2
	A

	NO2
	A

	CO
	A

	C6H6
	A

	O3
	A

	PM10
	C

	PM2,5
	A

	Pb
	A

	As
	A

	Cd
	A

	Ni
	A

	B(a)P
	C


Źródło: Roczna ocena jakości powietrza atmosferycznego w województwie zachodniopomorskim za 2015 r
Według opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok” na obszarze Gminy Barwice nie wyznaczono obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Przyczynami wystąpienia niekorzystnych klas dla wymienionych powyżej zanieczyszczeń są:

1. Dla PM 10:

· oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem;

· oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji;

· oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej;

· oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;

· oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka;

· niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza, w rozważanym okresie (przyczyna dodatkowa);

· emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, boisk itp.

2. Dla B(a)P:

· oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem;

· oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej;

· oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;

· oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk naturalnych niezwiązanych z działalnością człowieka.

III. INWENTARYZACJA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA DLA GMINY BARWICE
Celem bazowej inwentaryzacji emisji jest wyliczenie ilości CO2 wyemitowanego wskutek zużycia energii na terenie jednostki w roku bazowym. Inwentaryzacja pozwala zidentyfikować główne antropogeniczne źródła emisji CO2 oraz odpowiednio zaplanować i uszeregować pod względem ważności środki jej redukcji. Sporządzenie bazowej inwentaryzacji emisji ma kluczowe znaczenie. Będzie ona bowiem stanowić instrument umożliwiający władzom lokalnym pomiar efektów zrealizowanych przez nie działań związanych z ochroną klimatu. Inwentaryzacja bazowa pokaże, w jakim punkcie gmina znajdowała się na początku, a kolejne inwentaryzacje kontrolne pokażą postępy w realizacji działań niskoemisyjnych.

3.1.
METODOLOGIA WYKONYWANIA BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI
Inwentaryzacja emisji CO2 została wykonana zgodnie z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów (Covenant of Mayors) określonymi m.in. w dokumencie „How to develop a SustainableEnergy Action Plan” („Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii”).

Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw w następującychobszarach gospodarczych Gminy Barwice:

· sektorze komunalnym (budynki użyteczności publicznej orazoświetlenie uliczne),

· sektorze mieszkalnictwa
· sektorze handlu i usług,
· sektorze transportu.
W inwentaryzacji nie uwzględniono sektora przemysłu, ze względu na ograniczone możliwości wpływu samorządu na redukcją emisji w tym sektorze. Podejście takie zgodne jest z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów. Według poradnika SEAP zakładów przemysłowych nie objętych systemem EU ETS nie należy uwzględniać w bazowej inwentaryzacji w przypadku, gdy gmina nie planuje działań w tym sektorze. Również w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3./2013 – Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej można przeczytać, iż wskazanie zadań inwestycyjnych dla zakładów przemysłowych jest fakultatywne.

Poprzez zużycie energii rozumie się zużycie przez użytkowników końcowych:
· węgla kamiennego,

· biomasy (głównie drewna opałowego),

· gazu ziemnego,

· oleju opałowego,

· gazu LPG,

· paliw transportowych (benzyna, ON, LPG),
· energii elektrycznej.
W procesie sporządzania bazowej inwentaryzacji emisji wykorzystano dwie metody zbierania danych:

· Metodologia „bottom-up” polega na zbieraniu danych u źródła. Każda jednostka podlegająca inwentaryzacji podaje dane, które później agreguje się w taki sposób, aby dane były reprezentatywne dla większej populacji lub obszaru (inwentaryzacja terenowa przeprowadzona na terenie gminy).

· Metodologia „top-down” polega na pozyskiwaniu zagregowanych danych dla większej jednostki obszaru lub populacji (dane GUS, Energa, Polska Spółka Gazownictwa).
Podstawowe źródło danych do przeprowadzenia bazowej inwentaryzacji stanowią dane uzyskane podczas terenowej ankietyzacji budynków znajdujących się na terenie Gminy Barwice. Ze względu na dużą liczbę zebranych danych podczas ankietyzacji bazowa inwentaryzacja emisji nie jest obarczona wysokim błędem szacunkowym. Emisję ze zużycia paliw stosowanych do ogrzewania budynków liczono na podstawie podawanych przez mieszkańców ilości zużytego paliwa (głównie węgla kamiennego).

Inwentaryzację terenową nieruchomości na terenie Gminy Barwice przeprowadzono w 2016 r. Zebrane podczas ankietyzacji dane są odzwierciedleniem roku 2015 r. Ze względu na to, iż na etapie sporządzania niniejszego dokumentu (kwiecień 2016 r.) operatorzy energetyczny oraz gazowy nie posiadali jeszcze danych dotyczących zużycia nośników energii w 2015 r. to jako rok bazowy przyjęto rok 2014 r. dla którego uzyskano kompletne informacje. W celu wyliczenia ilości energii cieplnej wytworzonej w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze handlu i usług (na podstawie ankietyzacji) posłużono się metodą stopniodni grzewczych.
Dokonując wyboru wskaźników emisji wykorzystano „standardowe” wskaźniki zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców. Standardowe wskaźniki emisji bazują na zawartości węgla w poszczególnych paliwach i są wykorzystywane w krajowych inwentaryzacjach gazów cieplarnianych wykonywanych w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu oraz Protokołu z Kioto do tej konwencji. W tym przypadku najważniejszym gazem cieplarnianym jest CO2.
Natomiast wskaźniki emisji LCA uwzględniają cały cykl życia poszczególnych nośników energii. W podejściu tym pod uwagę bierze się nie tylko emisje związane ze spalaniem paliw, ale też emisje powstałe na wszystkich pozostałych etapach łańcucha dostaw, w tym emisje związane z pozyskaniem surowców, ich transportem i przeróbką (np. w rafinerii). W zakres inwentaryzacji wchodzą więc też emisje, które występują poza granicami obszaru (gminy), na którym wykorzystywane są paliwa.

W kolejnej tabeli przedstawiono porównanie najważniejszych zalet standardowych wskaźników emisji oraz wskaźników emisji LCA.

Tabela 34. Porównanie standardowych wskaźników emisji ze wskaźnikami emisji LCA
	Zaleta
	Standardowe wskaźniki
	Wskaźniki LCA

	Wskaźniki emisji są zgodne z zasadami raportowania obowiązującymi państwa w kontekście Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian  Klimatu (UNFCCC).
	TAK
	NIE

	Wskaźniki emisji są zgodne z zasadami monitorowania postępów w realizacji celów unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego (cele 3x20%).
	TAK
	NIE

	Wskaźniki emisji są zgodne z zasadami wyznaczania śladu węglowego.
	NIE
	TAK

	Wskaźniki emisji są kompatybilne z Dyrektywą w sprawie eko-projektowania (2005/32/WE) oraz Rozporządzeniem w sprawie oznakowania ekologicznego.
	NIE
	TAK

	Wszystkie potrzebne wskaźniki emisji są łatwo dostępne.
	TAK
	NIE

	Wskaźniki emisji odzwierciedlają całkowite oddziaływanie na środowisko, w tym także występujące poza miejscem wykorzystania paliw lub energii.
	NIE
	TAK

	Istnieją i są dostępne narzędzia umożliwiające sporządzanie inwentaryzacji na szczeblu lokalnym.
	TAK
	NIE


Źródło: „Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”

W niniejszym opracowaniu biomasę (drewno, brykiet,pellet,trociny, itp.) traktuje się jako odnawialne źródło energii, których wykorzystanie nie wpływa na zawartość CO2 w atmosferze.W efekcie spalania węgla zawartego w materii organicznej, np. w drewnie, bioodpadach lub biopaliwach transportowych, tworzy się CO2. Emisji tych nie bierze się jednak pod uwagę podczas sporządzania inwentaryzacji emisji CO2, jeżeli można założyć, że ilość węgla uwalnianego w procesie spalania jest równa ilości węgla pobranego przez biomasę w trakcie wzrostu (proces fotosyntezy). W takim przypadku standardowy wskaźnik emisji CO2dla biomasy/biopaliw wynosi zero.
W kolejnej tabeli przedstawiono wartości wskaźników emisji oraz wartości opałowe dla poszczególnych nośników energii wg Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
Tabela 35. Wskaźniki emisji CO2 oraz wartości opałowe poszczególnych paliw
	Rodzaj paliwa
	Wskaźnik emisji CO2 [kg/GJ]
	Wartość opałowa [GJ/Mg]
	Źródło danych

	węgiel kamienny
	94,73
	22,63
	KOBiZE - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu

Uprawnieniami do Emisji za rok 2015

	węgiel brunatny
	103,76
	8,33
	

	gaz ziemny E
	55,82
	36,12 MJ/m3
	

	olej napędowy (w tym olej opałowy lekki)
	73,33
	43,33
	

	benzyny silnikowe
	68,61
	44,80
	

	LPG
	62,44
	47,31
	

	energia elektryczna
	0,812 Mg/MWh
	-
	KOBIZE ‐ Referencyjny wskaźnik jednostkowej emisyjności dwutlenku węgla przy produkcji energii elektrycznej do wyznaczania poziomu bazowego dla projektów JI realizowanych w Polsce.

	drewno opałowe
	emisja zerowa
	15,6
	SEAP/KOBiZE


Źródło: opracowanie własne
W kolejnej tabeli przeliczono ile danego rodzaju paliwa należy zużyć (nie uwzględniając sprawności instalacji) aby uzyskać wartość opałową odpowiadającą 1 Mg węgla kamiennego.
Tabela 36. Równoważność wartości opałowej 1 Mg węgla kamiennego w przeliczeniu na poszczególne paliwa
	Rodzaj paliwa
	Wartość opałowa [GJ]
	Ilość zużytego paliwa

	Węgiel kamienny
	22,63
	1,000 Mg

	Węgiel brunatny
	22,63
	2,717 Mg

	Gaz ziemny E
	22,63
	626,5 m3

	Olej opałowy
	22,63
	0,522 Mg

	LPG
	22,63
	0,478 Mg

	Benzyna
	22,63
	0,505 Mg

	Drewno opałowe
	22,63
	1,451 Mg

	Energia elektryczna
	22,63
	6286,1 kWh


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOBIZE
W kolejnej tabeli w celu porównania emisyjności poszczególnych paliw wyliczono wielkość emisji CO2 z 22,63 GJ danego paliwa (a więc podstawę porównania stanowi ekwiwalent 1 Mg węgla kamiennego).
Tabela 37. Wartości emisji CO2 z poszczególnych paliw w przeliczeniu na ekwiwalent 1 Mg węgla kamiennego
	rodzaj paliwa
	ilość paliwa
	wartość opałowa [GJ]
	wielkość emisji [MgCO2]
	emisja na podst. jednostkę [MgCO2]

	Węgiel kamienny
	1,000 Mg
	22,63
	2,144
	2,144/Mg

	Węgiel brunatny
	2,717 Mg
	22,63
	2,348
	0,864/Mg

	Gaz ziemny E
	626,5 m3
	22,63
	1,263
	0,002/m3

	Olej opałowy
	0,522 Mg
	22,63
	1,659
	3,177/Mg

	LPG
	0,478 Mg
	22,63
	1,413
	2,954/Mg

	Benzyna
	0,505 Mg
	22,63
	1,553
	3,074/Mg

	Drewno opałowe
	1,451 Mg
	22,63
	0,000
	0,000

	Energia elektryczna
	6286,1 kWh
	22,63
	5,104
	0,812/MWh


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KOBIZE
Na kolejnym wykresie przedstawiono wartości emisji z poszczególnych paliw w przeliczeniu na ekwiwalent wartości opałowej 1 Mg (22,63 GJ) węgla kamiennego.

[image: image48.png]2,348

2,144
1,659 1,553
P 1,413 1,263
' 0.000
—
Energia Wegiel  Wegiel Olej Benzyna LPG Gaz Drewno

elektr.  brunatny kamienny opatowy ziemny




Wykres 26. Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii (w przeliczeniu na ekwiwalent wartości opałowej 1 Mg węgla kamiennego) (MgCO2/22,63 GJ)
Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji terenowej
Z danych przedstawionych w niniejszym rozdziale wynika, iż zdecydowanie największa emisja CO2 pochodzi ze zużycia energii elektrycznej. Związane jest to z tym, iż wytwarzanie energii elektrycznej w Polsce oparte jest o konwencjonalne elektrownie węglowe, w których sprawność wytwarzania energii wynosi zazwyczaj od 30 % do 43 %. Oznacza to, że zamieniają na energię użyteczną średnio tylko nieco ponad jedną trzecią energii zawartej w paliwie. Taka efektywność jest jedną z przyczyn wysokich emisji CO2 z polskiej energetyki. Emisja CO2 ze zużycia energii elektrycznej w skali lokalnej nie jest jednak tak uciążliwa i niebezpieczna dla zdrowia jak zjawisko niskiej emisji, ponieważ następuje w miejscu produkcji energii, a więc przy elektrowniach. Ponadto zanieczyszczenia emitowane z wysokich kominów przenoszone są na duże odległości i rozpraszane na znacznych obszarach, powodując podwyższenie ogólnego poziomu tła w skali całego kraju.

3.2.
EMISJA Z SEKTORA KOMUNALNEGO (BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJOŚWIETLENIA ULICZNEGO)
Łączna emisja CO2 z sektora komunalnego w2014 r. wyniosła 708,3 MgCO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano udział poszczególnych elementów sektora komunalnego w łącznej emisji CO2 z tego sektora.

Tabela 38. Emisja CO2 z sektora komunalnego
	Sektor
	Emisja [MgCO2]
	Udział

	budynki użyteczności publicznej
	453,8
	64,1%

	oświetlenie uliczne
	254,6
	35,9%

	Łącznie
	708,3
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image49.png]64,1%

budynki uzytecznosci
publicznej

= oswietlenie uliczne




Wykres 27. Udział elementów sektora komunalnego w łącznej emisji CO2 w tym sektorze

Źródło: opracowanie własne

W podziale na nośniki energii największa emisja CO2 w sektorze komunalnym powstała w wyniku zużycia energii elektrycznej – 708,3 MgCO2.
W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 z sektora komunalnego.

Tabela 39. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora komunalnego
	Nośnik energii
	Emisja [MgCO2]
	Udział

	energia elektryczna
	441,6
	62,3%

	gaz ziemny
	250,0
	35,3%

	gaz LPG
	12,4
	1,8%

	węgiel
	4,3
	0,6%

	Łącznie
	708,3
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image50.png]1,8% 0,6%

W energia elektryczna
®gaz ziemny

mgaz LPG

mwegiel





Wykres 28. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora komunalnego
Źródło: opracowanie własne
3.2.1.
Budynki użyteczności publicznej
Łączna emisja CO2 z budynków użyteczności publicznej będących własnością Gminy Barwice w 2014 r. wyniosła 453,8 MgCO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w gminnych budynkach użyteczności publicznej.

Tabela 40. Emisja CO2 z gminnych budynków użyteczności publicznej
	Nośnik energii
	Emisja CO2 [MgCO2]
	Udział

	gaz ziemny
	250,0
	55,1%

	energia elektryczna
	187,1
	41,2%

	gaz LPG
	12,4
	2,7%

	węgiel
	4,3
	0,9%

	Łącznie
	453,8
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image51.png]2,7%. 0,9%

W gaz ziemny

® energia elektryczna
mgaz LPG

uwegiel





Wykres 29. Udział nośników energii w emisji CO2 z gminnych budynków użyteczności publicznej
Źródło: opracowanie własne

3.2.2.
Oświetlenie uliczne

W 2014 r. zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne na terenieGminy Barwicewyniosło 313,5 MWh.
Emisja CO2 w 2014 r. związana z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barwice wyniosła 254,6 MgCO2.
3.3.
EMISJA Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Łączna emisja CO2 w 2014 r. z sektora mieszkalnictwa wyniosła 6 088,2 MgCO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych.
Tabela 41. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa
	Nośnik energii
	Emisja CO2 [MgCO2]
	Udział

	energia elektryczna
	3 768,1
	61,9%

	gaz ziemny
	1 358,4
	22,3%

	węgiel kamienny
	900,1
	14,8%

	gaz LPG
	42,1
	0,7%

	olej opałowy
	19,5
	0,3%

	Łącznie
	6 088,2
	100,0%


Źródło: opracowanie własne
[image: image52.png]0,7% 0,3%

energia elektryczna
W gaz ziemny
61,9% ] = wegiel kamienny
gaz LPG
olej opalowy





Wykres 30. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa

Źródło: opracowanie własne
3.4.
EMISJA Z BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH (SEKTOR HANDEL I USŁUGI)
Łączna emisja CO2 w 2014 r. z sektora handel i usługi (z wyłączeniem budynków usługowych komunalnych) wyniosła 2 766,8 MgCO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze handlu i usług.

Tabela 42. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora handlu i usług
	Nośnik energii
	Emisja CO2 [MgCO2]
	Udział

	energia elektryczna
	2 641,3
	95,5%

	gaz ziemny
	70,0
	2,5%

	węgiel kamienny
	48,2
	1,7%

	olej opałowy
	5,4
	0,2%

	gaz LPG
	2,0
	0,1%

	Łącznie
	2 766,8
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image53.png]2,5%_1,7% 0,2%
0,1%

® energia elektryczna
gaz ziemny

= wegiel kamienny

®olej opalowy

mgaz LPG





Wykres 31. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora handlu i usług
Źródło: opracowanie własne

3.5.
EMISJA KOMUNIKACYJNA (TRANSPORTOWA)
Dla paliw wykorzystywanych w transporcie inwentaryzacja opiera się na dwóch źródłach emisji:

· tranzycie, w ramach którego inwentaryzowana jest emisja z pojazdów przejeżdżających przez teren gminy po drogach wojewódzkich,
· transporcie lokalnym, w którym analizie podlega ruch pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

Łączna emisja CO2 emitowana przez ruch pojazdów mechanicznych na terenie Gminy Barwice w 2014 r. wyniosła 13 170,7 MgCO2.

Udział tranzytu i transportu lokalnego w emisji komunikacyjnej przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie.

Tabela 43. Udział tranzytu i ruchu lokalnego w emisji komunikacyjnej
	Sektor
	Emisja [MgCO2]
	Udział

	ruch tranzytowy
	8 233,9
	62,5%

	ruch lokalny
	4 936,8
	37,5%

	Łącznie
	13 170,7
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image54.png]= ruch tranzytowy

= ruch lokalny





Wykres 32. Udział transportu tranzytowego i lokalnego w ogólnej emisji CO2 z sektora transportu
Źródło: opracowanie własne

Z pośród nośników energii wykorzystywanych w transporcie najwięcej CO2 powstało w wyniku spalania oleju napędowego – 6 267,9 MgCO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w sektorze transportu.

Tabela 44. Udział nośników energii w emisji CO2 z transportu
	Nośnik energii
	Emisja [MgCO2]
	Udział

	ON
	6 267,9
	47,6%

	Benzyna
	5 777,7
	43,9%

	LPG
	1 125,1
	8,5%

	Łącznie
	13 170,7
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image55.png]®ON
®Benzyna
mLPG





Wykres 33. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z sektora transportu

Źródło: opracowanie własne
3.5.1.
Tranzyt

Do emisji CO2 na terenie Gminy Barwice związanej z tranzytowym ruchem pojazdów mechanicznych zaliczono ruch drogowy odbywający się po drogach wojewódzkich przebiegających przez obszar analizowanej jednostki.
W 2010 r. na drogachtych przeprowadzono Generalny Pomiar Ruchu. Dane dotyczące średniego dobowego natężenia ruchu mierzonego na odcinku pomiarowym zlokalizowanym na terenie gminy przedstawiono w rozdziale 2.12.

Jako, że rokiem bazowym inwentaryzacji CO2 jest rok 2014, natężenie ruchu jakie odnotowano w 2010 r. powiększono o procent o jaki zwiększyła się liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie krajupo 2010 r.

Do obliczeń emisji przyjęto również dane dotyczące struktury paliwowej pojazdów mechanicznychzarejestrowanych na terenie kraju (dane GUS), które przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 45. Struktura paliwowa pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju
	rodzaj paliwa
	osobowe
	ciężarowe
	autobusy

	benzyna
	57,4 %
	23,5 %
	5,0 %

	ON
	27,6 %
	70,2 %
	95,0 %

	LPG
	15,0 %
	6,3 %
	0,0 %


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Średnie zużycie paliwa dla poszczególnych rodzajów pojazdów przyjęto na następujących poziomach (na podstawie ogólnodostępnych danych literaturowych):

a) samochody osobowe:
· benzyna – 0,08 l/km (0,00008 m3/km),

· ON – 0,07 l/km (0,00007 m3/km),

· LPG – 0,1 l/km (0,0001 m3/km).

b) samochody ciężarowe:

· benzyna – 0,32 l/km (0,00032 m3/km),

· ON – 0,25 l/km (0,00025 m3/km),

· LPG – 0,25 l/km (0,00025 m3/km).

c) autobusy:
· benzyna – 0,28 l/km (0,00028 m3/km),

· ON – 0,28 l/km (0,00028 m3/km),

d) ciągniki:

· ON – 0,25 l/km (0,00025 m3/km).

e) motocykle:

· benzyna – 0,05 l/km (0,00005 m3/km).

Wagę 1 m3 poszczególnych paliw stosowanych w transporcie przyjęto na następujących poziomach (na podstawie ogólnodostępnych danych literaturowych):

· m3 benzyny - 0,740 Mg,

· m3 oleju napędowego – 0,845 Mg,

· m3 LPG – 0,520 Mg.
Wykorzystując powyższe dane i założenia obliczono roczną emisję w 2014 r. z ruchu tranzytowego odbywającego się na terenie Gminy Barwice, która wynosi 8 233,9 MgCO2.
W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w ruchu tranzytowym.
Tabela 46. Udział nośników energii w emisji CO2 z ruchu tranzytowego
	Nośnik energii
	Emisja
	Udział

	ON
	4 162,6
	50,6%

	Benzyna
	3 413,8
	41,5%

	LPG
	657,5
	8,0%

	Łącznie
	8 233,9
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image56.png]®ON
®Benzyna
mLPG





Wykres 34. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z transportu tranzytowego
Źródło: opracowanie własne
Największa emisja w sektorze transportu tranzytowego pochodzi z drogi wojewódzkiej nr 172 – 6 145,8 MgCO2 (udział – 74,6 %).

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano udział poszczególnych odcinków dróg przebiegających przez gminę w emisji CO2 z sektora tranzytowego.

Tabela 47. Udział dróg wojewódzkich w emisji z ruchu tranzytowego
	Droga
	Emisja [MgCO2]
	Udział

	DW nr 172
	6 145,8
	74,6%

	DW nr 171
	2 088,1
	25,4%

	Łącznie
	8 233,9
	100,0%


Źródło: opracowanie własne
[image: image57.png]DWnr 172

74.6% = DWnr171




Wykres 35. Udział dróg wojewódzkich w emisji z ruchu tranzytowego
Źródło: opracowanie własne
3.5.2.
Transport lokalny

Emisję CO2 z transportu lokalnego, czyli pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie gminy poruszających się po analizowanej jednostce wyliczono z wykorzystaniem następujących założeń:

· liczbę pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy przyjęto według danych GUS,

· strukturę paliwową pojazdów przyjęto jak dla transportu tranzytowego,

· średnie zużycie poszczególnych paliw dla określonego rodzaju pojazdu przyjęto jak dla transportu tranzytowego,

· przyjęto, iż średnia liczba kilometrów przejechanych przez 1 pojazd zarejestrowany na terenie gminy po obszarze gminy wynosi 5 000 km/rok.

Wykorzystując powyższe założenia obliczono emisję CO2 z transportu lokalnego, która w 2014 r. wyniosła 4 936,8 Mg CO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano emisję CO2 z poszczególnych nośników energii wykorzystywanych w ruchu lokalnym.

Tabela 48. Udział nośników energii w emisji CO2 z ruchu lokalnego
	Nośnik energii
	Emisja
	Udział

	benzyna
	2 363,9
	47,9%

	ON
	2 105,2
	42,6%

	LPG
	467,6
	9,5%

	Łącznie
	4 936,8
	100,0%


Źródło: opracowanie własne
[image: image58.png]® benzyna
mON
=LPG





Wykres 36. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z transportu lokalnego
Źródło: opracowanie własne
3.6.
BILANS EMISJI Z OBSZARU GMINY BARWICE
W bilans emisji CO2w 2014 r. z obszaru Gminy Barwice wchodzą emisje częściowe z następujących obszarów:
· sektor komunalny,
· sektor mieszkalnictwa,

· sektor handlu i usług,

· sektor transportu.
Łączna emisja CO2 w 2014 r. z obszaru Gminy Barwice wyniosła 22 734,0 Mg CO2.

W kolejnej tabeli przedstawiono, a na wykresie zobrazowano udział poszczególnych sektorów w globalnej emisji CO2 z obszaru analizowanej jednostki.
Tabela 49. Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w 2014 r.
	Sektor
	Emisja [Mg CO2]
	Udział

	transport
	13 170,7
	57,9%

	mieszkalnictwo
	6 088,2
	26,8%

	handel i usługi
	2 766,8
	12,2%

	komunalny
	708,3
	3,1%

	Łącznie
	22 734,0
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image59.png]3,1%

transport

57,9% = mieszkalnictwo
® handel i ustugi

komunalny




Wykres 37. Udział poszczególnych sektorów w ogólnej emisji CO2z obszaru Gminy Barwicew 2014 r.

Źródło: opracowanie własne
Z pośród nośników energii największy udział w ilości wytworzonego CO2 posiadaenergia elektryczna (30,1 % - 6 851,0 MgCO2).
Bilans emisji CO2 w rozbiciu na poszczególne nośniki energii przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie.

Tabela 50. Emisja CO2 w 2014 r. z poszczególnych nośników energii na obszarze Gminy Barwice
	Nośnik energii
	Emisja CO2 [MgCO2]
	Udział

	energia elektryczna
	6 851,0
	30,1%

	ON
	6 267,9
	27,6%

	Benzyna
	5 777,7
	25,4%

	gaz ziemny
	1 678,4
	7,4%

	LPG
	1 181,6
	5,2%

	węgiel kamienny
	952,7
	4,2%

	olej opałowy
	24,8
	0,1%

	Łącznie
	22 734,0
	100,0%


Źródło: Opracowanie własne

[image: image60.png]5,2%

4,2%

energia elektryczna
=ON
® benzyna
W gaz ziemny
LPG
= wegiel kamienny
olej opalowy




Wykres 38. Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 w 2014 r. z obszaru Gminy Barwice
Źródło: Opracowanie własne
3.7.
BILANS ZUŻYCIA ENERGII KOŃCOWEJ NA TERENIE GMINY BARWICE
W przeciwieństwie do wyliczenia emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w bilans zużycia energii końcowej wliczone zostało również zużycie biomasy – głównie drewna opałowego (dla którego emisja CO2 przyjęta została na poziomie zerowym).

Zużycie energii finalnej (przez użytkowników końcowych) na terenie analizowanej jednostki w 2014 r. wyniosło około 472 279,8 GJ.

Końcowe zużycie energii na obszarze Gminy Barwice z wyszczególnieniem poszczególnych nośników energii przedstawiono w kolejnej tabeli oraz zobrazowano na wykresie.

Tabela 51. Końcowe zużycie energii w 2014 r. na obszarze Gminy Barwice
	Nośnik energii
	Zużycie energii [GJ]
	Udział

	drewno
	212 833,7
	45,1%

	ON
	85 475,0
	18,1%

	benzyna
	84 210,7
	17,8%

	energia elektryczna
	30 373,9
	6,4%

	gaz ziemny
	30 067,4
	6,4%

	LPG
	18 923,8
	4,0%

	węgiel kamienny
	10 056,7
	2,1%

	olej opałowy
	338,6
	0,1%

	Łącznie
	472 279,8
	100,0%


Źródło: opracowanie własne

[image: image61.png]4,0%

6,4%

2,1%

0,1%

drewno

=ON

® benzyna

® energia elektryczna
gaz ziemny

" LPG
wegiel kamienny

= olej opalowy




Wykres 39. Udział poszczególnych nośników energii w końcowym zużyciu energii na obszarze Gminy Barwice
Źródło: opracowanie własne
3.8.
IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Na podstawie przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla zidentyfikowano najważniejsze aspekty i obszary problemowe powodujące wzrost emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice:
· Z pośród sektorów ujętych w bazowej inwentaryzacji największa emisja CO2 na terenie gminy z sektora transportu.
W skali globalnejemisji CO2 z obszaru gminy największy udział posiada emisja z sektora transportu – 57,9 % (13 170,7 MgCO2).

· Mała liczba mikroinstalacji OZE wykorzystywanych na terenie gminy.
W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej w gminie stwierdzono, iż w jedynie 1 nieruchomości wykorzystywanajest pompa ciepła (zarówno do ogrzewania jak i przygotowywania c.w.u.), natomiast w 4 nieruchomościach przygotowywanie c.w.u. wspomagane jest przez kolektory słoneczne.

· Wysoki uśredniony wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynków mieszkalnych.

Obliczony wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy (272,6 kWh/m2) wskazuje na wysoko energochłonną klasę energetyczną budynków.
· Niewystarczający stopień termomodernizacji budynków. 
Udział budynków posiadających modernizację cieplną w postaci ocieplenia ścian wynosi 37,2 %. Ocieplenie dachu posiada jedynie 22,6 % zinwentaryzowanych obiektów.
· Piece kaflowe jako drugie najpopularniejsze urządzenie grzewcze. 
Urządzenia te charakteryzują się niską sprawnością użytkową w związku z czym przyczyniają się do intensyfikacji zjawiska „niskiej emisji” oraz spadku efektywności ogrzewania. Dodatkowo wymagają ciągłej kontroli oraz dużego wkładu pracy użytkownika. Udział pieców kaflowych w ogóle zinwentaryzowanych urządzeń grzewczych wynosi około 23,4 %.

· Indywidualne źródła ogrzewania budynków jako główne źródło „niskiej emisji”.
Niska emisja to zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szkodliwe dla zdrowia i środowiskasubstancjami powstałymi w wyniku procesów spalania paliw i innych procesów związanychz bytowaniem człowieka, m.in.: zaopatrzeniem w energię cieplną budynków. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń. Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym.

Według danych WIOŚ na terenie Gminy Barwice nie odnotowano obszarów o najwyższych dopuszczalnych stężeniach (obszary NDS).
IV. PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2, wzrostowi udziału energii odnawialnej oraz zwiększenia efektywności energetycznej.
Główny element strategii stanowi wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny. Rozwiązania te będą obejmować poszczególne sektory dla których przeprowadzano inwentaryzację w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 dla roku bazowego 2014 r.
Podstawą strategii jest możliwie intensywne zaangażowanie wszystkich uczestników rynku energii w działania przewidziane w planie, a także zwiększanie świadomości użytkowników energii dotyczącej sposobów i możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ich własnym zakresie. Działania Gminy Barwice będą pełnić rolę wzorcową dla wszystkich grup odbiorców energii. Istotny jest także sposób postrzegania działań gminy przez jej mieszkańców oraz inwestorów. Prowadzone działania proefektywnościowe i proekologiczne będą przedstawiać gminne systemy zaopatrzenia w paliwa oraz energię jako nowoczesne oraz przyjazne dla środowiska. Strategia uwzględnia także działania bezpośrednio angażujące mieszkańców w działania ekologiczne. Aktywizacja mieszkańców ma ogromne znaczenie w realizacji celów dlatego jest to jeden z najważniejszych aspektów strategicznych.
Mając na uwadze zmienność warunków otoczenia, a także fakt, iż każde z podejmowanych działań niesie ze sobą określone rezultaty i doświadczenia, niniejszy plan może, awniektórych przypadkach nawet powinien, być systematycznie korygowany. Stąd też wykazane działania mają charakter kierunkowy i powinny zostać korygowane wraz ze zmianami w postępie technicznym, czy możliwościami finansowymi Gminy Barwice.

W dalszej części rozdziału przedstawiono szczegółowe działania niskoemisyjne z podaniem prognozowanych kosztów ich realizacji, planowanej wielkości redukcji zużycia energii oraz emisji CO2 oraz podaniem organów odpowiedzialnych za realizację zadań.
4.1.
SEKTOR KOMUNALNY/DZIAŁANIA W GESTII SAMORZĄDU

4.1.1. Działania inwestycyjne - bezpośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu udziału energii z oze

	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Poniżej wymieniono obiekty użyteczności publicznej, dla których zalecane jest wykonanie działań inwestycyjnych polegających na ich termomodernizacji wraz z podaniem przybliżonego terminu realizacji, kosztów oraz spodziewanych efektów ekologicznych:

· Zespół Szkół w Barwicach – docieplenie ścian i dachu, wymiana okien – ograniczenie emisji: 22,5 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 402,3 GJ – szacunkowe koszty: 500 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Ośrodek Zdrowia w Barwicach – docieplenie ścian i dachu, wymiana okien – ograniczenie emisji: 7,5 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 134,0 GJ – szacunkowe koszty: 200 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Kłodzinie – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 16,2 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Piaskach – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 8,1 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Parchlinie – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 32,5 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Ostropolu – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 8,1 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Ostrowąsach – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 24,4 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· Świetlica Wiejska w Chłopowie – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,0 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 16,2 GJ – szacunkowe koszty: 100 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

· OSP w Barwicach – docieplenie ścian i dachu – ograniczenie emisji: 0,9 MgCO2 – redukcja zużycia energii: 41,5 GJ – szacunkowe koszty: 150 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016-2020 r.;

W przypadku świetlic wiejskich brak ograniczenia emisji CO2 ponieważ do ogrzewania wykorzystywana jest biomas (drewno).

Zaznaczyć należy, iż szczegółowe koszty, optymalne warianty termomodernizacyjne oraz efekty ekologiczne określone zostaną po wykonaniu audytów energetycznych dla poszczególnych budynków.

Wykonanie wymienionych inwestycji oraz termin ich realizacji w głównej mierze zależy od możliwości pozyskania przez gminę dofinansowania (ogłaszanie przez instytucje finansujące programów wspierających), w związku z czym wskazane okresy realizacyjne mogą ulec zmianie.

W zależności od przyszłych możliwości pozyskania środków na prace termomodernizacyjne należy rozważyć przeprowadzenie takich inwestycji w pozostałych obiektach należących do gminy.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 30,9 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 683,3 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 1 450 000 zł


	MONTOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA CELE PRZYGOTOWANIA C.W.U.

Montaż kolektorów słonecznych na cele wspomagania przygotowywania ciepłej wody użytkowej zaleca przeprowadzić się w następujących obiektach: Urząd Miejski, Hala Sportowa przy ZS w Barwicach oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie zaleca się stosowania kolektorów słonecznych w szkołach ze względu na znikomy rozbiór c.w.u. w okresie letnim, a więc wówczas gdy kolektory słoneczne są najbardziej efektywne. Przy wyliczaniu efektów ekologicznych oraz kosztów instalacji wykorzystano następujące założenia:

· koszt całkowity instalacji – 2 500 zł/m2, 

· roczny uzysk energii z m2 powierzchni czynnej kolektora – 600 kWh (2,16 GJ),
· powierzchnia czynna kolektorów: 4 m2.

Poniżej wymieniono budynki, w których zaleca się wykonać inwestycję polegającą na instalacji kolektorów słonecznych, wraz z podaniem przybliżonego terminu realizacji, kosztów oraz spodziewanych efektów ekologicznych:
· Urząd Miejski – ograniczenie emisji: 1,9 MgCO2 – uzysk energii z oze: 8,6 GJ – szacunkowe koszty: 10 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;
· Sala Sportowa przy Zespole Szkół – ograniczenie emisji: 0,5 MgCO2 – uzysk energii z oze: 8,6 GJ – szacunkowe koszty: 10 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;

· Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej– ograniczenie emisji: 0,5 MgCO2 – uzysk energii z oze: 8,6 GJ – szacunkowe koszty: 10 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;

Wykonanie wymienionych inwestycji oraz termin ich realizacji w głównej mierze zależy od możliwości pozyskania przez gminę dofinansowania (ogłaszanie przez instytucje finansujące programów wspierających), w związku z czym wskazane okresy realizacyjne mogą ulec zmianie.

W zależności od przyszłych możliwości pozyskania środków na działania niskoemisyjne należy rozważyć przeprowadzenie takich inwestycji w pozostałych obiektach należących do gminy.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 2,9 Mg CO2
SZACOWANY UZYSK ENERGII Z OZE: 25,9 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 30 000 zł


	MONTOWANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH (PV) DO WSPOMAGANIA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Montaż paneli fotowoltaicznych w pierwszej kolejności należy wykonać w budynkach, w których jest największe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Do obliczania efektu ekologicznego oraz kosztów finansowych związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych przyjęto następujące założenia:

· Panele PV pokryją 50 % rocznego zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną;

· Instalacji PV o mocy 1 kW w ciągu roku wytworzy 1 000 kWh energii elektrycznej;

· Koszt zakupu oraz montażu instalacji PV o mocy 1 kW wynosi 7 000 zł.

Poniżej wymieniono budynki użyteczności publicznej na terenie gminy, w których zaleca się wykonać inwestycję polegające na instalacji paneli fotowoltaicznych, wraz z podaniem przybliżonego terminu realizacji, kosztów oraz spodziewanych efektów ekologicznych:
· Zespół Szkół w Barwicach – ograniczenie emisji: 21,3 MgCO2 – uzysk energii z oze: 94,6 GJ – szacunkowe koszty: 90 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;

· Urząd Miejski w Barwicach – ograniczenie emisji: 20,6 MgCO2 – uzysk energii z oze: 91,3 GJ – szacunkowe koszty: 90 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;

· Szkoła Podstawowa w Barwicach – ograniczenie emisji: 17,0 MgCO2 – uzysk energii z oze: 75,3 GJ – szacunkowe koszty: 75 000 zł – przybliżony termin realizacji: 2016 - 2020 r.;
Wykonanie wymienionych inwestycji oraz termin ich realizacji w głównej mierze zależy od możliwości pozyskania przez gminę dofinansowania (ogłaszanie przez instytucje finansujące programów wspierających), w związku z czym wskazane okresy realizacyjne mogą ulec zmianie.

W zależności od przyszłych możliwości pozyskania środków na działania niskoemisyjne należy rozważyć przeprowadzenie takich inwestycji w pozostałych obiektach należących do gminy.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 58,9 Mg CO2
SZACOWANY UZYSK ENERGII Z OZE: 261,2 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 255 000 zł


	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO

W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe należy opracować kompleksowy program modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczną poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego przy jednoczesnej poprawie standardu oświetlenia i bezpieczeństwa na ulicach. W ramach planowanej inwestycji w zależności od wyników przeprowadzonego audytu oświetlenia ulicznego można zaplanować działania takie jak:

· wymiana sodowych źródeł światła na energooszczędne LED,

· montaż reduktorów napięcia,

· wymiana liczników energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,

· instalacja systemu zdalnego zarządzania, monitorowania i sterowania oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego.

W zależności od skali i rodzaju podjętych działań koszty modernizacji oświetlenia ulicznego mogą wynieść nawet 1 000 000 zł.

Realizacja inwestycji powinna odbywać się etapowo w latach 2016 – 2020.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, ENERGA

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 50,9 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 225,7 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 1 000 000 zł


	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

Działanie obejmuje zmniejszenie negatywnych dla środowiska naturalnego skutków nadmiernego czasu przejazdu odcinkami dróg, poprzez zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń powstających w procesie spalania paliw w silnikach samochodowych. Poprawa nawierzchni wpłynie bezpośrednio na zmniejszenie wielkości unosu pyłu - emisję wtórną z powierzchni drogi, ulic i chodników.

Modernizacja oraz utwardzanie nawierzchni dróg gminnych wpływa na polepszenie przyczepności pojazdu oraz utrzymywanie stałej i płynnej prędkości jazdy co w konsekwencji pozwala ograniczać spalanie paliw i emisję CO2 do atmosfery.

W wyniku podjętych działań nastąpi ograniczenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu lokalnego o ok. 2,0 %.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 98,7 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 1 413,1 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 1 000 000 zł/rok


	BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE GMINY
wraz z BUDOWĄ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na stworzenie dogodnych warunków rozwoju komunikacji alternatywnej na terenie Gminy Barwice- zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły. Dostępność i odpowiednie przygotowanie tras rowerowych wpłynie na zmniejszenie ruchu samochodowego oraz przyniesie wymierne efekty ekologiczne. Inwestycje będą obejmować m.in. trasy bezpiecznego ruchu, niezbędną infrastrukturę dla ruchu pieszego i rowerowego (np. ławki miejskie, stojaki dla rowerów).

W pierwszej kolejności należy wybudować drogi rowerowe wzdłuż odcinków dróg o największym natężeniu ruchu pojazdów samochodowych.

Rozwiązanie takie poza redukcją emisji CO2 wpłynie także na bezpieczeństwo rowerzystów. W dalszej kolejności w zależności od przeprowadzonych analiz finansowanych oraz projektowych należy rozważyć dalszą rozbudowę ścieżek rowerowych na terenie analizowanej jednostki.

W wyniku podjętych działań nastąpi ograniczenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń w sektorze transportu lokalnego o ok. 1,0 %.

Szacuje się, iż cena wykonania 1 m2 ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej wynosi około 70 zł. Ścieżka rowerowa dwukierunkowa powinna mieć szerokości minimum 2 m.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, ZARZĄDCY DRÓG

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 49,4 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 706,5 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 140 000 zł/km


4.1.2. Działania nieinwestycyjne - pośredni wpływ na redukcję emisji, zużycia energii oraz wzrostu udziału energii z OZE
Głównym celem prowadzenia działań nieinwestycyjnych jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i wykształcenie prawidłowych oraz odpowiedzialnych zachowań w zakresie gospodarowania energią poprzez:

· realizację działań zmierzających do uzyskania akceptacji społecznej dla nowoczesnych rozwiązań w zakresie racjonalizacji zużycia energii,

· współpracą ze szkołami,

· dystrybucję materiałów edukacyjnych.

· organizację szkoleń, seminariów i konferencji,

· organizację imprez cyklicznych.

Odbiorcami programu edukacyjnego są dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy gminy. Realizacja programu edukacyjno-informacyjnego prowadzona powinna być na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych i zawodowych.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych wyników, wymaga stosowania różnorodnych form przekazu i nośników informacji. Do form przekazu (nośników) zalicza sią:

· materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały edukacyjne (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy, kubki i in.),

· nośniki audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy multimedialne krótkich filmów i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne o tematyce ekologicznej,

· imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), konkursy, warsztaty, seminaria i konferencje.

Ustawiczna edukacja ekologiczna powinna być prowadzona wielopłaszczyznowo i obejmować:

1. Działania edukacyjne:

· edukacja podstawowa na bazie szkół, poprzez wprowadzenie zająć dydaktycznych i kółek zainteresowań,

· otwarte seminaria tematyczne,

· dostępność literatury i tematycznych publikatorów,

2. Działania popularyzacyjne:

· publikacje plakatowe i ulotki,

· imprezy terenowe o charakterze proekologicznym,

· audycje tematyczne w środkach masowego przekazu (szczególnie stacje lokalne),

· publikacje w prasie lokalnej dotyczące gospodarowania energią.

3. Działania informacyjne:

· udostępnianie informacji dotyczących planowanych i prowadzonych inwestycji oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Współprace z mass mediami należy rozpocząć od przygotowania listy mediów, które mieszkańcy najchętniej czytają, słuchają i oglądają, z którymi będzie nawiązany stały kontakt. Radio, prasa i telewizja to media opiniotwórcze o dużym zasięgu. Informacje przekazywane przez media docierają do bardzo licznej grupy mieszkańców. Z uwagi na to, że dziennikarze nie są specjalistami z gospodarowania energią jednym ze sposobów współpracy z mass mediami jest udostępnienie im przygotowanych materiałów do publikacji w Urzędzie Miejskim. Poza tym na terenie Urzędu powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna do kontaktów z mediami.

W celu monitorowania oceny skuteczności wprowadzanych działań eduakcyjno-informacyjnych należy przeprowadzać analizę odzewu społecznego. Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego programu. Może to także oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana.

	PROMOWANIE ZACHOWAŃ ENERGOOSZCZĘDNYCH W TRANSPORCIE - ECODRIVING
W związku z coraz większą ilością zarejestrowanych pojazdów samochodowych, jednym z ważnych elementów walki ze zmianami klimatycznymi stał się ecodriving (ekojazda) czyli nowoczesny, oszczędny sposób prowadzenia samochodu. To nowa kultura jazdy pozwalająca na optymalne wykorzystanie nowych rozwiązań technologicznych zastosowanych we współczesnych pojazdach, zmniejszenie zużycia paliwa, kosztów związanych z eksploatacją pojazdu oraz redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych. Sposobów promocji ecodrivingu jest wiele, np. broszury informacyjne, szkolenia dla kierowców, informacje w prasie lokalnej, kampanie informacyjne.

W zależności od pozyskiwanych środków finansowych zalecane jest rokroczne przeprowadzanie kampanii edukacyjnych.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANE KOSZTY: 10 000 zł


	EDUKACJA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Korzyści wynikające z przeprowadzonych działań wpłyną na zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie możliwości wpływania na wysokość rachunków za energię elektryczną oraz zanieczyszczenie środowiska naturalnego, poszerzenie wiedzy na temat nowoczesnych energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Edukacja lokalnej społeczności w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, obejmuje m.in.

· promocję energooszczędnych źródeł światła i oszczędności energii wśród mieszkańców,

· kampanię edukacyjno – informacyjną w zakresie możliwości zmniejszenia zużycia energii w gospodarstwach domowych,

· promocję mechanizmów finansowych dotyczących montażu kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i innych źródeł energii,

· utworzenie stałego działu na stronie internetowej gminy poświęconego efektywności energetycznej i OZE.

W zależności od pozyskiwanych środków finansowych zalecane jest rokroczne przeprowadzanie kampanii edukacyjnych.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANE KOSZTY: 20 000 zł


	WDRAŻANIE SYSTEMU ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ/ZAKUPÓW PUBLICZNYCH
Zielone zamówienia publiczne oznaczają politykę, w ramach której podmioty publiczne włączają kryteria i/lub wymagania ekologiczne do procesu zakupów (procedur udzielania zamówień publicznych) i poszukują rozwiązań ograniczających negatywny wpływ produktów/usług na środowisko oraz uwzględniających cały cykl życia produktów, a poprzez to wpływają na rozwój i upowszechnienie technologii środowiskowych. Za stosowaniem zielonych zamówień publicznych przemawiają artykuły prawne zawarte w Prawie zamówień publicznych:

· Art. 30 ust. 6: „Zamawiający może odstąpić od opisywania przedmiotu zamówienia (…), jeżeli zapewni dokładny opis przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. Wymaganie te mogą obejmować opis oddziaływania na środowisko”.

· Art. 91 ust. 2: „Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia”.

	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: WPŁYW POŚREDNI
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: WPŁYW POŚREDNI
SZACOWANE KOSZTY: - koszty administracyjne


	ADAPTACJA POSIADANEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO ZASTOSOWANIA

ZIELONEJ ENERGII

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) jest dokumentem, który stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199) jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

W celu promowania OZE i działań poprawiających efektywność energetyczną na terenie gminy ważne jest, aby dokumenty prawa miejscowego określały zasady stosowania zielonej energii. Aby możliwe było wdrażanie działań z zakresu instalacji OZE konieczny jest odpowiedni zapis w MPZP. Adaptacji powinny ulec także wszelkie strategie, plany i programy obowiązujące na terenie gminy, tak aby cele i planowane działania były spójne i jasno określone.



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	URZĄD MIEJSKI

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: WPŁYW POŚREDNI

SZACOWANE KOSZTY: 50 000 zł


4.2.
DZIAŁANIA W GESTII POZSTAŁYCH INTERESARIUSZY

Rolą Gminy Barwice w tym działaniu będzie edukacja mieszkańców i przedsiębiorców, w zakresie dostępności zewnętrznych środków finansowania inwestycji, pomoc merytoryczna przy procedurze ubiegania się o środki oraz samo ubieganie się o środki na wskazane w niniejszym dziale zadania.

Skala realizacji wymienionych w niniejszym dziale proponowanych inwestycji zależy przede wszystkim od zainteresowania i możliwości finansowych mieszkańców gminy oraz podmiotów gospodarczych tu funkcjonujących. Realizacja przedstawionych zadań powinna odbywać się rokrocznie.

Wskazane przy każdej inwestycji spodziewane efekty ekologiczne (redukcja emisji CO2, redukcja zużycia energii ekologicznej bądź uzysk energii z oze) mają charakter pomocniczy i edukacyjny, ponieważ ukazują możliwe do uzyskania korzyści. W chwili obecnej nie ma możliwości określenia konkretnych wartości ograniczenia emisji bądź wzrostu efektywności energetycznej w sektorze prywatnym, ponieważ nie jest znana skala przeprowadzanych działań. Dopiero na etapie sporządzania raportów z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej możliwe będzie obliczenie konkretnych efektów.

	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W BARWICACH

1. Termomodernizacja budynków:

· Barwice, ul. Bolesława Chrobrego 1 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 26 000 zł;

· Barwice, ul. Bolesława Chrobrego 5 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 30 000 zł;

· Barwice, ul. Bolesława Chrobrego 6 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 65 000 zł;

· Barwice, ul. Bolesława Chrobrego 21 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 46 000 zł;

· Barwice, ul. Bolesława Chrobrego 51 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2017 r. – szacunkowy koszt: 60 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 9 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 36 000 zł;
· Barwice, ul. Wojska Polskiego 14 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego z odtworzeniem rysunku architektonicznego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 50 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 21 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 32 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 23 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 28 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 25 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2017 r. – szacunkowy koszt: 48 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 34 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego z odtworzeniem rysunku architektonicznego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 65 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 39 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2017 r. – szacunkowy koszt: 32 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 47 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 35 000 zł;

· Barwice, ul. 1000-lecia 43 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2017 r. – szacunkowy koszt: 42 000 zł;

· Barwice, ul. Łąkowa 3 – docieplenie granulatem z wełny gr. 25 cm stropodachu – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 17 600 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 14 – docieplenie granulatem z wełny gr. 25 cm stropodachu – okres inwestycji: 2020 r. – szacunkowy koszt: 22 000 zł;

· Barwice, ul. 1000-lecia 45 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2016 r. – szacunkowy koszt: 12 000 zł;

· Barwice, ul. Polna 1 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego z odtworzeniem rysunku architektonicznego – okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 85 000 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 2 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 32 000 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 7 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2020 r. – szacunkowy koszt: 35 000 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 9 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 60 000 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 17 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 35 000 zł;

· Barwice, ul. Zwycięzców 19 – docieplenie styropianem ścian budynku mieszkalnego – okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 70 000 zł;

2. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych:
· Barwice, ul. Łąkowa, ul. Zwycięzców 14; 21; 21A; 23 – likwidacja starych sieci kanałowych zewnętrznych i wykonanie nowych rur preizolowanych – okres inwestycji: 2017 r. – szacunkowy koszt: 160 000 zł;
3. Wymiana instalacji c.o.:
· Barwice, ul. Zwycięzców 14 – wymiana instalacji wewnętrznej c.o. - okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 36 000 zł;

· Barwice, ul. Łąkowa 3 – wymiana instalacji wewnętrznej c.o. - okres inwestycji: 2019 r. – szacunkowy koszt: 32 000 zł;

4. Wymiana źródła ogrzewania i instalacji c.o. w kotłowniach:
· Barwice, ul. Pomorska 6 – wymiana instalacji c.o. w kotłowni (wymiana pieców – 2 szt. osprzętu i instalacji) - okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 120 000 zł;

· Barwice, ul. Wojska Polskiego 74 – wymiana instalacji c.o. w kotłowni (wymiana pieców – 2 szt. osprzętu i instalacji) - okres inwestycji: 2018 r. – szacunkowy koszt: 140 000 zł;



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	ZGM Sp. z o.o.

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 318,1 MgCO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 2 800 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 1 451 600 zł


	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „ZIELONE OSIEDLE”

W skład budynków administrowanych przez SM „Zielone Osiedle” wchodzą następujące obiekty (adresy): Barwice, ul. Spokojna 3, 8, 10, 12, 14, 16, ul. Zielona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Spółdzielnia mieszkaniowa planuje przeprowadzić następujące działania inwestycyjne:

· ETAP I – Termomodernizacja wszystkich obiektów – szacunkowy koszt: 2 500 000 zł;

· ETAP II – Modernizacji kotłowni osiedlowej –szacunkowy koszt: 300 000 zł;
· ETAP III – Modernizacji sieci ciepłowniczej – szacunkowy koszt: 300 000 zł



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	SM „Zielone Osiedle”

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 0,0 MgCO2(obiekty ogrzewane biomasą)
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 3 220,4 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 3 100 000 zł


	MODERNIZACJA BUDYNKÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ BARWICKĄ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWĄ

Spółdzielnia Mieszkaniowa zgłosiła do realizacji przeprowadzenie termomodernizacji budynku 50-rodzinnego przy ul. Spokojnej 12 (ocieplenie i remont dachu, ocieplenie ścian i balkonów, ocieplenie stropów piwnic). Planowany termin realizacji inwestycji: marzec – wrzesień 2017 r. Planowany koszt inwestycji: 1 200 000 zł.



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	BARWICKA SM

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 10,4 MgCO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 186,8 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 1 200 000 zł


	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW FIRMY KNIES POLAND WRAZ Z MONTAŻEM SYSTEMU PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
Firma Knies Poland z siedzibą w Barwicach przy ul. Pomorskiej 18 zgłosiła do realizacji następujące inwestycje:
· Renowacja dachu hali wraz z ociepleniem – koszt: 500 000 zł;

· Termoizolacja biura i baraku – koszt: 150 000 zł;

· Montaż paneli fotowoltaicznych – koszt: 9 300 000 zł;

Termin ewentualnego rozpoczęcie inwestycji – 2016/2017 r. (uzależnione od terminu udzielenia dofinansowania).


	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	KNIES POLAND

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: b.d.
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: b.d.
SZACOWANYUZYSK ENERGII Z OZE: b.d.

SZACOWANE KOSZTY: 9 950 000 zł


	BUDOWA „FARMY WIATROWEJ BARWICE”

Firma Windfarm Polska II Sp. z o.o. planuje na terenie gminy budowę przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma wiatrowa Barwice”, składającej się z 14 turbin wiatrowych typu Siemens SWT-3.0-113 o mocy 3 MW (łączna moc zainstalowana 42 MW). Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębach: Stary Chwalim, Łęknica, Ostrowąsy, Barwice.

· Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2017 r.

· Szacunkowe koszty inwestycji: 300 000 000 zł



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	WINDFARM POLSKA II Sp. z o.o.

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: b.d.

SZACOWANYUZYSK ENERGII Z OZE: b.d.

SZACOWANE KOSZTY: 300 000 000 zł


	BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ

Firma EK-WIND Sp. z o.o. planuje na terenie gminy inwestycję polegającą na budowie biogazowni do wytwarzania biogazu rolniczego jako paliwa napędowego bloku kogeneracyjnego wytwarzającego energię elektryczną o mocy 0,5 MW i moc cieplną o mocy nie większej niż 0,6 MW w obrębie Stary Chwalim na terenie działki nr 117/5. 
· Przewidywany termin realizacji inwestycji: 2017/2018 r.

· Szacunkowe koszty inwestycji: 8 000 000 zł



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	EK-WIND Sp. z o.o.

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 4 130,0 MgCO2
SZACOWANYUZYSK ENERGII Z OZE: 19 412 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 300 000 000 zł


	MONTAŻ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH MIESZKALNYCH NALEŻĄCH DO OSÓB FIZYCZNYCH (KOLEKTORY SŁONECZNE, OGNIWA FOTOWOLTAICZNE, POMPY CIEPŁA)

Założenia:
· szacowana liczba budynków objętych działaniem – 100;

· szacowana redukcja CO2 – 115 MgCO2;

· szacowany uzysk energii z oze – 1 506,5 GJ;

· szacowane koszty – 5 000 000 zł;



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	MIESZKAŃCY

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 115,0 Mg CO2
SZACOWANY UZYSK ENERGII Z OZE: 1 506,5 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 5 000 000 zł


	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NALEŻĄCH DO OSÓB FIZYCZNYCH POŁĄCZONA Z WYMIANĄ WĘGLOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA
Założenia:

· szacowana liczba budynków objętych działaniem – 100;

· szacowana redukcja CO2 – 570,8 MgCO2;

· szacowana redukcja energii – 7 477,4 GJ;

· szacowane koszty – 3 000 000 zł;



	PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: 
	MIESZKAŃCY

	SZACOWANA REDUKCJA CO2: 570,8 Mg CO2
SZACOWANA REDUKCJA ENERGII: 7 477,4 GJ
SZACOWANE KOSZTY: 3 000 000 zł


V. ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ NISKOEMISYJNYCH

	Działanie
	Koszt [zł]
	Redukcja CO2

(w danym sektorze)
	Redukcja zużycia energii 

(w danym sektorze)
	Udział energii z oze

(w danym sektorze)
	Źródło finansowania
	Termin realizacji

	
	
	MgCO2
	%
	GJ
	%
	GJ
	%
	
	

	DZIAŁANIA W GESTII GMINY BARWICE

	Termomodernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej.
	1 450 000
	30,9
	4,4%
	683,3
	10,2%
	-
	-
	· budżet gminy,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – RYŚ,

· Formuła ESCO.

· BGK – fundusz termomodernizacji i remontów.
	2016/2020

	Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.
	30 000
	2,9
	0,4%
	-
	-
	25,9
	0,4%
	· budżet gminy,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW –PROSUMENT,

· Formuła ESCO.
	2016/2020

	Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej.
	255 000
	58,9
	8,3%
	-
	-
	261,2
	3,9%
	· budżet gminy,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW –PROSUMENT,

· Formuła ESCO.
	2016/2020

	Modernizacja oświetlenia ulicznego.
	1 000 000
	50,9
	7,2%
	225,7
	3,4%
	-
	-
	· budżet gminy,

· środki ENEA,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – SOWA,

· Formuła ESCO.
	2016/2020

	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.
	1 000 000/rok
	98,7
	0,7%
	1413,1
	0,8%
	-
	-
	· budżet gminy,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO.
	2016/2020

	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy wraz z budową przystanku autobusowego
	140 000/km
	49,4
	0,4%
	706,5
	0,4%
	-
	-
	· budżet gminy,

· środki zarządców dróg,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO.
	2016/2020

	Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych.
	koszty administr.
	WPŁYW POŚREDNI
	· budżet gminy,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – Edukacja ekologiczna
	2016/2020

	Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.
	20 000
	WPŁYW POŚREDNI
	· 
	2016/2020

	Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ecodriving.
	10 000
	WPŁYW POŚREDNI
	· 
	2016/2020

	Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii.
	50 000
	WPŁYW POŚREDNI
	· 
	2016/2020

	DZIAŁANIA W GESTII POZOSTAŁYCH INTERESARIUSZY

	Modernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach
	1 451 600
	318,1
	5,2%
	2800,0
	5,4%
	-
	-
	· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – RYŚ,

· Formuła ESCO.

· BGK – fundusz termomodernizacji i remontów.
	2016/2020

	Modernizacja budynków administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zielone Osiedle”
	3 100 000
	0,0
	0,0%
	3220,4
	6,3%
	-
	-
	· środki SM,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – RYŚ,

· Formuła ESCO.

BGK – fundusz termomodernizacji i remontów.
	2016/2020

	Modernizacja budynków administrowanych przez Barwicką Spółdzielnie Mieszkaniową
	1 200 000
	10,4
	0,2%
	186,8
	0,4%
	-
	-
	· środki SM,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – RYŚ,

· Formuła ESCO.

· BGK – fundusz termomodernizacji i remontów.
	2016/2020

	Termomodernizacja obiektów firmy Knies Poland wraz z montażem systemu paneli fotowoltaicznych.
	9 950 000
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	· środki inwestora,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· WFOŚiGW/NFOŚiGW,
	2016/2017

	Budowa „Farmy wiatrowej Barwice”
	300 000 000
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	b.d.
	· środki inwestora,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· WFOŚiGW/NFOŚiGW,
	2017

	Budowa biogazowni rolniczej.
	8 000 000
	4130,0
	46,6%
	-
	-
	19412
	29,8%
	· środki inwestora,

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· WFOŚiGW/NFOŚiGW,
	2017/2018

	Montaż odnawialnych źródeł energii (oze) w budynkach (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła).
	5 000 000
	115,0
	1,9%
	-
	-
	1506,5
	2,9%
	· środki własne inwestora

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dopłaty na spłatę kredytu, PROSUMENT,

· Formuła ESCO.
	2016/2020

	Termomodernizacja budynków połączona z wymianą węglowych źródeł ciepła.
	3 000 000
	570,8
	9,4%
	7477,4
	14,5%
	-
	-
	· środki własne inwestora

· fundusze UE – POIiŚ,

· RPO,

· BOŚ Bank,

· Fundusze NFOŚiGW i WFOŚiGW – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dopłaty na spłatę kredytu, RYŚ,

· Formuła ESCO,

· BGK – fundusz termomodernizacji i remontów.
	2016/2020


5.1.
UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZADAŃ – ANALIZA SWOT

Realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści, które wystąpią w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania Gminy Barwice podwyższające jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb mieszkańców w zakresie energetycznym z pewnością zostaną pozytywnie odebrane przez lokalną opinię publiczną.

Dla celów planowania działań przeanalizowano silne i słabe strony Gminy oraz możliwości i zagrożenia, jakie będą sprzyjały bądź utrudniały realizację celu redukcji. Posłużono się analizą SWOT. Na podstawie wyników analizy, należy wskazać, w kontekście realizacji przyjętego celu redukcji, następujące uwarunkowania.

Tabela 52. Czynniki oddziałujące na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
 – analiza SWOT

	Czynniki wewnętrzne
	Silne strony
	Słabe strony

	
	· Aktywna postawa władz gminy w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i ochrony klimatu;
· Doświadczenia w realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej;

· Promowanie i rozbudowa transportu rowerowego;
· Wzrastająca świadomość obywatelska i ekologiczna mieszkańców;
	· Ograniczenia budżetowe;
· Brak zasadności utworzenia komunikacji publicznej, celem zredukowania emisji ze środków transportu indywidualnego;
· Niewystarczające zaplecze wyspecjalizowanej kadry do koordynacji realizacji PGN;
· Konieczność zachowania zabytkowych cech starej zabudowy, co utrudnia prowadzenie termomodernizacji;

	Czynniki zewnętrzne
	Szanse
	Zagrożenia

	
	· Nowa perspektywa unijna 2014-2020 jako wsparcie dla inwestycji niskoemisyjnych;
· Wymagania dotyczące efektywności energetycznej i OZE (dyrektywy UE);

· Rozwój i upowszechnianie technologii energooszczędnych;

· Wzrost cen nośników energii powodujący presję na ograniczenie końcowego zużycia energii;

· Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa i rozwój znaczenia ekologii w mediach;
	· Brak kompromisu w skali globalnej co do porozumienia w celu redukcji emisji CO2,
· Osłabienie polityki klimatycznej UE,

· Utrzymujący się trend wzrostu zużycia energii,

· Wysoki koszt inwestycji w OZE,

· Rosnąca liczba pojazdów na drogach.
· Przewidywane utrzymywanie się wysokich cen gazu (lub wzrost cen);

· Niekorzystne zjawiska ekonomiczne, np. kryzys finansowy;


Źródło: opracowanie własne
5.2.
OKREŚLENIE CELU REDUKCJI EMISJI CO2, WZROSTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ WZROSTU UDZIAŁU ENERGII Z OZE

Zgodnie z przyjętym w 2009 r. pakietem klimatyczno-energetycznym do 2020 Unia Europejska zobowiązała się do:

· zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 20 % w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,

· zwiększenia udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii o 20 % (dla Polski 15 %),

· zwiększenia efektywności energetycznej w stosunku do prognoz BAU na rok 2020 o 20 %.

Obowiązek osiągnięcia powyższych wskaźników nałożony został na kraj, a nie na poszczególne jednostki administracyjne. Aby ukazać skalę wyzwań związaną z osiągnięciem przez Polskę wskaźników wynikających z pakietu, poniżej odniesiono te założenia do skali lokalnej, a więc obszaru Gminy Barwice:

Planowana na 2020 r. redukcja emisji CO2 w stosunku do roku bazowego
EMISJA CO2 W 2014 r.: 22 734,0 MgCO2
REDUKCJA EMISJI: 4 546,8 MgCO2 (o 20 %)
Planowany na 2020 r. wzrost efekt. energetycznej w stosunku do roku bazowego
FINALNE ZUŻYCIE ENERGII W 2014 r.: 472 279,8 GJ

WZROST EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: 94 456,0 (o 20 %)
Planowany na 2020 r. wzrost udziału energii z OZE w stosunku do roku bazowego
FINALNE ZUŻYCIE ENERGII W 2014 r.: 472 279,8 GJ
WZROST UDZIAŁU ENERGII Z OZE: 70 842,0 (o 15 %)
Zaznaczyć należy, iż podane w niniejszym rozdziale wartości należy traktować wyłącznie jako odniesie celów pakietu klimatyczno-energetycznego do skali Gminy Barwice. Wszelkie działania Gminy Barwice powinny sprzyjać osiągnięciu wymagań pakietu klimatyczno-energetycznego przez Polskę.

Istotnym jest, aby poprzez działania niskoemisyjne wykonywane na terenie analizowanej jednostki, wymienione w niniejszym rozdziale wskaźniki ekologiczne (ograniczenie emisji CO2, wzrost efektywności energetycznej oraz udziału energii wytworzonej z OZE) w 2020 r. kształtowały się na korzystniejszym poziomie niż w roku bazowym.

Realizacja zaplanowanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycji niskoemisyjnych pozwoli uzyskać następujące wskaźniki i efekty ekologiczne w porównaniu do roku bazowego 2014:

1. EMISJA CO2:

REDUKCJA EMISJI CO2: 5 436,0 MgCO2
WSKAŹNIK REDUKCJI EMISJI CO2: 23,9 %
2. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII: 16 713,2 GJ
WSKAŹNIK REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII: 3,5 %
3. ENERGIA Z OZE:

WZROST UDZIAŁU ENERGII Z OZE: 21 205,6 GJ
WSKAŹNIK UDZIAŁU ENERGII Z OZE: 4,5 %
VI. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU
6.1.
ŚRODKI WŁASNE

Samorząd lokalny posiadający wystarczające środki finansowe może samodzielnie realizować projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Jednakże władze doświadczają obecnie ogromnej presji dotyczącej wydatków i ograniczają kapitał, który dana gmina mogłaby zainwestować, a w szczególności kwoty, które mogłaby pożyczyć. Poważnym problemem jest również brak wykwalifikowanej kadry specjalizującej się w najnowszych dostępnych na rynku technologiach. Wybór najkorzystniejszych rozwiązań jest podstawą długoterminowych zmian na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie, redukcji CO2, a co za tym idzie - spełnienia unijnych i krajowych wymogów prawnych. Rekomenduje się zaangażowanie władz i instytucji w pozyskiwaniu funduszy ze środków zewnętrznych omówionych w poniższych rozdziałach.

6.2. PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014-2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to narodowy program mający na celu wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, powstrzymywanie lub dostosowanie się do zmian klimatu, komunikację oraz bezpieczeństwo energetyczne.

POIiŚ 2014-2020 jest przedłużeniem i kontynuacją najważniejszych kierunków inwestycji wyznaczone w edycji wcześniejszej - POIiŚ 2007-2013. Odnoszą się one w szczególności do postępu technicznego państwa w priorytetowych sektorach gospodarki. Program POIiŚ 2014-2020 skierowany jest do podmiotów publicznych (włączając w to jednostki samorządu terytorialnego) oraz do podmiotów prywatnych (szczególnie do dużych przedsiębiorstw).

Podstawowym źródłem finansowania POIiŚ 2014-2020 będzie Fundusz Spójności (FS), którego głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju europejskich sieci komunikacyjnych oraz ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej. Ponadto planuje się dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program skierowany jest na inwestycje takie jak:

· Priorytet I (FS) - promowanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej (planowany wkład unijny: 15 218,4 mln EUR):

· Wytwarzanie, rozprowadzanie i wykorzystywanie OZE (poprzez budowę lub modernizację farm wiatrowych, instalacji na biomasę lub biogaz),

· Udoskonalenie efektywności energetycznej w obszarze publicznym i mieszkaniowym,

· Rozwinięcie inteligentnych systemów dystrybucji i wdrażanie ich (np. tworzenie sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia).

· Priorytet II (FS)- ochrona środowiska (włączając w to dostosowanie się do zmian klimatu)(planowany wkład unijny: 3 808,2 mln EUR):

· Wspieranie rozwoju infrastruktury środowiskowej (modernizacja oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych),

· Protekcja i odbudowanie różnorodności biologicznej, polepszeniu stanu środowiska miejskiego (np. zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza),

· Adaptacja do zmian klimatu (np. ochrona terenów miejskich przed niekorzystną pogodą czy prowadzenie projektów z zakresu małej retencji).
· Priorytet III (FS) - modernizacja infrastruktury komunikacyjnej nastawiona na ochronę środowiska (planowany wkład unijny: 16 841,3 mln EUR):
· Modernizacja drogowego i kolejowego zaplecza w sieci TEN-T, poza tą siecią i w aglomeracjach,

· Niskoemisyjna komunikacja miejska, śródlądowa, morska i intermodalna,

· Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym.

· Priorytet IV (EFRR) - nasilenie transportowej sieci europejskiej (planowany wkład unijny: 3 000,4 mln EUR):

· Udoskonalenie przepustowości infrastruktury drogowej (włączając w to obwodnice i trasy wylotowe).

· Priorytet V (EFRR) - udoskonalenie infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego (planowany wkład unijny: 1 000,0 mln EUR):
· Rozwinięcie inteligentnych systemów rozprowadzania, gromadzenia i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej (np. poprzez rozbudowę sieci przesyłowych i dystrybucyjnych).

· Priorytet VI (EFRR) - ochrona dziedzictwa kulturowego (planowany wkład unijny: 497,3 mln EUR).
· Priorytet VII (EFRR)- pogłębienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia (planowany wkład unijny: 508,3 mln EUR).

· Priorytet VIII (EFRR)- pomoc techniczna (planowany wkład unijny - 330,0 mln EUR).
6.3.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020
W ramach osi priorytetowej II dotyczącej gospodarki niskoemisyjnej dofinansowane mogą uzyskać działania z następujących priorytetów inwestycyjnych:

1. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4e: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Typy projektów:

a) Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast.

b) Projekty zwiększające świadomość ekologiczną.

c) Zakup lub modernizacja taboru transportu miejskiego.

2. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym.

Typy projektów:

a) Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

b) Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

3. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów:

a) Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi, przede wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.

b) Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, wykorzystujących przede wszystkim biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

c) Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.

4. PRIORYTET INWESTYCYJNY 4g: Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Typy projektów:
a) Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu kogeneracyjnego).

b) Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

6.4.
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jako niezależny podmiot prawny stanowi źródło finansowania przedsięwzięć ekologicznych o charakterze ponadregionalnym. Podstawą działania Narodowego Funduszu jest ustawa Prawo ochrony środowiska. Głównym celem wdrażanych przez NFOŚiGW instrumentów finansowych jest rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kraju. Wdrażanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe ze środków zagranicznych oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie służyło osiągnięciu założonych efektów ekologicznych, wynikających z podjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych. W niniejszym rozdziale wymieniono i opisano wszystkie działania jakie będą finansowane przez NFOŚiGWw ramach ochrony atmosfery.
1. Poprawa jakości powietrza – celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, poprzez opracowanie programów ochrony powietrza oraz poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

· Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.

· Część 2) ProgramKAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii.

2. Program LEMUR - Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej - celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych - celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanieprzedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanychbudynkach mieszkalnych. Program ten ma na celu przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Będzie stanowił impuls dla rynku do zmiany sposobu wznoszenia budynków w Polsce i poza korzyściami finansowymi dla beneficjentów przyniesie znaczący efekt edukacyjny dla społeczeństwa. Jest to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii.
4. Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach - celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:
a) Inwestycje LEME - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:
· poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

· termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,

realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME. 

b) Inwestycje Wspomagane - przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:

· poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii  w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20 % oszczędności energii,

· termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30 % oszczędności energii.

5. Program BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii - celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjentami są przedsiębiorcy podejmujący realizację inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii.
6. Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych - beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie oraz wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych). Program obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. 
7. Program PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji: energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku), dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

· Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa.

· Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.

· Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu.

9. System Zielonych Inwestycji (GIS) - system wsparcia finansowego inwestycji z zakresu ochrony klimatu i redukcji emisji CO2 za pomocą środków uzyskanych przez Polskę w międzynarodowych transakcjach sprzedaży nadwyżek jednostek AAU emisji CO2. W ramach GIS realizowane są następujące programy priorytetowe:
· Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu: samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych, kościelnych osób prawnych.
· Biogazownie rolnicze - składając wniosek w ramach tego programu można uzyskać dofinansowanie na budowę bądź modernizację biogazowni rolniczych.
· Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę - celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć obejmujących modernizację lub budowę ciepłowni i elektrociepłowni opalanych biomasą o mocy cieplnej poniżej 20 MW.
· Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu: administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk (PAN) i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych i samorządowych instytucji kultury,  instytucji gospodarki budżetowej, miejskich i powiatowych komend państwowej straży pożarnej.
· Program SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne - celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.
· Program GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski - celem programu jest wspieranie realizacji przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim.
· Program RYŚ – termomodernizacja budynków jednorodzinnych - dzięki realizacji programu spodziewane jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i niebezpiecznych pyłów do atmosfery, czyli ograniczenie tzw. niskiej emisji. Ma ona znaczący wpływ na jakość powietrza w Polsce. Obniżenie niskiej emisji można m.in. osiągnąć poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii w domach jednorodzinnych. Składają się na nią prace remontowe prowadzące do kompleksowej termomodernizacji budynku oraz oszczędność energii, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych i odnawialnych źródeł energii. Program promuje ideę energooszczędności w gospodarstwach domowych, ma na celu również podnoszenie świadomość ekologicznej polskich rodzin.
6.5.
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Według „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na lata 2013-2016” misją Funduszu jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska oraz nadawanie kierunku wyznaczającego cel strategiczny, którym jest: poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. W Strategii wskazano, że priorytetami, na których koncentrować się będzie merytoryczna działalność Funduszu w perspektywie strategicznej 2013-2016 z perspektywą do 2020 będą:

· ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,

· racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,

· ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,
· ochrona atmosfery.

W ramach tego obszaru wspierane będą zadania związane z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza oraz zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza substancji takich jak m.in. związki azotu i siarki (NOx, SO2), tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), pyły oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o szczególnie negatywnym wpływie na zdrowie ludzi i trwałość ekosystemów. Wraz ze wzrostem produkcji energii elektrycznej i cieplnej musi następować redukcja emisji przemysłowych i innych zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Pogodzenie tych zagadnień jest możliwe poprzez modernizację sektora energetyczno - ciepłowniczego oraz ograniczenie tzw. niskiej emisji uzyskiwane m.in. w wyniku zwiększenia dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla tego typu inwestycji. Istotne będzie także zwiększenie efektywności energetycznej, poprzez dalsze wspieranie termomodernizacji, rozwoju kogeneracji i energetyki odnawialnej, w tym m.in. instalacji na biomasę, instalacji solarnych, energetyki wiatrowej i biogazowi. Kierunki wsparcia w zakresie ochrony atmosfery będą następujące:

· wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania
bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,

· wspomaganie ekologicznych form transportu,

· obniżenie emisji pyłu i substancji gazowych w zakładach posiadających pozwolenia zintegrowane,

· ograniczenie - docelowo eliminacja niskiej emisji ze źródeł komunalnych w miastach i terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej poprzez: sukcesywną budowę sieci gazowej, zastępowanie paliw wysokoemisyjnych paliwami ekologicznymi (paliwami niskoemisyjnymi), energią ze źródeł zbiorczych lub energią ze źródeł odnawialnych oraz promocję budownictwa energooszczędnego,

· edukacja ekologiczna w zakresie potrzeb i możliwości dążenia do ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu m.in. poprzez oszczędność energii elektrycznej, promowanie stosowania niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł energii, biopaliw itp.

6.6.
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

Oferta BOŚ Banku skierowana jest do klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym do jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek komunalnych.Zadania realizowane przez BOŚ w zakresie ekologii obejmują:

· kreowanie produktów dedykowanych przedsięwzięciom przyczyniającym się do ograniczenia wpływu działalności przedsiębiorstw, instytucji, a także pojedynczych osób na zanieczyszczenie wód, powietrza, gleby;

· tworzenie dźwigni finansowej, łączącej finansowanie rynkowe z krajowymi i międzynarodowymi systemami wsparcia;

· budowanie proekologicznych postaw wśród aktualnych i potencjalnych klientów.

Bank Ochrony Środowiska posiada w swojej ofercie następujące preferencyjne kredyty na inwestycje związane z ograniczeniem emisji CO2:
· Kredyt na urządzenia ekologiczne- kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa, wspólnoty mieszkaniowe. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100 % kosztów zakupu i kosztów montażu, okres kredytowania do 8 lat. 
· Kredyt Ekomontaż- daje szansę na sfinansowanie do 100 % kosztów netto zakupu i/lub montażu urządzeń tj.: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, systemu dociepleń budynków i wiele innych. Okres kredytowania może sięgać nawet 10 lat. Beneficjenci to: jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, duże, średnie i małe przedsiębiorstwa.

· Słoneczny Ekokredyt- daje szansę na sfinansowanie do 45 % kosztów inwestycji z dotacji ze środków NFOSiGW, polegającej na zakupie i montażu kolektorów słonecznych. Beneficjenci to: klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe.

· Kredyt we współpracy WFOŚiGW - oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja. Informacje o kredytach preferencyjnych udzielanych we współpracy z WFOŚiGW udzielane są bezpośrednio w placówkach banku. 

· Kredyt EnergoOszczędny - warunki finansowania wynoszą do 100 % kosztu inwestycji dla samorządów, z możliwością refundacji kosztów audytu energetycznego i do 80 % kosztu inwestycji dla pozostałych kredytobiorców. Okres kredytowania do 10 lat. Beneficjenci to: mikroprzedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. Przedmiotem, kredytowania są inwestycje prowadzące do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a w tym: 
· wymiana i/lub modernizacja, w tym rozbudowa, oświetlenia ulicznego,

· wymiana i/lub modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych itp.,

· wymiana przemysłowych silników elektrycznych,

· wymiana i/lub modernizacja dźwigów, w tym dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych,

· modernizacja technologii na mniej energochłonną,

· wykorzystanie energooszczędnych wyrobów i urządzeń w nowych instalacjach,

· inne przedsięwzięcia służące oszczędności energii elektrycznej.
· Kredyt EKOoszczędny - daje możliwość obniżenia zużycia energii, wody i surowców wykorzystywanych przy produkcji. Finansowanie realizowanych przedsięwzięć, o charakterze proekologicznym dla samorządów do 100 % kosztów inwestycji, dla pozostałych 80 % kosztów. Beneficjenci to: Samorządy, przedsiębiorstwa, spółdzielnie mieszkaniowe.

· Kredyt z klimatem – daje szansę na sfinansowanie szeregu inwestycji służących poprawie efektywności  energetycznej. Maksymalny udział w finansowaniu projektów wynosi 85 % kosztu inwestycji, jednak nie więcej niż 1 000 000 EUR. Okres kredytowania wynosi do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji. Przedmiotem inwestycji mogą być: 

· modernizacja indywidualnych systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych i obiektach wielkopowierzchniowych,

· modernizacja małych sieci ciepłowniczych,

· prace modernizacyjne budynków, polegające na ich dociepleniu (np. docieplenie elewacji zewnętrznej, dachu, wymiana okien), wymianie oświetlenia bądź instalacji efektywnego systemu wentylacji lub chłodzenia,

· montaż instalacji odnawialnej energii w istniejących budynkach lub obiektach przemysłowych (piece biomasowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, dopuszcza się integrację OZE z istniejącym źródłem ciepła lub jego zamianę na OZE),

· likwidacja indywidualnego źródła ciepła i podłączenie budynku do sieci miejskiej, 

· wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego, 

· instalacja urządzeń zwiększających efektywność energetyczną, 

· instalacja jednostek kogeneracyjnych.

· Kredyt EKOodnowa - przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego przez realizację inwestycji przyjaznych środowisku (w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest). Możliwość łączenia różnych źródeł finansowania np. kredyt może współfinansować projekty wsparte środkami z UE Kwota kredytu do 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250 000 EUR. Okres finansowania do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta.
6.7.
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW
Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2009 r. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który przejął aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji. Warunki kredytowania:

· kredyt do 100 % nakładów inwestycyjnych,

· możliwość otrzymania premii bezzwrotnej: termomodernizacyjnej, remontowej (budynki wielorodzinne, użytkowane przed dniem 14 sierpnia 1961 r.), kompensacyjnej, o wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 16 % kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie audytu energetycznego. O wysokości premii remontowej stanowi 20 % wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 15 % kosztów przedsięwzięcia remontowego.
6.8.
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W FORMULE ESCO
Firmy typu ESCO realizują kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią (usługi związane ze zmniejszeniem zużycia i zapotrzebowania na energię dla swoich klientów - użytkowników energii) w oparciu o kontrakty wykonawcze i udzielają gwarancji uzyskania oszczędności. W zakres usług ESCO mogą wchodzić nie tylko przedsięwzięcia zwiększające efektywność wykorzystania energii, ale również konserwacja i naprawa urządzeń, skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, nowe technologie, alternatywne wytwarzanie energii elektrycznej, jeżeli tylko zapłata za te usługi pochodzi z osiągniętych oszczędności.

Koszty wdrożenia energooszczędnych przedsięwzięć ponosi firma ESCO, która następnie, w trakcie trwania kontraktu, uczestniczy w podziale korzyści z tych inwestycji lub modernizacji. Innymi słowy, inwestor spłaca koszt inwestycji / modernizacji z oszczędności w kosztach eksploatacji wynikających z działań inwestycyjnych / modernizacyjnych.

Firma ESCO przystępuje do realizacji prac tylko wtedy, gdy ma zagwarantowany zadowalający ją zwrot środków zaangażowanych w realizację całego projektu. Jeżeli przepływ pieniędzy do firmy ESCO z oszczędności energii w okresie trwania kontraktu byłby mniejszy niż wszystkie poniesione koszty, firma ESCO ponosi straty.

Dla osiągnięcia celów inwestycji / modernizacji niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego (analizy techniczno - ekonomicznej przedsięwzięcia) i wykazanie efektów ekonomicznych i ekologicznych. Firmy ESCO mogą oferować następujące usługi:

· doradztwo techniczne,

· definiowanie kontraktu,

· analizy energetyczne,

· zarządzanie projektem,

· finansowanie projektu,

· szkolenie,

· gwarancje wykonania,

· monitoring wyników,

· eksploatacja i dbanie o poziom oszczędności,

· zarządzanie ryzykiem.

Formułę ESCO można realizować w przypadku modernizacji systemu cieplnego, gospodarki odpadami i wodno-ściekowej oraz urządzeń energetycznych w obiektach komunalnych, przemysłowych i zasobach mieszkaniowych w celu osiągnięcia efektów ekologicznych i ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji.

W przedsięwzięciu typu ESCO mogą też brać udział dwie (inwestor i firma ESCO) lub trzy strony: inwestor, firma zarabiająca na usłudze zmniejszenia kosztów energii, instytucja finansowa dostarczająca pieniędzy na realizację inwestycji. Charakterystyczne dla działalności firm ESCO jest:

· oferowanie kompletnej usługi, w tym badania możliwości, zaprojektowania przedsięwzięcia, instalowania, finansowania, eksploatacji i napraw oraz monitorowania energooszczędnych technologii,

· oferowanie klientowi kontraktu na podział kwoty zaoszczędzonego rachunku, w którym klient (użytkownik energii) płaci za usługę z części rzeczywiście zaoszczędzonego rachunku,

· funkcjonowanie dzięki wynikom ze zrealizowanego przedsięwzięcia, chociaż są różne metody ich określania,

· przejmowanie największego ryzyka przedsięwzięcia: technicznego, finansowego i eksploatacyjnego.

Firma ESCO bierze na siebie prawie całe ryzyko:

· technologiczne wyboru energooszczędnych przedsięwzięć i uzyskanych w praktyce oszczędności,

· techniczne z wyboru urządzeń i aparatury,

· ekonomiczne z oceny efektywności przedsięwzięć,

· finansowe ze zdolności klienta do regularnego płacenia rachunku i wywiązania się ze zobowiązań finansowych (kredyty, dzierżawa, itp),

· eksploatacyjne i utrzymania ruchu z przejęcia odpowiedzialności za eksploatację urządzeń, trwałość i niezawodność urządzeń, właściwy i bezawaryjny poziom obsługi, szkody wyrządzone klientowi i innym z tytułu przerwy w zasilaniu, a nawet klęsk żywiołowych (pożary, powodzie, kradzieże, itp.).
6.9.
POLSEFF – PROGRAM FINANSOWANIA ROZWOJU ENERGII ZRÓWNOWAŻONEJ W POLSCE
Program jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych inwestowaniem w nowe technologie obniżające wydatki na energię. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w ramach PolSEFF udostępnił środki w wysokości 150 milionów euro. Fundusze te są dystrybuowane przez lokalne banki i spółki leasingowe biorące udział w programie. Finansowanie można uzyskać w formie kredytu lub leasingu w wysokości do 1 miliona euro, a w przypadku inwestycji bazujących na urządzeniach z listy LEME – do 250 000 euro. Dodatkowo PolSEFF jest wspierany przez Unię Europejską w formie funduszu o wysokości 28 milionów euro przeznaczonych na:

· bezpłatne doradztwo techniczne – PolSEFF oferuje przedsiębiorcom bezpłatne doradztwo w wyborze inwestycji, tj. pomoc zespołu wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów ds. finansów, którzy odbywają wizyty w miejscu inwestycji, dokonują oceny potencjalnych oszczędności zużycia energii (w razie potrzeby poprzez przeprowadzenie analiz zużycia energii), pomagają przedsiębiorcom zidentyfikować źródła strat energii i opracować plan biznesowy;
· premii inwestycyjnych – aby zachęcić przedsiębiorców do udziału w programie, a także pomóc małym i średnim przedsiębiorcom, Unia Europejska oferuje premię w wysokości 10 %, a przy spełnieniu określonych warunków nawet 15 % kwoty finansowania uzyskanego w ramach kredytu bądź leasingu. Premie inwestycyjne są wypłacane przez bank finansujący po zakończeniu inwestycji i pozytywnej wersyfikacji.

Typy inwestycji realizowanych w ramach programu PolSEFF:

a) Inwestycje w poprawę efektywności energetycznej bazujące na urządzeniach i rozwiązaniach z listy LEME;

b) Przedsięwzięcia inwestycyjne pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20 % oszczędności energii, np. lokalne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji, poprawa stanu technicznego i/lub wymiana kotłów, poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji pary wodnej, odwadniaczy itp., poprawa stanu technicznego systemów dystrybucji sprężonego powietrza i energii elektrycznej, odzysk ciepła i pary wodnej;
c) Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach – inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych MŚP o 30 %, np. wymiana kotłów, instalowanie lokalnych, niewielkich systemów kogeneracji i trigeneracji, poprawa stanu technicznego węzłów cieplnych i montaż liczników ciepła, zrównoważenie hydrauliczne systemów grzewczych i montaż urządzeń regulacyjnych, wprowadzanie systemów zarządzania budynkiem;

d) Inwestycje w energię odnawialną generujące rocznie min. 3 kWh energii na 1 zainwestowane euro – 3 kWh energii elektrycznej odpowiada około 10 kWh energii cieplnej, np. montaż kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, kolektorów słoneczne do suszarnictwa w rolnictwie, pomp ciepła do ogrzewania pomieszczeń, kotłów na biomasę opalanych peletami lub zrębkami drzewnymi.

VII.
ASPEKTY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE

Warunkiem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice jest ustalenie systemu wdrażania, monitoringu i weryfikacji Planu. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.

7.1.
WDRAŻANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest krokiem, który wymaga najwięcej czasu, wysiłków i środków finansowych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma mobilizacja lokalnych interesariuszy i mieszkańców.

Przebieg działań oraz związane z nimi postępy gminy związane są głównie z odpowiednim zarządzaniem. Za realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada BurmistrzBarwic. W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez Plan i pełnej jego realizacji konieczna jest współpraca gminy, podmiotów działających na terenie gminy, a także indywidualnych konsumentów energii.

Zaleca się aby w strukturze Urzędu Miejskiego Burmistrz powołał zespół odpowiedzialny za wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice. Zespół złożony zostanie z pracowników Urzędu Miejskiego, którzy swoje zadania będą wykonywać w ramach swoich obowiązków służbowych. Struktura zespołu przedstawia się następująco:

· Koordynator Projektu;

· Członek zespołu w zakresie inwestycji;

· Członek zespołu w zakresie rozliczeń finansowych;

· Członek zespołu w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji PGN.

Praca Zespołu odbywać się będzie w oparciu o regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez władze Gminy. Szczegółowy zakres zadań, każdego z członków Zespołu przedstawia się następująco:

1. Koordynator Projektu:

· Kierowanie i nadzorowanie całokształtem prac Zespołu,

· Nadzór oraz delegowanie bezpośrednich poleceń do osób odpowiedzialnych za wszystkie obszary zarządzania projektem,

· Zapewnienie ciągłości realizowanych prac nad projektem,

· Zwoływanie w miarę potrzeb spotkań roboczych Zespołu,

· Organizowanie spotkań z interesariuszami Planu,

· Nadzór nad realizacją merytoryczną projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w tym przepisami dotyczącymi konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska,

· Nadzór nad realizacją zadań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu,

· Nadzór nad prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji dotyczącej realizowanych zamówień, w tym nad przygotowaniem rozliczeń rzeczowych i finansowych inwestycji,

· Przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań mających na celu wyłonienie wykonawców inwestycji zgodnie ze stosowanymi przepisami prawa,

· Nadzór nad realizacją trwałości projektu,

· Nadzór nad wdrażaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice.

· Informowanie Burmistrza oraz Rady Miejskiej o postępach w realizacji zapisów Planu.

2. Członek zespołu w zakresie inwestycji:

· pozyskiwanie informacji na temat możliwości dofinansowania zadań wpisanych do Planu,

· monitorowanie realizacji zakresu rzeczowego realizowanych zadań,

· organizowanie przetargów na realizację inwestycji,

3. Członek zespołu w zakresie rozliczeń finansowych:

· Zapewnienie prawidłowości i terminowości rozliczeń finansowych w ramach projektu,

· Dokonywanie księgowania operacji związanych z realizacją inwestycji,

· Przygotowanie i udostępnienie dokumentów finansowo-księgowych niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność i rozliczenia inwestycji.

4. Członek zespołu w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

· Opracowywanie raportów z realizacji PGN – pozyskiwanie oraz analiza danych dotyczących zużycia energii, emisji CO2, udziału energii pochodzącej z OZE,

· Wykonywanie kontrolnych inwentaryzacji emisji,

· Kontaktowanie się z interesariuszami w zakresie wpisywania/wykreślania planowanych inwestycji niskoemisyjnych.

Na kolejnej rycinie przedstawiono strukturę organizacyjną zespołu ds. wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

[image: image62.png]Burmistrz

“

i

Koordynator

i

Czlonek zespotu
w zakresie
inwestycji

Czlonek zespotu
w zakresie
rozliczer finans.

N

Czlonek zespotu
w zakresie
monitoringu





Ryc. 21. Schemat organizacyjny zespołu ds. wdrażania PGN
źródło: opracowanie własne
Prawidłowe wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz jego założeń będzie wymagać zaangażowania innych struktur gminnych, jak również instytucji i podmiotów działających na terenie gminy oraz indywidualnych użytkowników energii. Plan będzie oddziaływał bezpośrednio lub pośrednio na mieszkańców gminy, Urząd Miejski oraz jego wydziały, gminne jednostki organizacyjne, samorządowe instytucje kultury, a także podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz wszystkie inne podmioty funkcjonujące na terenie gminy lub w jej otoczeniu. Rolą poszczególnych interesariuszy w realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice jest m.in.:
· Burmistrz Barwic – podmiot odpowiedzialny za koordynację i realizację zapisów PGN; prowadzenie działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej sektora komunalnego;

· Energa Operator – prowadzenie działań z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej; współpraca z Burmistrzem w zakresie pozyskiwania danych dot. struktury zużycia energii elektrycznej; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· Polska Spółka Gazownictwa - prowadzenie działań z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury gazowniczej; współpraca z Burmistrzem w zakresie pozyskiwania danych dot. struktury zużycia gazu ziemnego; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· ZGM Sp. z o.o. - prowadzenie działań z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej; współpraca z Burmistrzem w zakresie pozyskiwania danych dot. struktury zużycia i produkcji ciepła sieciowego; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· Starostwo Powiatowe – prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną obiektów należących do powiatu; współpraca z Burmistrzem w zakresie pozyskiwania danych dot. liczby oraz struktury pojazdów zarejestrowanych na terenie miasta; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe – prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· Podmioty handlowo-usługowe - prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną budynków handlowo-usługowych;

· Zarządcy dróg – prowadzenie remontów i modernizacji infrastruktury drogowej; budowa ścieżek rowerowych; współpraca z Burmistrzem w zakresie pozyskiwania danych dot. natężenia ruchu pojazdów mechanicznych; konsultowanie działań inwestycyjnych z pozostałymi interesariuszami;

· Mieszkańcy - prowadzenie działań zwiększających efektywność energetyczną budynków mieszkalnych.

Skuteczna realizacja postanowień Planu wymaga stworzenia warunków zapewniających spójność i ciągłość realizacji określonych celów i kierunków działań. Na poziomie gminy oznacza to działania z zakresu:

· odpowiednich zapisów prawa lokalnego,

· uwzględniania postanowień Planu w dokumentach strategicznych i planistycznych,

· uwzględniania zapisów w wewnętrznych dokumentach Urzędu Miejskiego.

Wdrożenie natomiast będzie wymagać:

· monitorowania sytuacji energetycznej na terenie gminy,

· przygotowywania krótkoterminowych działań w perspektywie lat realizacji Planu: 2014-2020,

· prowadzenia zadań związanych z realizacją inwestycji wskazanych w Planie,

· rozwoju zagadnień zarządzania energią i planowania energetycznego na szczeblu lokalnym,

· działań promujących i informacyjnych związanych z gospodarowaniem energią i ochroną środowiska.

Istotne znaczenie ma również odpowiednia kontrola i monitorowanie osiąganych efektów oraz ich raportowanie w celu aktualizacji powziętych założeń.

Proces wdrażania, monitorowania i ewaluacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice będzie wykonywany w ramach struktur organizacyjnych Urzędu Miejskiego i dostępnych zasobów ludzkich oraz budżetu Gminy Barwice.

7.2.
MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Regularne monitorowanie wdrażania Planu z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, a następnie wprowadzenie do Planu stosownych poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne - środków naprawczych. Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać.

Stały monitoring wdrażania zapisów Planu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. Opiera się on na ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego ciągu przyczynowo – skutkowego:

1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.

2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę.

3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.

4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.

[image: image63.png]



Ryc. 22. Cykl Deminga – monitorowanie wdrażania zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
źródło: opracowanie własne
Ocena efektów i postępów realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga ustalenia sytemu monitorowania i doboru zestawu wskaźników, które to monitorowanie umożliwią. Sam system monitoringu poziomu zużycia energii, emisji CO2 oraz zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł polega na gromadzeniu danych wejściowych, źródłowych, ich weryfikacji, porządkowaniu oraz wnioskowaniu w celu aktualizacji inwentaryzacji emisji. Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie takiego systemu jest Gmina Barwice. Osobą odpowiedzialną w tym zakresie będzie powołany członek zespołu w zakresie prowadzenia monitoringu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Osoba taka obok danych dotyczących końcowego zużycia energii, będzie również zbierała i analizowała informacje o kosztach i terminach realizacji działań oraz o produktach i rezultatach. Niezbędna przy tym będzie współpraca z podmiotami funkcjonującymi na terenie Gminy Barwice, w tym z:

· Przedsiębiorstwami energetycznymi,

· Przedsiębiorstwami produkcyjnymi,

· Przedsiębiorstwami handlowo – usługowymi,

· Przedsiębiorstwami komunikacyjnymi,

· Spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi,

· Organizacjami pozarządowymi,

· Mieszkańcami gminy.

Na kolejnej rycinie przedstawiono schemat monitorowania postępów w realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice.

[image: image64.png]v

\

Zbieranie danych

v

v

v

Sektor I -
Komunalny

Sektor IT -
(Mieszkalnictwo

Sektor IIT -
handel i ustugi|

Sektor IV -
transport

\

Weryfikacja danych

v

Analiza danych

v

Raport z realizacji

v
—
=

|

RAPORTOWANIE

INWENTARYZACJA

ZESPOLOWI





Ryc. 23. Schemat monitorowania i ewaluacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
źródło: opracowanie własne
Skuteczne monitorowanie musi mieć charakter cykliczny. Wymaga więc ustalenia częstotliwości zbierania i weryfikacji danych. Dane te powinny być zbierane w równych odstępach czasu, nie częściej niż raz do roku (z uwagi na czasochłonność inwestycji prowadzonych w obszarze gospodarki niskoemisyjnej) i nie rzadziej niż raz w okresie wdrożenia Planu. Monitorowanie jest niezależne od harmonogramu wdrożenia poszczególnych inwestycji i może odbywać się zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu przedsięwzięć, zawsze w tym samym okresie czasu. Końcowe podsumowanie efektów wdrożenia nastąpi wraz z końcem okresu planowania tj. po roku 2020. Dostarczy to kompletnych i rzetelnych danych źródłowych obrazujących postęp rzeczowy we wdrażaniu Planu i umożliwi ocenę jego skuteczności.

Ocena efektywności podjętych działań oparta będzie na raportach z monitorowania sporządzanych przez podmiot realizujący (nadzorujący realizację) założenie inwestycyjne. Głównymi wskaźnikami obowiązkowymi dla każdego zadania będą: redukcja zużycia energii [GJ], redukcja emisji [MgCO2] oraz wzrost udziału energii z oze [GJ]. Raport będzie uzupełniany o wskaźniki szczegółowe, określane dla każdego działania osobno. Poniżej przedstawiono propozycję raportu monitorującego realizację działań.

Tabela 53. Raport monitorujący realizację działań wynikających z PGN
	Nazwa zadania:
	

	Termin realizacji:
	

	Podmiot realizujący:
	

	Szczegółowy zakres działań:
	

	Łączny koszt zadania:
	

	Koszt - środki własne inwestora:
	

	Koszt – kwota dofinansowania
	

	Źródło finansowania:
	

	Redukcja emisji [MgCO2]:
	

	Redukcja zużycia energii [GJ]:
	

	Wzrost udziału energii z oze [GJ]:
	

	Wskaźniki szczegółowe:
	

	Informacje dodatkowe/uzupełniające:
	


Źródło: opracowanie własne
Określanie wielkości wskaźników monitorowania powinno następować w kolejnych Raportach z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Właściwe określenie wskaźników służących ocenie rezultatów wdrażania Planu ma kluczowe znaczenie dla monitoringu. Podstawowe wymaganie w odniesieniu dla wskaźników jest takie, że powinny być one jasne i wymierne. W większości przypadków samo wyliczenie wskaźników nie pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu rezultatów uzyskanych w wyniku wdrożenia Planu – konieczne jest jeszcze ich porównanie z wartością wskaźników w roku odniesienia. Proponuje się określenie dwóch poziomów wskaźników monitorowania:

1. Wskaźniki służące monitorowaniu realizacji celu głównego:

· poziom redukcji emisji CO2 z terenu Gminy Barwice w roku raportowania, odniesiony do roku bazowego (2014),

· poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku bazowego (2014), 

· udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do roku bazowego (2014).

2. Wskaźniki służące monitorowaniu celów pośrednich (przy każdym wskaźniku w nawiasie podano oczekiwany trend zmiany wskaźnika - „↑” – wzrost wartości wskaźnika; „↓” – spadek wartości wskaźnika):

· całkowite zużycie energii końcowej w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – MWh/rok (↓),

· jednostkowe roczne zużycie energii końcowej w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – kWh/m2/rok (↓),

· jednostkowe roczne zużycie energii końcowej na mieszkańca – kWh/mieszk./rok (↓),

· ilość wykorzystywanej energii pochodzącej z OZE w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – MWh/rok (↑),

· całkowita powierzchnia zainstalowanych kolektorów słonecznych w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – m2/rok (↑),

· całkowita powierzchnia zainstalowanych paneli fotowoltaicznych w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – m2/rok (↑),

· liczba budynków poddawana termomodernizacji w podziale na budynki komunalne, mieszkalne i usługowe – szt./rok (↑),

· roczna liczba usług/produktów, których procedura wyboru została oparta także o kryteria środowiskowe (system zielonych zamówień publicznych) – szt./rok (↑),

· roczne zużycie energii elektrycznej przez system oświetlenia gminnego – MWh/rok (↑),

· liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej i OZE – szt./rok (↑),

· liczba osób, podmiotów objętych akcjami edukacyjnymi – szt./rok (↑),

· długość zmodernizowanych dróg – km (↑),

· długość wybudowanych ścieżek rowerowych - km (↑),

· liczba wybudowanych parkingów – szt. (↑),

· liczba pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terenie gminy – szt. (↓).

Jako, że Plan gospodarki niskoemisyjnej bazuje na Planie działań na rzecz energii zrównoważonej (SEAP), można oprzeć się również na nim w zakresie raportowania, z tą różnicą, że raporty te będą miały na celu komunikację z interesariuszami oraz będą służyć wewnętrznej weryfikacji zakładanych celów. Podstawowym dokumentem dla monitorowania realizacji SEAP od lipca 2014 roku są wytyczne dotyczące monitoringu SEAP: „Reporting Guidelines on SustainableEnergy Action Plan and Monitoring” wraz z nowym szablonem monitorowania. Wytyczne te opierają się na funkcjonującym już od 2010 roku poradniku „How To Develop a SustainableEnergy Action Plan (SEAP) –Guidebook” (w wersji polskiej „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”. Wymienione wytyczne dotyczące monitoringu definiują, że w ramach sprawozdawczości sygnatariusze Porozumienia zobowiązani są do raportowania w formie wypełnienia tzw. „monitoring template” (szablon monitoringu). Szablon ten zawiera informacje na temat:

1. Strategii ogólnej („Part I. OverallStrategy”), która prezentuje ewentualne zmiany w zakresie ogólnej strategii gminy i podaje uaktualnione dane na temat przydzielonych zasobów ludzkich do realizacji SEAP oraz środków finansowych.

2. Inwentaryzacji emisji („Part II. EmissionInventories”), która zawiera informacje o wielkości zużycia energii oraz związanych emisji gazów cieplarnianych,

3. Planu działań („Part III. SusatainableEnergy Action Plan”), która podaje stan realizacji działań oraz ich efekty.

4. W tym schemacie określone zostały 2 rodzaje sprawozdań:

· Raport z działań („Action Reporting”), zawierający informacje dotyczące strategii ogólnej („Part I.”) oraz realizacji działań („Part III. Nie zawiera on natomiast wyników inwentaryzacji emisji.

· Pełne raportowanie („Full Reporting”), które zawiera wszystkie trzy części szablonu monitoringu (w szczególności wyniki kontrolnej inwentaryzacji emisji).

Dodatkowo poradnik „Jak opracować SEAP…” definiuje jeszcze tzw. raport wdrożeniowy („Implementation Report”), który poza wypełnieniem szablonu monitorowania powinien zawierać analizę procesu wdrażania SEAP, włącznie ze zdefiniowanymi środkami naprawczymi i zapobiegawczymi, gdy jest to wymagane.

Podstawowym sposobem oceny realizacji Planu jest porównanie wartości mierników (wskaźników) poszczególnych celów dla określonego roku z wartościami docelowymi i oczekiwanym trendem. Należy przy tym mieć na uwadze, że dla osiągnięcia celu nie jest wymagana liniowa redukcja (bądź wzrost) wartości wskaźników (np. o taką samą wielkość, co roku). Wskaźniki mogą wykazywać odchylenia dodatnie lub ujemne od ogólnego obserwowanego trendu, który powinien być w długiej perspektywie czasu stały i zgodny z oczekiwaniem.

Jeżeli zostaną zaobserwowane trendy odwrotne niż oczekiwane jest to sygnał, iż należy uważnie przeanalizować realizację działań oraz zachodzące uwarunkowania zewnętrzne (poza wpływem Planu), które mają wpływ na zaistnienie takiego trendu. Jeżeli to okaże się konieczne należy podjąć działania korygujące. Ocena realizacji celów wykonywana jest na bazie inwentaryzacji emisji i zużycia energii.

Wyniki realizacji działań należy rozpatrywać w kontekście uwarunkowań, które miały wpływ na ich realizację w okresie objętym monitoringiem. Uwarunkowania zewnętrzne są niezależne od realizującego plan, natomiast wewnętrzne od niego zależą. Oba rodzaje uwarunkowań mają wpływ na osiągnięte rezultaty działań i stopień realizacji celów. W ramach monitoringu należy analizować wpływ tych czynników na wyniki realizacji Planu.

Uwarunkowania zewnętrzne, np.:

· obowiązujące akty prawne (zmiany w prawie),

· istniejące systemy wsparcia finansowego działań,

· sytuacja makroekonomiczna,

· ekstremalne zjawiska pogodowe (np. fale upałów, intensywne mrozy).

Uwarunkowania wewnętrzne, np.:

· sytuacja finansowa gminy,

· dostępne zasoby kadrowe do realizacji działań,

· możliwości techniczne i organizacyjne realizacji działań.

Wnioski z analizy uwarunkowań powinny zostać zawarte w raporcie. Na ich podstawie należy również podjąć odpowiednie działania korygujące, jeżeli zaistnieje taka konieczność (korekta pojedynczych działań lub aktualizacja całego planu).

7.3.
WPROWADZANIE ZMIAN DO PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Określone w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice zadania inwestycyjne wyznaczone w ramach realizacji poszczególnych kierunków działań należy traktować jako stan wyjściowy (bazowy). Zaplanowane one zostały na etapie sporządzania niniejszego dokumentu i z pewnością ulegać będą późniejszym modyfikacjom. W celu usprawnienia procesu wprowadzenia zmian do dokumentu poniżej opisano proponowaną procedurę ewaluacji PGN:

1. Wpisywanie nowych inwestycji:

a) realizowanych przez Gmina Barwice:

· zaakceptowanie nowej inwestycji przez władze gminy: Burmistrza, Skarbnika, Radę Miejską, Wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za inwestycję i ochronę środowiska;

· określenie spodziewanych efektów ekologicznych możliwych do uzyskania w wyniku przeprowadzenia inwestycji: redukcja emisji CO2, redukcja zużycia energii, wzrost udziału energii wytwarzanej z oze;

· umieszczenie w planie nowej inwestycji (zakres, lata realizacji, koszt inwestycji oraz efekty ekologiczne);

b) realizowanych przez pozostałe podmioty funkcjonujące na terenie gminy:

· zgłoszenie na piśmie do Urzędu Miejskiego wniosku o wpisanie planowanej inwestycji (wniosek powinien zawierać: dane podmiotu, lokalizację inwestycji, zakres inwestycji, planowane lata realizacji, planowane koszty, efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji inwestycji – redukcję emisji CO2, redukcję zużycia energii, zwiększenie produkcji energii z oze);

· wpisanie inwestycji do PGN;

· przesłanie podmiotowi wersji elektronicznej: zaświadczenia potwierdzającego wpisanie inwestycji oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględniającej nową inwestycję;

2. Usuwanie inwestycji:

a) realizowanych przez Gmina Barwice:

· zaakceptowanie usunięcia inwestycji przez władze gminy: Burmistrza, Skarbnika, Radę Miejską, Wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za inwestycję i ochronę środowiska;

· usunięcie z PGN inwestycji;

· aktualizacja efektów ekologicznych określonych w planie (spadek zakładanych wartości efektów ekologicznych w wyniku braku realizacji inwestycji);

b) realizowanych przez pozostałe podmioty funkcjonujące na terenie gminy:

· zgłoszenie na piśmie do Urzędu Miejskiego wniosku o usunięcie planowanej inwestycji (wniosek powinien zawierać: dane podmiotu, lokalizację inwestycji, zakres inwestycji, planowane lata realizacji, planowane koszty, efekty ekologiczne uzyskane w wyniku realizacji inwestycji – redukcję emisji CO2, redukcję zużycia energii, zwiększenie produkcji energii z oze);

· wykreślenie inwestycji z PGN;

· przesłanie podmiotowi wersji elektronicznej zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie inwestycji;

3. Terminy wprowadzania nowych inwestycji w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej – zaleca się aby na bieżąco wprowadzać zmiany dotyczące wpisywania/usuwania inwestycji. Działanie takie ma na celu usprawnić proces ubiegania się podmiotu na uzyskanie dofinansowania na realizację planowanej inwestycji (terminy naborów wniosków w ramach konkursów).

4. Aktualizacja dokumentu – zaleca się aby co najmniej raz na rok Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z uaktualnionymi inwestycjami zatwierdzić uchwałą Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przyjmowanie aktualizacji PGN uchwałą po każdej zmianie inwestycji spowodowałoby konieczność uchwalania zmienionego dokumentu praktycznie na każdej sesji.

VIII. POWIĄZANIE DOKUMENTU Z USTAWĄ Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 R. O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE…
Przeprowadzono analizę dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice” pod kątem uwarunkowań wymienionych w art. 49. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353). Wyniki analizy są następujące:

1. Charakter działań przewidzianych w dokumentach, o których mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 353 w szczególności:

a) stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć:
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak: redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Skutkiem podjęcia tych działań będzie zmniejszenie zużycia paliwa na terenie gminy (głównie węgla kamiennego) i redukcja emisji dwutlenku węgla do powietrza.
Dokument opisuje:

· Ogólną strategię,

· Cele strategiczne i szczegółowe,

· Stan obecny,

· Identyfikacja obszarów, w tym problemowych,

· Aspekty organizacyjne i finansowanie (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania, środki finansowe na monitoring i ocenę),

· Wyniki inwentaryzacji emisji CO2,

· Działania i zadania zaplanowane na okres objęty planem,

· Streszczenie.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wskazuje kierunki działań gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej, jednakże nie niesie ze sobą wiążących ograniczeń w stosunku do usytuowania, rodzaju i skali przewidzianych w nim przedsięwzięć. Zaproponowane działania mogą być odpowiednio modyfikowane, tak aby osiągnięty został cel główny.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej skorelowany jest z takimi dokumentami planistycznymi, np. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, ale też jednocześnie z dokumentami na poziomach regionalnym i lokalnym, jak: „Program ochrony środowiska” oraz „Program ochrony powietrza” wypełniając w ten sposób ich założenia.
W związku z powszechnym wykorzystaniem węgla jako nośnika energii w Polsce, redukcja emisji zanieczyszczeń wynikająca z pakietu klimatyczno-energetycznego, wymaga podjęcia dobrze zaplanowanych działań, przede wszystkim na szczeblu gminnym. Skutecznym narzędziem planowania w tym zakresie jest Plan gospodarki niskoemisyjnej, opracowywany przez władze gminy na podstawie rzetelnych danych o strukturze wykorzystywanych nośników energii. Niniejszy dokument pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

c) przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie ochrony środowiska:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej posiada w swojej treści analizę stanu środowiska naturalnego Gminy Barwice, jak również przyjęte w nim założenia są zgodne z polityką wspierania zrównoważonego rozwoju, tj. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnym dbaniu o stan środowiska naturalnego (np. propaguje odnawialne źródła energii). Te działania są zgodne ze wspólnotowym prawodawstwem w dziedzinie ochrony środowiska, zwłaszcza ochrony atmosfery i rozwoju odnawialnych źródeł energii.

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska:
Dokument w całej swej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska, zwłaszcza zapobiegania emisji substancji do środowiska, ograniczeniu zużycia surowców i racjonalnemu korzystaniu, jak i planowaniu ich zużycia. Omówione problemy wiążą się z prawodawstwem wspólnotowym, krajowym oraz dokumentami na poziomie regionalnym z dziedziny ochrony środowiska.

2. Rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność oddziaływań:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez wyznaczane kierunki działań w zakresie zapobiegania emisji substancji do środowiska, poprzez przyczynianie się do ograniczenia zużycia surowców i racjonalnego korzystania, jak i planowania zużycia oraz rozwoju OZE, będzie oddziaływał na stan powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Barwice. Jako dokument, którego założenia winny być brane pod uwagę przy opracowywaniu innych dokumentów planistycznych, o bardziej konkretnym działaniu, oddziaływać będzie w okresie swego obowiązywania, na obszarze gminy. Oddziaływanie można określić, jako pośrednie, okresowe i odwracalne.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych:
Ze względu na położenie geograficzne Gminy Barwice w znacznej odległości od granic Polski oddziaływania transgraniczne nie wystąpią. W przypadku wcielenia zadań określonych w poszczególnych „Planach” sąsiednich gmin, można byłoby mówić o pozytywnym efekcie skumulowanym tj. poprawie stanu środowiska, szczególnie powietrza atmosferycznego. Wymaga to jednak ścisłej współpracy miast i gmin oraz równoczesnego wprowadzenia w życie działań.

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska:
Przewidziane w dokumencie działania oraz ich skutki w postaci oddziaływania na środowisko nie będą niosły ze sobą wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska. Wszystkie działania będą zgodne z zasadami ochrony środowiska i przyczyniać się będą do jego poprawy. Kierunki działań nie przewidują takich działań, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia stanu środowiska.

3. Cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

a) obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia standardów, jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu:
Obszarami objętym oddziaływaniem zadań ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej jest i będzie teren Gminy Barwice. Na terenie analizowanej jednostki występują obszary podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
b) formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym,
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2015 r. poz. 1651 ze zm.) przedstawia poszczególne formy ochrony przyrody, z których na terenie Gminy Barwice występują: 

· Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie”,

· Drawski Park Krajobrazowy,

· Rezerwat przyrody „Przełom rzeki Dębnicy”,

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,

· Użytki ekologiczne.

Na podstawie przeprowadzenia analizy dokumentu pod kątem uwarunkowań wymienionych w art. 49, na podstawie art. 48 wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barwice.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (decyzja znak: WOPN-OS.410.77.2016.MK z dnia 25.04.2016 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (decyzja znak: NZNS.7040.25.2016 z dnia 06.04.2016 r.) postanowili, iż dla przedmiotowego dokumentu nie ma potrzeby przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na kolejnych stronach zamieszczono uzgodnienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice.

[image: image65.jpg]Szczecin, dnia 1{ kwietnia 2016 r.

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W SZCZECINIE .

WOPN-08.410.77.2016. MK

Green Key

Joanna Masiota - Tomaszewska
ul. Nowy Swiat 10a/15

60-583 Poznan

Dzialajac na podstawie art. 48 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spoleczeistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r.

poz. 353), w odpowiedzi na pismo z dnia 23 marca 2016 r. (data wplywu 24 marca

2016 r.), dotyczace mozliwosci odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania

na érodowisko dla ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice”, ponizej informuje,

co nastepuje.
Zgodnie z art. 48 ust. i i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji

o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeiistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) odstapienie od obowiazku przeprowadzenia

strategicznej oceny oddziatywania na $rodowisko moze nastapi¢ tylko w przypadku, gdy:

— realizacja ustaler dokumentu nie spowoduje znaczacego oddziatywania na $rodowisko,

—  projekt dokumentu dotyczy niewielkich modyfikacji w ustaleniach przyjetych juz dokumentéw
lub obszaréw w granicach jednej gminy.

W zwiazku z powyzszym, a takze majac na uwadze, ze:

1) przedmiotowy ,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest —opracowaniem koncepcyjnym,
zawierajacym m.in.: cele strategiczne i szozegSlowe, stan obecny, identyfikacje obszaréw
problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe, wyniki bazowej inwentaryzacji emisji
dwutlenku wegla, dziatania/zadania i srodki zaplanowane na caty okres objety planem;

2) dzialania te maja charakter lokalny .i beda realizowane na terenie obszaru mieszczacego
si¢ w granicach administracyjnych gminy Barwice;

3) przy rozwazeniu mozliwosci odstapienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziatywania
na érodowisko organ wzial pod uwage uwarunkowania wynikajace z art. 49 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
22016 r. poz. 353), a mianowicie:

a) charakter-dziatan przewidzianych w projektowanym dokumencie:

— celem dokumentu jest opracowanie ,, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice”, ktéry
porusza szeroko rozumiang problematyke ochrony $rodowiska, w tym gtéwnie ochrong howietrza

Tel: (091) 43-05-200 -
Fax: (091) 43-05-229
Adres: ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin




[image: image66.jpg]atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji gazéw cieplarnianych zwiazanych ze spalaniem
paliw na terenie gminy Barwice, zwigkszenie udzialu energii pochodzacej ze Zrédet odnawialnych,
redukcje poziomu zuzytej energii finalnej,

— wskazane dzialania ekologiczne maja jedynie na celu poprawe jakosci srodowiska naturalnego
na obszarze miasta i gminy, ochrong klimatu Ziemi, tworzenie warunkéw zdrowego zycia
mieszkaficéw w chwili obecnej i w przysztosci,

— cele wskazane w dokumencie wynikaja z obowiazujacych aktéw prawnych, programéw wyzszego
rzgdu oraz dokumentéw planistycznych na szczeblu krajowym, wojewddzkim, powiatowym
oraz gminnym, &

b) rodzaj i skale oddziatywania na srodowisko:

— charakter planowanych dziatan, rodzaj i skala oddzialywan na $rodowisko oraz cechy obszaru
objetego spodziewanym oddziatywaniem powoduja, Ze realizacja zadafi proponowanych
w dokumencie nie spowoduje znaczacego negatywnego oddziatywania na Srodowisko, a wrecz
przeciwnie — przyczyni si¢ do jego poprawy,

— zadania inwestycyjne zwiazane z: termomodernizacja budynkéw sektora mieszkaniowego
i publicznego, modernizacja lub wymiang instalacji grzewczych na bardziej wydajne, doprowadza
w konsekwencji do zdecydowanego zmniejszenia obciazenia Srodowiska poprzez redukcje
wielkosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery,

— korzystne efekty zostana wzmocnione wysokim stopniem wykorzystywania energii odnawialnych
oraz dziataniami zwiazanymi z racjonalizacja uzytkowania energii, zaréwno w sferze jej
wytwarzania, przesyh, jak i wykorzystania u odbiorcy;

¢) cechy obszaru objetego oddzialywaniem na $rodowisko:

— z uwagi na og6lny spos6b ustaleni dotyczacych planowanych kierunkéw dziatan, bez wskazania ich
zakresu, szczeg6towej lokalizacji, w tym potozenia wzglgdem obszaréw chronionych, stwierdza sie.
iz brak jest danych, ktére wskazywalyby, Ze realizacja jego ustalen spowoduje znaczace
oddziatywanie na obszary chronione. Nalezy mie¢ takze na wzgledzie, ze jest to dokument
o charakterze strategicznym, ktory nie przesadza o technologii stosowanej w trakcie realizacji
inwestycji, a potem ich funkcjonowaniu. Doktadne okreslenie oddziatywania poszczegdlnych dzialan
inwestycyjnych przewidzianych do zrealizowania w ramach przedmiotowego dokumentu, bedzie
mozna oceni¢ dopiero w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury
oceny oddzialywania na srodowisko i obszary Natura 2000 dla konkretnych przedsigwzig¢. Dziatania
inwestycyjne prowadzone na terenach objetych formami ochrony przyrody (w tym w granicach
obszaréw Natura 2000) beda musialy by¢ prowadzone w spos6b, ktéry nie bedzie naruszat
przedmiotu ich ochrony oraz nie bedzie wplywal znaczaco negatywnie na integralno$¢ tych
obszaréw.

Majac powyzsze na uwadze stwierdzam, ze przedmiotowy projekt ,, Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny
oddzialywania na Srodowisko. ’

4016 -0i- 25




[image: image67.jpg]caecin, ui : Szczecin. dnia ... kwietnia 2016 1.
NZNS7040:1.2

016

Sz. P.

Zenon Maksalon
Burmistrz Barwic
ul. Zwycigzeow 22
78-460 Barwice

Zachodniopomorskj Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie na
podstawie przepisu art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2015 1. poz. 1412), przepisu art. 48 i 49 w zwiazku z przepisem
art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko (jt. Dz. U. 2016 r. poz. 353)
w odpowiedzi na wniosek Pana Zenona Maksalona Burmistrza Barwic, w imieniu ktorego
dziata petnomocnik Pan Wojciech Pajak - Specjalista ds. ochrony $rodowiska z firmy
Greenkey Joanna Masiota - Tomaszewska, z dnia 23 marca 2016 r., w oparciu o analize
informacji zwartych w uzasadnieniu stanowigcym zalgcznik do wniosku w sprawie
odstgpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na $rodowisko dla
dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Barwice na lata 2016-2020

wyraza opinig, ze

dla projektu dokumentu pn.: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice. nie jest
konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddzidlywania na srodowisko.

48 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
/ovisko (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 353) odstapienie od
cznej oceny oddziatywania na $rodowisko moze
nastgpi¢ tylko w przypadku. gdy: realizacja postanowien danego dokumentu nie spowoduje
znaczacego oddzialywania na srodowisko: projekt dokumentu stanowi niewielkie
modyfikacje w ustaleniach przyjetsch juz dokumentéw lub dotyczy obszarow w granicach
jednej gminy.

Z informacji zataczonych do wniosku wynika, ze projekt .,Planu Gospodark
Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice™ jest dokumentem strategicznym, ktéry okresla
dziatania krétko i dfugoterminowe zmierzajace do osiagniecia celow pakietu energetyczno
- klimatycznego, tj. przedsiewziecia zmierzajace do redukcji emisji gazow cieplarniany
oraz zmniejszenia uzycia energii {inalnej.

Plan przewiduje w gtéwnej mierze dzialania polegajace m.in. na: termomoderniza
budynkow sektora komunalnego i prywatnego (instalacje odnawialnych Zrodet ener:
kolektordw stonecznych, ogniw fotowoltaicznych. pomp ciepla). modernizacji osw
ulicznego na energooszczedne LED, modernizacji systeméw grzewczych (ins
ckologiczne - gaz ziemny, biomasg, pompy ciepta). modernizacji drog, budowie
pieszo - Kkomunikacyjnych ($ciezek rowerowych): wdrazaniu systemu zielon::

Zgodnie z przepisem
informacji o Srodow.
oraz o ocenach oddzialyvania na $ro
obowiazku przeprowadzenia





[image: image68.jpg]zamowien, prowadzenie dziatan edukacyjno - promocyjnych w zakresie gospodarki
niskoemisyjnej oraz promowanie zachowan energooszczednych w  transporcie —
ecodriving.

Przewidywane w projekcie Planu lokalne dziatania ekologiczne, beda realizowane na
terenie obszaru mieszczacego si¢ w granicach jednej gminy oraz bedg roztozone w czasie
do 2020 r. oraz przestrzeni. Realizacja postanowien projektu dokumentu bedzie wiazaé sie
z racjonalizacja zuzycia energii oraz wzrostem udzialu odnawialnych zrodet energii na
terenie gminy. Ponadto, podjete dziatania termomodernizacyjne przyczynia si¢ do poprawy
efektywnosci energetycznej wykorzystania no$nikéw energii, co przyczyni si¢ do
minimalizacji szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Propozycje dziatan wskazane w projektowanym dokumencie nie bedg ustalah
warunkéw i ram dla pézniejszych realizacji przedsigwzig¢, w tym przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz nie wykazuja prawdopodobienstwa wystapienia
oddziatywan transgranicznych lub skumulowanych na srodowisko.

Realizacja zalozen przewidzianych w dokumencie nie powinna wplynag¢ na
zwigkszenie prawdopodobiefistwa wystapienia ryzyka dla zdrowia i zycia ludzi, poniewaz
celem zaplanowanych dziatan bedzie poprawa efektywnosci energetycznej gminy. co
w konsekwencji powinno wplyna¢ na poprawe jako$ci powietrza atmosferycznego na
terenie gminy oraz posrednio na poprawe warunkéw i jakosci zycia mieszkancow gminy
Barwice.

Majac powyzsze na uwadze. Zachodniopomorski Panstwowy Wojewddzki Inspektor
Sanitarny w Szczecinie uznal. ze dla projektu dokumentu pn.: ,Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice™. nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej
oceny oddzialywania na srodowisko.

Zastgpca Zachod
Wojewodzkies

S ibew

drn.
specjalis

Otrzymuje:
1. Petnom «: Greenkey Joanna Masiota -Tomaszewska
ul. Nowy Swiat [0a15. 60-583 Poznan;
2. ala.

o
§)




IX.
STRESZCZENIE

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, służącej zapewnieniu korzyści: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejszających emisje zanieczyszczeń. Kluczowym elementem PGN jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję gminy. Plan zawiera strukturę działań mających przyczynić się do osiągnięcia celów znajdujących odzwierciedlenie na różnych szczeblach decyzyjnych. W perspektywie europejskiej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej sprzyjać powinien spełnieniu celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020:

· redukcji o 20 % emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.;

· zwiększeniu o 20 % udziału energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii (dla Polski wskaźnik ten został obniżony do 15 %);

· zwiększeniu o 20 % efektywności energetycznej.

Podstawą opracowania PGN jest wykonanie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem niezbędnym do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014-2020 m.in. na termomodernizację budynków, wymianę wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania czy wdrażania odnawialnych źródeł energii.

Celem głównym niniejszego dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju jednostki. Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będzie realizacja następujących celów szczegółowych:

1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii.

2. Poprawa efektywności energetycznej.

3. Wymiana przestarzałych, niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła.
4. Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.

5. Rozwój generacji rozproszonej (energetyka rozproszona) na terenie gminy.
6. Poprawa jakości powietrza.

7. Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Zakres merytoryczny niniejszego dokumentu jest zgodny ze szczegółowymi wytycznymi i zaleceniami, określonymi w Załączniku nr 9 do Regulaminu konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 w ramach IX osi priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. Opracowanie jest również zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego oraz wytycznymi wynikającymi z Porozumienia Burmistrzów (Covenant of MayorsCommitted to localsustainableenergy). Metodologia opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice została określona w dokumencie przygotowanym przez Komisję Europejską „How to develop a SustainableEnergy Action Plan (SEAP) – Guidebook” („Jak opracować Plan Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) – poradnik”). Dane dotyczące zużycia energii oraz stanu energetycznego indywidualnych budynków mieszkalnych, budynków mieszkalno-usługowych oraz usługowych uzyskano na podstawie ankietyzacji terenowej, która przeprowadzona została w 2016 r.

Położenie oraz użytkowanie terenu gminy

Gmina Barwice znajduje się na terenie powiatu szczecineckiego, we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Graniczy ona z gminą Grzmiąca i Tychowo od północy, Borne Sulinowo i Czaplinek od południa, z gminą Szczecinek od wschodu i, gminą Połczyn Zdrój od zachodu.

Powierzchnia analizowanej jednostki wynosi 25 852 ha (25,9 km2), w tym miasto Barwice 752 ha (7,5 km2). Największy obszar zajmują użytki rolne 14 463 ha, co stanowi 55,9 % powierzchni Gminy Barwice. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmują 9 724 ha, natomiast grunty zabudowane i zurbanizowane 919 ha.

Formy ochrony przyrody

Z pośród form ochrony przyrody określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) na obszarze Gminy Barwice zlokalizowane są następujące obszary chronione:

· Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Ostoja Drawska”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dorzecze Parsęty”,

· Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Jeziora Czaplineckie”,

· Drawski Park Krajobrazowy,

· Rezerwat przyrody „Przełom rzeki Dębnicy”,

· Obszar Chronionego Krajobrazu „Pojezierze Drawskie”,

· Użytki ekologiczne.

Warunki klimatyczne

Według normy budowlanej PN-EN 12831:2006. „Instalacje ogrzewcze w budynkach – metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego
” na terenie kraju istnieje V stref klimatycznych. Gmina Barwice położona jest na obszarze I strefy dla której projektową temperaturę zewnętrzną (minimalną temperaturę zewnętrzną) przyjmuje się na 
poziomie -16oC, natomiast średnią roczną temperaturę zewnętrzną na poziomie 7,7oC. Gmina Barwice znajduje się w III – korzystnej strefie energetycznej wiatru. Dla strefy tej potencjał energetyczny wiatru wynosi:

· na wysokości 10 m – 500 – 750 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika,

· na wysokości 30 m – 750 – 1 000 kWh/rok z m2 powierzchni wirnika.

Dla stacji meteorologicznej zlokalizowanej najbliżej Gminy Barwice (Koszalin) suma całkowitego natężenia promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego wynosi 827,345 kWh/m2. Największą wartość natężenia notuje się w lipcu 127,868 kWh/m2 (udział 15,5 %), natomiast najmniejszą w grudniu 16,291 kWh/m2 (2,0 %).

Ludność

W dziesięcioleciu 2005-2014 r. liczba mieszkańców analizowanej jednostki charakteryzuje się nieznaczną tendencją spadkową – o 164 osoby, co stanowi 1,8 %. Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) liczba mieszkańców analizowanej jednostki wynosi 8 754 osób, w tym obszar wiejski 4 954 osób oraz obszar miejski 3 800 osób.

Działalność gospodarcza

Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barwice wynosi 628, w tym sektor publiczny – 48 oraz sektor prywatny 580. Pomiędzy rokiem 2005 a 2014 liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wzrosła o 10,2 %. Pod względem liczby zatrudnionych pracowników na terenie analizowanej jednostki zdecydowaną większość posiadają najmniejsze podmioty gospodarcze (zatrudniające do 9 pracowników) 628 podmiotów, co stanowi 95,4 % wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Z pośród poszczególnych sekcji działalności gospodarczej najwięcej podmiotów na terenie Gminy Barwice zarejestrowanych jest w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny) – 21,8 % oraz sekcji L (działalność związana z obsługą runku nieruchomości) – 16,7 % i F (budownictwo) – 11,8 %.

Stan termiczny budynków

Opisu stanu energetycznego budynków znajdujących się na terenie Gminy Barwice dokonano na podstawie przeprowadzonej w 2016 r. ankietyzacji terenowej. W jej wyniku zinwentaryzowano 1 383 nieruchomości (w tym 1 309 mieszkalnych, 67 usługowych oraz 7 mieszkalno – usługowych). Z zebranych informacji wynika, iż na terenie analizowanej jednostki:

· 93,9 % nieruchomości posiada wymienione okna,

· 37,2 % nieruchomości posiada ocieplenie ścian,

· 22,6 % nieruchomości posiada ocieplenie dachu,

· 2,0 % nieruchomości nie posiada jakiejkolwiek modernizacji cieplnej.

Struktura mieszkaniowa i budownictwo

Według danych GUS (stan na 31.12.2014 r.) powierzchnia użytkowa mieszkań na terenie analizowanej jednostki wynosi 192 313 m2. W latach 2005-2014 powierzchnia mieszkalna zwiększyła się o 8 005 m2 (przyrost o 4,3 %). Liczba mieszkań na terenie gminy wynosi 2 724 i w latach 2005-2014 zwiększyła się o 2,4 %, natomiast liczba budynków mieszkalnych wynosi 1 322 (wzrost o 2,3 % w stosunku do 2008 r.). Na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji terenowej nieruchomości na obszarze Gminy Barwice, w wyniku której zinwentaryzowano około 130 000 m2 powierzchni mieszkaniowej (co stanowi ok. 70 % łącznych zasobów) stwierdzono, iż zdecydowanie największy udział w powierzchni mieszkalnej posiadają nieruchomości powstałe przed 1966 r. – 54,9 %. Obliczony średni wskaźnik EU dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Barwice, który wynosi 272,6 kWh/m2, wskazuje na wysoko energochłonną klasę energetyczną budynków.

Zaopatrzenie w ciepło i c.w.u.

Na terenie Gminy Barwice brak jest zorganizowanego scentralizowanego systemu ciepłowniczego (nie istnieją zakłady produkujące ciepło – ciepłownie, elektrociepłownie). Funkcjonują tu głównie indywidualne źródła ciepła o niskich mocach oraz nieliczne kotłownie lokalne.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. eksploatuje 3 lokalne źródła ciepła zlokalizowane w miejscowości Barwice. Stosowanym paliwem jest gaz ziemny wysokometanowy (zużycie gazu 260 529 m3 w 2014 r.). Łączna ilość dostarczonego ciepła odbiorom końcowym w 2014 r. wyniosła 10 195 GJ przy mocy źródeł ciepła 790 kW. Ciepło dostarczane jest głównie na potrzeby mieszkalnictwa.

Indywidualne źródła ciepła o niskich mocach są przyczyną tzw. „niskiej emisji”. Spaliny emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5). Indywidualne gospodarstwa domowe nie posiadają urządzeń ochrony powietrza, wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania. Wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń z kotłowni budynków mieszkalnych przez osoby fizyczne nie podlega żadnym ograniczeniom prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym. Według danych uzyskanych z ankietyzacji terenowej w budynkach znajdujących się na terenie Gminy Barwice jako źródło ciepła zdecydowanie najczęściej wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania (59,3 %). Udział pieców kaflowych jako drugiego najpopularniejszego urządzenia grzewczego wynosi 23,4 % natomiast kuchni grudziądzkich 12,7 %. Struktura wiekowa kotłów centralnego ogrzewania stosowanych na terenie gminy jest korzystna, ponieważ największy udział posiadają najmłodsze kotły, które mają mniej niż 5 lat (43,6 %) oraz kotły w wieku 5-10 lat (38,3 %). Najstarsze urządzenia, w wieku powyżej 15 lat, stanowią 8,2 % łącznej liczby zinwentaryzowanych urządzeń. Według przeprowadzonej ankietyzacji zdecydowanie najczęściej jako źródło c.w.u. wykorzystywany jest kocioł centralnego ogrzewania – 68,8 % przypadków. Podgrzewacze pojemnościowe (bojlery) elektryczne wykorzystuje 11,1 % ankietowanych nieruchomości, natomiast podgrzewacze przepływowe 8,5 %.

W zdecydowanie największej liczbie zinwentaryzowanych nieruchomości (które ogrzewane są z indywidualnych źródeł ciepła) na cele ogrzewania i przygotowywania c.w.u. wykorzystywane jest drewno opałowe (86,4 %). Łączne zapotrzebowanie na energię końcową (ogrzewanie + c.w.u.) nieruchomości mieszkalnych w 2014 r. wyniosło około 245 462,7 GJ (68 184,1 MWh). Zdecydowanie najwięcej energii końcowej pochodzi z drewna opałowego – 210 007,9 GJ (85,6 %).

Zaopatrzenie w gaz ziemny

Gmina Barwice zasilana jest w paliwo gazowe ze stacji wysokiego ciśnienia, która zlokalizowana jest przy ul. Zwycięzców w Barwicach. Na terenie miasta znajdują się również 3 systemowe stacje gazowe średniego ciśnienia. Zgazyfikowanymi miejscowościami na terenie gminy są Barwice oraz w niewielkim stopniu Stary Chwalim. Według danych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. stopień gazyfikacji analizowanej jednostki wynosi 11,13 %. Długość czynnej sieci gazowej na terenie analizowanej jednostki wynosi 36,859 km (w tym sieć rozdzielcza 18,912 km oraz przesyłowa 17,947 km). Liczba czynnych przyłączy do budynków wynosi 129 szt. (w tym 105 szt. do budynków mieszkalnych). Łączna długość przyłączy wynosi 3,108 km (średnia długość 24,1 m). Od 2008 r. długość sieci gazowej na terenie analizowanej jednostki pozostaje bez zmian. W 2014 r. łączne zużycie gazu ziemnego na terenie analizowanej jednostki wyniosło 660,1 tys. m3. Zdecydowanie największy udział w zużyciu tego paliwa posiada sektor gospodarstw domowych – 71,5 %.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Operatorem elektroenergetycznym na terenie Gminy Barwice jest ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie.

Gmina Barwice zasilana jest ze stacji transformatorowej 110/15 kV o nazwie GPZ Grzmiąca zlokalizowanej na terenie gminy Grzmiąca. GPZ ten wyposażony jest w dwa transformatory 110/15 kV o mocy 16 MVA i 10 MVA. Średnie obciążenie GPZ-tu w roku 2014 wynosiło 4 MW. W normalnym układzie pracy sieci transformatory pracują one niezależnie. Na terenie gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu 110 kV o łącznej długości 24,36 km. Na terenie Gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada elektroenergetyczne linie napowietrzne i kablowe o napięciu 15 kV, których łączna długość wynosi odpowiednio: linia kablowa – 12,0 km; linia napowietrzna – 168,18 km. Średni wiek linii średniego napięcia szacuje się na 33 lata, a stan obecny ocenia jako dobry. Na terenie Gminy Barwice ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Koszalinie posiada 121 stacji transformatorowych 15/0,4 kV typu: kontenerowe, wieżowe, słupowe, zasilanych z sieci średniego napięcia o łącznej mocy 12,232 MW. Średni wiek stacji transformatorowych 15/0,4 kV szacuje się na 50 lat, a stan obecny ocenia jako dobry. Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych na niskim napięciu odbywa się ze stacji transformatorowych 15/0,4 kV poprzez sieć niskiego napięcia złożonej z linii napowietrznych i kablowych których łączna długość wynosi odpowiednio: linia kablowa – 61,74 km; linia napowietrzna – 127,89 km. Średni wiek linii niskiego napięcia szacuje się na 21 lat, a stan obecny ocenia jako dobry.

Odnawialne Źródła Energii

W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji terenowej w Gminie Barwice stwierdzono, iż w jedynie 1 nieruchomości wykorzystywana jest pompa ciepła (zarówno do ogrzewania jak i przygotowywania c.w.u.), natomiast w 4 nieruchomościach przygotowywanie c.w.u. wspomagane jest przez kolektory słoneczne. Zdecydowanie najwięcej energii z oze na terenie gminy wytworzono w gospodarstwach domowych w wyniku spalania drewna opałowego – 210 007,9 GJ.

System komunikacyjny

Na terenie gminy występują drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przez gminę przebiegają następujące drogi wojewódzkie, których stan techniczny określony został od średniego do dobrego:

· Nr 171 Bobolice - Czaplinek o długości 21,354 km,

· Nr 172 Połczyn-Zdrój - Szczecinek o długości 19,921 km.

Oświetlenie uliczne

Na terenie Gminy Barwice funkcjonuje 859 opraw oświetlenia ulicznego o łącznej mocy 77,9 kW. Wykorzystując założenie, iż średni roczny czas pracy oświetlenia ulicznego wynosi 4 024 h to szacunkowe zużycie energii elektrycznej na cele oświetlenia wynosi 313 500 kWh.

Jakość powietrza atmosferycznego

Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie analizowanej jednostki opracowano na podstawie raportu „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 r.” (WIOŚ, Szczecin, kwiecień 2016 r.). W celu dokonania oceny jakości powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego za rok 2015 zebrano obszerny zbiór wyników pomiarów prowadzonych w 6 stacjach automatycznych, 12 stanowiskach gdzie prowadzono pomiary manualne oraz w 19 punktach gdzie przeprowadzano pomiary SO2 i NO2 metodą pasywną. Na terenie Gminy Barwice nie ma zlokalizowanej stacji pomiarowej jakości powietrza atmosferycznego. Na terenie Gminy Barwice nie ma zlokalizowanej stacji pomiarowej jakości powietrza atmosferycznego. Według klasyfikacji dokonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi strefa zachodniopomorska została zaklasyfikowana do strefy C ze względu na przekroczone parametry zanieczyszczeń PM 10 oraz B(a)P. Wszystkie pozostałe badane parametry zanieczyszczeń zaklasyfikowane zostały do klasy A. Według opracowania „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za 2015 rok” na obszarze Gminy Barwice nie wyznaczono obszarów przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń.
Bazowa inwentaryzacja emisji CO2
Podstawą oszacowania wielkości emisji jest zużycie energii finalnej oraz paliw w następujących obszarach gospodarczych Gminy Barwice:

· sektorze komunalnym (budynki, oświetlenie uliczne, infrastruktura wodno-kanalizacyjna),

· sektorze mieszkalnictwa

· sektorze handlu i usług,

· sektorze transportu.

W inwentaryzacji nie uwzględniono sektora przemysłu, ze względu na ograniczone możliwości wpływu samorządu na redukcją emisji w tym sektorze. Podejście takie zgodne jest z wytycznymi Porozumienia Burmistrzów. Według poradnika SEAP zakładów przemysłowych nie objętych systemem EU ETS nie należy uwzględniać w bazowej inwentaryzacji w przypadku, gdy gmina nie planuje działań w tym sektorze. Również w załączniku nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/POIiŚ/9.3./2013 – Szczegółowych zaleceniach dotyczących struktury planu gospodarki niskoemisyjnej można przeczytać, iż wskazanie zadań inwestycyjnych dla zakładów przemysłowych jest fakultatywne.

Inwentaryzację terenową nieruchomości na terenie Gminy Barwice przeprowadzono w 2016 r. Zebrane podczas ankietyzacji dane są odzwierciedleniem roku 2015 r. Ze względu na to, iż na etapie sporządzania niniejszego dokumentu (marzec 2016 r.) operatorzy energetyczny oraz gazowy nie posiadali jeszcze danych dotyczących zużycia nośników energii w 2015 r. to jako rok bazowy przyjęto rok 2014 r. dla którego uzyskano kompletne informacje. W celu wyliczenia ilości energii cieplnej wytworzonej w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze handlu i usług (na podstawie ankietyzacji) posłużono się metodą stopniodni grzewczych.

Dokonując wyboru wskaźników emisji wykorzystano „standardowe” wskaźniki zgodne z zasadami IPCC, które obejmują całość emisji CO2 wynikłej z końcowego zużycia energii na terenie gminy – zarówno emisje bezpośrednie ze spalania paliw w budynkach, instalacjach i transporcie, jak i emisje pośrednie towarzyszące produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu wykorzystywanych przez mieszkańców.
Łączna emisja CO2 w 2014 r. z obszaru Gminy Barwice wyniosła 22 734,0 Mg CO2, w skład której wchodzą emisje częściowe z następujących sektorów:

· transport – 13 170,7 MgCO2,

· mieszkalnictwo – 6 088,2 MgCO2,

· handel i usługi – 2 766,8 MgCO2,

· komunalny – 708,3 MgCO2.

Z pośród nośników energii największy udział w ilości wytworzonego CO2 posiada energia elektryczna (30,1 % - 6 851,0 MgCO2).

Końcowe zużycie energii

W przeciwieństwie do wyliczenia emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w bilans zużycia energii końcowej wliczone zostało również zużycie biomasy – głównie drewna opałowego (dla którego emisja CO2 przyjęta została na poziomie zerowym). Zużycie energii finalnej (przez użytkowników końcowych) na terenie analizowanej jednostki w 2014 r. wyniosło około 472 279,8 GJ.

Identyfikacja obszarów problemowych

Na podstawie przeprowadzonej bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla zidentyfikowano najważniejsze aspekty i obszary problemowe powodujące wzrost emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice:

· Z pośród sektorów ujętych w bazowej inwentaryzacji największa emisja CO2 na terenie gminy z sektora transportu.

· Mała liczba mikroinstalacji OZE wykorzystywanych na terenie gminy.

· Wysoki uśredniony wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową budynków mieszkalnych.

· Niewystarczający stopień termomodernizacji budynków.
· Piece kaflowe jako drugie najpopularniejsze urządzenie grzewcze.
· Indywidualne źródła ogrzewania budynków jako główne źródło „niskiej emisji”.

Planowane inwestycje niskoemisyjne

Celem doboru działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej jest przedstawienie planu prac i uwarunkowań, sprzyjających redukcji emisji CO2. Główny element strategii stanowi wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, uwzględniających aspekt energetyczny, ekologiczny, a także edukacyjny. Rozwiązania te będą obejmować poszczególne sektory, dla których przeprowadzano inwentaryzację w zakresie zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 dla roku bazowego 2014 r. Wśród działań niskoemisyjnych zaplanowano m.in.:

· Termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

· Montowanie kolektorów słonecznych na cele przygotowania c.w.u.

· Montowanie instalacji fotowoltaicznych (PV) do wspomagania produkcji energii elektrycznej.

· Modernizacja oświetlenia ulicznego.

· Modernizacja nawierzchni dróg gminnych.

· Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy.

· Wdrażanie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych.

· Edukacja mieszkańców w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

· Promowanie zachowań energooszczędnych w transporcie – ecodriving.

· Adaptacja posiadanej dokumentacji projektowej do zastosowania zielonej energii.

· Termomodernizacja budynków wielorodzinnych.

Cel redukcji emisji CO2, wzrostu efektywności energetycznej oraz wzrostu udziału energii pochodzącej z OZE

Realizacja zaplanowanych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycji niskoemisyjnych pozwoli uzyskać następujące wskaźniki i efekty ekologiczne w porównaniu do roku bazowego 2014:

EMISJA CO2:

REDUKCJA EMISJI CO2: 5 436,0 MgCO2
WSKAŹNIK REDUKCJI EMISJI CO2: 23,9 %

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

REDUKCJA ZUŻYCIA ENERGII: 16 713,2 GJ

WSKAŹNIK REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII: 3,5 %

ENERGIA Z OZE:

WZROST UDZIAŁU ENERGII Z OZE: 21 205,6 GJ

WSKAŹNIK UDZIAŁU ENERGII Z OZE: 4,5 %

Podsumowanie

Realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy postrzegać poprzez pryzmat społecznych korzyści które wystąpią w ramach realizacji poszczególnych zadań. Wszelkie działania Gminy Barwice podwyższające jakość usług oraz środowiska naturalnego przy jednoczesnym zapewnieniu spełnienia potrzeb mieszkańców w zakresie energetycznym z pewnością zostaną pozytywnie odebrane przez lokalną opinię publiczną. Dla celów planowania działań przeanalizowano silne i słabe strony gminy oraz możliwości i zagrożenia, jakie będą sprzyjały bądź utrudniały realizację celu redukcji.

W dokumencie omówiono również możliwe źródła finansowania inwestycji niskoemisyjnych, takie jak:

· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,

· Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

· Bank Ochrony Środowiska,

· Bank Gospodarstwa Krajowego - fundusz termomodernizacji i remontów,

· Realizacja przedsięwzięć w formule ESCO,

· PolSEFF – program finansowania rozwoju energii zrównoważonej w Polsce.

Warunkiem realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Barwice jest ustalenie systemu wdrażania, monitoringu i weryfikacji Planu. Zarządzanie Planem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów zarządzających.

Wdrażanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest krokiem, który wymaga najwięcej czasu, wysiłków i środków finansowych. Dlatego też kluczowe znaczenie ma mobilizacja lokalnych interesariuszy i mieszkańców. Przebieg działań oraz związane z nimi postępy gminy związane są głównie z odpowiednim zarządzaniem. Za realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej odpowiada Burmistrz Barwic. W celu odpowiedniego przeprowadzenia wszystkich działań przewidywanych przez Plan i pełnej jego realizacji konieczna jest współpraca gminy, podmiotów działających na terenie gminy, a także indywidualnych konsumentów energii.

Regularne monitorowanie wdrażania Planu z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników, a następnie wprowadzenie do Planu stosownych poprawek pozwala ocenić, czy samorząd lokalny osiąga obrane cele, jak również umożliwia wprowadzenie – jeśli to konieczne - środków naprawczych. Monitoring stanowi bardzo ważną część procesu wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Regularny monitoring, któremu towarzyszy odpowiednia adaptacja Planu, pozwala ten proces stale usprawniać.

Zaleca się aby samorządy sporządzały raporty z wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej co najmniej raz na dwa lata począwszy od dnia jego wykonania. Ich celem jest ewaluacja, monitoring i weryfikacja realizacji Planu. Raporty te powinny obejmować wyniki kontrolnych inwentaryzacji emisji.

WYKORZYSTANE MATERIAŁY I OPRACOWANIA

Wybrane akty prawne (stan prawny na maj2016 r.):
· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 2012 r., poz. 1059, ze zm.),
· Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2011 r., Nr 94, poz. 551, ze zm.),

· Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2014 r., poz. 712),
· Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady odnośnie stawianych celów w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.
Literatura i wybrane dokumenty programowe:
· Polityka energetyczna Polski do 2030 r.,

· Strategia Rozwoju Kraju 2020,

· Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020,

· Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych,

· Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowani Kraju 2030 (KPZK 2030),
· Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 – 2019,
· Program ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, tj. aglomeracji szczecińskiej, miasta Koszalin oraz strefy zachodniopomorskiej – TOM II STREFA ZACHODNIOPOMORSKA,
· Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego,
· Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
· Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
· Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Barwice,
· Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Barwice.
Dostępne strony internetowe:

· www.stat.gov.pl,

· www.oze.info.pl,

· www.energiaisrodowisko.pl,
· www.zielonaenergia.eco.pl,

· www.poradnik.sunage.pl,

· www.solarshop.pl,

· www.kotly.pl,

· www.budnet.pl,

· www.gddkia.gov.pl,
· www.rada-zre.pl,

· www.niskaemisja.pl,

· www.geoportal.gov.pl,

· www.funduszeeuropejskie.gov.pl,

· www.nfosigw.gov.pl,

· www.mir.gov.pl,

· www.mos.gov.pl.
SPIS TABEL
24Tabela 1. Użytkowanie gruntów na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)


29Tabela 2. Projektowa temp. zewnętrzna i średnia roczna temp. zewnętrzna


29Tabela 3. Średnia, minimalna i maksymalna temperatura poszczególnych miesięcy dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie


30Tabela 4. Liczba stopniodni grzewczych dla typowego roku meteorologicznego na terenie Gminy Barwice (dla temp. wewn. 20oC)


32Tabela 5. Potencjał energetyczny wiatru dla poszczególnych stref


33Tabela 6. Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie


34Tabela 7. Liczba mieszkańców Gminy Barwice w latach 2005-2014


35Tabela 8. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014


36Tabela 9. Klasy wielkości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice


36Tabela 10. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)


40Tabela 11. Przeciętne efekty z realizacji poszczególnych działań termomodernizacyjnych


40Tabela 12. Stan termiczny gminnych budynków użyteczności publicznej


41Tabela 13. Budownictwo mieszkaniowe na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014


44Tabela 14. Struktura wiekowa nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy


45Tabela 15. Klasy energetyczne budynków


47Tabela 16. Charakterystyka lokalnych źródeł ciepła eksploatowanych przez ZGM sp. z o.o. w Barwicach


48Tabela 17. Sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła


49Tabela 18. Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w przestrzeni ogrzewanej


49Tabela 19. Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do przestrzeni ogrzewanej


49Tabela 20. Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania


51Tabela 21. Sprawność wytwarzania ciepła z nośnika energii lub energii dostarczanych do źródła ciepła


52Tabela 22. Sprawność przesyłu ciepła ze źródła ciepła do zaworów czerpalnych


52Tabela 23. Sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowywania c.w.u.


55Tabela 24. Ilość energii końcowej zużytej w sektorze mieszkalnictwa w 2014 r. w podziale na poszczególne nośniki energii (ogrzewanie + c.w.u.)


56Tabela 25. Wartości współczynnika Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii dla systemów technicznych


57Tabela 26. Max. dopuszczalne wartości wskaźnika EP dla budynków mieszkalnych


57Tabela 27. Ogrzewanie gminnych budynków użyteczności publicznej


61Tabela 28. Zużycie gazu ziemnego na terenie Gminy Barwice w 2014 r.


65Tabela 29. Aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie Gminy Barwice (2014 r.)


66Tabela 30. Roczne zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej


68Tabela 31. Porównanie właściwości kolektorów płaskich i próżniowych


79Tabela 32. Kryteria stosowane w rocznej ocenie jakości powietrza za 2014 r i związane z nimi klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń


80Tabela 33. Klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2015


82Tabela 34. Porównanie standardowych wskaźników emisji ze wskaźnikami emisji LCA


83Tabela 35. Wskaźniki emisji CO2 oraz wartości opałowe poszczególnych paliw


84Tabela 36. Równoważność wartości opałowej 1 Mg węgla kamiennego w przeliczeniu na poszczególne paliwa


84Tabela 37. Wartości emisji CO2 z poszczególnych paliw w przeliczeniu na ekwiwalent 1 Mg węgla kamiennego


85Tabela 38. Emisja CO2 z sektora komunalnego


86Tabela 39. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora komunalnego


86Tabela 40. Emisja CO2 z gminnych budynków użyteczności publicznej


87Tabela 41. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa


88Tabela 42. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora handlu i usług


89Tabela 43. Udział tranzytu i ruchu lokalnego w emisji komunikacyjnej


89Tabela 44. Udział nośników energii w emisji CO2 z transportu


90Tabela 45. Struktura paliwowa pojazdów zarejestrowanych na terenie kraju


91Tabela 46. Udział nośników energii w emisji CO2 z ruchu tranzytowego


92Tabela 47. Udział dróg wojewódzkich w emisji z ruchu tranzytowego


92Tabela 48. Udział nośników energii w emisji CO2 z ruchu lokalnego


93Tabela 49. Bilans emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w 2014 r.


94Tabela 50. Emisja CO2 w 2014 r. z poszczególnych nośników energii na obszarze Gminy Barwice


95Tabela 51. Końcowe zużycie energii w 2014 r. na obszarze Gminy Barwice


113Tabela 52. Czynniki oddziałujące na realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  – analiza SWOT


132Tabela 53. Raport monitorujący realizację działań wynikających z PGN




SPIS RYCIN
11Ryc. 1. Metodologia opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


23Ryc. 2. Położenie Gminy Barwice na tle województwa zachodniopomorskiego


23Ryc. 3. Położenie Gminy Barwice na tle powiatu szczecineckiego


25Ryc. 4. Lokalizacja na terenie gminy obszarów Natura 2000 (Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk)


26Ryc. 5. Lokalizacja na terenie gminy obszaru Natura 2000 „Ostoja Drawska”


26Ryc. 6. Lokalizacja na terenie gminy Drawskiego Parku Krajobrazowego


27Ryc. 7. Lokalizacja na terenie gminy Obszaru Chronionego Krajobrazu


27Ryc. 8. Lokalizacja na terenie gminy rezerwatu przyrody


28Ryc. 9. Położenie Gminy Barwice na tle stref klimatycznych Polski


32Ryc. 10. Strefy energetyczne wiatru w Polsce


39Ryc. 11. Termomodernizacja budynku


60Ryc. 12. Stopień gazyfikacji Gminy Barwice na tle obszaru działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu


62Ryc. 13. Zasięg działania poszczególnych operatorów systemów dystrybucyjnych


64Ryc. 14. Schemat systemu elektroenergetycznego na terenie Gminy Barwice


68Ryc. 15. Schemat instalacji kolektorów słonecznych w domu jednorodzinnym


70Ryc. 16. Schemat instalacji fotowoltaicznej w domu jednorodzinnym


71Ryc. 17. Schemat działania pomp ciepła


72Ryc. 18. Schemat działania wodnej pompy ciepła


73Ryc. 19. Schemat działania gruntowej pompy ciepła z kolektorem poziomym


76Ryc. 20. Schemat spalania drewna w kotle zgazowującym


127Ryc. 21. Schemat organizacyjny zespołu ds. wdrażania PGN


129Ryc. 22. Cykl Deminga – monitorowanie wdrażania zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


131Ryc. 23. Schemat monitorowania i ewaluacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej




SPIS WYKRESÓW
24Wykres 1. Użytkowanie terenu Gminy Barwice


29Wykres 2. Średnia, minimalna i maksymalna temperatura poszczególnych miesięcy dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie


31Wykres 3. Liczba stopniodni grzewczych (dla temp. wewn. +20oC) w poszczególnych miesiącach w typowym roku meteorologicznym


31Wykres 4. Porównanie liczby stopniodni grzewczych w typowym sezonie grzewczym oraz w latach 2014-2015


33Wykres 5. Natężenie promieniowania słonecznego na powierzchnię poziomą dla typowego roku meteorologicznego dla stacji meteorologicznej w Koszalinie [kWh/m2]


34Wykres 6. Liczba ludności Gminy Barwice w latach 2005-2014


35Wykres 7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014


36Wykres 8. Klasy wielkości podmiotów gosp. zarejestrowanych na terenie Gminy Barwice (pod względem liczby zatrudnionych)


37Wykres 9. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych sekcjach na terenie Gminy Barwice (stan na 31.12.2014 r.)


38Wykres 10. Udział procentowy nieruchomości z wykonaną termomodernizacją w ogólnej liczbie zinwentaryzowanych nieruchomości


42Wykres 11. Przyrost powierzchni mieszkaniowej na terenie Gminy Barwice


42Wykres 12. Przyrost liczby mieszkań i budynków mieszkalnych na terenie Gminy Barwice w latach 2005-2014 [m2]


43Wykres 13. Roczne zapotrzebowanie na ciepło budynków mieszkalnych powstałych w określonych latach (kWh/m2)


44Wykres 14. Struktura wiekowa nieruchomości mieszkalnych na terenie gminy


45Wykres 15. Udział energii potrzebnej na ogrzewania i c.w.u. w łącznym zapotrzebowania na energię użytkową budynków mieszkalnych


50Wykres 16. Struktura indywidualnych źródeł ciepła w ankietowanych budynkach na terenie Gminy Barwice


51Wykres 17. Struktura wiekowa kotłów c.o. stosowanych na terenie Gminy Barwice


53Wykres 18. Struktura źródeł przygotowywania c.w.u. na terenie Gminy Barwice


54Wykres 19. Udział nieruchomości wykorzystujących dany rodzaj paliwa na cele grzewcze i c.w.u. (indywidualne źródła ciepła)


54Wykres 20. Wartość opałowa drewna w zależności od jego wilgotności (GJ/m3)


55Wykres 21. Udział nośników energii w zużyciu energii końcowej w budynkach mieszkalnych w 2014 r. (ogrzewanie + c.w.u.)


61Wykres 22. Udział poszczególnych sektorów z zużyciu gazu ziemnego na terenie gminy w 2014 r.


65Wykres 23. Udział poszczególnych sektorów z aktualnym zużyciu energii elektrycznej na terenie Gminy Barwice


66Wykres 24. Roczne zużycie energii elektrycznej w gminnych obiektach użyteczności publicznej


77Wykres 25. Średni dobowy ruch pojazdów mechanicznych na poszczególnych odcinkach dróg przebiegających przez teren Gminy Barwice (wg GPR 2010)


84Wykres 26. Emisja CO2 z poszczególnych nośników energii (w przeliczeniu na ekwiwalent wartości opałowej 1 Mg węgla kamiennego) (MgCO2/22,63 GJ)


85Wykres 27. Udział elementów sektora komunalnego w łącznej emisji CO2 w tym sektorze


86Wykres 28. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora komunalnego


87Wykres 29. Udział nośników energii w emisji CO2 z gminnych budynków użyteczności publicznej


88Wykres 30. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora mieszkalnictwa


88Wykres 31. Udział nośników energii w emisji CO2 z sektora handlu i usług


89Wykres 32. Udział transportu tranzytowego i lokalnego w ogólnej emisji CO2 z sektora transportu


90Wykres 33. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z sektora transportu


91Wykres 34. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z transportu tranzytowego


92Wykres 35. Udział dróg wojewódzkich w emisji z ruchu tranzytowego


93Wykres 36. Udział poszczególnych paliw w emisji CO2 z transportu lokalnego


94Wykres 37. Udział poszczególnych sektorów w ogólnej emisji CO2 z obszaru Gminy Barwice w 2014 r.


94Wykres 38. Udział poszczególnych nośników energii w emisji CO2 w 2014 r. z obszaru Gminy Barwice


95Wykres 39. Udział poszczególnych nośników energii w końcowym zużyciu energii na obszarze Gminy Barwice




Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


dla Gminy Barwice





Czerwiec, 2016 r.





Zamawiający:


Gmina Barwice


Urząd Miejski w Barwicach


ul. Zwycięzców 22


78-460 Barwice





Wykonawca:


Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska


ul. Nowy Świat 10a/15


60-583 Poznań


www.greenkey.pl








Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


dla Gminy Barwice





Właściciel firmy:


mgr Joanna Masiota-Tomaszewska





Autorzy opracowania:


mgr Joanna Walkowiak – Kierownik Zespołu Projektowego


mgr Wojciech Pająk


mgr Andrzej Karkowski





Czerwiec, 2016 r.








� Projektowe obciążenie cieplne – szczytowe zapotrzebowania na moc cieplną (moc źródła ciepła), które potrzebne jest do utrzymania komfortu cieplnego we wnętrzu budynku dla określonych (znormalizowanych) warunków. Wyraża się je w watach (W) lub kilowatach (kW).


� Projektowe obciążenie cieplne – szczytowe zapotrzebowania na moc cieplną (moc źródła ciepła), które potrzebne jest do utrzymania komfortu cieplnego we wnętrzu budynku dla określonych (znormalizowanych) warunków. Wyraża się je w watach (W) lub kilowatach (kW).





	ROZDZIAŁ – I
	4
	



_1529122781.xls
Wykres1

		DW nr 172 odc. Barwice - Szczecinek

		DW nr 172 odc. Ogartowo - Barwice

		DW nr 171 odc. Barwice - Czaplinek

		DW nr 171 odc. Grzmiąca - Barwice



2756

2519

999

891



BAZA BUDYNKI

		Lp.		Adres budynku								Zarządca/Właściciel		Przeznaczenie budynku		Nazwa		Podstawowe dane o budynku/lokalu								Liczba mieszkańców		Źródło/system ogrzewania budynku																												Sposób przygotowywania C.W.U.																										Rodzaj i ilość stosowanego paliwa w budynku																								Rodzaj stosowanego paliwa na cele C.W.U.												Wykonana termomodernizacja budynku								Emisja CO2 z ankietyzacji [Mg CO2]

				miejscowość		ulica		nr domu		nr lokalu								okres budowy (lata)		powierzchnia użytkowa nieruchomości (m2)								kocioł centralny		ciepło sieciowe		kominkowe		centralne etażowe (lokalowe)		Indywidualne										Inne						Orientacyjny wiek źródła ciepła (lata)		Uwagi		kocioł centralny		ciepło sieciowe		podgrzewacze przepływowe (junkersy)		podgrzewacze pojemnościowe (bojlery)		Inne												Brak C.W.U.		Orientacyjny wiek źródła C.W.U.		Uwagi																																						wymiana okien		ocieplenie ścian		ocieplenie dachu		brak		z węgla				z gazu				z oleju				z energii elektrycznej				łącznie dla budynku				na m2 powierzchni użytkowej				na mieszkańca

																				mieszkalna		usługowa		łącznie												piece kaflowe		grzejniki elektryczne		kuchnia grudziądzka		piecyk gazowy		piecyk "koza"		kolektory słoneczne		pompy ciepła		klimatyzator														kolektory słoneczne		pompy ciepła		piec kaflowy		piecyk gazowy		kominek		kuchnia grudziądzka								węgiel (tony)				drewno (m3)				gaz (m3)				olej (m3)				en. elektr (kWh/rok)				inne				węgiel		drewno		gaz		olej		en. elektryczna		inne

																																																																																		min.		max.		min.		max.		min.		max.		min.		max.		min.		max		min.		max.																						min		max		min		max		min		max		min		max		min		max		min		max		min		max

		1		Barwice		Bankowa		1				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		2		Barwice		Bankowa		3				indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		3		Barwice		Bankowa		5				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x								x				x												powyżej 15 lat		westfalka		x																						powyżej 15 lat				1		1		12		12																		x		x										x				częściowo				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.019		0.019		0.7		0.7

		4		Barwice		Bankowa		7				indywidualny		mieszkalne				po 1998		115		0		115		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		5		Barwice		Bankowa		9		1		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		64		0		64		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												1,560		1,560																		x								x		x						0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.049		0.049		1.0		1.0

		6		Barwice		Bankowa		9		2		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		105		0		105		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												750		750																		x								x		x						0.0		0.0		1.5		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.5		0.014		0.014		0.5		0.5

		7		Barwice		Bankowa		9		3		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		60		0		60		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												1,560		1,560																		x								x		x						0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.052		0.052		1.0		1.0

		8		Barwice		Bankowa		9				indywidualny		usługowe		Bank Spółdzielczy		po 1998		0		250		250		0		x																								od 10 do 15 lat										x																do 5 lat		przepływomierz elektryczny										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		9		Barwice		Bankowa		12				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		120		0		120		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		10		Barwice		Chrobrego		3				indywidualny		usługowe		Sklep Karo		od 1993 do 1997		0		50		50		0												x														powyżej 15 lat										x																powyżej 15 lat																				900		3000														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.7		2.4		0.7		2.4		0.015		0.049		b. usługowy		b. usługowy

		11		Barwice		Chrobrego		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		86		0		86		1		x																								b.d.				x																						b.d.								5		5																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		12		Barwice		Chrobrego		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								5		5																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		13		Barwice		Chrobrego		5		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		14		Barwice		Chrobrego		7				indywidualny		usługowe		Waldi		b.d.		0		150		150		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												1,250		1,250																		x								x		x						0.0		0.0		2.5		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.5		2.5		0.017		0.017		b. usługowy		b. usługowy

		15		Barwice		Chrobrego		9		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		5						x																				od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat								10		12										b.d.		b.d.														x				x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		16		Barwice		Chrobrego		11		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		44.4		0		44.4		4										x																powyżej 15 lat		2 piece																						x		brak								15		15																																						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		17		Barwice		Chrobrego		11		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		18		Barwice		Chrobrego		12		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		19		Barwice		Chrobrego		12		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		20		Barwice		Chrobrego		12		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		21		Barwice		Chrobrego		15		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		22		Barwice		Chrobrego		15		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		42		0		42		2										x																b.d.										x																b.d.								15		15										b.d.		b.d.														x				częściowo		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		23		Barwice		Chrobrego		15		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3		x																								b.d.				x																						b.d.				0.5		0.5		b.d.		b.d.																		x		x																		1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.027		0.027		0.4		0.4

		24		Barwice		Chrobrego		18		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								3		4																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		25		Barwice		Chrobrego		18		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								10		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		26		Barwice		Chrobrego		19				indywidualny		usługowe		Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska + sklep spożywczy		przed 1966		0		300		300		0		x																								od 5 do 10 lat								x		x																do 5 lat				6		6														b.d.		b.d.														x				częściowo								12.9		12.9		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		12.9		12.9		0.043		0.043		b. usługowy		b. usługowy

		27		Barwice		Chrobrego		20		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								2		3																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		28		Barwice		Chrobrego		20		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat								10		10										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		29		Barwice		Chrobrego		20		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								12		12																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		30		Barwice		Chrobrego		21		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		5		x																								od 5 do 10 lat				x						x																do 5 lat				4		4		b.d.		b.d.										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x						8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		8.6		8.6		0.123		0.123		1.7		1.7

		31		Barwice		Chrobrego		21		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4		x																								do 5 lat				x																						b.d.								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		32		Barwice		Chrobrego		21		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		43.5		0		43.5		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		33		Barwice		Chrobrego		22		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		1										x																powyżej 15 lat		2 piece						x																		od 10 do 15 lat				2		2		7		8														LPG (Mg)														x		x		częściowo						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.078		0.078		4.3		4.3

		34		Barwice		Chrobrego		22		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		2		x																								od 10 do 15 lat				x				x																		od 10 do 15 lat								10		10														LPG (Mg)						x								x		x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		35		Barwice		Chrobrego		22		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		36		Barwice		Chrobrego		25		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				b.d.		b.d.		8		8																		x		x										x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		37		Barwice		Chrobrego		25		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				2		2		8		8																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.077		0.077		1.4		1.4

		38		Barwice		Chrobrego		29		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		1										x				x												do 5 lat		kuchnia																								do 5 lat		z kuchni						10		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		39		Barwice		Chrobrego		29		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		1										x																b.d.																								x		brak								8		8																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		40		Barwice		Chrobrego		29		4		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								8		8																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		41		Barwice		Chrobrego		30		1		indywidualny		usługowe		Pomieszczenie dla sklepu		przed 1966		0		30		30		0						x																				od 5 do 10 lat								x																		do 5 lat								2		3										b.d.		b.d.														x												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		42		Barwice		Chrobrego		30				indywidualny		usługowe		Sklep mięsny		przed 1966		0		50		50		0																								x		od 5 do 10 lat								x																		do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		43		Barwice		Chrobrego		31				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2										x																b.d.																						x				b.d.		z wężownicy z kuchni						36		40																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		44		Barwice		Chrobrego		33				indywidualny		usługowo - mieszkalne		Sklep z narzędziami + sklep zielarsko medyczny		po 1998		200		50		250		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		45		Barwice		Chrobrego		34		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		1										x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		46		Barwice		Chrobrego		34		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		47		Barwice		Chrobrego		34		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		48		Barwice		Chrobrego		34		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		b.d.										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						3		4																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		49		Barwice		Chrobrego		35				indywidualny		usługowo - mieszkalne		mieszkanie + stolarnia		przed 1966		100		0		100		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		50		Barwice		Chrobrego		36		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						7		8																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		51		Barwice		Chrobrego		36		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		66		0		66		2		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								10		10										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		52		Barwice		Chrobrego		36		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		53		Barwice		Chrobrego		36		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		54		Barwice		Chrobrego		38		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						5		5																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		55		Barwice		Chrobrego		38		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		9										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		56		Barwice		Chrobrego		40		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x				x																				od 5 do 10 lat								x																		od 5 do 10 lat								10		10										b.d.		b.d.								x						x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		57		Barwice		Chrobrego		40		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		42		0		42		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		58		Barwice		Chrobrego		40		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		59		Barwice		Chrobrego		42				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat		piec z wężownicą						30		30																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		60		Barwice		Chrobrego		44				indywidualny		usługowe		ZGM		przed 1966		0		190.33		190.33		0								x																		do 5 lat																										do 5 lat		etażowe		b.d.		b.d.		46		46																		x		x										x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		61		Barwice		Chrobrego		46		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		12		12																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.043		0.043		1.1		1.1												1		1		0.043		0.043		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		62		Barwice		Chrobrego		46		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		25		0		25		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		63		Barwice		Chrobrego		46		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		38		0		38		1										x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat								6		6										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		64		Barwice		Chrobrego		46		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		61		0		61		1										x																powyżej 15 lat		2 piece																						x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		65		Barwice		Chrobrego		46		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		77		0		77		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				2		2		12		12																		x		x																		4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.056		0.056		2.1		2.1												1		1		0.056		0.056		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		66		Barwice		Chrobrego		47		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												od 5 do 10 lat		kuchnia																								od 5 do 10 lat		z kuchni						10		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		67		Barwice		Chrobrego		47		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		6		x								x																do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										częściowo		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		68		Barwice		Chrobrego		47		4		indywidualny		mieszkalne				b.d.		67		0		67		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		69		Barwice		Chrobrego		48		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		70		Barwice		Chrobrego		49				indywidualny		usługowo - mieszkalne		Sklep spożywczy ,,Jubilat"		przed 1966		100		0		100		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				4		4																						x												x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.086		0.086		2.9		2.9												1		1		0.086		0.086		1		2.9		2.9				1		0		0		0		0

		71		Barwice		Chrobrego		50				indywidualny		usługowe				przed 1966		0		180		180		0		x																								od 5 do 10 lat								x																		do 5 lat								20		20										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		72		Barwice		Chrobrego		51		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		5		x																								powyżej 15 lat																										b.d.		z kuchni						20		20																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		73		Barwice		Chrobrego		51		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		46.7		0		46.7		1										x																b.d.																										b.d.		z westfalki						7		7																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		74		Barwice		Chrobrego		52		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		b.d.										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						10		10																				x										częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		75		Barwice		Chrobrego		54				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		76		Barwice		Chrobrego		56		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		77		Barwice		Chrobrego		56		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		12		12																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.021		0.021		0.5		0.5												1		1		0.021		0.021		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		78		Barwice		Chrobrego		56		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		79		Barwice		Chrobrego		58				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												4,000		4,500																		x								x		częściowo						0.0		0.0		8.0		9.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.0		9.0		0.133		0.150		1.3		1.5												1		1		0.133		0.150		1		1.3		1.5				0		1		0		0		0

		80		Barwice		Chrobrego		60				indywidualny		mieszkalne				b.d.		80		0		80		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		81		Barwice		Chrobrego		64		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		82		Barwice		Chrobrego		64		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		83		Barwice		Chrobrego		64		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		84		Barwice		Chrobrego		64		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		85		Barwice		Chrobrego		3a				indywidualny		usługowe		Sklep Taniej Się Nie Da		b.d.		0		50		50		0												x														b.d.																								x		brak																				b.d.		b.d.																		x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		86		Barwice		Chrobrego		40A		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		87		Barwice		Chrobrego		40A		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		38		0		38		4										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		88		Barwice		Czaplinecka		2				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		94		0		94		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		89		Barwice		Czaplinecka		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		2		x																								od 10 do 15 lat																										od 10 do 15 lat		z kuchni		2		3		b.d.		b.d.																		x		x										x		częściowo						4.3		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		6.4		0.078		0.117		2.1		3.2												1		1		0.078		0.117		1		2.1		3.2				1		0		0		0		0

		90		Barwice		Czaplinecka		5		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		1		x																								powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		z kuchni						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		91		Barwice		Czaplinecka		5		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																powyżej 15 lat										x																powyżej 15 lat								7		7										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		92		Barwice		Czaplinecka		5		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		1										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat				1		1		7		7										b.d.		b.d.														x				x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		2.1		2.1		0.033		0.033		2.1		2.1												1		1		0.033		0.033		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		93		Barwice		Czaplinecka		7				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		35		0		35		1										x																od 10 do 15 lat		3 piece								x																od 5 do 10 lat				2		2														b.d.		b.d.														x				x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.123		0.123		4.3		4.3												1		1		0.123		0.123		1		4.3		4.3				1		0		0		0		0

		94		Barwice		Czaplinecka		9				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x																od 10 do 15 lat		4 piece																								od 10 do 15 lat		z kuchni						25		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		95		Barwice		Czaplinecka		10				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat				1		1		5		5										b.d.		b.d.						x		x						x				x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		2.1		2.1		0.036		0.036		b.d		b.d												1		1		0.036		0.036		0		0.0		0.0				1		0		0		0		0

		96		Barwice		Czaplinecka		11		1		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		50.06		0		50.06		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		5		5																		x		x										x				x				1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.021		0.021		0.5		0.5												1		1		0.021		0.021		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		97		Barwice		Czaplinecka		11		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		62		0		62		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		98		Barwice		Czaplinecka		11		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		1										x																do 5 lat								x																		do 5 lat								10		10		b.d.		b.d.																		x								x				x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		99		Barwice		Czaplinecka		11		4		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		1										x																powyżej 15 lat		2 piece								x																powyżej 15 lat								5		5										b.d.		b.d.														x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		100		Barwice		Czaplinecka		11		6		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		71		0		71		2		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat								5		5										b.d.		b.d.								x						x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		101		Barwice		Czaplinecka		11		7		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		3										x																b.d.																										b.d.		kuchnia+ westfalka		b.d.		b.d.		b.d.		b.d.																		x		x										częściowo				x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		102		Barwice		Czaplinecka		11		8		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		56		0		56		2										x																do 5 lat		2 piece								x																do 5 lat								7		8										b.d.		b.d.														x				częściowo				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		103		Barwice		Czaplinecka		11		9		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		1								x																		powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		z etażowego						10		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		104		Barwice		Czaplinecka		12				indywidualny		usługowe				od 1967 do 1985		0		80		80		0		x																								od 10 do 15 lat										x																do 5 lat																2		2		b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		5.4		5.4		b.d.		b.d.		5.4		5.4		0.067		0.067		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.067		0.067		0		0.0		0.0				0		0		1		0		0

		105		Barwice		Czaplinecka		12				indywidualny		mieszkalne				b.d.		70		0		70		3		x																								powyżej 15 lat				x						x																powyżej 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		106		Barwice		Czaplinecka		15				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		7		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		107		Barwice		Czaplinecka		16				indywidualny		mieszkalne				po 1998		125		0		125		2		x				x																				od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								5		5																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		108		Barwice		Dworcowa		1		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		etażowe						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		109		Barwice		Dworcowa		3		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		etażowe						16		16																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		110		Barwice		Dworcowa		3		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		48		0		48		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		111		Barwice		Dworcowa		3		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		3						x				x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat								6		6										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		112		Barwice		Dworcowa		3		4		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		48		0		48		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		113		Barwice		Dworcowa		4		1		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		30		0		30		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		114		Barwice		Dworcowa		4		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		43		0		43		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia						8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		115		Barwice		Dworcowa		4		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												300		300																		x								x		x						0.0		0.0		0.6		0.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.6		0.6		0.014		0.014		0.6		0.6												1		1		0.014		0.014		1		0.6		0.6				0		1		0		0		0

		116		Barwice		Dworcowa		4		5		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak								8		8																														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		117		Barwice		Dworcowa		4		6		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		36		0		36		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,125		1,125																		x								x		x						0.0		0.0		2.3		2.3		0.0		0.0		0.0		0.0		2.3		2.3		0.063		0.063		0.6		0.6												1		1		0.063		0.063		1		0.6		0.6				0		1		0		0		0

		118		Barwice		Dworcowa		4		7		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		40		0		40		1		x																								powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia						10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		119		Barwice		Dworcowa		4		8		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		120		Barwice		Dworcowa		4		9		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		121		Barwice		Dworcowa		4		10		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		47		0		47		3										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia z etażem						10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		122		Barwice		Dworcowa		5		1		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		155		0		155		2		x				x				x																od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								24		24																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		123		Barwice		Dworcowa		5		3		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		68		0		68		2		x																								do 5 lat										x																powyżej 15 lat								18		18										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		124		Barwice		Dworcowa		5		4		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		33		0		33		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		125		Barwice		Dworcowa		5		6		indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		29		0		29		2		x						x																		od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat		etażowe						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		126		Barwice		Dworcowa		7		1		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												2,500		2,500																		x								x		x						0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		0.100		0.100		1.3		1.3												1		1		0.100		0.100		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		127		Barwice		Dworcowa		7		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												2,500		2,500																		x								x		x						0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		0.100		0.100		1.7		1.7												1		1		0.100		0.100		1		1.7		1.7				0		1		0		0		0

		128		Barwice		Dworcowa		7		3		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		b.d.		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		129		Barwice		Dworcowa		7		4		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		b.d.		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		130		Barwice		Dworcowa		7				indywidualny		usługowe		Zakład Wielobranżowy		przed 1966		0		b.d.		b.d.		0		x																								od 10 do 15 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny						30		30										b.d.		b.d.														x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		131		Barwice		Grobla		1		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		35		0		35		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		132		Barwice		Grobla		2		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		133		Barwice		Grobla		2		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		134		Barwice		Harcerska		2				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		96		0		96		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		135		Barwice		Harcerska		3				indywidualny		mieszkalne				od 1993 do 1997		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		136		Barwice		Harcerska		4				indywidualny		mieszkalne				b.d.		56		0		56		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		137		Barwice		Harcerska		6				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		138		Barwice		Harcerska		7				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		139		Barwice		Harcerska		8				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x				x																		od 5 do 10 lat				2		2		15		15		30		30														x		x		x								x		częściowo						4.3		4.3		0.1		0.1		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.043		0.043		0.9		0.9												1		1		0.043		0.043		1		0.9		0.9				1		1		0		0		0

		140		Barwice		Harcerska		9				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		141		Barwice		Harcerska		10				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				0.1		0.1		10		10																		x		x										x		x						0.2		0.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.2		0.2		0.003		0.003		0.1		0.1												1		1		0.003		0.003		1		0.1		0.1				1		0		0		0		0

		142		Barwice		Harcerska		8a				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		200		0		200		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				5		5		12		12																		x		x										x								10.7		10.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.7		10.7		0.054		0.054		2.1		2.1												1		1		0.054		0.054		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		143		Barwice		Harcerska		9A				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		180		0		180		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		144		Barwice		Jana Pawła II		1				indywidualny		usługowe		Orlen		po 1998		0		80		80		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		145		Barwice		Kościuszki		4		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		4		4																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.071		0.071		3.2		3.2												1		1		0.071		0.071		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		146		Barwice		Kościuszki		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		97		0		97		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		147		Barwice		Kościuszki		7		1		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		2				x																						od 5 do 10 lat																								x		brak																								2,55 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		148		Barwice		Kościuszki		8		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		4		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat				3		3		5		5										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		6.4		6.4		0.058		0.058		1.6		1.6												1		1		0.058		0.058		1		1.6		1.6				1		0		0		0		0

		149		Barwice		Kościuszki		8		2		indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		150		Barwice		Kościuszki		10		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		85		0		85		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				0.5		0.5		18		18																		x		x										x		x						1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.013		0.013		0.3		0.3												1		1		0.013		0.013		1		0.3		0.3				1		0		0		0		0

		151		Barwice		Kościuszki		10		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia węgla																						x		brak				0.5		0.5		10		10																														x								1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.018		0.018		0.2		0.2												1		1		0.018		0.018		1		0.2		0.2				1		0		0		0		0

		152		Barwice		Kościuszki		10		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		1		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												600		600																		x								x								0.0		0.0		1.2		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		1.2		0.014		0.014		1.2		1.2												1		1		0.014		0.014		1		1.2		1.2				0		1		0		0		0

		153		Barwice		Kościuszki		11				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		140		0		140		2		x																								do 5 lat		2 kotły		x																						od 5 do 10 lat								15		15		2,200		2,200																		x								x		x						0.0		0.0		4.4		4.4		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		4.4		0.031		0.031		2.2		2.2												1		1		0.031		0.031		1		2.2		2.2				0		1		0		0		0

		154		Barwice		Kościuszki		12		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		19		0		19		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		9		9																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.113		0.113		0.4		0.4												1		1		0.113		0.113		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		155		Barwice		Kościuszki		12		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		3		x																								od 5 do 10 lat										x																do 5 lat								18		18										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		156		Barwice		Kościuszki		12		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		39		0		39		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		157		Barwice		Kościuszki		13				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								powyżej 15 lat				x				x																		powyżej 15 lat								b.d.		b.d.		2,500		2,500																x		x								x		x		x				0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		0.042		0.042		2.5		2.5												1		1		0.042		0.042		1		2.5		2.5				0		1		0		0		0

		158		Barwice		Kościuszki		5a		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,875		1,875																		x																0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.075		0.075		0.8		0.8												1		1		0.075		0.075		1		0.8		0.8				0		1		0		0		0

		159		Barwice		Łąkowa		1				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		629.1		0		629.1		23				x																						b.d.								x																		b.d.																								ciepło sieciowe (kotłownia)		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		160		Barwice		Łąkowa		2		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		87		0		87		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		161		Barwice		Łąkowa		2		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		162		Barwice		Łąkowa		3				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		648.7		0		648.7		b.d.				x																						od 5 do 10 lat										x																b.d.																				b.d.		b.d.		ciepło sieciowe (kotłownia)		ciepło sieciowe (kotłownia)										x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		163		Barwice		Łąkowa		4				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								24		24																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		164		Barwice		Łąkowa		6		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		63		0		63		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		2		10		10																		x		x																		4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.068		0.068		4.3		4.3												1		1		0.068		0.068		1		4.3		4.3				1		0		0		0		0

		165		Barwice		Łąkowa		6		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia		1		1		10		10																		x		x																		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.027		0.027		1.1		1.1												1		1		0.027		0.027		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		166		Barwice		Łąkowa		6		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia		1		1		5		5																		x		x																		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.043		0.043		2.1		2.1												1		1		0.043		0.043		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		167		Barwice		Moniuszki		1				indywidualny		usługowe		Stacja Paliw		b.d.		0		20		20		0												x														do 5 lat										x																do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		168		Barwice		Moniuszki		2		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		120		0		120		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		169		Barwice		Moniuszki		2		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		170		Barwice		Moniuszki		2		5		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		171		Barwice		Moniuszki		2		6		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		172		Barwice		Moniuszki		2				indywidualny		usługowo - mieszkalne		Weterynaria		od 1967 do 1985		150		0		150		4		x																								od 5 do 10 lat																										od 5 do 10 lat								24		24																																częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		173		Barwice		Moniuszki		3		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece								x																od 10 do 15 lat								6		6										b.d.		b.d.														x				częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		174		Barwice		Moniuszki		3		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		1		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												1,560		1,560																		x								x		x						0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.045		0.045		3.1		3.1												1		1		0.045		0.045		1		3.1		3.1				0		1		0		0		0

		175		Barwice		Moniuszki		3		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		1										x																od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat		etażowe						8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		176		Barwice		Moniuszki		4				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		150		0		150		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		177		Barwice		Moniuszki		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												650		650																		x								x		x						0.0		0.0		1.3		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		1.3		0.019		0.019		0.7		0.7												1		1		0.019		0.019		1		0.7		0.7				0		1		0		0		0

		178		Barwice		Moniuszki		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												650		650																		x										x						0.0		0.0		1.3		1.3		0.0		0.0		0.0		0.0		1.3		1.3		0.022		0.022		1.3		1.3												1		1		0.022		0.022		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		179		Barwice		Moniuszki		5		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,250		1,250																		x								x		x						0.0		0.0		2.5		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.5		2.5		0.025		0.025		1.3		1.3												1		1		0.025		0.025		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		180		Barwice		Moniuszki		5		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								6		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		181		Barwice		Moniuszki		7				indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.																										b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		182		Barwice		Moniuszki		8		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		12		12																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.021		0.021		1.1		1.1												1		1		0.021		0.021		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		183		Barwice		Moniuszki		8		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		wkładka do wody						3		4																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		184		Barwice		Moniuszki		10		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		10		x								x				x												powyżej 15 lat										x																do 5 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				częściowo		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		185		Barwice		Moniuszki		10		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		1		x												x												powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		etażowe						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		186		Barwice		Nowa		1				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												1,875		1,875																		x																0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.034		0.034		1.3		1.3												1		1		0.034		0.034		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		187		Barwice		Nowa		3				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								do 5 lat								x																		do 5 lat				5		5		1		1		750		750																		x								x		x						10.7		10.7		1.5		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		12.2		12.2		0.153		0.153		6.1		6.1												1		1		0.153		0.153		1		6.1		6.1				1		1		0		0		0

		188		Barwice		Nowa		6				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		120		0		120		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat																2		2																x						x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		5.4		5.4		0.0		0.0		5.4		5.4		0.045		0.045		2.7		2.7												1		1		0.045		0.045		1		2.7		2.7				0		0		1		0		0

		189		Barwice		Nowa		7				indywidualny		mieszkalne				po 1998		230		0		230		6		x								x																od 5 do 10 lat		2 piece		x																						od 5 do 10 lat												5,000		5,000																		x								x		x		x				0.0		0.0		10.0		10.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.0		10.0		0.043		0.043		1.7		1.7												1		1		0.043		0.043		1		1.7		1.7				0		1		0		0		0

		190		Barwice		Nowa		8				indywidualny		mieszkalne				od 1993 do 1997		130		0		130		4		x																								od 5 do 10 lat				x				x																		od 5 do 10 lat				3		3		12		12		375		375														x		x		x								x		x		x				6.4		6.4		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		7.2		7.2		0.055		0.055		1.8		1.8												1		1		0.055		0.055		1		1.8		1.8				1		1		0		0		0

		191		Barwice		Nowa		10				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		160		0		160		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		192		Barwice		Nowa		12				indywidualny		mieszkalne				po 1998		72		0		72		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,875		1,875																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.052		0.052		b.d		b.d												1		1		0.052		0.052		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		193		Barwice		Nowa		12				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		200		0		200		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												3,125		3,125																		x								x		x		x				0.0		0.0		6.3		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		6.3		0.031		0.031		2.1		2.1												1		1		0.031		0.031		1		2.1		2.1				0		1		0		0		0

		194		Barwice		Nowa		1a				indywidualny		mieszkalne				b.d.		120		0		120		6		x																								b.d.				x																						b.d.				2		2		10		10																		x		x										x				x				4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.036		0.036		0.7		0.7												1		1		0.036		0.036		1		0.7		0.7				1		0		0		0		0

		195		Barwice		Nowa		1c				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		120		0		120		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		196		Barwice		Nowa		1f				indywidualny		mieszkalne				po 1998		67		0		67		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												1,560		1,560																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.047		0.047		3.1		3.1												1		1		0.047		0.047		1		3.1		3.1				0		1		0		0		0

		197		Barwice		Ogrodowa		1				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		198		Barwice		Ogrodowa		3		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		85		0		85		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		2		10		10																		x		x										x		x		x				4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.050		0.050		2.1		2.1												1		1		0.050		0.050		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		199		Barwice		Ogrodowa		3		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		3		x																								od 10 do 15 lat				x						x																od 10 do 15 lat				3		3		1		1										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		6.4		6.4		0.077		0.077		2.1		2.1												1		1		0.077		0.077		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		200		Barwice		Ogrodowa		5				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		130		0		130		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				4		4																						x												x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.066		0.066		2.9		2.9												1		1		0.066		0.066		1		2.9		2.9				1		0		0		0		0

		201		Barwice		Ogrodowa		6				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3		b.d.		b.d.		b.d.		b.d.														x		x		x								x		x		x				6.4		6.4		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.064		0.064		3.2		3.2												1		1		0.064		0.064		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		202		Barwice		Ogrodowa		8				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		203		Barwice		Ogrodowa		9				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		300		0		300		10		x																								do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny		5		5		12		12										b.d.		b.d.														x				x		x		x				10.7		10.7		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		10.7		10.7		0.036		0.036		1.1		1.1												1		1		0.036		0.036		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		204		Barwice		Ogrodowa		14				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		110		0		110		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		15		15																		x		x										x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.019		0.019		0.4		0.4												1		1		0.019		0.019		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		205		Barwice		Ogrodowa		15				indywidualny		mieszkalne				b.d.		110		0		110		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		206		Barwice		Ogrodowa		16				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		110		0		110		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				6		6																						x												x								12.9		12.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		12.9		12.9		0.117		0.117		6.4		6.4												1		1		0.117		0.117		1		6.4		6.4				1		0		0		0		0

		207		Barwice		Ogrodowa		17				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		110		0		110		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		208		Barwice		Ogrodowa		1A				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		200		0		200		2		x																								do 5 lat										x																do 5 lat								15		15										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		209		Barwice		Parkowa		2				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		6		6																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.032		0.032		2.1		2.1												1		1		0.032		0.032		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		210		Barwice		Parkowa		4		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		211		Barwice		Parkowa		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		29		0		29		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		212		Barwice		Piaskowa		1		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.																										b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		213		Barwice		Piaskowa		1		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		214		Barwice		Piaskowa		1		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1										x				x												powyżej 15 lat		westfalka																								b.d.								b.d.		b.d.																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		215		Barwice		Piaskowa		2		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		216		Barwice		Piaskowa		2		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia węgk.																								b.d.								10		10																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		217		Barwice		Piaskowa		2		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																powyżej 15 lat																										b.d.								15		15																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		218		Barwice		Piaskowa		3		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x																powyżej 15 lat																										b.d.								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		219		Barwice		Piaskowa		3		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		2										x																powyżej 15 lat																										do 5 lat		etażowe						10		10																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		220		Barwice		Piaskowa		3		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		221		Barwice		Piaskowa		3		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		222		Barwice		Plac Wolności		1		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												3,125		3,125																		x								x		x		x				0.0		0.0		6.3		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		6.3		0.104		0.104		6.3		6.3												1		1		0.104		0.104		1		6.3		6.3				0		1		0		0		0

		223		Barwice		Plac Wolności		1				indywidualny		usługowe		Apteka Przychodnia		przed 1966		0		200		200		0		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												7,500		7,500																		x								x		częściowo		x				0.0		0.0		15.0		15.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.0		15.0		0.075		0.075		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.075		0.075		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		224		Barwice		Plac Wolności		2		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		225		Barwice		Plac Wolności		2		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		226		Barwice		Plac Wolności		3		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		1								x																		powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		etażowe						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		227		Barwice		Plac Wolności		3		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		4										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		228		Barwice		Plac Wolności		4				indywidualny		usługowe		Poczta		przed 1966		0		200		200		0		x																								b.d.										x																do 5 lat																b.d.		b.d.		b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		229		Barwice		Plac Wolności		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia		1		1		18		18																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.034		0.034		0.7		0.7												1		1		0.034		0.034		1		0.7		0.7				1		0		0		0		0

		230		Barwice		Plac Wolności		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		96		0		96		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				0.5		0.5		12		12																		x		x										x								1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.011		0.011		0.2		0.2												1		1		0.011		0.011		1		0.2		0.2				1		0		0		0		0

		231		Barwice		Plac Wolności		5		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3						x																				do 5 lat										x										x						do 5 lat								6		6										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		232		Barwice		Plac Wolności		5		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		31		0		31		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		233		Barwice		Plac Wolności		5				indywidualny		usługowe		Sklep mięsny		przed 1966		0		25		25		0												x														do 5 lat										x																do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		234		Barwice		Plac Wolności		6		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		235		Barwice		Plac Wolności		6		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		2										x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat				2		2		18		18										b.d.		b.d.														x				x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.064		0.064		2.1		2.1												1		1		0.064		0.064		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		236		Barwice		Plac Wolności		6		4		indywidualny		usługowe		Sklep Alee Cuda		przed 1966		0		31		31		0										x																powyżej 15 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny						b.d.		b.d.										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		237		Barwice		Plac Wolności		9		1.3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		238		Barwice		Plac Wolności		9		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2										x				x												powyżej 15 lat		3 piece						x																		do 5 lat								15		15		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.11						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		239		Barwice		Plac Wolności		10		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		44		0		44		3										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		240		Barwice		Plac Wolności		10		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		44		0		44		2										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		241		Barwice		Plac Wolności		10		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		44		0		44		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		242		Barwice		Plac Wolności		10		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		44		0		44		3										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		243		Barwice		Plac Wolności		15		1		indywidualny		mieszkalne				b.d.		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		244		Barwice		Plac Wolności		15		2		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,875		1,875																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.075		0.075		b.d		b.d												1		1		0.075		0.075		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		245		Barwice		Plac Wolności		15		3		indywidualny		mieszkalne				b.d.		100		0		100		b.d.												x														od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat																				8000		8000														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.5		6.5		6.5		6.5		0.065		0.065		b.d		b.d												1		1		0.065		0.065		0		0.0		0.0				0		0		0		1		0

		246		Barwice		Plac Wolności		15		4		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		247		Barwice		Plac Wolności		15		5		indywidualny		mieszkalne				b.d.		50		0		50		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,560		1,560																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.062		0.062		b.d		b.d												1		1		0.062		0.062		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		248		Barwice		Plac Wolności		15		7		indywidualny		mieszkalne				b.d.		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,875		1,875																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.054		0.054		b.d		b.d												1		1		0.054		0.054		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		249		Barwice		Plac Wolności		2-3				indywidualny		usługowe		Sklep Moda		przed 1966		0		150		150		0		x																								od 5 do 10 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny		3		3		2		2										b.d.		b.d.														x				x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		6.4		6.4		0.043		0.043		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.043		0.043		0		0.0		0.0				1		0		0		0		0

		250		Barwice		Podgórna		7				indywidualny		mieszkalne				po 1998		130		0		130		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3		5		5																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.049		0.049		1.6		1.6												1		1		0.049		0.049		1		1.6		1.6				1		0		0		0		0

		251		Barwice		Podgórna		9				indywidualny		usługowe		Pult Rayan (reszta ogrzewana od maszyn 200m2)		od 1967 do 1985		0		40		40		0												x														do 5 lat								x																		od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		252		Barwice		Polna		1		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		253		Barwice		Polna		2				indywidualny		usługowe		Sklep		przed 1966		0		25		25		0						x																				do 5 lat																										do 5 lat								3		3																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		254		Barwice		Polna		2				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								9		9																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		255		Barwice		Polna		5		1		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		256		Barwice		Polna		5		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		257		Barwice		Polna		5		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		258		Barwice		Polna		5		4		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		259		Barwice		Polna		6				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		4		x																								od 5 do 10 lat										x																do 5 lat								10		10										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		260		Barwice		Polna		7		1		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		261		Barwice		Polna		7		2		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		262		Barwice		Polna		7		3		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		263		Barwice		Polna		7		4		indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		42		0		42		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		264		Barwice		Polna		8				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		6		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		265		Barwice		Polna		9				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								do 5 lat		przepływomierz elektryczny						12		12										b.d.		b.d.								x						x				x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		266		Barwice		Polna		12				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2																										b.d.																										b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		267		Barwice		Polna		12				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		22		0		22		1		x																								powyżej 15 lat										x																do 5 lat								7		7										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		268		Barwice		Polna		13		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia		0.5		0.5		13		13																		x		x										x								1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.013		0.013		0.3		0.3												1		1		0.013		0.013		1		0.3		0.3				1		0		0		0		0

		269		Barwice		Polna		13		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								6		6																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		270		Barwice		Polna		14		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		20		20																		x		x										x		x						1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.023		0.023		0.4		0.4												1		1		0.023		0.023		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		271		Barwice		Polna		14		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		48		0		48		5		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat				2		2		10		10										b.d.		b.d.						x		x						x				x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.089		0.089		0.9		0.9												1		1		0.089		0.089		1		0.9		0.9				1		0		0		0		0

		272		Barwice		Polna		16a				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		200		0		200		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								36		36																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		273		Barwice		Polna		16b				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		200		0		200		2																										do 5 lat										x																do 5 lat				1		1		20		20										b.d.		b.d.						x								x				x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		2.1		2.1		0.011		0.011		1.1		1.1												1		1		0.011		0.011		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		274		Barwice		Pomorska		1		3		indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.				x																						od 5 do 10 lat																										b.d.																								180 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		275		Barwice		Pomorska		2				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		553.9		0		553.9		26				x																						b.d.								x																		b.d.																								115 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		276		Barwice		Pomorska		4				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		571.9		0		571.9		22				x																						b.d.								x																		b.d.																								105 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		277		Barwice		Pomorska		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		1										x																powyżej 15 lat																										b.d.				1		1		18		18																														x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.050		0.050		2.1		2.1												1		1		0.050		0.050		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		278		Barwice		Pomorska		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		b.d.										x																powyżej 15 lat																										b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		279		Barwice		Pomorska		5		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		21		0		21		2										x																powyżej 15 lat																										b.d.		etażowe						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		280		Barwice		Pomorska		6				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		920.3		0		920.3		41				x																						b.d.								x																		b.d.																								180 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		281		Barwice		Pomorska		8				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		1891.46		0		1891.46		57				x																						b.d.								x																		b.d.																								410 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		282		Barwice		Pomorska		9		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		283		Barwice		Pomorska		12		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		284		Barwice		Pomorska		12		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3		x						x																		od 5 do 10 lat										x																do 5 lat		etażowe		2		2		5		5										b.d.		b.d.														x				x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.107		0.107		1.4		1.4

		285		Barwice		Pomorska		16		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3																										do 5 lat										x										x						do 5 lat		z płaszczem						18		18										b.d.		b.d.								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		286		Barwice		Pomorska		16		3		indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		287		Barwice		Pomorska		16		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1		x				x																				do 5 lat										x																od 5 do 10 lat								6		6		630		630						b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		1.3		1.3		0.0		0.0		b.d.		b.d.		1.3		1.3		0.013		0.013		1.3		1.3												1		1		0.013		0.013		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		288		Barwice		Pomorska		18				indywidualny		usługowe		Knies		przed 1966		0		3000		3000		0																										od 5 do 10 lat		3 nadmuchowe piece																								b.d.								200		200																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		289		Barwice		Pomorska		18				indywidualny		usługowe		Knies		przed 1966		0		270		270		0		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												5,100		5,100																		x								x								0.0		0.0		10.2		10.2		0.0		0.0		0.0		0.0		10.2		10.2		0.038		0.038		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.038		0.038		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		290		Barwice		Pomorska		18				indywidualny		mieszkalne		AWROL		od 1967 do 1985		166		0		166		1		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												18,000		18,000																		x								x		x		x				0.0		0.0		36.0		36.0		0.0		0.0		0.0		0.0		36.0		36.0		0.217		0.217		36.0		36.0												1		1		0.217		0.217		1		36.0		36.0				0		1		0		0		0

		291		Barwice		Pomorska		18				indywidualny		usługowe				przed 1966		0		74		74		0		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												15		15																		x								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		292		Barwice		Pomorska		18				indywidualny		usługowe				od 1967 do 1985		0		398		398		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												26,000		26,000																		x								x		x		x				0.0		0.0		52.0		52.0		0.0		0.0		0.0		0.0		52.0		52.0		0.131		0.131		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.131		0.131		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		293		Barwice		Pomorska		19				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		4		x								x																powyżej 15 lat								x																		od 5 do 10 lat								30		30		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.132						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		294		Barwice		Pomorska		21		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		295		Barwice		Pomorska		21		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		22		0		22		2										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat								6		6										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		296		Barwice		Pomorska		21		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x																powyżej 15 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny						18		18										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		297		Barwice		Pomorska		5a				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		298		Barwice		Pomorska		obok 9				indywidualny		usługowe				po 1998		0		150		150		0		x																								do 5 lat												x														do 5 lat				3		3																		b.d.		b.d.												x		x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.043		0.043		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.043		0.043		0		0.0		0.0				1		0		0		0		0

		299		Barwice		Rzeczna		2				indywidualny		mieszkalne				od 1993 do 1997		200		0		200		4		x																								powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		przepływomierz elektryczny						18		18										b.d.		b.d.														x						x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		300		Barwice		Rzeczna		4				indywidualny		mieszkalne				b.d.		47		0		47		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								b.d.		b.d.																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		301		Barwice		Rzeczna		5				indywidualny		mieszkalne				po 1998		130		0		130		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		4																						x												x		x		x				6.4		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		8.6		0.049		0.066		2.1		2.9												1		1		0.049		0.066		1		2.1		2.9				1		0		0		0		0

		302		Barwice		Rzeczna		7				indywidualny		mieszkalne				po 1998		110		0		110		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								6		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		303		Barwice		Spokojna		1		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		18		18																		x		x																		2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.036		0.036		2.1		2.1												1		1		0.036		0.036		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		304		Barwice		Spokojna		1		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		305		Barwice		Spokojna		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		306		Barwice		Spokojna		5		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		6										x																powyżej 15 lat																										b.d.								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		307		Barwice		Spokojna		12				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		3060.68		0		3060.68		114		x																								od 5 do 10 lat								x																		b.d.												25,864		25,864																		x								x		częściowo						0.0		0.0		51.7		51.7		0.0		0.0		0.0		0.0		51.7		51.7		0.017		0.017		0.5		0.5												1		1		0.017		0.017		1		0.5		0.5				0		1		0		0		0

		308		Barwice		Spokojna		17				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		130		0		130		b.d.		x																								od 5 do 10 lat																										od 5 do 10 lat		przepływomierz elektryczny										1,560		1,560						b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		b.d.		b.d.		3.1		3.1		0.024		0.024		b.d		b.d												1		1		0.024		0.024		0		0.0		0.0				0		1		0		0		0

		309		Barwice		Spokojna		6a				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		310		Barwice		Szkolna		5		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		311		Barwice		Szkolna		5		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		312		Barwice		Szkolna		5		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		51		0		51		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		313		Barwice		Szkolna		5		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		49		0		49		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				0.5		0.5		12		12																		x		x										x								1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.022		0.022		0.3		0.3												1		1		0.022		0.022		1		0.3		0.3				1		0		0		0		0

		314		Barwice		Tysiąclecia		1		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		51		0		51		6						x																				od 5 do 10 lat										x																od 10 do 15 lat								b.d.		b.d.										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		315		Barwice		Tysiąclecia		1		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		51.49		0		51.49		2										x																powyżej 15 lat		2 piece																								od 5 do 10 lat		z kuchni						8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		316		Barwice		Tysiąclecia		2		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		69.5		0		69.5		2		x																								powyżej 15 lat										x																powyżej 15 lat				3		3		5		5										b.d.		b.d.														x				x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		6.4		6.4		0.093		0.093		3.2		3.2												1		1		0.093		0.093		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		317		Barwice		Tysiąclecia		2		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		318		Barwice		Tysiąclecia		4		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec kuchenny		4		4																						x												x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.148		0.148		8.6		8.6												1		1		0.148		0.148		1		8.6		8.6				1		0		0		0		0

		319		Barwice		Tysiąclecia		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		8						x																				od 5 do 10 lat								x																		do 5 lat								10		10		b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		320		Barwice		Tysiąclecia		5				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		7		x																								od 5 do 10 lat		2 kotły		x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		321		Barwice		Tysiąclecia		6				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								18		18																														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		322		Barwice		Tysiąclecia		7		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		323		Barwice		Tysiąclecia		9				indywidualny		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		324		Barwice		Tysiąclecia		11				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		8		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				4		4																						x												x		x		x				8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.143		0.143		1.1		1.1												1		1		0.143		0.143		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		325		Barwice		Tysiąclecia		12				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		326		Barwice		Tysiąclecia		13				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		327		Barwice		Tysiąclecia		19				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat		2 piece		x																						do 5 lat				2		2		30		30																				x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.043		0.043		2.1		2.1												1		1		0.043		0.043		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		328		Barwice		Tysiąclecia		21				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		329		Barwice		Tysiąclecia		25				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		8		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		330		Barwice		Tysiąclecia		31				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								od 5 do 10 lat		2 piece		x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		331		Barwice		Tysiąclecia		33				indywidualny		mieszkalne				b.d.		90		0		90		3		x																								od 5 do 10 lat				x				x																		od 5 do 10 lat				2		2		10		10		b.d.		b.d.														x		x		x								x		x						4.3		4.3		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.048		0.048		1.4		1.4												1		1		0.048		0.048		1		1.4		1.4				1		0		0		0		0

		332		Barwice		Tysiąclecia		35				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												200		200																		x								x		x		x				0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.004		0.004		0.1		0.1												1		1		0.004		0.004		1		0.1		0.1				0		1		0		0		0

		333		Barwice		Tysiąclecia		37		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		334		Barwice		Tysiąclecia		43		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2										x																od 5 do 10 lat																										od 5 do 10 lat		piec kuchenny		2		2		5		5																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.074		0.074		2.1		2.1												1		1		0.074		0.074		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		335		Barwice		Tysiąclecia		43		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		10		10																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.043		0.043		0.4		0.4												1		1		0.043		0.043		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		336		Barwice		Tysiąclecia		45		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		28		0		28		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec kuchenny						5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		337		Barwice		Tysiąclecia		45		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								5		5																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		338		Barwice		Tysiąclecia		45		7		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		28		0		28		5										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		339		Barwice		Tysiąclecia		49		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3																						x												x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.092		0.092		3.2		3.2												1		1		0.092		0.092		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		340		Barwice		Tysiąclecia		51				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		341		Barwice		Tysiąclecia		4B				indywidualny		mieszkalne				od 1967 do 1985		120		0		120		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		342		Barwice		Tysiąclecia		52 I				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec kuchenny						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		343		Barwice		Wiejska		1		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		3		x				x																				do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5		1,250		1,250																		x								x		x						0.0		0.0		2.5		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.5		2.5		0.030		0.030		0.8		0.8												1		1		0.030		0.030		1		0.8		0.8				0		1		0		0		0

		344		Barwice		Wiejska		1		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		6		6																		x		x										x		x						6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.096		0.096		1.3		1.3												1		1		0.096		0.096		1		1.3		1.3				1		0		0		0		0

		345		Barwice		Wiejska		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		346		Barwice		Wiejska		8				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		347		Barwice		Wiejska		9				indywidualny		mieszkalne				po 1998		130		0		130		2						x																				od 5 do 10 lat		z płaszczem wodnym																		x						do 5 lat		z płaszczem wodnym						b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		348		Barwice		Wiejska		10		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																powyżej 15 lat																										b.d.								5		5																																						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		349		Barwice		Wiejska		10		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												2,800		2,800																		x								x		x		x				0.0		0.0		5.6		5.6		0.0		0.0		0.0		0.0		5.6		5.6		0.086		0.086		2.8		2.8												1		1		0.086		0.086		1		2.8		2.8				0		1		0		0		0

		350		Barwice		Wiejska		12		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		351		Barwice		Wiejska		12		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.048		0.048		2.1		2.1												1		1		0.048		0.048		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		352		Barwice		Wiejska		12		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		6										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia węglowa																								powyżej 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		353		Barwice		Wiejska		12		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		354		Barwice		Wiejska		12		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		1		x																								b.d.				x																						b.d.								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		355		Barwice		Wiejska		12		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		2										x																powyżej 15 lat																										b.d.								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		356		Barwice		Wiśniowa		4		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		69		0		69		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		357		Barwice		Wiśniowa		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x										x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		358		Barwice		Wiśniowa		6				indywidualny		mieszkalne				po 1998		130		0		130		4		x																								do 5 lat				x				x																		od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.		400		400																x		x								x		x		x				0.0		0.0		0.8		0.8		0.0		0.0		0.0		0.0		0.8		0.8		0.006		0.006		0.2		0.2												1		1		0.006		0.006		1		0.2		0.2				0		1		0		0		0

		359		Barwice		Wiśniowa		8				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		90		0		90		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		360		Barwice		Wiśniowa		12				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		90		0		90		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		361		Barwice		Wiśniowa		2A				indywidualny		mieszkalne				od 1986 do 1992		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								36		36																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		362		Barwice		Wiśniowa		2B				indywidualny		mieszkalne				b.d.		35		0		35		1												x														do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		363		Barwice		Wojska Polskiego		2		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		69		0		69		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		364		Barwice		Wojska Polskiego		2		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		365		Barwice		Wojska Polskiego		2		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		2		6		6																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.079		0.079		1.4		1.4												1		1		0.079		0.079		1		1.4		1.4				1		0		0		0		0

		366		Barwice		Wojska Polskiego		2				indywidualny		usługowe		Sklep Kajzerka		przed 1966		0		40		40		0		x																								do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny						10		10										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		367		Barwice		Wojska Polskiego		4		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		34		0		34		2				x																						b.d.								x																		od 5 do 10 lat												2,200		2,200																		x								x								0.0		0.0		4.4		4.4		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		4.4		0.129		0.129		2.2		2.2												1		1		0.129		0.129		1		2.2		2.2				0		1		0		0		0

		368		Barwice		Wojska Polskiego		4		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		34		0		34		1						x																				do 5 lat										x																do 5 lat								8		8										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		369		Barwice		Wojska Polskiego		4		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		370		Barwice		Wojska Polskiego		4		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		1																x										do 5 lat																										b.d.																								LPG (Mg)		0.132														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		371		Barwice		Wojska Polskiego		5				indywidualny		usługowe		Lewiatan		b.d.		0		120		120		0		x																								b.d.				x																						b.d.				b.d.		b.d.																						x												x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		372		Barwice		Wojska Polskiego		6		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		2				x																						b.d.								x																		od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		373		Barwice		Wojska Polskiego		6				indywidualny		usługowe		Sklep Brock		przed 1966		0		100		100		0		x																								do 5 lat										x																do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		374		Barwice		Wojska Polskiego		6				indywidualny		usługowe				b.d.		0		b.d.		b.d.		0																										b.d.		Fryzjer z ciepłowni oprócz 6/2																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		375		Barwice		Wojska Polskiego		7				indywidualny		usługowo - mieszkalne		Sklep Jarzynka		przed 1966		b.d.		b.d.		b.d.		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		376		Barwice		Wojska Polskiego		8		1.5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		158.93		0		158.93		3				x																						od 5 do 10 lat																										b.d.																								50 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		częściowo		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		377		Barwice		Wojska Polskiego		8		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1				x																						b.d.																										b.d.												2,200		2,200																		x								x								0.0		0.0		4.4		4.4		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		4.4		0.079		0.079		4.4		4.4												1		1		0.079		0.079		1		4.4		4.4				0		1		0		0		0

		378		Barwice		Wojska Polskiego		8		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												1,875		1,875																		x								x								0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.075		0.075		3.8		3.8												1		1		0.075		0.075		1		3.8		3.8				0		1		0		0		0

		379		Barwice		Wojska Polskiego		8		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		1				x																						b.d.										x																do 5 lat												2,500		2,500						b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		5.0		5.0		0.093		0.093		5.0		5.0												1		1		0.093		0.093		1		5.0		5.0				0		1		0		0		0

		380		Barwice		Wojska Polskiego		9		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		381		Barwice		Wojska Polskiego		9		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		382		Barwice		Wojska Polskiego		9				indywidualny		usługowe		Sklep jowisz		przed 1966		0		200		200		0		x																								do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny		2		2		6		6										b.d.		b.d.														x				x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.021		0.021		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.021		0.021		0		0.0		0.0				1		0		0		0		0

		383		Barwice		Wojska Polskiego		10		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		384		Barwice		Wojska Polskiego		10		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		9										x				x												powyżej 15 lat		3 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		385		Barwice		Wojska Polskiego		10		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		1										x																powyżej 15 lat		nieogrzewane																								b.d.																																																0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		386		Barwice		Wojska Polskiego		10				indywidualny		usługowe		Zakład Krawiecki		przed 1966		0		24		24		0																		x								od 5 do 10 lat																										b.d.								2		2																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		387		Barwice		Wojska Polskiego		10				indywidualny		usługowe		bukieciarnia		przed 1966		0		25		25		0												x														do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		388		Barwice		Wojska Polskiego		11		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		42		0		42		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		389		Barwice		Wojska Polskiego		12		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		390		Barwice		Wojska Polskiego		12		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		1		x																								do 5 lat																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny						12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		391		Barwice		Wojska Polskiego		12		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1										x																powyżej 15 lat		2 piece																								b.d.								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		392		Barwice		Wojska Polskiego		12		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		51		0		51		2										x																powyżej 15 lat																										b.d.								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		393		Barwice		Wojska Polskiego		12		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		394		Barwice		Wojska Polskiego		12		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5						x				x																od 10 do 15 lat								x																		do 5 lat								6		6		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.1						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		395		Barwice		Wojska Polskiego		12		8		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								b.d.								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		396		Barwice		Wojska Polskiego		13		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		6		6																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.054		0.054		0.5		0.5												1		1		0.054		0.054		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		397		Barwice		Wojska Polskiego		13		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		398		Barwice		Wojska Polskiego		13		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		6										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		399		Barwice		Wojska Polskiego		13				indywidualny		usługowe		Lumpex		przed 1966		0		10		10		0																										b.d.																										do 5 lat		przepływomierz elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		400		Barwice		Wojska Polskiego		14		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		38		0		38		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		401		Barwice		Wojska Polskiego		14		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		402		Barwice		Wojska Polskiego		14		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		403		Barwice		Wojska Polskiego		14		4		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		404		Barwice		Wojska Polskiego		14		5		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		63		0		63		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia								x																od 5 do 10 lat								24		24										b.d.		b.d.														x												0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		405		Barwice		Wojska Polskiego		14		6		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		3										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		406		Barwice		Wojska Polskiego		14		7		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		407		Barwice		Wojska Polskiego		14				indywidualny		usługowe		Sklep Drogeria		przed 1966		0		20		20		0																x										do 5 lat																										b.d.																								LPG (Mg)		0.132																						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		408		Barwice		Wojska Polskiego		16		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		409		Barwice		Wojska Polskiego		16		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		410		Barwice		Wojska Polskiego		17		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		3		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat				2		2		1		1										b.d.		b.d.														x				x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.069		0.069		1.4		1.4												1		1		0.069		0.069		1		1.4		1.4				1		0		0		0		0

		411		Barwice		Wojska Polskiego		17		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece + kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		412		Barwice		Wojska Polskiego		17		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia		2		2		6		6																		x		x																		4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.107		0.107		4.3		4.3

		413		Barwice		Wojska Polskiego		18				indywidualny		usługowe		Sklep mięsny		przed 1966		0		30		30		0																										do 5 lat										x																do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		414		Barwice		Wojska Polskiego		19		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		69		0		69		2		x								x				x												powyżej 15 lat		kuchnia		x																						od 5 do 10 lat				3		3		12		12																				x										x		częściowo						6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.093		0.093		3.2		3.2												1		1		0.093		0.093		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		415		Barwice		Wojska Polskiego		19		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.040		0.040		0.5		0.5												1		1		0.040		0.040		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		416		Barwice		Wojska Polskiego		19		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		57		0		57		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								b.d.								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		417		Barwice		Wojska Polskiego		20		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		1										x																powyżej 15 lat																										b.d.								b.d.		b.d.																																						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		418		Barwice		Wojska Polskiego		20		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								16		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		419		Barwice		Wojska Polskiego		20		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia węglowa		1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.038		0.038		2.1		2.1												1		1		0.038		0.038		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		420		Barwice		Wojska Polskiego		20				indywidualny		usługowe		Bank PKO		przed 1966		0		46		46		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		421		Barwice		Wojska Polskiego		21		1		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		10		10																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.107		0.107		2.1		2.1												1		1		0.107		0.107		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		422		Barwice		Wojska Polskiego		21		2		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		2		2																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.129		0.129		3.2		3.2												1		1		0.129		0.129		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		423		Barwice		Wojska Polskiego		21		3		indywidualny		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		6		6																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.117		0.117		1.6		1.6												1		1		0.117		0.117		1		1.6		1.6				1		0		0		0		0

		424		Barwice		Wojska Polskiego		21		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				2		2		10		10																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.071		0.071		1.1		1.1												1		1		0.071		0.071		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		425		Barwice		Wojska Polskiego		21		5		indywidualne		usługowe		Salon Fryzjerski		przed 1966		0		25		25		0																		x								do 5 lat										x																do 5 lat		przepływ elektryczny						4		4										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		426		Barwice		Wojska Polskiego		22				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		427		Barwice		Wojska Polskiego		23		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		9										x																powyżej 15 lat																								x		brak								24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		428		Barwice		Wojska Polskiego		23		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		4										x																powyżej 15 lat		2 piece						x																		do 5 lat								18		18		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.264						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		429		Barwice		Wojska Polskiego		23		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		430		Barwice		Wojska Polskiego		23		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6										x																powyżej 15 lat																								x		brak								18		18																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		431		Barwice		Wojska Polskiego		23		6		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		39		0		39		3										x																powyżej 15 lat		2 piece																						x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		432		Barwice		Wojska Polskiego		23				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		433		Barwice		Wojska Polskiego		24				indywidualne		usługowe		Księgarnia		przed 1966		0		70		70		0		x																								do 5 lat										x																do 5 lat		przepływ elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		434		Barwice		Wojska Polskiego		24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		435		Barwice		Wojska Polskiego		25		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		2		x																								powyżej 15 lat																								x		brak								18		18																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		436		Barwice		Wojska Polskiego		25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		35		0		35		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		437		Barwice		Wojska Polskiego		29		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		28		0		28		3						x																				do 5 lat										x																do 5 lat		przepływ elektryczny						12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		438		Barwice		Wojska Polskiego		29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		439		Barwice		Wojska Polskiego		30				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		440		Barwice		Wojska Polskiego		31		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		34		0		34		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		441		Barwice		Wojska Polskiego		31				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		442		Barwice		Wojska Polskiego		34		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		42		0		42		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		443		Barwice		Wojska Polskiego		34		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		444		Barwice		Wojska Polskiego		34		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		445		Barwice		Wojska Polskiego		34		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		446		Barwice		Wojska Polskiego		34		6		indywidualne		usługowe		Zakład Fryzjerski		przed 1966		0		40		40		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		447		Barwice		Wojska Polskiego		34				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		73		0		73		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		448		Barwice		Wojska Polskiego		35		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		449		Barwice		Wojska Polskiego		35		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		5										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		450		Barwice		Wojska Polskiego		35		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		451		Barwice		Wojska Polskiego		35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		23		0		23		1										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		452		Barwice		Wojska Polskiego		36		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		3		x																								do 5 lat		2 kotły		x																						do 5 lat		2 kotły						6		6		200		200																x		x								x		x		x				0.0		0.0		0.4		0.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.4		0.4		0.009		0.009		0.1		0.1												1		1		0.009		0.009		1		0.1		0.1				0		1		0		0		0

		453		Barwice		Wojska Polskiego		36				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		3										x																powyżej 15 lat																								x		brak								6		6																														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		454		Barwice		Wojska Polskiego		37		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		6		6																		x		x										x		x		x				1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.017		0.017		0.4		0.4												1		1		0.017		0.017		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		455		Barwice		Wojska Polskiego		37		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		49		0		49		4		x				x																				od 10 do 15 lat		kominek 5 do 10 lat		x																						od 10 do 15 lat												800		800																		x								x		x		x				0.0		0.0		1.6		1.6		0.0		0.0		0.0		0.0		1.6		1.6		0.033		0.033		0.4		0.4												1		1		0.033		0.033		1		0.4		0.4				0		1		0		0		0

		456		Barwice		Wojska Polskiego		37				indywidualne		usługowe		Zakład naprawy RTV		przed 1966		0		65		65		0												x														do 5 lat										x																do 5 lat																				b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		457		Barwice		Wojska Polskiego		37				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												1,560		1,560																		x								x		x		x				0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.050		0.050		1.6		1.6

		458		Barwice		Wojska Polskiego		39				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		459		Barwice		Wojska Polskiego		40				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		94		0		94		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		460		Barwice		Wojska Polskiego		41		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		3		x																								b.d.				x																						b.d.								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		461		Barwice		Wojska Polskiego		41				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		przed 1966		0		45		45		0																										do 5 lat		OZE								x																do 5 lat		przepływ elektryczny																		b.d.		b.d.		LPG (Mg)		0.044										x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		462		Barwice		Wojska Polskiego		41				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		463		Barwice		Wojska Polskiego		42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3										x																powyżej 15 lat																								x		brak								18		18																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		464		Barwice		Wojska Polskiego		43				indywidualne		mieszkalne				po 1998		240		0		240		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												3,500		3,500																		x								x		x		x				0.0		0.0		7.0		7.0		0.0		0.0		0.0		0.0		7.0		7.0		0.029		0.029		2.3		2.3												1		1		0.029		0.029		1		2.3		2.3				0		1		0		0		0

		465		Barwice		Wojska Polskiego		44				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		130		0		130		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				4		4		b.d.		b.d.																		x		x										x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.066		0.066		4.3		4.3												1		1		0.066		0.066		1		4.3		4.3				1		0		0		0		0

		466		Barwice		Wojska Polskiego		44				indywidualne		usługowe		Sklep		b.d.		0		b.d.		b.d.		0																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		467		Barwice		Wojska Polskiego		45		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		5		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				1		1		30		30																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.054		0.054		0.4		0.4												1		1		0.054		0.054		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		468		Barwice		Wojska Polskiego		45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		469		Barwice		Wojska Polskiego		46		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		81		0		81		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												1,250		1,250																		x								x								0.0		0.0		2.5		2.5		0.0		0.0		0.0		0.0		2.5		2.5		0.031		0.031		1.3		1.3												1		1		0.031		0.031		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		470		Barwice		Wojska Polskiego		46		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		471		Barwice		Wojska Polskiego		46				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		472		Barwice		Wojska Polskiego		47		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		102		0		102		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		473		Barwice		Wojska Polskiego		47				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		etażowe						b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		474		Barwice		Wojska Polskiego		48		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				4		4		1		1																		x		x										x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.123		0.123		2.9		2.9												1		1		0.123		0.123		1		2.9		2.9				1		0		0		0		0

		475		Barwice		Wojska Polskiego		48		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x				x																				od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								36		36																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		476		Barwice		Wojska Polskiego		48		?		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		477		Barwice		Wojska Polskiego		49		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2		x																								b.d.				x																						b.d.								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		478		Barwice		Wojska Polskiego		49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								9		9																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		479		Barwice		Wojska Polskiego		50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		170		0		170		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				5		5		12		12																		x		x										x		x		x				10.7		10.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.7		10.7		0.063		0.063		1.3		1.3												1		1		0.063		0.063		1		1.3		1.3				1		0		0		0		0

		480		Barwice		Wojska Polskiego		50				indywidualne		usługowe		Cenafit		po 1998		0		b.d.		b.d.		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		481		Barwice		Wojska Polskiego		57				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								24		24																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		482		Barwice		Wojska Polskiego		59		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5										x																powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		483		Barwice		Wojska Polskiego		59				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		484		Barwice		Wojska Polskiego		60				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		485		Barwice		Wojska Polskiego		64				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		40		0		40		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		3		50		50																		x		x										x		x		x				4.3		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		6.4		0.107		0.161		2.1		3.2												1		1		0.107		0.161		1		2.1		3.2				1		0		0		0		0

		486		Barwice		Wojska Polskiego		64				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		105		0		105		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		487		Barwice		Wojska Polskiego		70				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		2592.87		0		2592.87		94				x																						b.d.								x														x				b.d.		kuchnia węglowa + wężownica										b.d.		b.d.										590 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)						x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		488		Barwice		Wojska Polskiego		72				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		1851.3		0		1851.3		68				x																						b.d.								x																		b.d.												b.d.		b.d.										420 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)						x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		489		Barwice		Wojska Polskiego		74				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		1507.05		0		1507.05		55				x																						b.d.								x																		b.d.												b.d.		b.d.										345 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)						x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		490		Barwice		Wojska Polskiego		24a		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		35		0		35		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia węglowa																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		491		Barwice		Wojska Polskiego		24a		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		3										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia węglowa																								powyżej 15 lat		kuchnia						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		492		Barwice		Wojska Polskiego		24a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		2										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia węglowa																								powyżej 15 lat		kuchnia						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		493		Barwice		Wojska Polskiego		6,6a				indywidualny		mieszkalne				przed 1966		657.27		0		657.27		b.d.				x																						od 5 do 10 lat																										b.d.																								255 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		494		Barwice		Zielona		1		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1.5		1.5		10		10																		x		x										x		częściowo						3.2		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		3.2		0.050		0.050		1.6		1.6												1		1		0.050		0.050		1		1.6		1.6				1		0		0		0		0

		495		Barwice		Zielona		1		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		12		12																		x		x										x		częściowo						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.071		0.071		2.1		2.1

		496		Barwice		Zielona		1		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak				1.5		1.5		2		2																		x		x										x		częściowo						3.2		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		3.2		0.050		0.050		3.2		3.2

		497		Barwice		Zielona		1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak				1		1		10		10																														x		częściowo						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.041		0.041		1.1		1.1												1		1		0.041		0.041		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		498		Barwice		Zielona		10				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		36		0		36		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		499		Barwice		Zielona		13		1,2,3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		400		0		400		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								36		36																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		500		Barwice		Zielona		15		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		97		0		97		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												2,500		2,500																		x								x		x						0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		0.052		0.052		2.5		2.5												1		1		0.052		0.052		1		2.5		2.5				0		1		0		0		0

		501		Barwice		Zielona		15				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		97		0		97		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												2,800		2,800																		x								x		x		x				0.0		0.0		5.6		5.6		0.0		0.0		0.0		0.0		5.6		5.6		0.058		0.058		1.1		1.1												1		1		0.058		0.058		1		1.1		1.1				0		1		0		0		0

		502		Barwice		Zielona		17		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		100		0		100		2				x																						do 5 lat				x																						do 5 lat												3,750		3,750																		x								x		x						0.0		0.0		7.5		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		7.5		7.5		0.075		0.075		3.8		3.8												1		1		0.075		0.075		1		3.8		3.8				0		1		0		0		0

		503		Barwice		Zielona		17				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												3,750		3,750																		x								x		x						0.0		0.0		7.5		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		7.5		7.5		0.075		0.075		3.8		3.8												1		1		0.075		0.075		1		3.8		3.8				0		1		0		0		0

		504		Barwice		Zielona		19				indywidualne		mieszkalne				po 1998		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		505		Barwice		Zielona		19				indywidualne		mieszkalne				po 1998		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		506		Barwice		Zielona		2,3,4,5,6,7,8,9,11				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		7000		0		7000		500				x																						od 5 do 10 lat		kotłownia, i Spokojna 3,8,10,12,14,16 + kotłownia						x																		od 10 do 15 lat								2644		2644		b.d.		b.d.										50 m3 trocin; 6808 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		507		Barwice		Zielona		2a				indywidualne		usługowe		Biedronka		po 1998		0		500		500		0		x																								od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat		przepływ elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		508		Barwice		Zielona		2b				indywidualne		usługowe				po 1998		0		300		300		0																						x				do 5 lat										x																do 5 lat		przepływ elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		509		Barwice		Zwycięzców		1		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		112		0		112		5										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		510		Barwice		Zwycięzców		1				indywidualne		usługowe		Fryzjer		przed 1966		0		40		40		0										x																powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat		przepływ elektryczny						12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		511		Barwice		Zwycięzców		1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		18		18																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.036		0.036		2.1		2.1												1		1		0.036		0.036		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		512		Barwice		Zwycięzców		2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		513		Barwice		Zwycięzców		2		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		39		0		39		1														x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		514		Barwice		Zwycięzców		2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		34		0		34		1		x																								od 10 do 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia		3		3		6		6																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.189		0.189		6.4		6.4												1		1		0.189		0.189		1		6.4		6.4				1		0		0		0		0

		515		Barwice		Zwycięzców		3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		124		0		124		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat												2,500		2,500																		x								x		x						0.0		0.0		5.0		5.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.0		5.0		0.040		0.040		2.5		2.5												1		1		0.040		0.040		1		2.5		2.5				0		1		0		0		0

		516		Barwice		Zwycięzców		3		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		79		0		79		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat												2,200		2,200																		x								x		x						0.0		0.0		4.4		4.4		0.0		0.0		0.0		0.0		4.4		4.4		0.056		0.056		2.2		2.2												1		1		0.056		0.056		1		2.2		2.2				0		1		0		0		0

		517		Barwice		Zwycięzców		3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		124		0		124		4		x				x																				od 10 do 15 lat								x																		od 10 do 15 lat								12		12		1,560		1,560																		x								x		x						0.0		0.0		3.1		3.1		0.0		0.0		0.0		0.0		3.1		3.1		0.025		0.025		0.8		0.8												1		1		0.025		0.025		1		0.8		0.8				0		1		0		0		0

		518		Barwice		Zwycięzców		6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		78		0		78		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		6		6																		x		x										x		x						6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.082		0.082		3.2		3.2												1		1		0.082		0.082		1		3.2		3.2				1		0		0		0		0

		519		Barwice		Zwycięzców		6		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		78		0		78		4														x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		520		Barwice		Zwycięzców		6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		78		0		78		1		x																								b.d.				x																						b.d.												b.d.		b.d.																		x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		521		Barwice		Zwycięzców		7		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												1,000		1,000																		x								x		x						0.0		0.0		2.0		2.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		0.034		0.034		0.7		0.7												1		1		0.034		0.034		1		0.7		0.7				0		1		0		0		0

		522		Barwice		Zwycięzców		7		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		523		Barwice		Zwycięzców		7		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		524		Barwice		Zwycięzców		7		5		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		525		Barwice		Zwycięzców		7		6		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		526		Barwice		Zwycięzców		7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		10		10																				x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.037		0.037		2.1		2.1												1		1		0.037		0.037		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		527		Barwice		Zwycięzców		8		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		528		Barwice		Zwycięzców		8		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3														x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		529		Barwice		Zwycięzców		8		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		530		Barwice		Zwycięzców		8		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		48		0		48		3														x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		531		Barwice		Zwycięzców		9		2		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		532		Barwice		Zwycięzców		9		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		7		7																		x		x										x								1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.017		0.017		0.5		0.5												1		1		0.017		0.017		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		533		Barwice		Zwycięzców		9		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												600		600																		x								x								0.0		0.0		1.2		1.2		0.0		0.0		0.0		0.0		1.2		1.2		0.019		0.019		1.2		1.2												1		1		0.019		0.019		1		1.2		1.2				0		1		0		0		0

		534		Barwice		Zwycięzców		9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece																								powyżej 15 lat		etażowe						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		535		Barwice		Zwycięzców		11		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		87		0		87		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat												3,125		3,125																		x								x								0.0		0.0		6.3		6.3		0.0		0.0		0.0		0.0		6.3		6.3		0.072		0.072		1.3		1.3												1		1		0.072		0.072		1		1.3		1.3				0		1		0		0		0

		536		Barwice		Zwycięzców		11		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		537		Barwice		Zwycięzców		11		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		538		Barwice		Zwycięzców		11				indywidualne		mieszkalne				b.d.		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		539		Barwice		Zwycięzców		12		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		540		Barwice		Zwycięzców		12		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		73		0		73		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												1,875		1,875																		x								x								0.0		0.0		3.8		3.8		0.0		0.0		0.0		0.0		3.8		3.8		0.051		0.051		1.9		1.9												1		1		0.051		0.051		1		1.9		1.9				0		1		0		0		0

		541		Barwice		Zwycięzców		12		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		542		Barwice		Zwycięzców		12		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		543		Barwice		Zwycięzców		12				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		544		Barwice		Zwycięzców		13		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2																		x								do 5 lat										x																do 5 lat				2		2		1		1										b.d.		b.d.														x				x		częściowo						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		4.3		4.3		0.086		0.086		2.1		2.1												1		1		0.086		0.086		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		545		Barwice		Zwycięzców		13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat								x																		od 5 do 10 lat												750		750										trociny		4 m3						x								x		częściowo						0.0		0.0		1.5		1.5		0.0		0.0		0.0		0.0		1.5		1.5		0.023		0.023		0.8		0.8												1		1		0.023		0.023		1		0.8		0.8				0		1		0		0		0

		546		Barwice		Zwycięzców		14				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		723.61		0		723.61		b.d.				x																						od 5 do 10 lat										x																b.d.																				b.d.		b.d.		804 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)										x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		547		Barwice		Zwycięzców		15		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		5		x																								do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat		x																						do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat						12		12		b.d.		b.d.																x		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		548		Barwice		Zwycięzców		15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		4		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat								12		12										b.d.		b.d.								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		549		Barwice		Zwycięzców		16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		380		0		380		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		3		3																		x		x										x				x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.006		0.006		0.5		0.5																												1

		550		Barwice		Zwycięzców		17		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				4		4		12		12																		x		x										x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.086		0.086		2.1		2.1												1		1		0.086		0.086		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		551		Barwice		Zwycięzców		17		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		5										x																powyżej 15 lat																								x		brak								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		552		Barwice		Zwycięzców		17		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4						x																				do 5 lat								x																		do 5 lat								12		12		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.132						x								x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		553		Barwice		Zwycięzców		17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		554		Barwice		Zwycięzców		18		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		555		Barwice		Zwycięzców		18		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		51		0		51		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.																				x												x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		556		Barwice		Zwycięzców		18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		557		Barwice		Zwycięzców		19		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		87		0		87		6										x				x												powyżej 15 lat		3 piece																								powyżej 15 lat		etażowe		1		1		25		25																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.025		0.025		0.4		0.4												1		1		0.025		0.025		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		558		Barwice		Zwycięzców		19		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece																								powyżej 15 lat		etażowe						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		559		Barwice		Zwycięzców		19		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		88		0		88		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		560		Barwice		Zwycięzców		19		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		66		0		66		1														x												powyżej 15 lat		kuchnia węglowa																								powyżej 15 lat		etażowe						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		561		Barwice		Zwycięzców		19		6		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		32		0		32		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		562		Barwice		Zwycięzców		19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.034		0.034		0.5		0.5												1		1		0.034		0.034		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		563		Barwice		Zwycięzców		21				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		761.3		0		761.3		32				x																						b.d.																										b.d.																								165 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		564		Barwice		Zwycięzców		23		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		565		Barwice		Zwycięzców		23		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.		x																								b.d.				x																						b.d.				b.d.		b.d.		b.d.		b.d.																		x		x										x				x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		566		Barwice		Zwycięzców		23				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x				x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		567		Barwice		Zwycięzców		24		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		5										x				x												powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		etażowe		1		1		18		18																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.039		0.039		0.4		0.4												1		1		0.039		0.039		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		568		Barwice		Zwycięzców		24		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2										x				x												powyżej 15 lat										x																od 5 do 10 lat								10		10										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		569		Barwice		Zwycięzców		24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		5										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat		etażowe						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		570		Barwice		Zwycięzców		25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		571		Barwice		Zwycięzców		25				indywidualne		mieszkalne				b.d.		89		0		89		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								16		16																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		572		Barwice		Zwycięzców		26		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		90		0		90		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		573		Barwice		Zwycięzców		26				indywidualne		mieszkalne				b.d.		83		0		83		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		574		Barwice		Zwycięzców		27		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		3										x																powyżej 15 lat		3 piece																						x		brak								20		20																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		575		Barwice		Zwycięzców		27				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		74		0		74		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		576		Barwice		Zwycięzców		29				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		odmowa udzielenia informacji																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		577		Barwice		Zwycięzców		30		2		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		127		0		127		2		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat		bojler powyżej 15 lat		4		4		1		1										b.d.		b.d.														x				x		x		x				8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		8.6		8.6		0.068		0.068		4.3		4.3												1		1		0.068		0.068		1		4.3		4.3				1		0		0		0		0

		578		Barwice		Zwycięzców		30				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		80		0		80		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				4		4		10		10																		x		x										x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.107		0.107		2.9		2.9												1		1		0.107		0.107		1		2.9		2.9				1		0		0		0		0

		579		Barwice		Zwycięzców		31				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1		x																								do 5 lat																										od 5 do 10 lat		etażowe						18		18																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		580		Barwice		Zwycięzców		35				indywidualne		usługowe		Grafit Meble		b.d.		0		630		630		0		x																x								powyżej 15 lat																								x		brak																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		581		Barwice		Zwycięzców		35				indywidualne		usługowe		Grafit Meble		b.d.		0		2250		2250		0		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat												b.d.		b.d.																		x								x		x		x				0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		582		Barwice		Zwycięzców		35				indywidualne		usługowe		Sklep Budowlany		przed 1966		0		100		100		0																		x								do 5 lat																								x		brak				1		1		10		10																														x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.021		0.021		b. usługowy		b. usługowy												1		1		0.021		0.021		0		0.0		0.0				1		0		0		0		0

		583		Barwice		Zwycięzców		21a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		764.6		0		764.6		26				x																						b.d.								x																		b.d.												b.d.		b.d.										165 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)						x								x		x						0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		584		Barwice		Zwycięzców		23a				indywidualne		mieszkalne				b.d.		129		0		129		b.d.				x																						b.d.																										b.d.																								365 GJ		ciepło sieciowe (kotłownia)														x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		585		Barwice		Zwycięzców		26a				indywidualne		mieszkalne		Stacja Paliw		b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		586		Barwice		Zwycięzców		26d				indywidualne		mieszkalne		z halą		od 1967 do 1985		300		0		300		3		x																								od 5 do 10 lat										x																do 5 lat		przepływ elektryczny						20		20										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		587		Barwice		Zwycięzców		37c		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		4		x																								od 5 do 10 lat																										powyżej 15 lat		etażowe						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		588		Barwice		Zwycięzców		37c		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.048		0.048		1.1		1.1												1		1		0.048		0.048		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		589		Barwice		Zwycięzców		37c		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		10		10																		x		x										x		x		x				1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.021		0.021		0.4		0.4												1		1		0.021		0.021		1		0.4		0.4				1		0		0		0		0

		590		Barwice		Zwycięzców		37c				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		591		Barwice		Zwycięzców		39a		2		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		68		0		68		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		592		Barwice		Zwycięzców		39a		3		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		77		0		77		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat		kuchnia weglowa + etażowe						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		593		Barwice		Zwycięzców		39a		4		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		68		0		68		7		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		594		Barwice		Zwycięzców		39a				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		77		0		77		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		15		15																		x		x										x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		595		Barwice		Zwycięzców		39b		2		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		68		0		68		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		596		Barwice		Zwycięzców		39b		3		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		597		Barwice		Zwycięzców		39b		4		indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		56		0		56		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		598		Barwice		Zwycięzców		39b				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		55		0		55		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				2		2		18		18																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.078		0.078		2.1		2.1												1		1		0.078		0.078		1		2.1		2.1				1		0		0		0		0

		599		Barwice		Zwycięzców		9a		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2														x												powyżej 15 lat		kuchnia																						x		brak				1.5		1.5		4		4																														x								3.2		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		3.2		0.055		0.055		1.6		1.6												1		1		0.055		0.055		1		1.6		1.6				1		0		0		0		0

		600		Barwice		Zwycięzców		9a		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		1														x												powyżej 15 lat		kuchnia																						x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		601		Barwice		Zwycięzców		9a		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		602		Barwice		Zwycięzców		9a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		3														x												powyżej 15 lat		kuchnia																								powyżej 15 lat		kuchnia						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		603		Barwice		Zwycięzców						indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		od 1967 do 1985		0		20		20		0																								x		od 5 do 10 lat										x																powyżej 15 lat																				b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		604		Bądki				3		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		6										x																od 10 do 15 lat																										od 10 do 15 lat		piecyk kuchenny						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		605		Białowąs				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		606		Białowąs				4				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		przed 1966		0		b.d.		b.d.		0																x										powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		podgrzewacz elektryczny																		b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		607		Białowąs				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50.8		0		50.8		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		608		Białowąs				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		47.7		0		47.7		4										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		609		Białowąs				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		86		0		86		6		x												x												do 5 lat																x										do 5 lat		z wężownicy						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		610		Białowąs				9				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		224		0		224		10		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								56		56																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		611		Białowąs				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		612		Białowąs				12		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		67		0		67		3		x								x																do 5 lat		piec cO 5 do 10 lat																				x				od 10 do 15 lat		z wężownicy						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		613		Białowąs				13		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		5														x												powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia						40		40																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		614		Białowąs				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		615		Białowąs				14		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40.7		0		40.7		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		616		Białowąs				15				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		b.d.		0		40		40		0		x																								b.d.		gaz								x																b.d.																				b.d.		b.d.														x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		617		Białowąs				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		82.5		0		82.5		b.d.		x																								powyżej 15 lat								x																		b.d.								20		20		b.d.		b.d.										LPG (Mg)		0.07												x		x								0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		618		Białowąs				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		619		Białowąs				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		216.8		0		216.8		9		x																								od 5 do 10 lat		centralne ogrzewania																								od 5 do 10 lat		z kuchni lub  z węzowy						10		10																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		620		Białowąs				20		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		48		0		48		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		621		Białowąs				20				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		622		Białowąs				23				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		180		0		180		2		x																								powyżej 15 lat		olej																								powyżej 15 lat		z olej														1.7		1.8																x						x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		4.6		4.8		0.0		0.0		4.6		4.8		0.025		0.027		2.3		2.4												1		1		0.025		0.027		1		2.3		2.4				0		0		1		0		0

		623		Białowąs				28,29,30				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		b.d.		0		b.d.		168				x																						powyżej 15 lat		kotłownia lokalna																				x				b.d.		elektrycznie						70		70										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		624		Borzęcino				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		625		Borzęcino				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		84.2		0		84.2		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		626		Borzęcino				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								8		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		627		Borzęcino				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				1		1		20		20																		x		x										x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.036		0.036		0.5		0.5												1		1		0.036		0.036		1		0.5		0.5				1		0		0		0		0

		628		Borzęcino				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		629		Borzęcino				8		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		630		Borzęcino				8		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								5		5																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		631		Borzęcino				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		632		Borzęcino				9		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		63		0		63		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		633		Borzęcino				9		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		63		0		63		3										x																powyżej 15 lat																x										do 5 lat		z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		634		Borzęcino				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		63.86		0		63.86		3		x												x												do 5 lat		pieco - kuchnia		x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		635		Borzęcino				10		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		49		0		49		5										x				x												powyżej 15 lat		kuchnia														x										powyżej 15 lat		z wężownicy						b.d.		b.d.																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		636		Borzęcino				11				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		b.d.		0		50		50		0																x										b.d.																										b.d.		przepływowy podgrzewacz wody																		b.d.		b.d.														x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		637		Borzęcino				12		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								4		4																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		638		Borzęcino				12		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		639		Borzęcino				15				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		102		0		102		13		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								40		40																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		640		Borzęcino				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		641		Borzęcino				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		642		Borzęcino				19		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		643		Borzęcino				14a				indywidualne		usługowe		suszarnia		b.d.		0		b.d.		b.d.		0		x																								b.d.																										b.d.								1000		1000																																				x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		644		Borzęcino				14a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		300		0		300		b.d.												x														powyżej 15 lat										x																powyżej 15 lat																				b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		645		Chłopowo				1				indywidualne		usługowe				od 1967 do 1985		0		700		700		0		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								50		50																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		646		Chłopowo				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		6		x				x																				od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								30		30										b.d.		b.d.								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		647		Chłopowo				5				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		140		0		140		4		x																								do 5 lat				x																						b.d.								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		648		Chłopowo				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3						x				x																od 5 do 10 lat																				x						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x				częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		649		Chłopowo				10				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		650		Chłopowo				14				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3										x				x												b.d.																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		651		Chłopowo				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						30		30																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		652		Chłopowo				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		1										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		653		Chłopowo				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		654		Chłopowo				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		655		Chłopowo				21				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		656		Chłopowo				22				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		657		Chłopowo				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		127		0		127		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		658		Chłopowo				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				5		6																						x												x		x		x				10.7		12.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.7		12.9		0.071		0.086		2.7		3.2												1		1		0.071		0.086		1		2.7		3.2				1		0		0		0		0

		659		Chłopowo				27				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy		1		1		30		30																				x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.021		0.021		1.1		1.1												1		1		0.021		0.021		1		1.1		1.1				1		0		0		0		0

		660		Chłopowo				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		661		Chłopowo				11a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								do 5 lat																								x		brak								15		15																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		662		Chłopowo				11b				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		663		Chłopowo				21a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		50		0		50		2						x																				od 5 do 10 lat																				x						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		664		Chłopowo				8a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		10		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		665		Chwalimki				4		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		1										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		666		Chwalimki				4		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		7										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		667		Chwalimki				4		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		668		Chwalimki				4				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		669		Chwalimki				6				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		56		0		56		2		x																								od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		670		Chwalimki				8		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		671		Chwalimki				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		672		Chwalimki				9		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		673		Chwalimki				9		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		61		0		61		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		674		Chwalimki				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		675		Chwalimki				11		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		676		Chwalimki				11		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		677		Chwalimki				12		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		678		Chwalimki				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		679		Chwalimki				15		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		680		Chwalimki				15		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		681		Chwalimki				15		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		682		Chwalimki				15				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		683		Chwalimki				16		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		35		0		35		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		684		Chwalimki				16		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		685		Chwalimki				16		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								b.d.				x																						b.d.								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		686		Chwalimki				16		5		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		53		0		53		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		687		Chwalimki				16		6		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		57		0		57		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		688		Chwalimki				16		7		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		56		0		56		5														x												do 5 lat																						x				do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		689		Chwalimki				16		8		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		59		0		59		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		690		Chwalimki				16				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		62		0		62		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		691		Chwalimki				17		2.4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		136		0		136		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		692		Chwalimki				17		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		62		0		62		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		693		Chwalimki				17		5		indywidualne		mieszkalne				b.d.		54		0		54		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		694		Chwalimki				17		6		indywidualne		mieszkalne				b.d.		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		695		Chwalimki				17		7		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		696		Chwalimki				17				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		63		0		63		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		697		Cybulino				3		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55.7		0		55.7		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		10																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		698		Cybulino				3		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55.7		0		55.7		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		699		Cybulino				3		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55.7		0		55.7		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								6		7																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		700		Cybulino				3				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55.7		0		55.7		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		701		Cybulino				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		702		Cybulino				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5						x																				do 5 lat										x										x						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		703		Cybulino				8		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		63		0		63		7										x																do 5 lat		2 piece																						x		brak								30		30																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		704		Cybulino				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		85		0		85		2										x																do 5 lat		2 piece																						x		brak								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		705		Gonne Małe				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		706		Gonne Małe				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		707		Gonne Małe				7		2		indywidualne		mieszkalne				b.d.		53		0		53		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		708		Gonne Małe				7		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		53		0		53		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		709		Gonne Małe				7		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		52		0		52		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		710		Gonne Małe				7				indywidualne		mieszkalne				b.d.		53		0		53		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		711		Gonne Małe				8		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		53		0		53		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		712		Gonne Małe				8		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		53		0		53		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		713		Gonne Małe				8		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		53		0		53		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		714		Gonne Małe				8				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		53		0		53		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		715		Gonne Małe				11				indywidualne		mieszkalne				b.d.		47		0		47		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		716		Gonne Małe				2a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		1000		0		1000		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		717		Gonne Małe				5a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		718		Gonne Małe								indywidualne		usługowe		Świetlica		od 1967 do 1985		0		276		276		0		x																								b.d.										x																b.d.								15		15										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		719		Górki				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55.4		0		55.4		4										x				x												do 5 lat		kuchnia																								do 5 lat		podkowa						24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		720		Górki				2		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		45		0		45		8										x																do 5 lat																x										b.d.		z wężownicy						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		721		Górki				3		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		722		Górki				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		3										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia kaflowa z węzżowania						8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		723		Górki				5		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				b.d.		b.d.		10		10																		x												x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		724		Górki				5		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		1		x												x												powyżej 15 lat		kuchnia		x																						powyżej 15 lat								5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		725		Górki				5		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		z kuchni						5		5																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		726		Górki				5				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		1										x																powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		kuchnia						5		5																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		727		Górki				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55.4		0		55.4		2										x																b.d.		kuchnia kaflowa														x										b.d.		z wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		728		Górki				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		182		0		182		10		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								6		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		729		Górki				9		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				2		2		16		16																		x		x										x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.043		0.043		0.9		0.9												1		1		0.043		0.043		1		0.9		0.9				1		0		0		0		0

		730		Gwiazdowo				2		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		731		Gwiazdowo				2		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		732		Gwiazdowo				2		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		733		Gwiazdowo				2				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4										x				x												powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec z węzowica						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		734		Gwiazdowo				3		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		735		Gwiazdowo				3		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		736		Gwiazdowo				3		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat		nie zastano właścicieli		x																						od 5 do 10 lat								2		3																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		737		Gwiazdowo				3				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		1										x				x												powyżej 15 lat																										powyżej 15 lat		piec z węzowica						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		738		Gwiazdowo				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		odmowa udzielenia informacji																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		739		Gwiazdowo				5		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		740		Gwiazdowo				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece i 2 kuchnie														x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						30		30																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		741		Gwiazdowo				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		742		Gwiazdowo				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		6														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		743		Gwiazdowo				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec wężownicą						20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		744		Jeziorki				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		745		Jeziorki				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		10		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		746		Jeziorki				5		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1										x																powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		747		Jeziorki				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x								x																do 5 lat		2 piece		x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		748		Jeziorki				7		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		b.d.										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		749		Jeziorki				7		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		750		Jeziorki				7		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		b.d.										x																od 10 do 15 lat																x										od 10 do 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		751		Jeziorki				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		44		0		44		4										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		752		Jeziorki				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		4										x																od 10 do 15 lat																x										od 10 do 15 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		753		Jeziorki				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3														x												od 5 do 10 lat		piec kuchenny																								od 5 do 10 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		754		Jeziorki				15		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		755		Jeziorki				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		756		Jeziorki				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		6										x																od 10 do 15 lat																										od 10 do 15 lat		piec kuchenny						5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		757		Jeziorki				1a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		758		Kaźmierzewo				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62.8		0		62.8		2										x																od 5 do 10 lat																										od 5 do 10 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		759		Kaźmierzewo				3		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		34		0		34		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		760		Kaźmierzewo				3		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		1										x																do 5 lat																										od 5 do 10 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		761		Kaźmierzewo				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		6		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		762		Kaźmierzewo				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		763		Kaźmierzewo				5				indywidualne		mieszkalne				b.d.		60		0		60		3										x																od 5 do 10 lat																										od 5 do 10 lat		piec kuchenny						10		10																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		764		Kaźmierzewo				6		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		80		0		80		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		765		Kaźmierzewo				6				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		80		0		80		4																		x								do 5 lat		kubusie w pokojach																				x				od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		766		Kaźmierzewo				7		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		767		Kaźmierzewo				7		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		53		0		53		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		768		Kaźmierzewo				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		769		Kaźmierzewo				9		2		indywidualne		mieszkalne				b.d.		57		0		57		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		770		Kaźmierzewo				9		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		57		0		57		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		771		Kaźmierzewo				9		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		56		0		56		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		772		Kaźmierzewo				9				indywidualne		mieszkalne				b.d.		57		0		57		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		773		Kłodzino				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		84		0		84		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		774		Kłodzino				3				indywidualne		mieszkalne				b.d.		84		0		84		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		775		Kłodzino				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		25																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		776		Kłodzino				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		777		Kłodzino				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		6										x																od 5 do 10 lat		2 piec powyżej 15 lat														x										od 5 do 10 lat		z wężownicy						20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		778		Kłodzino				10				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		96		0		96		2										x																powyżej 15 lat		2 piece														x										od 5 do 10 lat		z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		779		Kłodzino				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		108		0		108		6										x																od 5 do 10 lat		2 piece														x										od 10 do 15 lat		z wężownicy						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		780		Kłodzino				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		781		Kłodzino				15		5		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		38		0		38		3										x																powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		z wężownicy						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		782		Kłodzino				15		6		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		1										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		783		Kłodzino				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																powyżej 15 lat		2 piece		x																						b.d.		z kuchni						15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		784		Kłodzino				18		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59.6		0		59.6		2										x																do 5 lat		2 piece														x										b.d.		z wężownicy						10		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		785		Kłodzino				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59.6		0		59.6		5										x																do 5 lat		2 piece																				x				od 5 do 10 lat		z kuchni  wężownicy						25		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		786		Kłodzino				19		3		indywidualne		mieszkalne				b.d.		60		0		60		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		787		Kłodzino				19		6		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		788		Kłodzino				19				indywidualne		mieszkalne				b.d.		100		0		100		5										x																od 5 do 10 lat																x										od 5 do 10 lat		z wężownicy						40		40																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		789		Kłodzino				20		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		73		0		73		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		790		Knyki				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		4										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat								15		15																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		791		Knyki				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		792		Knyki				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		793		Knyki				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		1										x																od 10 do 15 lat																										b.d.		z centralnego						5		5																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		794		Knyki				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		46		0		46		2														x												od 10 do 15 lat		piec kuchenny																								od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		795		Knyki				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3														x												od 10 do 15 lat		piec kuchenny																								od 10 do 15 lat		piec kuchenny						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		796		Knyki				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		797		Knyki				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		b.d.		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		798		Knyki				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		799		Knyki				23				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		800		Knyki				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		3		x																								od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												0		0		0.000		0.000		0		0.0		0.0				0		0		0		0		0

		801		Knyki				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		85		0		85		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0												154		154		8.726		8.867		138		292.0		295.6				97		57		3		0		0

		802		Knyki				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		803		Knyki				34				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				2		2		60		60																		x		x										x								4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.036		0.036		0.9		0.9

		804		Knyki				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		805		Knyki				38				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		5		5																		x		x										x				x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.018		0.018		1.1		1.1

		806		Knyki				42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		36		0		36		2		x																								do 5 lat																								x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		807		Knyki				43				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3																						x												x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.086		0.086		2.1		2.1

		808		Knyki				45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		809		Knyki				48				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		810		Knyki				50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		811		Knyki				52				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		812		Knyki				56				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x																od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		813		Knyki				57				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3										x																od 10 do 15 lat																										od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		814		Knyki				63				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x																powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli								x																od 5 do 10 lat																				b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		815		Knyki				64				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		816		Knyki				66				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1						x																				od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat								20		20										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		817		Knyki				69				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat																										od 5 do 10 lat		kolumienka						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		818		Knyki				71				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		819		Knyki				30, 30b				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		10		x																								do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat		x																						do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat						35		35																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		820		Knyki								indywidualne		usługowe		Świetlica		po 1998		0		83.43		83.43		0												x														b.d.		elektryczne																								b.d.		elektryczny podgrzewacz wody																		b.d.		b.d.														x				x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		821		Luboradza				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2						x																				powyżej 15 lat		kuchnia																						x		brak								5		5																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		822		Luboradza				2		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								45		45																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		823		Luboradza				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		824		Luboradza				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		3		x																								b.d.				x																						b.d.		kuchnia						20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		825		Luboradza				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		826		Luboradza				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x								x																b.d.																										b.d.		z kominka z płaszcza wodnego						15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		827		Luboradza				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		828		Lubostronie				1		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						2		3																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		829		Lubostronie				1		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		830		Lubostronie				1		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						12		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		831		Lubostronie				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z weżownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		832		Lubostronie				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		833		Lubostronie				3		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		834		Lubostronie				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						b.d.								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		835		Lubostronie				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		836		Lubostronie				4				indywidualne		mieszkalne				b.d.		80		0		80		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								5		5																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		837		Lubostronie				5		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		838		Lubostronie				5		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		839		Lubostronie				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		6																										do 5 lat		2 piecyki metalowe														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		840		Lubostronie				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								5		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		841		Lubostronie				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		842		Lubostronie				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		843		Lubostronie				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x				częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		844		Lubostronie				9		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						b.d.								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		845		Lubostronie				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		15		15																		x		x										x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.041		0.041		0.5		0.5

		846		Lubostronie				11		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		847		Lubostronie				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						3		4																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		848		Łęknica				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3		10		10																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.107		0.107		1.3		1.3

		849		Łęknica				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x				x												powyżej 15 lat																										b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		850		Łęknica				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		9		x																								do 5 lat		2 kotły		x																						do 5 lat				3		4		12		12																		x		x										x		x						6.4		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		8.6		0.032		0.043		0.7		1.0

		851		Łęknica				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x				x																		do 5 lat		junkers 5 do 10 lat						20		20																				x								x		x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		852		Łęknica				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		12		12																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.092		0.092		1.6		1.6

		853		Łęknica				7				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		110		0		110		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		854		Łęknica				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		7		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		855		Łęknica				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		856		Łęknica				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								do 5 lat								x																		do 5 lat				1		1		6		7										b.d.		b.d.														x				x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		2.1		2.1		0.024		0.024		1.1		1.1

		857		Łęknica				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						b.d.								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		858		Łęknica				15				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.																										b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		859		Łęknica				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		860		Łęknica				21				indywidualne		mieszkalne				b.d.		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								15		15																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		861		Łęknica				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								20		20																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		862		Łęknica				27				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.		x																								od 5 do 10 lat		nie zastano właścicieli		x																						od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		863		Łęknica				29		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		niezamieszkały														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						b.d.		b.d.																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		864		Łęknica				29		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						15		15																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		865		Łęknica				29		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		866		Łęknica				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								od 5 do 10 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		867		Łęknica				35		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		7										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		868		Łęknica				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		869		Łęknica				36		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								12		12										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		870		Łęknica				36		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		871		Łęknica				36		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		5		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		872		Łęknica				36		5		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						b.d.								b.d.		b.d.										b.d.		b.d.								x						x										x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		873		Łęknica				36		6		indywidualne		mieszkalne		obecnie sporadycznie przepalane		od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								2		3																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		874		Łęknica				36				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		5		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								15		15										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		875		Łęknica				38				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.		x																								b.d.		niezamieszkały		x																						b.d.								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		876		Łęknica				40				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		877		Łęknica				41				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		878		Łęknica				42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.		x																								b.d.		nie zastano właścicieli		x						x																b.d.				b.d.		b.d.		b.d.		b.d.										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x		x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		879		Łęknica				43				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		4		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat				6		6		5		5										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x		x				12.9		12.9		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		12.9		12.9		0.071		0.071		3.2		3.2

		880		Łęknica				44				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				3		3		2		3																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.107		0.107		3.2		3.2

		881		Łęknica				45				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		niezamieszkały																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		882		Łęknica				47		2		indywidualne		usługowo - mieszkalne		Sklep Spożywczy + mieszkanie		przed 1966		100		b.d.		100		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x				x																		od 5 do 10 lat								10		10										b.d.		b.d.								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		883		Łęknica				47				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		884		Łęknica				48		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		885		Łęknica				48		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3		5		5																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.107		0.107		3.2		3.2

		886		Łęknica				48		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		887		Łęknica				48				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		888		Łęknica				49		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		889		Łęknica				49		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		890		Łęknica				49		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		891		Łęknica				49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		892		Łęknica				50		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		893		Łęknica				50		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		894		Łęknica				50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		895		Łęknica				51		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		896		Łęknica				51		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		897		Łęknica				52		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		898		Łęknica				52		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		899		Łęknica				52				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		900		Łęknica				53		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		901		Łęknica				53		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.																				x																x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		902		Łęknica				53				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		b.d.		x																								do 5 lat		remont, będzie piec olejowy		x																						do 5 lat																b.d.		b.d.																x						x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		903		Łęknica				54		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4						x																				od 10 do 15 lat		z płaszczem																		x						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		904		Łęknica				54				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli														x										powyżej 15 lat		piec z wężownica						b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		905		Łęknica				55		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		906		Łęknica				55				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		907		Łęknica				56		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		908		Łęknica				56				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		2														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		909		Łęknica				57		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						9		9																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		910		Łęknica				57		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								b.d.				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		911		Łęknica				57		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		912		Łęknica				57		7		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		913		Łęknica				57				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		914		Łęknica				58		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		915		Łęknica				58				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		916		Łęknica				59		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		917		Łęknica				59		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		918		Łęknica				59		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		919		Łęknica				59				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												b.d.																								x		brak								15		15																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		920		Łęknica				60		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec zwężownicą						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		921		Łęknica				60		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		922		Łęknica				60				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec zwężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		923		Łęknica				61		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		odmowa udzielenia informacji																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		924		Łęknica				61				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		8										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		925		Łęknica				62		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		926		Łęknica				62				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				2		2		12		12																		x		x										x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.079		0.079		2.1		2.1

		927		Łęknica				63		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		928		Łęknica				63		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		4		x																								do 5 lat		remont		x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		929		Łęknica				63				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		930		Łęknica				35a				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		przed 1966		0		80		80		0																x										do 5 lat								x																		do 5 lat																				b.d.		b.d.		LPG (Mg)		0.275										x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		931		Łęknica				50a		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		932		Łęknica				50a		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		933		Łęknica				50a		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		934		Łęknica				50a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		935		Łęknica				50b		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		936		Łęknica				50b		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		937		Łęknica				50b		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				3		3																						x												x		x						6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.092		0.092		3.2		3.2

		938		Łęknica				50b				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		939		Łęknica				50c		?		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		940		Łęknica				50c		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		941		Łęknica				50c		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		942		Łęknica				50c				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		1		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		943		Łęknica				55a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		130		0		130		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		944		Łęknica				6a				indywidualne		usługowe		Zarząd Dróg		od 1986 do 1992		0		280		280		0		x																								od 10 do 15 lat				x				x																		od 10 do 15 lat								20		20										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		945		Łęknica				6b		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		65		0		65		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		2		6		6																		x		x										x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.066		0.066		1.4		1.4

		946		Łęknica				6b		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1.5		1.5		10		10																		x		x										x		x						3.2		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		3.2		0.049		0.049		1.6		1.6

		947		Łęknica				6b		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				2		2		5		5																		x		x										x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.066		0.066		2.1		2.1

		948		Łęknica				6b				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.033		0.033		1.1		1.1

		949		Łęknica				6c				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		200		0		200		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		950		Łęknica				6d				indywidualne		mieszkalne				od 1993 do 1997		180		0		180		2		x																								od 5 do 10 lat				x				x																		od 5 do 10 lat				1.5		1.5		15		15																		x		x								x		x				x				3.2		3.2		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		3.2		0.018		0.018		1.6		1.6

		951		Łęknica				6e				indywidualne		mieszkalne				od 1993 do 1997		150		0		150		2		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat				2.5		2.5		5		6																		x		x										x		x		x				5.4		5.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.4		5.4		0.036		0.036		2.7		2.7

		952		Łęknica				6f				indywidualne		usługowe		WOP ROL		od 1967 do 1985		0		180		180		0		x																								od 5 do 10 lat		2 kotły		x				x																		od 5 do 10 lat		2 kotły		3.5		3.5		10		10										b.d.		b.d.						x		x						x				x		x		x				7.5		7.5		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		7.5		7.5		0.042		0.042		b. usługowy		b. usługowy

		953		Nowe Koprzywno				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								12		12																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		954		Nowe Koprzywno				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1		x								x																do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		955		Nowe Koprzywno				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		956		Nowe Koprzywno				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		957		Nowe Koprzywno				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		958		Nowe Koprzywno				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		170		0		170		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		25																				x										x		częściowo		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		959		Nowe Koprzywno				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		960		Nowy Chwalim				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		102		0		102		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		961		Nowy Chwalim				2				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		64		0		64		4										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z węzownica						15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		962		Nowy Chwalim				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece i 2 kuchnie														x										powyżej 15 lat		2 piece z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		963		Nowy Chwalim				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		136		0		136		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		964		Nowy Chwalim				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4										x				x												powyżej 15 lat		4 piece																						x		brak								35		35																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		965		Nowy Chwalim				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		3 piece																						x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		966		Nowy Chwalim				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		967		Nowy Chwalim				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5										x				x												powyżej 15 lat		4 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		968		Nowy Chwalim				10				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		969		Nowy Chwalim				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				5		5																						x												x		x						10.7		10.7		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.7		10.7		0.107		0.107		5.4		5.4

		970		Nowy Chwalim				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								35		35																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		971		Nowy Chwalim				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		972		Nowy Chwalim				15		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		973		Nowy Chwalim				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		974		Nowy Chwalim				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownica						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		975		Nowy Chwalim				17				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		63		0		63		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		8		10																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.034		0.034		0.7		0.7

		976		Nowy Chwalim				20				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						50		50																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		977		Nowy Chwalim				21				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		978		Nowy Chwalim				22				indywidualne		mieszkalne				b.d.		300		0		300		2		x				x																				od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								5		5														LPG (Mg)		0.8												x		x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		979		Nowy Chwalim				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6										x				x												powyżej 15 lat		3 piece i 3 kuchnie														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		980		Nowy Chwalim				25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1						x																				od 5 do 10 lat										x																od 5 do 10 lat								15		15										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		981		Nowy Chwalim				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.		x																								do 5 lat		nie zastano właścicieli		x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		982		Nowy Chwalim				27				indywidualne		usługowe		Sklep Spożywczy		b.d.		0		20		20		0																										do 5 lat		promienniki ciepła						x																		do 5 lat																				b.d.		b.d.		LPG (Mg)		0.22										x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		983		Nowy Chwalim				27				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		984		Nowy Chwalim				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		1		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat				1.5		2		12		12																		x		x										x		x						3.2		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		3.2		4.3		0.036		0.048		3.2		4.3

		985		Nowy Chwalim				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3						x																				od 5 do 10 lat		z płaszczem								x																od 5 do 10 lat								20		20										b.d.		b.d.														x				x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		986		Nowy Chwalim				30				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli																								b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		987		Nowy Chwalim				32				indywidualne		mieszkalne		Nadleśnictwo Czaplinek		przed 1966		80		0		80		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		988		Nowy Chwalim				33				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								do 5 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x																		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		989		Nowy Chwalim				34				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		990		Nowy Chwalim				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		991		Nowy Chwalim				36				indywidualne		mieszkalne				od 1993 do 1997		180		0		180		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		992		Nowy Chwalim				37				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli																								b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		993		Nowy Chwalim				38				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		niezamieszkały																								b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		994		Nowy Chwalim				39				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		995		Nowy Chwalim				40				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		250		0		250		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								40		40																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		996		Nowy Chwalim				41				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z węzownicą						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		997		Nowy Chwalim				13a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		998		Nowy Chwalim				23a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		999		Nowy Chwalim				25a				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		300		0		300		5		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								25		25																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1000		Nowy Chwalim				2a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		2		x																								od 10 do 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1001		Nowy Chwalim				2b				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z weżwnicą						b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1002		Nowy Grubiąż				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								10		10										b.d.		b.d.								x						x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1003		Ostropole				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1004		Ostropole				6				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1005		Ostropole				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1006		Ostropole				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		6		x																								od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1007		Ostropole				15				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		400		0		400		9		x																								od 5 do 10 lat		2 kotły		x																						od 5 do 10 lat				2		2		15		15																		x		x										x		x		x				4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.011		0.011		0.5		0.5

		1008		Ostropole				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								6		6																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1009		Ostropole				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1010		Ostropole				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1011		Ostropole				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1012		Ostropole				30				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1013		Ostropole				32				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		25		0		25		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1014		Ostropole				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		1										x																powyżej 15 lat								x																		od 5 do 10 lat								10		10																												x		x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1015		Ostropole				38				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1016		Ostropole				42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1017		Ostropole				43				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3		x																								do 5 lat																						x				do 5 lat		piec kuchenny		3		4		4		4																		x		x										x		x						6.4		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		8.6		0.064		0.086		2.1		2.9

		1018		Ostropole				44				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		3										x																od 10 do 15 lat								x																		od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1019		Ostropole				45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		9		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1020		Ostropole				48				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		4										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1021		Ostropole				49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		1		x																								od 5 do 10 lat		piec gazowy		x																						od 5 do 10 lat																								LPG (Mg)		4.2												x		x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1022		Ostropole				50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1023		Ostropole				53				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		9										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1024		Ostropole				13a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1025		Ostropole				46a				indywidualne		usługowe		sklep		po 1998		0		35		35		0																x										b.d.		butle gazwoe																								b.d.		butle gazowe																																				x		x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		1026		Ostropole				46a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		206		0		206		1		x				x																				do 5 lat				x								x														do 5 lat		solary		7		7		1		1																		x		x										x		x		x				15.0		15.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		15.0		15.0		0.073		0.073		15.0		15.0

		1027		Ostropole				5a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		80		0		80		2		x																								od 5 do 10 lat																						x				od 10 do 15 lat		kuchnia kaflowa						10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1028		Ostropole				8a				indywidualne		mieszkalne				b.d.		90		0		90		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1029		Ostropole								indywidualne		usługowe		Kościół		b.d.		0		b.d.		b.d.		0																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy

		1030		Ostropole								indywidualne		usługowe		Świetlica		od 1993 do 1997		0		38.9		38.9		0										x																b.d.																								x		brak								5		5																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		1031		Ostrowąsy				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1032		Ostrowąsy				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1033		Ostrowąsy				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		7										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1034		Ostrowąsy				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4										x				x												powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1035		Ostrowąsy				7		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		b.d.										x				x												powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli														x										powyżej 15 lat		piec z węzownica						2		3																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1036		Ostrowąsy				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2																										b.d.		piec z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownica						10		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1037		Ostrowąsy				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1038		Ostrowąsy				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		4		x																								do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat		x																						do 5 lat		2 kocioł 5 do 10 lat						40		40																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1039		Ostrowąsy				12		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				1		2		5		5																		x		x										x		x						2.1		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		4.3		0.036		0.071		2.1		4.3

		1040		Ostrowąsy				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wkładką						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1041		Ostrowąsy				13		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z ęzownicą						20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1042		Ostrowąsy				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						7		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1043		Ostrowąsy				15				indywidualne		mieszkalne		Kościół		b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1044		Ostrowąsy				19		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1045		Ostrowąsy				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1046		Ostrowąsy				20				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1047		Ostrowąsy				22				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1048		Ostrowąsy				23		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1049		Ostrowąsy				23		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		53		0		53		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1050		Ostrowąsy				23				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1051		Ostrowąsy				24		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		130		0		130		2		x																								od 5 do 10 lat								x																		od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1052		Ostrowąsy				25		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		4										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z węzownicą						10		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1053		Ostrowąsy				25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1054		Ostrowąsy				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1055		Ostrowąsy				28				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.																										b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1056		Ostrowąsy				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x								x																od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1057		Ostrowąsy				30				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1058		Ostrowąsy				31		6		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		80		0		80		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1059		Ostrowąsy				32				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		3										x																powyżej 15 lat		2 piece								x																od 5 do 10 lat								18		18										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1060		Ostrowąsy				33				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1061		Ostrowąsy				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1062		Ostrowąsy				36				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat				1		1		15		15																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.027		0.027		2.1		2.1

		1063		Ostrowąsy				37				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		100		0		100		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1064		Ostrowąsy				40				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		20		0		20		2										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1065		Ostrowąsy				42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		77		0		77		1		x																								do 5 lat								x																		do 5 lat		elektryczny						15		15										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1066		Ostrowąsy				44				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		niezamieszkały																								b.d.																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1067		Ostrowąsy				45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x																powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli								x																b.d.								2		3										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1068		Ostrowąsy				46				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		4		x																								do 5 lat				x				x																		do 5 lat				1		1		10		10																		x		x								x		x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.018		0.018		0.5		0.5

		1069		Ostrowąsy				47				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.										x																powyżej 15 lat		nie zastano właścicieli																						x		brak																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1070		Ostrowąsy				49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1		x																								powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat		piec kuchenny z wężownicą		1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.036		0.036		2.1		2.1

		1071		Ostrowąsy				50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								od 5 do 10 lat								x																		od 5 do 10 lat		elektryczny						10		10										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1072		Ostrowąsy				51				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1073		Ostrowąsy				52				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		100		0		100		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1074		Ostrowąsy				53				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1075		Ostrowąsy				54		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		8		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1076		Ostrowąsy				54				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1077		Ostrowąsy				55		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		8										x				x												b.d.		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1078		Ostrowąsy				55				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1079		Ostrowąsy				56		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1080		Ostrowąsy				56				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1081		Ostrowąsy				57		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1082		Ostrowąsy				57		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		b.d.										x																powyżej 15 lat		niezamieszkały																						x		brak																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1083		Ostrowąsy				57				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		3										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1084		Ostrowąsy				59		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		3		x																								powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat		weżownica z kychni						10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1085		Ostrowąsy				59		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1086		Ostrowąsy				59		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		16																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1087		Ostrowąsy				59				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z węzownicą						12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1088		Ostrowąsy				60		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1089		Ostrowąsy				60		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1090		Ostrowąsy				60		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		b.d.		x																								od 5 do 10 lat		zamieszkały czasowo		x																						od 5 do 10 lat				0.5		0.5		2		3																		x		x										x		częściowo						1.1		1.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1.1		1.1		0.019		0.019		b.d		b.d

		1091		Ostrowąsy				60				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						8		8																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1092		Ostrowąsy				61				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1093		Ostrowąsy				61				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1094		Ostrowąsy				31a		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1095		Ostrowąsy				31a		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		90		0		90		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1096		Ostrowąsy				31a		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1097		Ostrowąsy				31a		5		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		90		0		90		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1098		Ostrowąsy				31a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		90		0		90		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1099		Ostrowąsy				31b		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1100		Ostrowąsy				31b		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1101		Ostrowąsy				31b		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1102		Ostrowąsy				31b		5		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1103		Ostrowąsy				31b		6		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1104		Ostrowąsy				31b				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1105		Ostrowąsy				8a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		60		0		60		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								6		6																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1106		Parchlino				3		1.2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1107		Parchlino				4		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		46		0		46		1										x																do 5 lat		2 piece																				x				do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1108		Parchlino				4		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		48.32		0		48.32		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1109		Parchlino				4				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		52		0		52		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		15																				x										x		częściowo		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1110		Parchlino				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1111		Parchlino				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1112		Parchlino				6		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1113		Parchlino				6		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1114		Parchlino				8		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		3										x																b.d.																						x				b.d.		z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1115		Parchlino				8		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1116		Parchlino				8		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55.1		0		55.1		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		16																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1117		Parchlino				9		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		72		0		72		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1118		Parchlino				10		1.3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		170		0		170		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1119		Parchlino				10		1.3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		340		0		340		15		x																								od 10 do 15 lat				x																		x				od 10 do 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1120		Parchlino				10		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		72		0		72		6		x																								do 5 lat				x																		x				do 5 lat		z wężownicy						20		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1121		Parchlino				11		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		84		0		84		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1122		Piaski				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		113		0		113		2		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat								20		20										2500		2500								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.0		2.0		2.0		2.0		0.018		0.018		1.0		1.0

		1123		Piaski				2		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		56		0		56		1		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								15		15										3600		4800								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.9		3.9		2.9		3.9		0.052		0.070		2.9		3.9

		1124		Piaski				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		84.5		0		84.5		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1125		Piaski				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								b.d.				x																						b.d.								16		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1126		Piaski				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		16		20																		x		x										x		x						b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1127		Piaski				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1128		Piaski				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								16		16																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1129		Piaski				10				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1130		Piaski				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		20		20																		x		x										x		x		x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1131		Piaski				12				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		3										x																do 5 lat																x										do 5 lat		z wężownicy						12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0

		1132		Piaski				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		64		0		64		3										x																b.d.																								x		brak								40		40																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1133		Piaski				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1134		Piaski				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		83		0		83		1		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1135		Piaski				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1136		Piaski				20				indywidualne		mieszkalne				po 1998		180		0		180		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1137		Piaski				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		8										x																do 5 lat		1 piec 5 do 10 lat 2 piec 10 do 15 lat																				x				b.d.		z wężownicy						24		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1138		Piaski				25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1139		Piaski				27				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								12		12																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1140		Piaski				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat				2		2		10		10																		x		x										x		x		x				4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.061		0.061		2.1		2.1

		1141		Piaski				31				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								b.d.				x																						b.d.								4		4																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1142		Piaski				35				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1143		Piaski				36				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		5		x																								od 5 do 10 lat				x																		x				od 5 do 10 lat		z wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0

		1144		Piaski				38				indywidualne		mieszkalne				po 1998		130		0		130		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1145		Piaski				39				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1146		Piaski				40				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1147		Piaski				42				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																b.d.		piec w kuchni																				x				b.d.		z wężownicy						8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1148		Piaski				45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 10 do 15 lat								8		8																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1149		Piaski				48				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1150		Piaski				51				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1151		Piaski				52				indywidualne		mieszkalne				b.d.		94.6		0		94.6		2										x																do 5 lat		2 piece								x																do 5 lat								12		16										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1152		Piaski				25a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		170		0		170		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1153		Piaski				30a				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		120		0		120		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1154		Piaski				33a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		130		0		130		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1155		Polne				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		7		x																								do 5 lat		2 kotły		x																		x				do 5 lat		z wężownicy w kuchni						10		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1156		Polne				2		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		2		x																								od 10 do 15 lat				x																		x				od 10 do 15 lat		z wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1157		Polne				2		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		64		0		64		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1158		Polne				2		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		64		0		64		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1159		Polne				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		7		x								x																do 5 lat				x												x										do 5 lat		z wężownicy						25		25																				x										częściowo		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1160		Polne				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x								x																od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1161		Polne				9		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		75		0		75		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1162		Polne				9				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		80		0		80		2		x																								powyżej 15 lat				x																		x				powyżej 15 lat		z wężownicy						30		30																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1163		Polne				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1164		Polne				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		b.d.										x																b.d.																								x		brak								b.d.		b.d.																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1165		Polne				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1166		Polne				14				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1167		Polne				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		3										x																od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat		kuchnia						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1168		Polne				20				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		5										x																do 5 lat		4 piece																				x				do 5 lat		kuchnia						25		25																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1169		Polne				22				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x																od 5 do 10 lat		3 piece																				x				od 5 do 10 lat		kuchnia						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1170		Polne				24				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		105		0		105		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1171		Polne				25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		76		0		76		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1172		Polne				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2										x																do 5 lat		2 piece														x										do 5 lat		z podkowy						20		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1173		Polne				28		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1174		Polne				28				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1175		Polne				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								do 5 lat																x										do 5 lat		z podkowy						20		25																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1176		Polne				32				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x																b.d.																x										b.d.		z podkowy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1177		Polne				33				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		30		30																		x		x										x		x		x				2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.018		0.018		0.4		0.4

		1178		Polne				36				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		4		x																								od 10 do 15 lat										x																od 5 do 10 lat																1.8		1.8		b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		4.8		4.8		b.d.		b.d.		4.8		4.8		0.064		0.064		1.2		1.2

		1179		Polne				37				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4										x																do 5 lat		2 piece														x										do 5 lat		z podkowy						25		30																				x										częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1180		Polne				39				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		b.d.		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1181		Polne				41				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		3										x																powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		z wężownicy						25		30																				x										częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0

		1182		Polne				12a				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		124		0		124		8		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1183		Polne				1a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		96		0		96		2										x																powyżej 15 lat		3 piece														x										powyżej 15 lat		z wężownicy						15		20																				x										x		częściowo		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1184		Przybkowo				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x																do 5 lat		2 piece														x										do 5 lat		z węzownicy						8		10																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1185		Przybkowo				11				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		120		0		120		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1186		Przybkowo				14		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		75		0		75		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1187		Przybkowo				14		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		7120		0		7120		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		16		16																		x												x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.000		0.000		1.1		1.1

		1188		Przybkowo				14		7		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		86		0		86		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		8		8																		x		x										x								6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.075		0.075		2.1		2.1

		1189		Przybkowo				16		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		1										x																od 5 do 10 lat																x										od 5 do 10 lat		z wężownicy						8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1190		Przybkowo				17				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		54		0		54		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								7.2		7.2																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1191		Przybkowo				18		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		758		0		758		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1192		Przybkowo				18		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		2		x																								b.d.				x																						b.d.								b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1193		Przybkowo				18		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		50		0		50		2						x																				b.d.																				x						b.d.								2.4		2.4																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1194		Przybkowo				18				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		58		0		58		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1195		Przybkowo				20				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		94		0		94		2		x																								b.d.				x																						b.d.				2		2		5		5																		x		x										x		x						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.046		0.046		2.1		2.1

		1196		Przybkowo				21		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				1		1		5		5																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.039		0.039		0.5		0.5

		1197		Przybkowo				21				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		68		0		68		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1198		Przybkowo				22				indywidualne		usługowe		Ferma Drobiu		od 1967 do 1985		0		b.d.		b.d.		0		x																								od 5 do 10 lat		2 kotły		x																						b.d.				150		150										8		8																												x		321.6		321.6		0.0		0.0		21.4		21.4		0.0		0.0		343.0		343.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b. usługowy		b. usługowy

		1199		Przybkówko				5		2		indywidualne		mieszkalne				b.d.		88		0		88		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1200		Przybkówko				5		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		75		0		75		2										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1201		Przybkówko				5		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		82		0		82		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1202		Przybkówko				5				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		779		0		779		7		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1203		Przybkówko				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54		0		54		4		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1204		Przybkówko				7		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1205		Przybkówko				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1206		Stary Chwalim				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		4		x								x																do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1207		Stary Chwalim				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		5		x																								od 5 do 10 lat				x						x																od 5 do 10 lat								20		24																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1208		Stary Chwalim				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								60		60																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1209		Stary Chwalim				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																powyżej 15 lat		3 piece																				x				b.d.		piec z wężownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1210		Stary Chwalim				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x																powyżej 15 lat		1 piec 5 do 10 lat																				x				powyżej 15 lat		z węzownicy						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1211		Stary Chwalim				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4										x																od 5 do 10 lat		2 piece																				x				od 5 do 10 lat		piec z węzownica						16		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1212		Stary Chwalim				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		3		x								x																od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								8		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1213		Stary Chwalim				19				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1										x																do 5 lat																								x		brak																																								x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1214		Stary Chwalim				20				indywidualne		mieszkalne				po 1998		103		0		103		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		16																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1215		Stary Chwalim				21				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				4		4		b.d.		b.d.																		x		x										x								8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.086		0.086		4.3		4.3

		1216		Stary Chwalim				23				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1217		Stary Chwalim				25				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.														trociny		20 m3				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1218		Stary Chwalim				26				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								12		12																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1219		Stary Chwalim				31				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		74		0		74		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1220		Stary Chwalim				32				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		119		0		119		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1221		Stary Chwalim				35				indywidualne		usługowo - mieszkalne		Sklep Spożywczy ABC		przed 1966				200		200		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1222		Stary Chwalim				42		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		57		0		57		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1223		Stary Chwalim				42		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		54.4		0		54.4		4										x				x												do 5 lat		kuchnia 5 do 10 lat																				x				b.d.								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1224		Stary Chwalim				43				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		2		x																								od 5 do 10 lat								x																		b.d.				2.5		2.5																																x		x		x						5.4		5.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		5.4		5.4		0.089		0.089		2.7		2.7

		1225		Stary Chwalim				44				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2						x																				do 5 lat										x																do 5 lat								5		5										b.d.		b.d.														x				x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1226		Stary Chwalim				46				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1227		Stary Chwalim				47		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		97		0		97		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								4		4																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1228		Stary Chwalim				47				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										częściowo		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1229		Stary Chwalim				49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		107		0		107		2		x																								do 5 lat				x								x														do 5 lat				4		4																						x												x		x		x				8.6		8.6		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		8.6		8.6		0.080		0.080		4.3		4.3

		1230		Stary Chwalim				50				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5										x																do 5 lat		3 piece																				x				do 5 lat		z kuchni  wężownicy						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1231		Stary Chwalim				52				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								16		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1232		Stary Chwalim				55		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		36		0		36		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1233		Stary Chwalim				55		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		49		0		49		1		x												x												od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1234		Stary Chwalim				55		9		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		40		0		40		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1235		Stary Chwalim				55				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		745		0		745		3														x												powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1236		Stary Chwalim				56				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		7										x																powyżej 15 lat		3 piece																				x				od 10 do 15 lat		z kuchni  wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1237		Stary Chwalim				60				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		1														x												od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		z kuchni  wężownicy						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1238		Stary Chwalim				61				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1239		Stary Chwalim				63				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				2		2		20		20																		x		x										x		częściowo						4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.029		0.029		2.1		2.1

		1240		Stary Chwalim				64				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		6										x																powyżej 15 lat		2 piece																				x				powyżej 15 lat		z wężownicy						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1241		Stary Chwalim				66				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2										x																powyżej 15 lat		2 piece																				x				powyżej 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										częściowo		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1242		Stary Chwalim				67				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		10		15																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.058		0.058		2.1		2.1

		1243		Stary Chwalim				69				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		5										x																powyżej 15 lat																								x		brak								15		20																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1244		Stary Chwalim				74				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x				x												powyżej 15 lat		3 piece + kuchnia																				x				powyżej 15 lat		z wężownicy						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1245		Stary Chwalim				75				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2										x				x												powyżej 15 lat		3 piece + kuchnia																				x				b.d.		z wężownicy						30		30																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1246		Stary Chwalim				77				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		104		0		104		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		18		24																		x		x										x		x		x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1247		Stary Chwalim				78		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		57.2		0		57.2		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		b.d.		b.d.																		x		x										x								b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1248		Stary Chwalim				78				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		57		0		57		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1249		Stary Chwalim				79		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		58		0		58		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								16		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1250		Stary Chwalim				80				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		38		0		38		1														x												powyżej 15 lat		kuchnia																				x				powyżej 15 lat		z wężownicy						20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1251		Stary Chwalim				82				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		b.d.		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		b.d		b.d

		1252		Stary Chwalim				83				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1253		Stary Chwalim				85				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				b.d.		b.d.		10		15																		x		x										x		x		x				b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1254		Stary Chwalim				89				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		192		0		192		5		x																								od 5 do 10 lat		2 piece		x																						od 5 do 10 lat								8		8																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1255		Stary Chwalim				90				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		92		0		92		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						b.d.								16		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1256		Stary Chwalim				93				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1257		Stary Chwalim				94				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		130		0		130		3		x																								do 5 lat				x						x																do 5 lat								6		6														trociny		trociny				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1258		Stary Chwalim				95				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		200		0		200		9		x								x																powyżej 15 lat		3 piece																				x				powyżej 15 lat		z kuchni  wężownicy						70		70																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1259		Stary Chwalim				96				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								24		24																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1260		Stary Chwalim				102				indywidualne		mieszkalne				po 1998		140		0		140		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								10		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1261		Stary Chwalim				104				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1262		Stary Chwalim				105				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1263		Stary Chwalim				106				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		3										x																powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		z wężownicy						b.d.		b.d.																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1264		Stary Chwalim				107				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		6		x																								b.d.				x																						b.d.								12		12																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1265		Stary Chwalim				108				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								b.d.		b.d.														trociny		12 m3				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0

		1266		Stary Chwalim				110				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		130		0		130		3		x																								do 5 lat		druga część budynku powstała w latach 80-tych		x																						do 5 lat								8		8																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1267		Stary Chwalim				112				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		87		0		87		5		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								40		40																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1268		Stary Chwalim				115		4		indywidualne		mieszkalne				b.d.		52		0		52		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								4		5																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1269		Stary Chwalim				118				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1270		Stary Chwalim				119				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		2						x								x												do 5 lat		zkuchni																				x				do 5 lat		z wężownicy						25		25																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		0.0		0.0

		1271		Stary Chwalim				120				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		1														x												do 5 lat		z kuchni																				x				do 5 lat		z wężownicy						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1272		Stary Chwalim				122				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1273		Stary Chwalim				124				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		5										x																do 5 lat		2 piece														x										do 5 lat		z wężownicy						15		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1274		Stary Chwalim				127				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		94		0		94		4										x																do 5 lat		2 piece																				x				do 5 lat		z kuchni						6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1275		Stary Chwalim				129				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								30		30																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1276		Stary Chwalim				130				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		75		0		75		4						x				x																do 5 lat																x										do 5 lat		z wężownicy						15		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1277		Stary Chwalim				101a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		123		0		123		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1278		Stary Chwalim				115a				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		25		0		25		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1279		Stary Chwalim				25a				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1280		Stary Chwalim				6a				indywidualne		mieszkalne				od 1986 do 1992		200		0		200		3		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								b.d.		b.d.																				x										częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1281		Stary Grabiąż				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		4										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat		piec kuchenny						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1282		Stary Grabiąż				7				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		25		0		25		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak				1		1		10		10																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.086		0.086		2.1		2.1

		1283		Stary Grabiąż				11				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1284		Stary Grabiąż				14				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		170		0		170		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								25		25																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1285		Stary Grabiąż				15				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				2		2		5		5																		x		x										x		x		x				4.3		4.3		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		4.3		4.3		0.043		0.043		0.9		0.9

		1286		Stary Grabiąż				16				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								25		25																														częściowo								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1287		Stary Grabiąż				2a				indywidualne		mieszkalne				od 1993 do 1997		200		0		200		5												x														b.d.										x																b.d.																				b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1288		Stary Grabiąż				6a				indywidualne		mieszkalne				po 1998		160		0		160		3						x										x										od 5 do 10 lat												x						x								od 5 do 10 lat		solary						10		10														LPG (Mg)		7.8				x								x		x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1289		Stary Grabiąż								indywidualne		usługowe		Świetlica		od 1967 do 1985		0		65		65		0												x														b.d.										x																b.d.																				b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		1290		Sulikowo				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1291		Sulikowo				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1292		Sulikowo				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		160		0		160		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1293		Sulikowo				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110		0		110		1		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1294		Sulikowo				10				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1295		Sulikowo				12				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.																										b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1296		Sulikowo				13				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		25		0		25		2										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1297		Sulikowo				15				indywidualne		mieszkalne				b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		niezamieszkały																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1298		Sulikowo				17				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		86		0		86		1										x																od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat								6		6																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1299		Sulikowo				18				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1300		Sulikowo				20				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1301		Sulikowo				22				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				1		1		10		10																		x		x										x		x						2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.033		0.033		1.1		1.1

		1302		Sulikowo				28				indywidualne		mieszkalne		Dom+ zakład pracy		przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								30		30																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1303		Sulikowo				29				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		5		x																								od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1304		Sulikowo				30				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1305		Sulikowo				31				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1306		Sulikowo				32				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		90		0		90		5		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1307		Sulikowo				33				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		1		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1308		Sulikowo				37				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1309		Sulikowo				45				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								25		25																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1310		Sulikowo				46				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1311		Sulikowo				47				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								18		18																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1312		Sulikowo				49				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		30		0		30		5										x																powyżej 15 lat																						x				powyżej 15 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1313		Sulikowo				51				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								15		15																														x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1314		Sulikowo				53				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		70		0		70		3		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								8		8																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1315		Sulikowo				60				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		72		0		72		4		x																								od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat								25		25																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1316		Sulikowo				61				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		150		0		150		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1317		Sulikowo				62				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		7		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1318		Sulikowo				63				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		25		0		25		2										x																od 10 do 15 lat																								x		brak								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1319		Sulikowo				66				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1320		Sulikowo				67				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		10		10																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.064		0.064		1.6		1.6

		1321		Sulikowo				70				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		110.84		0		110.84		5										x																do 5 lat		2 piec 5 do 10 lat																						x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1322		Sulikowo				71				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1323		Sulikowo				72				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat				3		3		3		3																		x		x										x		x		x				6.4		6.4		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		6.4		6.4		0.092		0.092		3.2		3.2

		1324		Sulikowo				73				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		140		0		140		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat				5		6		10		10																		x		x										x				x				10.7		12.9		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		10.7		12.9		0.077		0.092		1.8		2.1

		1325		Sulikowo				74				indywidualne		mieszkalne				b.d.		95		0		95		2		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								b.d.		b.d.																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1326		Sulikowo				76				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20										b.d.		b.d.								x						x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1327		Sulikowo				84				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		6		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1328		Sulikowo								indywidualne		usługowe		Świetlica		od 1986 do 1992		0		126		126		0		x																								b.d.								x																		b.d.		elektryczny podgrzewacz						15		15										b.d.		b.d.														x				x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		b. usługowy		b. usługowy

		1329		Sulikowo								indywidualne		mieszkalne		Kościół		b.d.		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		nieogrzewane																								b.d.																																														x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1330		Śmilcz				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1331		Śmilcz				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1332		Śmilcz				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1333		Śmilcz				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		5														x												od 5 do 10 lat		piec kuchenny																				x				od 5 do 10 lat		piec kuchenny						6		6																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1334		Świerk				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		92		0		92		1										x																od 10 do 15 lat																						x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1335		Świerk				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								powyżej 15 lat				x																						b.d.								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1336		Tarmno				1		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		5		x																								powyżej 15 lat				x																						powyżej 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1337		Tarmno				1		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		40		0		40		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1338		Tarmno				1		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1339		Tarmno				1				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		2		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1340		Tarmno				2		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1341		Tarmno				2		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1342		Tarmno				2		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		4										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1343		Tarmno				2				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		55		0		55		6														x												powyżej 15 lat		2 kuchnie z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z węzownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1344		Tarmno				3		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		60		0		60		1										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1345		Tarmno				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		65		0		65		1										x																powyżej 15 lat		2 piece								x																od 5 do 10 lat								12		12										b.d.		b.d.														x				x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1346		Tarmno				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		62		0		62		5														x												od 5 do 10 lat		z wkładką														x										od 5 do 10 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1347		Tarmno				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2														x				x								powyżej 15 lat		koza do 5 lat														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1348		Tarmno				5		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		60		0		60		5		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1349		Tarmno				5		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		47		0		47		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1350		Tarmno				5		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		45		0		45		5										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1351		Tarmno				5				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		62		0		62		6		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1352		Tarmno				6		2		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		45		0		45		4										x				x												powyżej 15 lat																								x		brak								12		12																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1353		Tarmno				6		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1354		Tarmno				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		4														x												powyżej 15 lat		z wkładką do centralnego														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1355		Tarmno				7		3		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		53		0		53		3										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1356		Tarmno				7		4		indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		750		0		750		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1357		Tarmno				7				indywidualne		mieszkalne				od 1967 do 1985		45		0		45		3														x												powyżej 15 lat		z wkładką														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						18		18																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1358		Tarmno				8		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x																powyżej 15 lat										x																do 5 lat								15		15										b.d.		b.d.														x				x		częściowo						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d.		b.d.		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1359		Tarmno				8		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1360		Tarmno				8		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2																		x								od 5 do 10 lat		piecyk metalowy																						x		brak								10		10																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1361		Tarmno				8				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		6										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1362		Trzemienko				1		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		55		0		55		6										x				x												powyżej 15 lat		2 piece																						x		brak								20		20																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1363		Trzemienko				1		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		45		0		45		2																		x								do 5 lat																								x		brak								15		15																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1364		Trzemienko				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		35		0		35		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1365		Uradz				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		3		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1366		Uradz				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		80		0		80		2		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1367		Uradz				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		b.d.		0		b.d.		b.d.																										b.d.		odmowa udzielenia informacji																								b.d.								b.d.		b.d.																				x																x		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		b.d. dot. powierzchni		b.d. dot. powierzchni		b.d		b.d

		1368		Uradz				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		1										x				x												powyżej 15 lat																x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą		1		1		15		15																		x		x										x								2.1		2.1		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		2.1		2.1		0.043		0.043		2.1		2.1

		1369		Uradz				5		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		4		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x		x		częściowo				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1370		Uradz				5		3		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		7										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1371		Uradz				5		4		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1372		Uradz				5		5		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		50		0		50		2										x				x												powyżej 15 lat		2 piece														x										powyżej 15 lat		piec z wężownicą						25		25																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1373		Wiele				2				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		7		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1374		Wiele				5				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		170		0		170		3														x												do 5 lat		piec kuchenny																				x				do 5 lat		piec kuchenny						30		30																				x										x		x						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1375		Wiele				6				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		120		0		120		5		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								20		20																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1376		Wiele				9				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		43		0		43		2										x																powyżej 15 lat																								x		brak								15		15																														x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1377		Żdżar				1				indywidualne		mieszkalne				po 1998		24		0		24		1										x																od 10 do 15 lat										x																od 5 do 10 lat								3		3																														x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1378		Żdżar				3				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		70		0		70		12		x																								do 5 lat				x																						do 5 lat								15		15																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1379		Żdżar				4		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		52		0		52		4		x																								od 5 do 10 lat				x																						od 5 do 10 lat								10		10																				x										x		x		x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1380		Żdżar				4				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		40		0		40		2										x																od 10 do 15 lat		piec w pokoju																				x				od 10 do 15 lat		piec kuchenny						10		10																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1381		Żdżar				6		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		59		0		59		1										x																od 5 do 10 lat																						x				od 5 do 10 lat		piec kuchenny						30		30																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1382		Żytnik				1				indywidualne		mieszkalne				przed 1966		180		0		180		7		x																								od 5 do 10 lat		2 kotły		x																						od 5 do 10 lat								12		12																				x										x				x				0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		1383		Żytnik				2		2		indywidualne		mieszkalne				przed 1966		100		0		100		4		x																								od 10 do 15 lat				x																						od 10 do 15 lat								16		16																				x										x								0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.000		0.000		0.0		0.0

		PODSUMOWANIE																		130852		12918		143769		5070		891		24		36		5		354		13		192		7		9		0		1		2						813		0		53		101		4		0		131		1		8		72		73						487.6		496.1		20714.6		21001.6		181668.5		182168.5		15.5		15.6		15000.0		18300.0						143		1040		90		3		125		13		1314		588		326		28		1045.4		1063.6		363.3		364.3		41.5		41.8		12.2		14.9		1462.5		1484.6		0.009		0.010		0.355		0.363

																																																																																ŚREDNIA ILOŚĆ PALIWA NA BUDYNEK		3.1		3.2		18.2		18.4		2930.1		2938.2		3.1		3.1		3750.0		4575.0

																																																																																				0.0037913137		0.1583058811		0.1604992031		1.38835372		1.3921748385		0.0001184547		0.0001192189		0.114633554		0.1398529358

																																																																																																								0.671

				Liczba zinwentaryzowanych nieruchomości										Przeznaczenie nieruchomości						Okres budowy nieruchomości																												Wiek źródła ciepła																										Wiek źródła C.W.U																Liczba wystąpień danego rodzaju paliwa w ankietowanych nieruchomościach

				Miejscowość		Liczba								Przeznaczenie		Liczba				Okres				Liczba																								Wiek				Liczba																						Wiek				Liczba

				Barwice		603								mieszkalne		1309				przed 1966				985																								do 5 lat				437																						do 5 lat				441												rodzaj paliwa		liczba wystąpień		w tym b.d. dot. ilości stosowanego paliwa

				Bądki		1								usługowe		67				od 1967 do 1985				226																								od 5 do 10 lat				373																						od 5 do 10 lat				369

				Białowąs		19								usługowo - mieszkalne		7				od 1986 do 1992				40																								od 10 do 15 lat				127																						od 10 do 15 lat				110												węgiel		170		13

				Borzęcino		21								b.d.		0				od 1993 do 1997				9																								powyżej 15 lat				345																						powyżej 15 lat				253												drewno		1195		54

				Chłopowo		20								Łącznie		1383				po 1998				34																								b.d.				101																						b.d.				137												gaz		95		33

				Chwalimki		32														b.d.				89																								brak źródła ciepła				0																						brak cwu				73												olej		7		2

				Cybulino		8														Łącznie				1383																								Łącznie				1383																						Łącznie				1383												en. elektr.		126		122

				Gonne Małe		14																																																																																				inne		39

				Górki		11

				Gwiazdowo		14

				Jeziorki		14

				Kaźmierzewo		15

				Kłodzino		17

				Knyki		31

				Luboradza		7

				Lubostronie		20

				Łęknica		105

				Nowe Koprzywno		7

				Nowy Chwalim		42

				Nowy Grubiąż		1

				Ostropole		28

				Ostrowąsy		75

				Parchlino		16

				Piaski		33

				Polne		29

				Przybkowo		15

				Przybkówko		7

				Stary Chwalim		75

				Stary Grabiąż		9

				Sulikowo		40

				Śmilcz		4

				Świerk		2

				Tarmno		26

				Trzemienko		3

				Uradz		8

				Wiele		4

				Żdżar		5

				Żytnik		2

				Łącznie		1383





Arkusz2

		

																																		nowa

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7500zl		7500zl						7500		7500						4687.5		4687.5						4687.5		4687.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3500		4000						3500		4000														3500		4000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										420zl		480zl						420		480						262.5		300						262.5		300

										43		43						43		43														43		43

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1320zl		1320zl						1320		1320						825		825						825		825

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										2160zl		2160zl						2160		2160						1350		1350						1350		1350

										5750zl		5750zl						5750		5750						3593.75		3593.75						3593.75		3593.75

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										72		72						72		72														72		72

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3650zl		3650zl						3650		3650						2281.25		2281.25						2281.25		2281.25

										1700zl		1700zl						1700		1700						1062.5		1062.5						1062.5		1062.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										364zl		367zl						364		367						227.5		229.375						227.5		229.375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										600		600						600		600														600		600

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										15								15																15

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1100zł		1100zł						1100		1100						687.5		687.5						687.5		687.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										700zł		700zł						700		700						437.5		437.5						437.5		437.5

										350zł		350zł						350		350						218.75		218.75						218.75		218.75

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1400zł		1400zł						1400		1400						875		875						875		875

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										700zł		700zł						700		700						437.5		437.5						437.5		437.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										7200zł		7200zł						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										112		112						112		112														112		112

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1400		1400						1400		1400														1400		1400

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										360zł		360zł						360		360						225		225						225		225

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2200zł		2200zł						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										900zł		900zł						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										560zł		560zł						560		560						350		350						350		350

										100		100						100		100														100		100

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										300zł		300zł						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										1440zł		1440zł						1440		1440						900		900						900		900

										8400zł		8400zł						8400		8400						5250		5250						5250		5250

										400zł		400zł						400		400						250		250						250		250

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600		600						600		600														600		600

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,500		$4,500						$4,500		$4,500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$1,500		$1,500						$1,500		$1,500						937.5		937.5						937.5		937.5

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,500		$4,500						$4,500		$4,500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$1,500		$1,500						$1,500		$1,500						937.5		937.5						937.5		937.5

										$6,000		$6,000						$6,000		$6,000						3750		3750						3750		3750

										$1,200		$1,200						$1,200		$1,200						750		750						750		750

										$1,000		$1,000						$1,000		$1,000						625		625						625		625

										95		95						95		95														95		95

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$3,600		$3,600						$3,600		$3,600						2250		2250						2250		2250

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$2,500		$3,000						$2,500		$3,000						1562.5		1875						1562.5		1875

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,000		$3,500						$3,000		$3,500						1875		2187.5						1875		2187.5

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,500						$4,000		$4,500						2500		2812.5						2500		2812.5

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,500		$4,500						$4,500		$4,500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$1,600		$1,600						$1,600		$1,600						1000		1000						1000		1000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$4,500		$4,500						$4,500		$4,500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										$4,500		$4,500						$4,500		$4,500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,000		$4,500						$4,000		$4,500						2500		2812.5						2500		2812.5

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,500						$3,000		$3,500						1875		2187.5						1875		2187.5

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$30,000		$30,000						$30,000		$30,000						18750		18750						18750		18750

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										$1,500		$1,500						$1,500		$1,500						937.5		937.5						937.5		937.5

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$5,000		$5,000						$5,000		$5,000						3125		3125						3125		3125

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$3,000		$4,000						$3,000		$4,000						1875		2500						1875		2500

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$3,500		$4,000						$3,500		$4,000						2187.5		2500						2187.5		2500

										$6,000		$6,000						$6,000		$6,000						3750		3750						3750		3750

										$3,000		$3,500						$3,000		$3,500						1875		2187.5						1875		2187.5

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$1,200		$1,200						$1,200		$1,200						750		750						750		750

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										800		800						800		800														800		800

										1100		1100						1100		1100														1100		1100

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										700		700						700		700														700		700

										800		900						800		900														800		900

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3500zł		4000zł						3500		4000						2187.5		2500						2187.5		2500

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										4500zl		5000zl						4500		5000						2812.5		3125						2812.5		3125

										3000zl		3500zl						3000		3500						1875		2187.5						1875		2187.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4000zl		4500zl						4000		4500						2500		2812.5						2500		2812.5

										2500l		2500l						2500l		2500l														2500l		2500l

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										2800zl		2800zl						2800		2800						1750		1750						1750		1750

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										3000al		3000zl						3000al		3000														1875		1875

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										3000z;		3000zl						3000z;		3000						0		1875						1875		1875

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										4000zl		4500zl						4000		4500						2500		2812.5						2500		2812.5

										3500zl		4000zl						3500		4000						2187.5		2500						2187.5		2500

										2000zll		2000zl						2000l		2000						0		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7000zł		8000zł						7000		8000						4375		5000						4375		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										15000zl		15000zl						15000		15000						9375		9375						9375		9375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										20000zl		20000zl						20000		20000						12500		12500						12500		12500

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										50000zl		50000zl						50000		50000						31250		31250						31250		31250

										50000zl		50000zl						50000		50000						31250		31250						31250		31250

										50000zl		50000zl						50000		50000						31250		31250						31250		31250

										50000zl		50000zl						50000		50000						31250		31250						31250		31250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7000zl		8000zl						7000		8000						4375		5000						4375		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										1500		1500						1500		1500														1500		1500

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1800al		1800zl						1800al		1800														1125		1125

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										2200zl		2200zl						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2200zl		2200zl						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zl		4500zl						4000		4500						2500		2812.5						2500		2812.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										800zl		800zl						800		800						500		500						500		500

										1500l		1500l						1500l		1500l														1500l		1500l

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4000zl		4500zl						4000		4500						2500		2812.5						2500		2812.5

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2100zl		2100zl						2100		2100						1312.5		1312.5						1312.5		1312.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zl		4000zl						3500		4000						2187.5		2500						2187.5		2500

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										800l		800l						800l		800l														800l		800l

										30l		30l						30l		30l														30l		30l

										500 l		500 l						500 l		500 l														500 l		500 l

										2		2						2		2														2		2

										1000 l		1000 l						1000 l		1000 l														1000 l		1000 l

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										24kW		28kW						24kW		28kW														24kW		28kW

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										48000		48000						48000		48000														48000		48000

										3000zl		4000zl						3000		4000						1875		2500						1875		2500

										3000zl		3500zl						3000		3500						1875		2187.5						1875		2187.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										13160		13160						13160		13160														13160		13160

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										12 butli		12 butli						12 butli		12 butli														12 butli		12 butli

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										2600zl		2600zl						2600		2600						1625		1625						1625		1625

										200zl		200zl						200		200						125		125						125		125

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2700zl		2700zl						2700		2700						1687.5		1687.5						1687.5		1687.5

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										8000zl		8000zl						8000		8000						5000		5000						5000		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										800zl		800zl						800		800						500		500						500		500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7000zl		7000zl						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										400zl		400zl						400		400						250		250						250		250

										400zl		400zl						400		400						250		250						250		250

										500zl		500zl						500		500						312.5		312.5						312.5		312.5

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										700zl		700zl						700		700						437.5		437.5						437.5		437.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4460		4460						4460		4460														4460		4460

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										5000zl		6000zl						5000		6000						3125		3750						3125		3750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										10000zl		10000zl						10000		10000						6250		6250						6250		6250

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										2								2																2

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										30000zl		30000zl						30000		30000						18750		18750						18750		18750

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										736		736						736		736														736		736

										5000zl		6000zl						5000		6000						3125		3750						3125		3750

										2650		2650						2650		2650														2650		2650

										$8,000		$8,000						$8,000		$8,000						5000		5000						5000		5000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										$1,500		$1,500						$1,500		$1,500						937.5		937.5						937.5		937.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										$600		$600						$600		$600						375		375						375		375

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										5		5						5		5														5		5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										480zł		480zł						480		480						300		300						300		300

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$1,000		$1,000						$1,000		$1,000						625		625						625		625

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										2600zł		2600zł						2600		2600						1625		1625						1625		1625

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										3600zł		3600zł						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										7200zł		7200zł						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										8400zł		8400zł						8400		8400						5250		5250						5250		5250

										1460zł		1460zł						1460		1460						912.5		912.5						912.5		912.5

										3600zł		3600zł						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1850zł		1850zł						1850		1850						1156.25		1156.25						1156.25		1156.25

										1100zł		1100zł						1100		1100						687.5		687.5						687.5		687.5

										3600zł		3600zł						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										720zł		720zł						720		720						450		450						450		450

										360zł		360zł						360		360						225		225						225		225

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										5400zł		5400zł						5400		5400						3375		3375						3375		3375

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1440zł		1440zł						1440		1440						900		900						900		900

										1320zł		1320zł						1320		1320						825		825						825		825

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										480zł		480zł						480		480						300		300						300		300

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										$300		$300						$300		$300						187.5		187.5						187.5		187.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										9600zł		9600zł						9600		9600						6000		6000						6000		6000

										800zł		800zł						800		800						500		500						500		500

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										600		600						600		600														600		600

										600		600						600		600														600		600

										460		460						460		460														460		460

										600		600						600		600														600		600

										200		200						200		200														200		200

										460		460						460		460														460		460

										660		660						660		660														660		660

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										1930		1930						1930		1930														1930		1930

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										7200zł		7200zł						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										540zł		540zł						540		540						337.5		337.5						337.5		337.5

										7500zł		7500zł						7500		7500						4687.5		4687.5						4687.5		4687.5

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										8350zł		8350zł						8350		8350						5218.75		5218.75						5218.75		5218.75

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										7000zł		7000zł						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										1100zł		1100zł						1100		1100						687.5		687.5						687.5		687.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										7800zł		7800zł						7800		7800						4875		4875						4875		4875

										7000zł		7000zł						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										2450zł		2450zł						2450		2450						1531.25		1531.25						1531.25		1531.25

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800		1800						1800		1800														1800		1800

										5869,5		5869,5						5869,5		5869,5														5869,5		5869,5

										5869,5		5869,5						5869,5		5869,5														5869,5		5869,5

										1874		1874						1874		1874														1874		1874

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										46600		46600						46600		46600														46600		46600

										8000zł		8000zł						8000		8000						5000		5000						5000		5000

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										12139		12139						12139		12139														12139		12139

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4500zł		4500zł						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										6800		6800						6800		6800														6800		6800

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										10000zł		10000zł						10000		10000						6250		6250						6250		6250

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										510zł		510zł						510		510						318.75		318.75						318.75		318.75

										4200zł		4200zł						4200		4200						2625		2625						2625		2625

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2200zł		2200zł						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2200zł		2200zł						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										4300zł		4300zł						4300		4300						2687.5		2687.5						2687.5		2687.5

										5250zł		5250zł						5250		5250						3281.25		3281.25						3281.25		3281.25

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										420zł		420zł						420		420						262.5		262.5						262.5		262.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3600zł		3600zł						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										12000zł		12000zł						12000		12000						7500		7500						7500		7500

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4700zł		4700zł						4700		4700						2937.5		2937.5						2937.5		2937.5

										8160zł		8160zł						8160		8160						5100		5100						5100		5100

										8650zł		8650zł						8650		8650						5406.25		5406.25						5406.25		5406.25

										1440zł		1440zł						1440		1440						900		900						900		900

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1550zł		1550zł						1550		1550						968.75		968.75						968.75		968.75

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1100zł		1100zł						1100		1100						687.5		687.5						687.5		687.5

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										5100zł		5100zł						5100		5100						3187.5		3187.5						3187.5		3187.5

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										6500zł		6500zł						6500		6500						4062.5		4062.5						4062.5		4062.5

										1300		1300						1300		1300														1300		1300

										4500zł		4500zł						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1440zł		1440zł						1440		1440						900		900						900		900

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										200zł		200zł						200		200						125		125						125		125

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										2640zł		2640zł						2640		2640						1650		1650						1650		1650

										4200zł		4200zł						4200		4200						2625		2625						2625		2625

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										7800zł		7800zł						7800		7800						4875		4875						4875		4875

										6120zł		6120zł						6120		6120						3825		3825						3825		3825

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										5400zł		5400zł						5400		5400						3375		3375						3375		3375

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										3600zł		3600zł						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										8150zł		8150zł						8150		8150						5093.75		5093.75						5093.75		5093.75

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										2280zł		2280zł						2280		2280						1425		1425						1425		1425

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										5700zł		5700zł						5700		5700						3562.5		3562.5						3562.5		3562.5

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										2800zl		3500zl						2800		3500						1750		2187.5						1750		2187.5

										3850zl		3850zl						3850		3850						2406.25		2406.25						2406.25		2406.25

										4200zl		4200zl						4200		4200						2625		2625						2625		2625

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										5250zl		5250zl						5250		5250						3281.25		3281.25						3281.25		3281.25

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										560		560						560		560														560		560

										2000zl		2500zl						2000		2500						1250		1562.5						1250		1562.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										5400zl		5400zl						5400		5400						3375		3375						3375		3375

										2800zl		3500zl						2800		3500						1750		2187.5						1750		2187.5

										1560zl		1560zl						1560		1560						975		975						975		975

										1400zl		1400zl						1400		1400						875		875						875		875

										560		560						560		560														560		560

										100		100						100		100														100		100

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										700zl		700zl						700		700						437.5		437.5						437.5		437.5

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										720zl		960zl						720		960						450		600						450		600

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										9600zl		9600zl						9600		9600						6000		6000						6000		6000

										1440zl		1440zl						1440		1440						900		900						900		900

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										720zl		960zl						720		960						450		600						450		600

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										4800zl		6000zl						4800		6000						3000		3750						3000		3750

										8400zl		9600zl						8400		9600						5250		6000						5250		6000

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										300zl		300zl						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										5500zl		5500zl						5500		5500						3437.5		3437.5						3437.5		3437.5

										4000zl		4500zl						4000		4500						2500		2812.5						2500		2812.5

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										600zl		840zl						600		840						375		525						375		525

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										960zl		960zl						960		960						600		600						600		600

										2400zl		3600zl						2400		3600						1500		2250						1500		2250

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										6200zl		6000zl						6200		6000						3875		3750						3875		3750

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										360zl		480zl						360		480						225		300						225		300

										360zl		480zl						360		480						225		300						225		300

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										4800zl		6000zl						4800		6000						3000		3750						3000		3750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2220zl		2220zl						2220		2220						1387.5		1387.5						1387.5		1387.5

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										5000zl		6000zl						5000		6000						3125		3750						3125		3750

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										2000zl		2500zl						2000		2500						1250		1562.5						1250		1562.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										6000zl		7000zl						6000		7000						3750		4375						3750		4375

										5600zl		5600zl						5600		5600						3500		3500						3500		3500

										8400zl		8400zl						8400		8400						5250		5250						5250		5250

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										960zl		960zl						960		960						600		600						600		600

										8400zl		8400zl						8400		8400						5250		5250						5250		5250

										9000zl		9000zl						9000		9000						5625		5625						5625		5625

										4450zl		4450zl						4450		4450						2781.25		2781.25						2781.25		2781.25

										5675zl		6575zl						5675		6575						3546.875		4109.375						3546.875		4109.375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6850zl		6850zl						6850		6850						4281.25		4281.25						4281.25		4281.25

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1560zl		1560zl						1560		1560						975		975						975		975

										7200zl		7200zl						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										1800		1800						1800		1800														1800		1800

										2400zl		3600zl						2400		3600						1500		2250						1500		2250

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										200zl		1200zl						200		1200						125		750						125		750

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										360zl		480zl						360		480						225		300						225		300

										1560zl		1560zl						1560		1560						975		975						975		975

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										7200zl		7200zl						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2000zl		3000zl						2000		3000						1250		1875						1250		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2500zl						2000		2500						1250		1562.5						1250		1562.5

										10 butli		10 butli						10 butli		10 butli														10 butli		10 butli

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										360zl		360zl						360		360						225		225						225		225

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										8000zl		8000zl						8000		8000						5000		5000						5000		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1600		1600						1600		1600														1600		1600

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										15639		15639						15639		15639														15639		15639

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										10000zl		10000zl						10000		10000						6250		6250						6250		6250

										978zl		978zl						978		978						611.25		611.25						611.25		611.25

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		4000zl						3000		4000						1875		2500						1875		2500

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4200zl		4200zl						4200		4200						2625		2625						2625		2625

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										960zl		960zl						960		960						600		600						600		600

										2600zl		2600zl						2600		2600						1625		1625						1625		1625

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										12000zl		12000zl						12000		12000						7500		7500						7500		7500

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										540zl		540zl						540		540						337.5		337.5						337.5		337.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										360zl		360zl						360		360						225		225						225		225

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000		6000						5000		6000														5000		6000

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1440zl		1440zl						1440		1440						900		900						900		900

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										1680zl		1680zl						1680		1680						1050		1050						1050		1050

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										44400zl		44400zl						44400		44400						27750		27750						27750		27750

										684zl		684zl						684		684						427.5		427.5						427.5		427.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4450zl		4450zl						4450		4450						2781.25		2781.25						2781.25		2781.25

										5575zl		5800zl						5575		5800						3484.375		3625						3484.375		3625

										3225zl		3225zl						3225		3225						2015.625		2015.625						2015.625		2015.625

										$3,000		$3,500						$3,000		$3,500						1875		2187.5						1875		2187.5

										$3,000		$3,000						$3,000		$3,000						1875		1875						1875		1875

										$3,500		$3,500						$3,500		$3,500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										$2,500		$2,500						$2,500		$2,500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1500zl		2000zl						1500		2000						937.5		1250						937.5		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600zl		720zl						600		720						375		450						375		450

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										540zl		540zl						540		540						337.5		337.5						337.5		337.5

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										3450zl		3450zl						3450		3450						2156.25		2156.25						2156.25		2156.25

										1290zl		1290zl						1290		1290						806.25		806.25						806.25		806.25

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										1600zl		1800zl						1600		1800						1000		1125						1000		1125

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										10000zl		12000zl						10000		12000						6250		7500						6250		7500

										5600zl		5600zl						5600		5600						3500		3500						3500		3500

										3500zl		5000zl						3500		5000						2187.5		3125						2187.5		3125

										840zl		840zl						840		840						525		525						525		525

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2800zl		3500zl						2800		3500						1750		2187.5						1750		2187.5

										360		480						360		480														360		480

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										4500zl		5000zl						4500		5000						2812.5		3125						2812.5		3125

										4000zl		5000zl						4000		5000						2500		3125						2500		3125

										1440zl		1440zl						1440		1440						900		900						900		900

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										600zl		720zl						600		720						375		450						375		450

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										2000zl		3000zl						2000		3000						1250		1875						1250		1875

										840zl		840zl						840		840						525		525						525		525

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										960zl		960zl						960		960						600		600						600		600

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										480zl		480zl						480		480						300		300						300		300

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1800zl		2400zl						1800		2400						1125		1500						1125		1500

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										10000zl		10000zl						10000		10000						6250		6250						6250		6250

										7750zl		7750zl						7750		7750						4843.75		4843.75						4843.75		4843.75

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7200zl		7200zl						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1600		1600						1600		1600														1600		1600

										1900zl		1900zl						1900		1900						1187.5		1187.5						1187.5		1187.5

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										11839		11839						11839		11839														11839		11839

										4000zl		5000zl						4000		5000						2500		3125						2500		3125

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										14butli		14 butli						14butli		14 butli														14butli		14 butli

										10000zl		10000zl						10000		10000						6250		6250						6250		6250

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										7000zl		7000zl						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2160zl		2160zl						2160		2160						1350		1350						1350		1350

										2160zl		2400zl						2160		2400						1350		1500						1350		1500

										2640zl		2640zl						2640		2640						1650		1650						1650		1650

										2100zl		2160zl						2100		2160						1312.5		1350						1312.5		1350

										2640zl		2640zl						2640		2640						1650		1650						1650		1650

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3700zl		3700zl						3700		3700						2312.5		2312.5						2312.5		2312.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4914		4914						4914		4914														4914		4914

										1794		1794						1794		1794														1794		1794

										1700zl		2600zl						1700		2600						1062.5		1625						1062.5		1625

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										720zl		720zl						720		720						450		450						450		450

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										500zl		500zl						500		500						312.5		312.5						312.5		312.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										900zl		900zl						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										2500zl		3000zl						2500		3000						1562.5		1875						1562.5		1875

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										700zl		700zl						700		700						437.5		437.5						437.5		437.5

										1000zl		1000zl						1000		1000						625		625						625		625

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1500zl		2000zl						1500		2000						937.5		1250						937.5		1250

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										28butli		28 butli						28butli		28 butli														28butli		28 butli

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										600		600						600		600														600		600

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1400zł		1400zł						1400		1400						875		875						875		875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										1800		1800						1800		1800														1800		1800

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										300zł		300zł						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										300zł		300zł						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										3000zł		4000zł						3000		4000						1875		2500						1875		2500

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										12 butli/ m		12 butli/m						12 butli/ m		12 butli/m														12 butli/ m		12 butli/m

										18000zł		18000zł						18000		18000						11250		11250						11250		11250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1500		1500						1500		1500														1500		1500

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										900zł		900zł						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										2600zł		2600zł						2600		2600						1625		1625						1625		1625

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										15000zł		15000zł						15000		15000						9375		9375						9375		9375

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										360zł		360zł						360		360						225		225						225		225

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										3750zł		3750zł						3750		3750						2343.75		2343.75						2343.75		2343.75

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										900zł		900zł						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										8000zł		8000zł						8000		8000						5000		5000						5000		5000

										8 butli		8 butli						8 butli		8 butli														8 butli		8 butli

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										5000zł		5000zł						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										1600zł		1600zł						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1700		1700						1700		1700														1700		1700

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										800zł		800zł						800		800						500		500						500		500

										900zł		900zł						900		900						562.5		562.5						562.5		562.5

										400zł		400zł						400		400						250		250						250		250

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										800zł		800zł						800		800						500		500						500		500

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										7000zł		8000zł						7000		8000						4375		5000						4375		5000

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										1500zł		1500zł						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2600zł		2600zł						2600		2600						1625		1625						1625		1625

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										4000zł		4000zł						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										2500zł		2500zł						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										2000zł		2000zł						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1700		1700						1700		1700														1700		1700

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										15634		15634						15634		15634														15634		15634

										3500zł		3500zł						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										5250zł		5250zł						5250		5250						3281.25		3281.25						3281.25		3281.25

										4950zł		4950zł						4950		4950						3093.75		3093.75						3093.75		3093.75

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										840zł		840zł						840		840						525		525						525		525

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										200zł		200zł						200		200						125		125						125		125

										1400zł		1400zł						1400		1400						875		875						875		875

										5700zł		5700zł						5700		5700						3562.5		3562.5						3562.5		3562.5

										4100zł		4100zł						4100		4100						2562.5		2562.5						2562.5		2562.5

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										600zł		700zł						600		700						375		437.5						375		437.5

										300		300						300		300														300		300

										720zł		720zł						720		720						450		450						450		450

										2400zł		2400zł						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										300zł		300zł						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										7200zł		7200zł						7200		7200						4500		4500						4500		4500

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										4800zł		4800zł						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										12000zł		12000zł						12000		12000						7500		7500						7500		7500

										650zł		650zł						650		650						406.25		406.25						406.25		406.25

										1000zł		1000zł						1000		1000						625		625						625		625

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										8160zł		8160zł						8160		8160						5100		5100						5100		5100

										1800zł		1800zł						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										6000zł		6000zł						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										480zł		480zł						480		480						300		300						300		300

										7000zł		7000zł						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										600zł		600zł						600		600						375		375						375		375

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										1200zł		1200zł						1200		1200						750		750						750		750

										$840		$840						$840		$840						525		525						525		525

										$2,000		$2,000						$2,000		$2,000						1250		1250						1250		1250

										300zł		400zł						300		400						187.5		250						187.5		250

										3000zł		3500zł						3000		3500						1875		2187.5						1875		2187.5

										$6,000		$6,000						$6,000		$6,000						3750		3750						3750		3750

										$4,800		$4,800						$4,800		$4,800						3000		3000						3000		3000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$4,000		$4,000						$4,000		$4,000						2500		2500						2500		2500

										$4,700		$4,700						$4,700		$4,700						2937.5		2937.5						2937.5		2937.5

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										$2,220		$2,220						$2,220		$2,220						1387.5		1387.5						1387.5		1387.5

										19020		19020						19020		19020														19020		19020

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7125zl		7125zl						7125		7125						4453.125		4453.125						4453.125		4453.125

										300zl		300zl						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										4200zl		4200zl						4200		4200						2625		2625						2625		2625

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										625zl		625zl						625		625						390.625		390.625						390.625		390.625

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3600zl		4800zl						3600		4800						2250		3000						2250		3000

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										2100zl		2100zl						2100		2100						1312.5		1312.5						1312.5		1312.5

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2100zl		2100zl						2100		2100						1312.5		1312.5						1312.5		1312.5

										2700zl		2700zl						2700		2700						1687.5		1687.5						1687.5		1687.5

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5300zl		6335zl						5300		6335						3312.5		3959.375						3312.5		3959.375

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4320zl		7200zl						4320		7200						2700		4500						2700		4500

										30000zl		36000zl						30000		36000						18750		22500						18750		22500

										3240zl		3240zl						3240		3240						2025		2025						2025		2025

										2760zl		2760zl						2760		2760						1725		1725						1725		1725

										7800zl		7800zl						7800		7800						4875		4875						4875		4875

										3360zl		3360zl						3360		3360						2100		2100						2100		2100

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										3600zl		3600zl						3600		3600						2250		2250						2250		2250

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										3692		3692						3692		3692														3692		3692

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										25900zl		28000zl						25900		28000						16187.5		17500						16187.5		17500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										22972zl		22972zl						22972		22972						14357.5		14357.5						14357.5		14357.5

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										300zl		300zl						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										300zl		300zl						300		300						187.5		187.5						187.5		187.5

										10800zl		10800zl						10800		10800						6750		6750						6750		6750

										5400zl		5400zl						5400		5400						3375		3375						3375		3375

										2100zl		2100zl						2100		2100						1312.5		1312.5						1312.5		1312.5

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										50213		50213						50213		50213														50213		50213

										24000		25000						24000		25000														24000		25000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										100		200						100		200														100		200

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										2280zl		2280zl						2280		2280						1425		1425						1425		1425

										3600zl		3900zl						3600		3900						2250		2437.5						2250		2437.5

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										8400zl		8400zl						8400		8400						5250		5250						5250		5250

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										22300		22300						22300		22300														22300		22300

										3872		3872						3872		3872														3872		3872

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										9000zl		9000zl						9000		9000						5625		5625						5625		5625

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										720zl		720zl						720		720						450		450						450		450

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										600zl		600zl						600		600						375		375						375		375

										2000zl		3000zl						2000		3000						1250		1875						1250		1875

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										600zl		840zl						600		840						375		525						375		525

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										2400zl		2400zl						2400		2400						1500		1500						1500		1500

										4800zl		4800zl						4800		4800						3000		3000						3000		3000

										7200zl		8400zl						7200		8400						4500		5250						4500		5250

										5000zl		6000zl						5000		6000						3125		3750						3125		3750

										840zl		840zl						840		840						525		525						525		525

										1440zl		1440zl						1440		1440						900		900						900		900

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1320zl		1320zl						1320		1320						825		825						825		825

										1400		1400						1400		1400														1400		1400

										7200zl		8400zl						7200		8400						4500		5250						4500		5250

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										5000zl		6000zl						5000		6000						3125		3750						3125		3750

										2000zl		3000zl						2000		3000						1250		1875						1250		1875

										11125		11125						11125		11125														11125		11125

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										25855		25855						25855		25855														25855		25855

										25000		25000						25000		25000														25000		25000

										6365		6365						6365		6365														6365		6365

										9000		9000						9000		9000														9000		9000

										15989		15989						15989		15989														15989		15989

										7444		7444						7444		7444														7444		7444

										1230 Gj		1230 Gj						1230 Gj		1230 Gj														1230 Gj		1230 Gj

										4451		4451						4451		4451														4451		4451

										23487		23487						23487		23487														23487		23487

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										9020		9020						9020		9020														9020		9020

										23000		23000						23000		23000														23000		23000

										360 na 2 m		360na 2 m						360 na 2 m		360na 2 m														360 na 2 m		360na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										700		700na m						700		700na m														700		700na m

										800		1000na m						800		1000na m														800		1000na m

										1000		1000na m						1000		1000na m														1000		1000na m

										800		1000na m						800		1000na m														800		1000na m

										40		40 na m						40		40 na m														40		40 na m

										300		300na m						300		300na m														300		300na m

										800		800na m						800		800na m														800		800na m

										30		40 na m						30		40 na m														30		40 na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										250		250na m						250		250na m														250		250na m

										200		200na m						200		200na m														200		200na m

										600		600na m						600		600na m														600		600na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3500		3500						3500		3500														3500		3500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										500		500na m						500		500na m														500		500na m

										100lato		600zima						100lato		600zima														100lato		600zima

										500		500						500		500														500		500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										80		80na m						80		80na m														80		80na m

										30		30na m						30		30na m														30		30na m

										800		800						800		800														800		800

										800		800na m						800		800na m														800		800na m

										140		140na m						140		140na m														140		140na m

										100		100na m						100		100na m														100		100na m

										7000		7000						7000		7000														7000		7000

										700		700na m						700		700na m														700		700na m

										700		700 na m						700		700 na m														700		700 na m

										100		100na m						100		100na m														100		100na m

										100		100 na m						100		100 na m														100		100 na m

										750		750na m						750		750na m														750		750na m

										50		50						50		50														50		50

										70		70na m						70		70na m														70		70na m

										100		100na m						100		100na m														100		100na m

										250		250na m						250		250na m														250		250na m

										600		600na m						600		600na m														600		600na m

										120		120na m						120		120na m														120		120na m

										450		450na m						450		450na m														450		450na m

										350		400na m						350		400na m														350		400na m

										3800		3800						3800		3800														3800		3800

										270000		270000						270000		270000														270000		270000

										2000		2000na m						2000		2000na m														2000		2000na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										800		800						800		800														800		800

										700		700						700		700														700		700

										4000		5000						4000		5000														4000		5000

										420		420co 2 m						420		420co 2 m														420		420co 2 m

										700		700co m						700		700co m														700		700co m

										1500		1500co 2 m						1500		1500co 2 m														1500		1500co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										350		400co m						350		400co m														350		400co m

										3500		3500						3500		3500														3500		3500

										12		12						12		12														12		12

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										450		450co 2 m						450		450co 2 m														450		450co 2 m

										250		250						250		250														250		250

										200		200na 2 m						200		200na 2 m														200		200na 2 m

										90		90na m						90		90na m														90		90na m

										150		150na 2 m						150		150na 2 m														150		150na 2 m

										300		300na 2 m						300		300na 2 m														300		300na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										300		300na m						300		300na m														300		300na m

										300		300na m						300		300na m														300		300na m

										2500		2500						2500		2500														2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										200		200co m						200		200co m														200		200co m

										40		40 na m						40		40 na m														40		40 na m

										50		50na m						50		50na m														50		50na m

										100		100co 2m						100		100co 2m														100		100co 2m

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										360		360co 2 m						360		360co 2 m														360		360co 2 m

										4500		4500						4500		4500														4500		4500

										400		400na 2 m						400		400na 2 m														400		400na 2 m

										2200		2200co 2 m						2200		2200co 2 m														2200		2200co 2 m

										2500		2500						2500		2500														2500		2500

										2500		2500						2500		2500														2500		2500

										700		700 na 2 m						700		700 na 2 m														700		700 na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										700		700 na 2 m						700		700 na 2 m														700		700 na 2 m

										190		190 co 2 m						190		190 co 2 m														190		190 co 2 m

										50		50 na m						50		50 na m														50		50 na m

										150		150						150		150														150		150

										2500		2500						2500		2500														2500		2500

										220		220co 2 m						220		220co 2 m														220		220co 2 m

										320		320co 2 m						320		320co 2 m														320		320co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										400		400 co 2 m						400		400 co 2 m														400		400 co 2 m

										430		430 co 2 m						430		430 co 2 m														430		430 co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										500		500co 2 m						500		500co 2 m														500		500co 2 m

										350		350na 2m						350		350na 2m														350		350na 2m

										500		500co 2 m						500		500co 2 m														500		500co 2 m

										450		450co 2 m						450		450co 2 m														450		450co 2 m

										450		450na 2 m						450		450na 2 m														450		450na 2 m

										300		300na m						300		300na m														300		300na m

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										85		85co 2 m						85		85co 2 m														85		85co 2 m

										350		350co 2 m						350		350co 2 m														350		350co 2 m

										350		350na 2m						350		350na 2m														350		350na 2m

										400		400na 2 m						400		400na 2 m														400		400na 2 m

										600		600						600		600														600		600

										450		450co 2 m						450		450co 2 m														450		450co 2 m

										200		200co 2m						200		200co 2m														200		200co 2m

										300		300co 2 m						300		300co 2 m														300		300co 2 m

										500		500na 2 m						500		500na 2 m														500		500na 2 m

										2000		2000co 2 m						2000		2000co 2 m														2000		2000co 2 m

										450		450na 2 m						450		450na 2 m														450		450na 2 m

										250		250na 2 m						250		250na 2 m														250		250na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										200		200na 2 m						200		200na 2 m														200		200na 2 m

										400		400 na 2m						400		400 na 2m														400		400 na 2m

										450		450na 2 m						450		450na 2 m														450		450na 2 m

										500		500na m						500		500na m														500		500na m

										500		500na 2 m						500		500na 2 m														500		500na 2 m

										1636		1636						1636		1636														1636		1636

										300		300						300		300														300		300

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										300		300						300		300														300		300

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1500		1500 na 2 m						1500		1500 na 2 m														1500		1500 na 2 m

										832		832						832		832														832		832

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										180		180 na 2 m						180		180 na 2 m														180		180 na 2 m

										3004		3004						3004		3004														3004		3004

										180		180co 2 m						180		180co 2 m														180		180co 2 m

										800		800na 2 m						800		800na 2 m														800		800na 2 m

										60		60 na 2 m						60		60 na 2 m														60		60 na 2 m

										180		180na 2 m						180		180na 2 m														180		180na 2 m

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										400		400na m						400		400na m														400		400na m

										50		50na m						50		50na m														50		50na m

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										400		500						400		500														400		500

										150		150 na m						150		150 na m														150		150 na m

										400		400na m						400		400na m														400		400na m

										300		1000						300		1000														300		1000

										80		80						80		80														80		80

										15		15						15		15														15		15

										5000		6000						5000		6000														5000		6000

										400		1200						400		1200														400		1200

										240		240co 2 m						240		240co 2 m														240		240co 2 m

										600		1800						600		1800														600		1800

										80		80na 2 m						80		80na 2 m														80		80na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										360		360na 2 m						360		360na 2 m														360		360na 2 m

										100		1500						100		1500														100		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										80		1200						80		1200														80		1200

										150		150 na m						150		150 na m														150		150 na m

										5500		5500						5500		5500														5500		5500

										300		300						300		300														300		300

										10000		10000						10000		10000														10000		10000

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										250		250co 2 m						250		250co 2 m														250		250co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										150		150 co 2 m						150		150 co 2 m														150		150 co 2 m

										600		600 co 2 m						600		600 co 2 m														600		600 co 2 m

										350		350co 2 m						350		350co 2 m														350		350co 2 m

										600		600 na m						600		600 na m														600		600 na m

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										200		200 na 2 m						200		200 na 2 m														200		200 na 2 m

										200		200 na 2 m						200		200 na 2 m														200		200 na 2 m

										200		200 co 2 m						200		200 co 2 m														200		200 co 2 m

										100		100 co 2 m						100		100 co 2 m														100		100 co 2 m

										200		300 co 2 m						200		300 co 2 m														200		300 co 2 m

										100		100 co 2 m						100		100 co 2 m														100		100 co 2 m

										170		170 co 2 m						170		170 co 2 m														170		170 co 2 m

										2800		2800						2800		2800														2800		2800

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										120		120 co 2 m						120		120 co 2 m														120		120 co 2 m

										200		200 co 2 m						200		200 co 2 m														200		200 co 2 m

										150		150 co 2 m						150		150 co 2 m														150		150 co 2 m

										b.d.								b.d.																b.d.

										350		350 co 2 m						350		350 co 2 m														350		350 co 2 m

										130		130 co 2 m						130		130 co 2 m														130		130 co 2 m

										180		180 co 2 m						180		180 co 2 m														180		180 co 2 m

										500		500 co 2 m						500		500 co 2 m														500		500 co 2 m

										400		400 co 2 m						400		400 co 2 m														400		400 co 2 m

										350		350 co 2m						350		350 co 2m														350		350 co 2m

										130		130 na m						130		130 na m														130		130 na m

										340		350 na2 m						340		350 na2 m														340		350 na2 m

										400		400 co 2 m						400		400 co 2 m														400		400 co 2 m

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										90		90 co 2 m						90		90 co 2 m														90		90 co 2 m

										4800		4800						4800		4800														4800		4800

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										200		800						200		800														200		800

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										2200		2200						2200		2200														2200		2200

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										20		400						20		400														20		400

										170		170 co 2 m						170		170 co 2 m														170		170 co 2 m

										b.d.								b.d.																b.d.

										b.d.								b.d.																b.d.

										150		300 na m						150		300 na m														150		300 na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000		1200						1000		1200														1000		1200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										13		13						13		13														13		13

										400		400						400		400														400		400

										8900		8900						8900		8900														8900		8900

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										300		300 co 2 m						300		300 co 2 m														300		300 co 2 m

										700		800 na m						700		800 na m														700		800 na m

										300		350 na m						300		350 na m														300		350 na m

										200		200 na 2 m						200		200 na 2 m														200		200 na 2 m

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										5000		6000						5000		6000														5000		6000

										18600		18600						18600		18600														18600		18600

										7000		7000						7000		7000														7000		7000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1900		1900						1900		1900														1900		1900

										250		1500						250		1500														250		1500

										200		1100 na 2m						200		1100 na 2m														200		1100 na 2m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										200		800 co 2 m						200		800 co 2 m														200		800 co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										50		220 co 2 m						50		220 co 2 m														50		220 co 2 m

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										200		200						200		200														200		200

										200		200						200		200														200		200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										850		850						850		850														850		850

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2100		2100						2100		2100														2100		2100

										3500		3500						3500		3500														3500		3500

										20		20						20		20														20		20

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										50		50 na m						50		50 na m														50		50 na m

										600		700 na m						600		700 na m														600		700 na m

										45		45 na m						45		45 na m														45		45 na m

										500		600 na m						500		600 na m														500		600 na m

										800		1000 na m						800		1000 na m														800		1000 na m

										40000		40000						40000		40000														40000		40000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										350		350						350		350														350		350

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										150		800 na 2 m						150		800 na 2 m														150		800 na 2 m

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										4200		4200						4200		4200														4200		4200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										1800		1800						1800		1800														1800		1800

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										2500		2500						2500		2500														2500		2500

										6200		6200						6200		6200														6200		6200

										300		300 na m						300		300 na m														300		300 na m

										100		1000 na m						100		1000 na m														100		1000 na m

										300		600 na m						300		600 na m														300		600 na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										300		1000 na 2 m						300		1000 na 2 m														300		1000 na 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										240		2000 na 2 m						240		2000 na 2 m														240		2000 na 2 m

										6200		6200						6200		6200														6200		6200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										100		700 na m						100		700 na m														100		700 na m

										100		1500						100		1500														100		1500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										150		1200 na 2 m						150		1200 na 2 m														150		1200 na 2 m

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1500		1500						1500		1500														1500		1500

										500		3000						500		3000														500		3000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										200		2000 na 2 m						200		2000 na 2 m														200		2000 na 2 m

										600		600						600		600														600		600

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										100		800 na m						100		800 na m														100		800 na m

										100		400 na m						100		400 na m														100		400 na m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										80		80 na m						80		80 na m														80		80 na m

										80		100 na m						80		100 na m														80		100 na m

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										3500		4000						3500		4000														3500		4000

										450		550						450		550														450		550

										6000		6000						6000		6000														6000		6000

										500		500 na m						500		500 na m														500		500 na m

										180		180						180		180														180		180

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										31814		31814						31814		31814														31814		31814

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										4000		4000						4000		4000														4000		4000

										5000		5000						5000		5000														5000		5000

										2400		2400						2400		2400														2400		2400

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										40000		40000						40000		40000														40000		40000

										3000		3000						3000		3000														3000		3000

										8000		8000						8000		8000														8000		8000

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										7000		7000						7000		7000														7000		7000

										50		50 na m						50		50 na m														50		50 na m

										45		45 na m						45		45 na m														45		45 na m

										200		200 co 2 m						200		200 co 2 m														200		200 co 2 m

										200		3000						200		3000														200		3000

										160		500 co 2 m						160		500 co 2 m														160		500 co 2 m

										300		600 co 2 m						300		600 co 2 m														300		600 co 2 m

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										1400zl		1400zl						1400		1400						875		875						875		875

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2200zl		2200zl						2200		2200						1375		1375						1375		1375

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zl		4000l						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										2700zl		2700zl						2700		2700						1687.5		1687.5						1687.5		1687.5

										1700zl		1700zl						1700		1700						1062.5		1062.5						1062.5		1062.5

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										1700zl		1700zl						1700		1700						1062.5		1062.5						1062.5		1062.5

										1500zl		1500zl						1500		1500						937.5		937.5						937.5		937.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										1600zl		1600zl						1600		1600						1000		1000						1000		1000

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										1400zl		1400zl						1400		1400						875		875						875		875

										7000zl		7000zl						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										800		800						800		800														800		800

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										3500zl		3500zl						3500		3500						2187.5		2187.5						2187.5		2187.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										63353		63353						63353		63353														63353		63353

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										67000		67000						67000		67000														67000		67000

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										960		960						960		960														960		960

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										7678		7678						7678		7678														7678		7678

										6500zl		6500zl						6500		6500						4062.5		4062.5						4062.5		4062.5

										4500zl		4500zl						4500		4500						2812.5		2812.5						2812.5		2812.5

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										2000zl		2000zl						2000		2000						1250		1250						1250		1250

										6500zl		6500zl						6500		6500						4062.5		4062.5						4062.5		4062.5

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										1800zl		1800zl						1800		1800						1125		1125						1125		1125

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										400zl		400zl						400		400						250		250						250		250

										2500zl		2500zl						2500		2500						1562.5		1562.5						1562.5		1562.5

										3000zl		3000zl						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										5000zl		5000zl						5000		5000						3125		3125						3125		3125

										7000zl		7000zl						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										1500		1500						1500		1500														1500		1500

										6000zl		6000zl						6000		6000						3750		3750						3750		3750

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										30l		30l						30l		30l														30l		30l

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2889		2889						2889		2889														2889		2889

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										1200zl		1200zl						1200		1200						750		750						750		750

										4000zl		4000zl						4000		4000						2500		2500						2500		2500

										1200		1200						1200		1200														1200		1200

										39200zl		39200zl						39200		39200						24500		24500						24500		24500

										2000		2000						2000		2000														2000		2000

										2200		2200						2200		2200														2200		2200

										b.d.		b.d.						b.d.		b.d.														b.d.		b.d.

										2000l		2000l						2000l		2000l														2000l		2000l

										6 butli		6 butli						6 butli		6 butli														6 butli		6 butli

										3000xł		3000zł						3000xł		3000														3000xł		3000zł

										25000zł		25000zł						25000		25000						15625		15625						15625		15625

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										6000zł		7000zł						6000		7000						3750		4375						3750		4375

										1 butla		1 butla						1 butla		1 butla														1 butla		1 butla

										2500 l		2500 l						2500 l		2500 l														2500 l		2500 l

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										1000		1000						1000		1000														1000		1000

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										12butli		12butli						12butli		12butli														12butli		12butli

										7000zł		7000zł						7000		7000						4375		4375						4375		4375

										3000zł		3000zł						3000		3000						1875		1875						1875		1875

										550zł		550zł						550		550						343.75		343.75						343.75		343.75

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										bd		bd						bd		bd														bd		bd

										4 butle		5 butle						4 butle		5 butle														4 butle		5 butle





Arkusz3

		

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2250		2250								2250		2250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4687.5		4687.5								4687.5		4687.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3500		4000								3500		4000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												262.5		300								262.5		300

												43		43								43		43

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1125		1125								1125		1125

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												825		825								825		825

												750		750								750		750

												1350		1350								1350		1350

												3593.75		3593.75								3593.75		3593.75

												300		300								300		300

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												2250		2250								2250		2250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												300		300								300		300

												562.5		562.5								562.5		562.5

												72		72								72		72

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2281.25		2281.25								2281.25		2281.25

												1062.5		1062.5								1062.5		1062.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												227.5		229.375								227.5		229.375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1125		1125								1125		1125

												600		600								600		600

												750		750								750		750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												15		15								15		15

												bd		bd								bd		bd

												687.5		687.5								687.5		687.5

												bd		bd								bd		bd

												437.5		437.5								437.5		437.5

												218.75		218.75								218.75		218.75

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												875		875								875		875

												375		375								375		375

												bd		bd								bd		bd

												437.5		437.5								437.5		437.5

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												4500		4500								4500		4500

												2500		2500								2500		2500

												112		112								112		112

												bd		bd								bd		bd

												1400		1400								1400		1400

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												225		225								225		225

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												375		375								375		375

												bd		bd								bd		bd

												1375		1375								1375		1375

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1000		1000								1000		1000

												562.5		562.5								562.5		562.5

												bd		bd								bd		bd

												1125		1125								1125		1125

												750		750								750		750

												bd		bd								bd		bd

												350		350								350		350

												100		100								100		100

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												3125		3125								3125		3125

												187.5		187.5								187.5		187.5

												900		900								900		900

												5250		5250								5250		5250

												250		250								250		250

												3750		3750								3750		3750

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												600		600								600		600

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												bd		bd								bd		bd

												3125		3125								3125		3125

												937.5		937.5								937.5		937.5

												3750		3750								3750		3750

												750		750								750		750

												625		625								625		625

												950		950								950		950

												2500		2500								2500		2500

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												2250		2250								2250		2250

												1250		1250								1250		1250

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1875								1562.5		1875

												2500		2500								2500		2500

												1875		2187.5								1875		2187.5

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												2500		2812.5								2500		2812.5

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												bd		bd								bd		bd

												1000		1000								1000		1000

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												2500		2812.5								2500		2812.5

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												1875		2187.5								1875		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												18750		18750								18750		18750

												1250		1250								1250		1250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												3125		3125								3125		3125

												3125		3125								3125		3125

												1875		1875								1875		1875

												1875		2500								1875		2500

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2187.5		2500								2187.5		2500

												3750		3750								3750		3750

												1875		2187.5								1875		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												1875		1875								1875		1875

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												1875		1875								1875		1875

												750		750								750		750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												1200		1200								1200		1200

												800		800								800		800

												1100		1100								1100		1100

												1000		1000								1000		1000

												1000		1000								1000		1000

												700		700								700		700

												800		900								800		900

												bd		bd								bd		bd

												2187.5		2500								2187.5		2500

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												3125		3125								3125		3125

												937.5		937.5								937.5		937.5

												2812.5		3125								2812.5		3125

												1875		2187.5								1875		2187.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3750		3750								3750		3750

												2500		2812.5								2500		2812.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1125		1125								1125		1125

												1875		1875								1875		1875

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1750		1750								1750		1750

												1500		1500								1500		1500

												1250		1250								1250		1250

												1875		1875								1875		1875

												1500		1500								1500		1500

												1875		1875								1875		1875

												1125		1125								1125		1125

												2500		2812.5								2500		2812.5

												2187.5		2500								2187.5		2500

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4375		5000								4375		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												9375		9375								9375		9375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												12500		12500								12500		12500

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												31250		31250								31250		31250

												31250		31250								31250		31250

												31250		31250								31250		31250

												31250		31250								31250		31250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4375		5000								4375		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1000		1000								1000		1000

												1500		1500								1500		1500

												1250		1250								1250		1250

												1125		1125								1125		1125

												750		750								750		750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												1125		1125								1125		1125

												937.5		937.5								937.5		937.5

												625		625								625		625

												750		750								750		750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1125		1125								1125		1125

												1375		1375								1375		1375

												750		750								750		750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												1375		1375								1375		1375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												1250		1250								1250		1250

												2500		2812.5								2500		2812.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												625		625								625		625

												625		625								625		625

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												500		500								500		500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												2500		2812.5								2500		2812.5

												3125		3125								3125		3125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1312.5		1312.5								1312.5		1312.5

												1875		1875								1875		1875

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												3750		3750								3750		3750

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2500								2187.5		2500

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												2500		2500								2500		2500

												1200		1200								1200		1200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												48000		48000								48000		48000

												1875		2500								1875		2500

												1875		2187.5								1875		2187.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												13160		13160								13160		13160

												1250		1250								1250		1250

												750		750								750		750

												625		625								625		625

												1625		1625								1625		1625

												125		125								125		125

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1125		1125								1125		1125

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												1875		1875								1875		1875

												1687.5		1687.5								1687.5		1687.5

												375		375								375		375

												1000		1000								1000		1000

												1250		1250								1250		1250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												5000		5000								5000		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1125		1125								1125		1125

												1500		1500								1500		1500

												625		625								625		625

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												500		500								500		500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4375		4375								4375		4375

												625		625								625		625

												250		250								250		250

												250		250								250		250

												312.5		312.5								312.5		312.5

												2500		2500								2500		2500

												437.5		437.5								437.5		437.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4460		4460								4460		4460

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												375		375								375		375

												375		375								375		375

												3125		3750								3125		3750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												562.5		562.5								562.5		562.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2500		2500								2500		2500

												562.5		562.5								562.5		562.5

												750		750								750		750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1125		1125								1125		1125

												6250		6250								6250		6250

												3750		3750								3750		3750

												2500		2500								2500		2500

												750		750								750		750

												2										2

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												18750		18750								18750		18750

												750		750								750		750

												736		736								736		736

												3125		3750								3125		3750

												2650		2650								2650		2650

												5000		5000								5000		5000

												bd		bd								bd		bd

												3125		3125								3125		3125

												3000		3000								3000		3000

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												750		750								750		750

												1125		1125								1125		1125

												1250		1250								1250		1250

												1250		1250								1250		1250

												750		750								750		750

												1250		1250								1250		1250

												1875		1875								1875		1875

												1250		1250								1250		1250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												375		375								375		375

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												5		5								5		5

												bd		bd								bd		bd

												1500		1500								1500		1500

												bd		bd								bd		bd

												300		300								300		300

												bd		bd								bd		bd

												625		625								625		625

												1250		1250								1250		1250

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												1500		1500								1500		1500

												1625		1625								1625		1625

												3125		3125								3125		3125

												3000		3000								3000		3000

												1500		1500								1500		1500

												2250		2250								2250		2250

												bd		bd								bd		bd

												4500		4500								4500		4500

												3000		3000								3000		3000

												2500		2500								2500		2500

												1125		1125								1125		1125

												5250		5250								5250		5250

												912.5		912.5								912.5		912.5

												2250		2250								2250		2250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1500		1500								1500		1500

												1156.25		1156.25								1156.25		1156.25

												687.5		687.5								687.5		687.5

												2250		2250								2250		2250

												375		375								375		375

												450		450								450		450

												225		225								225		225

												3750		3750								3750		3750

												3375		3375								3375		3375

												3750		3750								3750		3750

												3750		3750								3750		3750

												375		375								375		375

												900		900								900		900

												825		825								825		825

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												300		300								300		300

												1875		1875								1875		1875

												375		375								375		375

												187.5		187.5								187.5		187.5

												bd		bd								bd		bd

												1500		1500								1500		1500

												375		375								375		375

												6000		6000								6000		6000

												500		500								500		500

												3750		3750								3750		3750

												1000		1000								1000		1000

												600		600								600		600

												600		600								600		600

												460		460								460		460

												600		600								600		600

												200		200								200		200

												460		460								460		460

												660		660								660		660

												1000		1000								1000		1000

												1930		1930								1930		1930

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												750		750								750		750

												3750		3750								3750		3750

												4500		4500								4500		4500

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												337.5		337.5								337.5		337.5

												4687.5		4687.5								4687.5		4687.5

												1000		1000								1000		1000

												bd		bd								bd		bd

												5218.75		5218.75								5218.75		5218.75

												3125		3125								3125		3125

												4375		4375								4375		4375

												687.5		687.5								687.5		687.5

												bd		bd								bd		bd

												4875		4875								4875		4875

												4375		4375								4375		4375

												1531.25		1531.25								1531.25		1531.25

												3125		3125								3125		3125

												3125		3125								3125		3125

												750		750								750		750

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												2500		2500								2500		2500

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												bd		bd								bd		bd

												1800		1800								1800		1800

												5869.5		5869.5								5869.5		5869.5

												5869.5		5869.5								5869.5		5869.5

												1874		1874								1874		1874

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1125		1125								1125		1125

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												46600		46600								46600		46600

												5000		5000								5000		5000

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												937.5		937.5								937.5		937.5

												12139		12139								12139		12139

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												6800		6800								6800		6800

												1125		1125								1125		1125

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												bd		bd								bd		bd

												625		625								625		625

												1125		1125								1125		1125

												3750		3750								3750		3750

												6250		6250								6250		6250

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1250		1250								1250		1250

												318.75		318.75								318.75		318.75

												2625		2625								2625		2625

												2500		2500								2500		2500

												750		750								750		750

												1250		1250								1250		1250

												1375		1375								1375		1375

												1250		1250								1250		1250

												1250		1250								1250		1250

												1375		1375								1375		1375

												1250		1250								1250		1250

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												750		750								750		750

												2687.5		2687.5								2687.5		2687.5

												3281.25		3281.25								3281.25		3281.25

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												262.5		262.5								262.5		262.5

												bd		bd								bd		bd

												2250		2250								2250		2250

												1250		1250								1250		1250

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												525		525								525		525

												bd		bd								bd		bd

												7500		7500								7500		7500

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												2937.5		2937.5								2937.5		2937.5

												5100		5100								5100		5100

												5406.25		5406.25								5406.25		5406.25

												900		900								900		900

												1500		1500								1500		1500

												968.75		968.75								968.75		968.75

												1875		1875								1875		1875

												687.5		687.5								687.5		687.5

												3000		3000								3000		3000

												3000		3000								3000		3000

												3187.5		3187.5								3187.5		3187.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												4062.5		4062.5								4062.5		4062.5

												1300		1300								1300		1300

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												1125		1125								1125		1125

												900		900								900		900

												3750		3750								3750		3750

												125		125								125		125

												750		750								750		750

												1650		1650								1650		1650

												2625		2625								2625		2625

												1500		1500								1500		1500

												4875		4875								4875		4875

												3825		3825								3825		3825

												525		525								525		525

												525		525								525		525

												3375		3375								3375		3375

												525		525								525		525

												2250		2250								2250		2250

												1875		1875								1875		1875

												5093.75		5093.75								5093.75		5093.75

												4000		4000								4000		4000

												1425		1425								1425		1425

												bd		bd								bd		bd

												3562.5		3562.5								3562.5		3562.5

												1125		1125								1125		1125

												1875		1875								1875		1875

												525		525								525		525

												750		750								750		750

												1875		1875								1875		1875

												8000		8000								8000		8000

												1500		1500								1500		1500

												1125		1125								1125		1125

												1750		2187.5								1750		2187.5

												2406.25		2406.25								2406.25		2406.25

												2625		2625								2625		2625

												1125		1125								1125		1125

												3281.25		3281.25								3281.25		3281.25

												1125		1125								1125		1125

												560		560								560		560

												1250		1562.5								1250		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												3375		3375								3375		3375

												1750		2187.5								1750		2187.5

												975		975								975		975

												875		875								875		875

												560		560								560		560

												100		100								100		100

												1125		1125								1125		1125

												3000		3000								3000		3000

												750		750								750		750

												437.5		437.5								437.5		437.5

												750		750								750		750

												3750		3750								3750		3750

												3000		3000								3000		3000

												3000		3000								3000		3000

												3750		3750								3750		3750

												3000		3000								3000		3000

												450		600								450		600

												750		750								750		750

												6000		6000								6000		6000

												900		900								900		900

												375		375								375		375

												450		600								450		600

												1500		1500								1500		1500

												3000		3750								3000		3750

												5250		6000								5250		6000

												3000		3000								3000		3000

												1125		1125								1125		1125

												187.5		187.5								187.5		187.5

												562.5		562.5								562.5		562.5

												1875		1875								1875		1875

												2250		2250								2250		2250

												2500		2500								2500		2500

												3437.5		3437.5								3437.5		3437.5

												2500		2812.5								2500		2812.5

												3125		3125								3125		3125

												750		750								750		750

												3000		3000								3000		3000

												375		525								375		525

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												600		600								600		600

												1500		2250								1500		2250

												1250		1250								1250		1250

												3875		3750								3875		3750

												3000		3000								3000		3000

												3125		3125								3125		3125

												225		300								225		300

												225		300								225		300

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												3000		3750								3000		3750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1387.5		1387.5								1387.5		1387.5

												300		300								300		300

												3125		3750								3125		3750

												300		300								300		300

												2250		2250								2250		2250

												1250		1562.5								1250		1562.5

												1250		1250								1250		1250

												3750		4375								3750		4375

												3500		3500								3500		3500

												5250		5250								5250		5250

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												600		600								600		600

												5250		5250								5250		5250

												5625		5625								5625		5625

												2781.25		2781.25								2781.25		2781.25

												3546.875		4109.375								3546.875		4109.375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4281.25		4281.25								4281.25		4281.25

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												375		375								375		375

												975		975								975		975

												4500		4500								4500		4500

												1800		1800								1800		1800

												1500		2250								1500		2250

												750		750								750		750

												125		750								125		750

												3750		3750								3750		3750

												225		300								225		300

												975		975								975		975

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												4500		4500								4500		4500

												750		750								750		750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												4000		4000								4000		4000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												625		625								625		625

												375		375								375		375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1250		1875								1250		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1562.5								1250		1562.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												225		225								225		225

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		5000								5000		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												375		375								375		375

												1600		1600								1600		1600

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												15639		15639								15639		15639

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												1875		1875								1875		1875

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												750		750								750		750

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												3750		3750								3750		3750

												6250		6250								6250		6250

												611.25		611.25								611.25		611.25

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		2500								1875		2500

												3750		3750								3750		3750

												2625		2625								2625		2625

												750		750								750		750

												600		600								600		600

												1625		1625								1625		1625

												3750		3750								3750		3750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												7500		7500								7500		7500

												3750		3750								3750		3750

												3750		3750								3750		3750

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												337.5		337.5								337.5		337.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												225		225								225		225

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		6000								5000		6000

												375		375								375		375

												900		900								900		900

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3750		3750								3750		3750

												300		300								300		300

												1050		1050								1050		1050

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1000		1000								1000		1000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												27750		27750								27750		27750

												427.5		427.5								427.5		427.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2781.3		2781.3								2781.25		2781.25

												3484.4		3625.0								3484.375		3625

												2015.6		2015.6								2015.625		2015.625

												1875		2187.5								1875		2187.5

												1875		1875								1875		1875

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												3750		3750								3750		3750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												937.5		1250								937.5		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												375		450								375		450

												1500		1500								1500		1500

												1500		1500								1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2250		2250								2250		2250

												1125		1125								1125		1125

												337.5		337.5								337.5		337.5

												625		625								625		625

												2156.25		2156.25								2156.25		2156.25

												806.25		806.25								806.25		806.25

												2000		2000								2000		2000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1500		1500								1500		1500

												1000		1000								1000		1000

												1000		1125								1000		1125

												3750		3750								3750		3750

												6250		7500								6250		7500

												3500		3500								3500		3500

												2187.5		3125								2187.5		3125

												525		525								525		525

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												375		375								375		375

												1500		1500								1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												1750		2187.5								1750		2187.5

												360		480								360		480

												375		375								375		375

												2812.5		3125								2812.5		3125

												2500		3125								2500		3125

												900		900								900		900

												562.5		562.5								562.5		562.5

												375		375								375		375

												375		450								375		450

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1250		1875								1250		1875

												525		525								525		525

												300		300								300		300

												750		750								750		750

												300		300								300		300

												375		375								375		375

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												600		600								600		600

												937.5		937.5								937.5		937.5

												300		300								300		300

												1875		1875								1875		1875

												1125		1125								1125		1125

												1125		1500								1125		1500

												3000		3000								3000		3000

												3125		3125								3125		3125

												6250		6250								6250		6250

												4843.75		4843.75								4843.75		4843.75

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4500		4500								4500		4500

												1500		1500								1500		1500

												750		750								750		750

												562.5		562.5								562.5		562.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1600		1600								1600		1600

												1187.5		1187.5								1187.5		1187.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												3125		3125								3125		3125

												11839		11839								11839		11839

												2500		3125								2500		3125

												1000		1000								1000		1000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3125		3125								3125		3125

												1125		1125								1125		1125

												6250		6250								6250		6250

												937.5		937.5								937.5		937.5

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												4375		4375								4375		4375

												3125		3125								3125		3125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1350		1350								1350		1350

												1350		1500								1350		1500

												1650		1650								1650		1650

												1312.5		1350								1312.5		1350

												1650		1650								1650		1650

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1500		1500								1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2312.5		2312.5								2312.5		2312.5

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4914		4914								4914		4914

												1794		1794								1794		1794

												1062.5		1625								1062.5		1625

												1875		1875								1875		1875

												1875		1875								1875		1875

												450		450								450		450

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												1875		1875								1875		1875

												3750		3750								3750		3750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												937.5		937.5								937.5		937.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												937.5		937.5								937.5		937.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												312.5		312.5								312.5		312.5

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												562.5		562.5								562.5		562.5

												1562.5		1875								1562.5		1875

												2500		2500								2500		2500

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												437.5		437.5								437.5		437.5

												625		625								625		625

												1875		1875								1875		1875

												937.5		1250								937.5		1250

												1500		1500								1500		1500

												937.5		937.5								937.5		937.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												600		600								600		600

												1250		1250								1250		1250

												875		875								875		875

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												1250		1250								1250		1250

												1250		1250								1250		1250

												1800		1800								1800		1800

												bd		bd								bd		bd

												187.5		187.5								187.5		187.5

												187.5		187.5								187.5		187.5

												1125		1125								1125		1125

												625		625								625		625

												375		375								375		375

												1125		1125								1125		1125

												3125		3125								3125		3125

												1875		2500								1875		2500

												1250		1250								1250		1250

												3000		3000								3000		3000

												1875		1875								1875		1875

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												3125		3125								3125		3125

												bd		bd								bd		bd

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												625		625								625		625

												3750		3750								3750		3750

												11250		11250								11250		11250

												bd		bd								bd		bd

												1125		1125								1125		1125

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												937.5		937.5								937.5		937.5

												bd		bd								bd		bd

												375		375								375		375

												1500		1500								1500		1500

												375		375								375		375

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												562.5		562.5								562.5		562.5

												1875		1875								1875		1875

												750		750								750		750

												750		750								750		750

												1625		1625								1625		1625

												1250		1250								1250		1250

												9375		9375								9375		9375

												bd		bd								bd		bd

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												225		225								225		225

												2500		2500								2500		2500

												bd		bd								bd		bd

												3000		3000								3000		3000

												2343.75		2343.75								2343.75		2343.75

												bd		bd								bd		bd

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												bd		bd								bd		bd

												562.5		562.5								562.5		562.5

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												5000		5000								5000		5000

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												3125		3125								3125		3125

												1000		1000								1000		1000

												1500		1500								1500		1500

												bd		bd								bd		bd

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												1700		1700								1700		1700

												bd		bd								bd		bd

												1125		1125								1125		1125

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												bd		bd								bd		bd

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												1500		1500								1500		1500

												937.5		937.5								937.5		937.5

												375		375								375		375

												bd		bd								bd		bd

												500		500								500		500

												562.5		562.5								562.5		562.5

												250		250								250		250

												1125		1125								1125		1125

												bd		bd								bd		bd

												1125		1125								1125		1125

												500		500								500		500

												1250		1250								1250		1250

												bd		bd								bd		bd

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												4375		5000								4375		5000

												937.5		937.5								937.5		937.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												1625		1625								1625		1625

												bd		bd								bd		bd

												1250		1250								1250		1250

												2500		2500								2500		2500

												750		750								750		750

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												bd		bd								bd		bd

												1200		1200								1200		1200

												2400		2400								2400		2400

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												625		625								625		625

												1250		1250								1250		1250

												3000		3000								3000		3000

												bd		bd								bd		bd

												3000		3000								3000		3000

												1250		1250								1250		1250

												1700		1700								1700		1700

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												15634		15634								15634		15634

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												4000		4000								4000		4000

												3750		3750								3750		3750

												5000		5000								5000		5000

												bd		bd								bd		bd

												3750		3750								3750		3750

												bd		bd								bd		bd

												3281.25		3281.25								3281.25		3281.25

												3093.75		3093.75								3093.75		3093.75

												bd		bd								bd		bd

												525		525								525		525

												525		525								525		525

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												125		125								125		125

												875		875								875		875

												3562.5		3562.5								3562.5		3562.5

												2562.5		2562.5								2562.5		2562.5

												750		750								750		750

												bd		bd								bd		bd

												375		375								375		375

												375		437.5								375		437.5

												300		300								300		300

												450		450								450		450

												1500		1500								1500		1500

												1875		1875								1875		1875

												187.5		187.5								187.5		187.5

												4500		4500								4500		4500

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												3000		3000								3000		3000

												3000		3000								3000		3000

												7500		7500								7500		7500

												406.25		406.25								406.25		406.25

												625		625								625		625

												1875		1875								1875		1875

												5100		5100								5100		5100

												1125		1125								1125		1125

												3750		3750								3750		3750

												300		300								300		300

												4375		4375								4375		4375

												375		375								375		375

												750		750								750		750

												750		750								750		750

												525		525								525		525

												1250		1250								1250		1250

												187.5		250								187.5		250

												1875		2187.5								1875		2187.5

												3750		3750								3750		3750

												3000		3000								3000		3000

												bd		bd								bd		bd

												2500		2500								2500		2500

												2937.5		2937.5								2937.5		2937.5

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												1387.5		1387.5								1387.5		1387.5

												19020		19020								19020		19020

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4453.1		4453.1								4453.125		4453.125

												187.5		187.5								187.5		187.5

												2625		2625								2625		2625

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												390.6		390.6								390.625		390.625

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2250		3000								2250		3000

												3000		3000								3000		3000

												1312.5		1312.5								1312.5		1312.5

												750		750								750		750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												1312.5		1312.5								1312.5		1312.5

												1687.5		1687.5								1687.5		1687.5

												750		750								750		750

												1500		1500								1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3312.5		3959.4								3312.5		3959.375

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2700		4500								2700		4500

												18750		22500								18750		22500

												2025		2025								2025		2025

												1725		1725								1725		1725

												4875		4875								4875		4875

												2100		2100								2100		2100

												937.5		937.5								937.5		937.5

												2250		2250								2250		2250

												1875		1875								1875		1875

												3692		3692								3692		3692

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												16187.5		17500								16187.5		17500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												14357.5		14357.5								14357.5		14357.5

												1500		1500								1500		1500

												187.5		187.5								187.5		187.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												187.5		187.5								187.5		187.5

												6750		6750								6750		6750

												3375		3375								3375		3375

												1312.5		1312.5								1312.5		1312.5

												1500		1500								1500		1500

												1875		1875								1875		1875

												1500		1500								1500		1500

												1875		1875								1875		1875

												50213		50213								50213		50213

												24000		25000								24000		25000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												100		200								100		200

												1875		1875								1875		1875

												1500		1500								1500		1500

												1425		1425								1425		1425

												2250		2437.5								2250		2437.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1500		1500								1500		1500

												1125		1125								1125		1125

												5250		5250								5250		5250

												3750		3750								3750		3750

												22300		22300								22300		22300

												3872		3872								3872		3872

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5625		5625								5625		5625

												750		750								750		750

												450		450								450		450

												375		375								375		375

												375		375								375		375

												1250		1875								1250		1875

												1500		1500								1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												375		525								375		525

												3125		3125								3125		3125

												3750		3750								3750		3750

												1875		1875								1875		1875

												1500		1500								1500		1500

												3000		3000								3000		3000

												4500		5250								4500		5250

												3125		3750								3125		3750

												525		525								525		525

												900		900								900		900

												2500		2500								2500		2500

												825		825								825		825

												1400		1400								1400		1400

												4500		5250								4500		5250

												3125		3125								3125		3125

												3125		3750								3125		3750

												1250		1875								1250		1875

												11125		11125								11125		11125

												8000		8000								8000		8000

												25855		25855								25855		25855

												25000		25000								25000		25000

												6365		6365								6365		6365

												9000		9000								9000		9000

												15989		15989								15989		15989

												7444		7444								7444		7444

												4451		4451								4451		4451

												23487		23487								23487		23487

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												8000		8000								8000		8000

												9020		9020								9020		9020

												23000		23000								23000		23000

												2160		2160								2160		2160

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												8400		8400								8400		8400

												12000		12000								12000		12000

												12000		12000								12000		12000

												9600		12000								9600		12000

												480		480								480		480

												3600		3600								3600		3600

												9600		9600								9600		9600

												480		480								480		480

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3000		3000								3000		3000

												2400		2400								2400		2400

												7200		7200								7200		7200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3500		3500								3500		3500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												6000		6000								6000		6000

												4000		4000								4000		4000

												500		500								500		500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4000		4000								4000		4000

												960		960								960		960

												360		360								360		360

												800		800								800		800

												9600		9600								9600		9600

												140		140				1680				1680		1680

												100		100				1200				1200		1200

												7000		7000								7000		7000

												700		700				8400				8400		8400

												700		700				8400				8400		8400

												100		100				1200				1200		1200

												100		100				1200				1200		1200

												750		750				9000				9000		9000

												50		50								50		50

												70		70				840				840		840

												100		100				1200				1200		1200

												250		250				3000				3000		3000

												600		600				7200				7200		7200

												120		120				1440				1440		1440

												450		450				5400				5400		5400

												350		400				4800				4800		4800

												3800		3800								3800		3800

												270000		270000								270000		270000

												2000		2000				24000				24000		24000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												800		800								800		800

												700		700								700		700

												4000		5000								4000		5000

												420		420				2520				2520		2520

												700		700co m				8400				8400		8400

												1500		1500				9000				9000		9000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												350		400co m				4800				4800		4800

												3500		3500								3500		3500

												12		12								12		12

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		5000								5000		5000

												450		450				2700				2700		2700

												250		250								250		250

												200		200				1200				1200		1200

												90		90				1080				1080		1080

												150		150				900				900		900

												300		300				1800				1800		1800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												300		300				3600				3600		3600

												300		300				3600				3600		3600

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		5000								5000		5000

												200		200co m				2400				2400		2400

												40		40				480				480		480

												50		50				600				600		600

												100		100				600				600		600

												3000		3000								3000		3000

												360		360				2160				2160		2160

												4500		4500								4500		4500

												400		400				2400				2400		2400

												2200		2200				13200				13200		13200

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												700		700				4200				4200		4200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												700		700				4200				4200		4200

												190		190				1140				1140		1140

												50		50				600				600		600

												150		150								150		150

												2500		2500								2500		2500

												220		220				1320				1320		1320

												320		320				1920				1920		1920

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												400		400				2400				2400		2400

												430		430				2580				2580		2580

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												500		500				3000				3000		3000

												350		350				2100				2100		2100

												500		500				3000				3000		3000

												450		450				2700				2700		2700

												450		450				2700				2700		2700

												300		300				3600				3600		3600

												1000		1000								1000		1000

												85		85				510				510		510

												350		350				2100				2100		2100

												350		350				2100				2100		2100

												400		400				2400				2400		2400

												600		600								600		600

												450		450				2700				2700		2700

												200		200				1200				1200		1200

												300		300				1800				1800		1800

												500		500				3000				3000		3000

												2000		2000				12000				12000		12000

												450		450				2700				2700		2700

												250		250				1500				1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												200		200				1200				1200		1200

												400		400				2400				2400		2400

												450		450				2700				2700		2700

												500		500				6000				6000		6000

												500		500				3000				3000		3000

												1636		1636								1636		1636

												300		300								300		300

												6000		6000								6000		6000

												3000		3000								3000		3000

												4000		4000								4000		4000

												300		300								300		300

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1500		1500				9000				9000		9000

												832		832								832		832

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												180		180				1080				1080		1080

												3004		3004								3004		3004

												180		180				1080				1080		1080

												800		800				4800				4800		4800

												60		60				360				360		360

												180		180				1080				1080		1080

												2400		2400								2400		2400

												400		400				4800				4800		4800

												50		50				600				600		600

												3000		3000								3000		3000

												400		500								400		500

												150		150				1800				1800		1800

												400		400				4800				4800		4800

												300		1000								300		1000

												80		80								80		80

												15		15								15		15

												5000		6000								5000		6000

												400		1200								400		1200

												240		240				1440				1440		1440

												600		1800								600		1800

												80		80				480				480		480

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												360		360				2160				2160		2160

												100		1500								100		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												80		1200								80		1200

												150		150				1800				1800		1800

												5500		5500								5500		5500

												300		300								300		300

												10000		10000								10000		10000

												2000		2000								2000		2000

												6000		6000								6000		6000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												250		250				1500				1500		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												150		150				900				900		900

												600		600				3600				3600		3600

												350		350				2100				2100		2100

												600		600				7200				7200		7200

												3000		3000								3000		3000

												200		200				1200				1200		1200

												200		200				1200				1200		1200

												200		200				1200				1200		1200

												100		100				600				600		600

												200		300				1800				1800		1800

												100		100				600				600		600

												170		170				1020				1020		1020

												2800		2800								2800		2800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												120		120				720				720		720

												200		200				1200				1200		1200

												150		150				900				900		900

												b.d.										b.d.

												350		350				2100				2100		2100

												130		130				780				780		780

												180		180				1080				1080		1080

												500		500				3000				3000		3000

												400		400				2400				2400		2400

												350		350				2100				2100		2100

												130		130				1560				1560		1560

												340		350				2100				2100		2100

												400		400				2400				2400		2400

												6000		6000								6000		6000

												90		90				540				540		540

												4800		4800								4800		4800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												200		800								200		800

												1000		1000								1000		1000

												2000		2000								2000		2000

												2200		2200								2200		2200

												4000		4000								4000		4000

												20		400								20		400

												170		170				1020				1020		1020

												b.d.										b.d.

												b.d.										b.d.

												150		300				3600				3600		3600

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1000		1200								1000		1200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												13		13								13		13

												400		400								400		400

												8900		8900								8900		8900

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												300		300				1800				1800		1800

												700		800				9600				9600		9600

												300		350				4200				4200		4200

												200		200				1200				1200		1200

												4000		4000								4000		4000

												5000		6000								5000		6000

												18600		18600								18600		18600

												7000		7000								7000		7000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1900		1900								1900		1900

												250		1500								250		1500

												200		1100				6600				6600		6600

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												200		800				4800				4800		4800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												50		220				1320				1320		1320

												1200		1200								1200		1200

												200		200								200		200

												200		200								200		200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												6000		6000								6000		6000

												1200		1200								1200		1200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2000		2000								2000		2000

												1200		1200								1200		1200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2000		2000								2000		2000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2400		2400								2400		2400

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												850		850								850		850

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2100		2100								2100		2100

												3500		3500								3500		3500

												20		20								20		20

												3000		3000								3000		3000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												6000		6000								6000		6000

												2400		2400								2400		2400

												50		50				600				600		600

												600		700				8400				8400		8400

												45		45				540				540		540

												500		600				7200				7200		7200

												800		1000				12000				12000		12000

												40000		40000								40000		40000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												350		350								350		350

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		5000								5000		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												150		800				4800				4800		4800

												1200		1200								1200		1200

												4200		4200								4200		4200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												4000		4000								4000		4000

												1800		1800								1800		1800

												2000		2000								2000		2000

												2400		2400								2400		2400

												2500		2500								2500		2500

												6200		6200								6200		6200

												300		300				3600				3600		3600

												100		1000				12000				12000		12000

												300		600				7200				7200		7200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												300		1000				6000				6000		6000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												240		2000				12000				12000		12000

												6200		6200								6200		6200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												100		700				8400				8400		8400

												100		1500								100		1500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												150		1200				7200				7200		7200

												5000		5000								5000		5000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1500		1500								1500		1500

												500		3000								500		3000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												200		2000				12000				12000		12000

												600		600								600		600

												8000		8000								8000		8000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												100		800				9600				9600		9600

												100		400				4800				4800		4800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												80		80				960				960		960

												80		100				1200				1200		1200

												1200		1200								1200		1200

												3500		4000								3500		4000

												450		550								450		550

												6000		6000								6000		6000

												500		500				6000				6000		6000

												180		180								180		180

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1000		1000								1000		1000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												31814		31814								31814		31814

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1000		1000								1000		1000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												5000		5000								5000		5000

												4000		4000								4000		4000

												5000		5000								5000		5000

												2400		2400								2400		2400

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												8000		8000								8000		8000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												40000		40000								40000		40000

												3000		3000								3000		3000

												8000		8000								8000		8000

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												7000		7000								7000		7000

												50		50				600				600		600

												45		45				540				540		540

												200		200				1200				1200		1200

												200		3000								200		3000

												160		500				3000				3000		3000

												300		600				3600				3600		3600

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1250		1250								1250		1250

												1125		1125								1125		1125

												1000		1000								1000		1000

												875		875								875		875

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1375		1375								1375		1375

												1875		1875								1875		1875

												1125		1125								1125		1125

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												3750		3750								3750		3750

												3750		3750								3750		3750

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1250		1250								1250		1250

												2500		2500								2500		2500

												1000		1000								1000		1000

												1250		1250								1250		1250

												2500		2500								2500		2500

												2500		2500								2500		2500

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												3750		3750								3750		3750

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1687.5		1687.5								1687.5		1687.5

												1062.5		1062.5								1062.5		1062.5

												1000		1000								1000		1000

												1062.5		1062.5								1062.5		1062.5

												937.5		937.5								937.5		937.5

												1250		1250								1250		1250

												1250		1250								1250		1250

												1000		1000								1000		1000

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												1875		1875								1875		1875

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												2500		2500								2500		2500

												1125		1125								1125		1125

												2500		2500								2500		2500

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												3750		3750								3750		3750

												875		875								875		875

												4375		4375								4375		4375

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												800		800								800		800

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2187.5		2187.5								2187.5		2187.5

												1250		1250								1250		1250

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												63353		63353								63353		63353

												1875		1875								1875		1875

												67000		67000								67000		67000

												3125		3125								3125		3125

												2500		2500								2500		2500

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												960		960								960		960

												1875		1875								1875		1875

												7678		7678								7678		7678

												4062.5		4062.5								4062.5		4062.5

												2812.5		2812.5								2812.5		2812.5

												3750		3750								3750		3750

												2500		2500								2500		2500

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1250		1250								1250		1250

												4062.5		4062.5								4062.5		4062.5

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1125		1125								1125		1125

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												250		250								250		250

												1562.5		1562.5								1562.5		1562.5

												1875		1875								1875		1875

												3125		3125								3125		3125

												4375		4375								4375		4375

												1500		1500								1500		1500

												3750		3750								3750		3750

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												2889		2889								2889		2889

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												750		750								750		750

												2500		2500								2500		2500

												1200		1200								1200		1200

												24500		24500								24500		24500

												2000		2000								2000		2000

												2200		2200								2200		2200

												b.d.		b.d.								b.d.		b.d.

												1875		1875								1875		1875

												15625		15625								15625		15625

												bd		bd								bd		bd

												3750		4375								3750		4375

												bd		bd								bd		bd

												1000		1000								1000		1000

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												4375		4375								4375		4375

												1875		1875								1875		1875

												343.75		343.75								343.75		343.75

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd

												bd		bd								bd		bd





Arkusz1

		

								przed 1966		69,798		54.9%

								od 1967 do 1985		38,336		30.1%

								od 1986 do 1992		14,621		11.5%

								od 1993 do 1997		1,140		0.9%

								po 1998		3,265		2.6%

										127,160		100.0%

								Okres budowy		Powierzchnia użytkowa [m2]		Udział

								przed 1966		105,560		54.9%

								od 1967 do 1985		57,978		30.1%

								od 1986 do 1992		22,113		11.5%

								od 1993 do 1997		1,724		0.9%

								po 1998		4,938		2.6%

								Łącznie		192,313		100.0%





Arkusz1

		





Arkusz4

		

										wymiana okien		1298		93.9%

										ocieplenie ścian		515		37.2%

										ocieplenie dachu		313		22.6%

										brak		28		2.0%

												1383		100.0%





Arkusz4

		





Arkusz5

		

						budynki wielorodzinne

						przed 1966		1381		3.9%

						1967-1985		23002		65.2%

						1986-1992		10903		30.9%

								35286		100.0%

						budynki wielorodzinne								budynki jednorodzinne								zapotrzebowanie na ogrzewanie MWh

						przed 1966		1,370		370				przed 1966		104,190		32,820				53,369		MWh

						1967-1985		22,816		5,476				od 1967 do 1985		35,162		9,845				2505.692905872		okna

						1986-1992		10,815		1,730				od 1986 do 1992		11,298		2,260				1985.3413439497		sciany

						Łącznie		35,000		7,576				od 1993 do 1997		1,724		276				1206.1482358404		dach

														po 1998		4,938		593

														Łącznie		157,313		45,793				47,672		MWh

																						171,620		GJ

						cwu jedno		3789.2395256625		MWh

						cwu wielo		963.4905		MWh

								4,753		MWh

								17,110		GJ

						ogrzewanie		47,672		MWh

						c.w.u		4,753		MWh

						łącznie		52,425		MWh

								188,730		GJ

						272.6021564137





Arkusz5

		





Arkusz6

		

								kocioł centralny		896

								piece kaflowe		354

								kuchnia grudziądzka		192

								kominkowe		36

								grzejniki elektryczne		13

								piecyk "koza"		9

								piecyk gazowy		7

								klimatyzator		2

								pompy ciepła		1

								do 5 lat		378

								od 5 do 10 lat		332

								od 10 do 15 lat		85

								powyżej 15 lat		71

														813		0		53		101		4		0		131		1		8		72

								kocioł centralny		813

								piec kaflowy		131

								podgrzewacze pojemnościowe (bojlery)		101

								kuchnia grudziądzka		72

								podgrzewacze przepływowe (junkersy)		53

								kominek		8

								kolektory słoneczne		4

								drewno		1195		86.4%

								węgiel kamienny		170		12.3%

								energia elektryczna		126		9.1%

								gaz ziemny		95		6.9%

								gaz LPG		16		1.2%

								olej opałowy		7		0.5%

										1383		100.0%





Arkusz6

		





Arkusz7

		





Arkusz8

		





Arkusz9

		





Arkusz10

		

																														0.9319771477

								powierzchnia		170584		m2 (bez powierzchni ogrzewanej ciepłem sieciowym)

								węgiel kamienny		2.5		kg/m2		426.46		Mg		2015 r.				452.26083		Mg		standard				10234.6625829		GJ		standard				9,538.5						drewno opałowe		210,007.9		85.6%				42001.5787367148

								drewno opałowe		0.1534		m3/m2		26167.5856		m3		2015 r.				27750.7245288		m3		standard				225335.883173856		GJ		standard				210,007.9						gaz ziemny		14,473.2		5.9%				15920.4984081092

								gaz ziemny						400700		m3		2014 r.				429943.086		m3		standard				15529.54426632		GJ		standard				14,473.2						ciepło z lokalnych sieci ciepłowniczych		9,862.0		4.0%				10848.2

								olej opałowy		0.043		l/m2		7.335112		m3		2015 r.				7.778886276		m3		standard				284.8149752765		GJ		standard				265.4						węgiel kamienny		9,538.5		3.9%				10492.3188062882

								energia elektryczna						191.3		MWh		2015 r.				191.3		MWh		standard				688.68		GJ		standard				641.8						gaz LPG		673.8		0.3%				741.2346072315

								gaz LPG						14.411		Mg		2015 r.				15.2828655		Mg		standard				723.032366805		GJ		standard				673.8						energia elektryczna		641.8		0.3%				1925.5020663143

								sieciowe						9862		GJ		2014 r.												10581.72876		GJ		standard				9,862.0						olej opałowy		265.4		0.1%				291.9851531207

																														263378.346125158														Łącznie		245,462.7		100.0%				82221.3177777786

																																														68184.0751138879						22839.2549382718

																														73160.6517014327

																																														0.3545474051						118.7608478796

								Nośnik energii		MWh		Udział

								drewno opałowe		62,593.3		85.6%

								gaz ziemny		4,313.8		5.9%

								ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		2,939.4		4.0%

								węgiel kamienny		2,843.0		3.9%

								gaz LPG		200.8		0.3%

								energia elektryczna		191.3		0.3%

								olej opałowy		79.1		0.1%

								Łącznie		73,160.7		100.0%

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział

												drewno opałowe		62,593.30		85.60%		0.2				12518.66

												gaz ziemny		4,313.80		5.90%		1.1				4745.18

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		2,939.40		4.00%		1.1				3233.34

												węgiel kamienny		2,843.00		3.90%		1.1				3127.3

												gaz LPG		200.8		0.30%		1.1				220.88

												energia elektryczna		191.3		0.30%		3				573.9

												olej opałowy		79.1		0.10%		1.1				87.01

												Łącznie		73,160.70		100.00%						24506.27

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział				GJ

												drewno opałowe		3,976.5		53.6%				14315.56				3976.5444444444

												gaz ziemny		1,830.1		24.7%				6588.288				1830.08

												węgiel kamienny		1,103.2		14.9%				3971.565				1103.2125

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		338.1		4.6%				1217.2				338.1111111111

												olej opałowy		101.7		1.4%				366.1				101.6944444444

												gaz LPG		64.0		0.9%				230.44701				64.0130583333

												Łącznie		7,413.7		100.0%				26689.16001				7413.6555583333

												drewno opałowe		3,976.5		795.3088888889

												gaz ziemny		1,830.1		2013.088

												węgiel kamienny		1,103.2		1213.53375

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		338.1		371.9222222222

												olej opałowy		101.7		111.8638888889

												gaz LPG		64.0		70.4143641667

																4576.1311141667





Arkusz10

		





Arkusz11

		





Arkusz12

		





		

										Zaopatrzenie w ciepło				Stan obecny		2031 r.

																wariant

																„0”		"kolektory słoneczne"		"termomodernizacja"		"biogazownie"		"kolektory + termo + biogaz"

										udział energii z oze [%]				82.6%		82.6%		84.90%		82.60%		85.80%		88.80%

										całkowita emisja zanieczyszczeń [Mg]				3,723		4,162		3,549		3,374		3,009		2,141

										EK [MWh]				80,574		89,369		89,369		80,224		89,369		80,224

										EP [MWh]				29,082		36,679		29,706		29,338		32,334		26,269

										Struktura paliwowa [%]		oze (biomasa, kolektory, biogaz)		82.6%		82.6%		84.9%		82.6%		85.8%		88.8%

												gaz ziemny		7.6%		7.6%		6.6%		7.6%		7.70%		5.2%

												węgiel kamienny		4.9%		4.9%		3.8%		4.9%		1.59%		1.2%

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.07%		4.1%

												gaz LPG		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.33%		0.3%

												energia elektryczna		0.2%		0.2%		0.1%		0.2%		0.24%		0.2%

												olej opałowy		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.23%		0.2%

												mieszkalnictwo energia końcowa																		do 50 kW

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział				EP						zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno				zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno		Mg

												drewno opałowe		69,103.00		85.60%		0.2		49754.162304		GJ				PM 10		g/GJ		380		0.5		3		810				PM 10		g/GJ		4723073.6256		9429.621696		1037.437632		40300871.46624		45.0344121512

				EP		EP						gaz ziemny		4,762.44		5.90%		1.1		18859.243392		GJ				PM 2,5		g/GJ		360		0.5		3		810				PM 2,5		g/GJ		4474490.8032		9429.621696		1037.437632		40300871.46624		44.7858293288

				Mieszk		Usługi						ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		3,245.10		4.00%		1.1		12850.586496		GJ				CO2		kg/GJ		94.71		55.82		76.59		0				CO2		kg/GJ		1177163.9554752		1052722.96614144		26485.78274496		0		2256.3727043616

		drewno opałowe		40488.0255981158		2694.5955602842						węgiel kamienny		3,138.67		3.90%		1.1		12429.14112		GJ				B(a)P		mg/GJ		270		no		10		250				B(a)P		mg/GJ		3355868.1024		0		3458.12544		12438540.576		0.0157978668

		gaz ziemny		11457.5485320806		5099.6025258394						gaz LPG		221.6832		0.30%		1.1		877.865472		GJ				SO2		g/GJ		900		0.5		140		10				SO2		g/GJ		11186227.008		9429.621696		48413.75616		497541.62304		11.7416120089

		węgiel kamienny		2747.7090584064		1116.8606439936						energia elektryczna		211.1952		0.30%		3		2280.90816		GJ				NOx		g/GJ		130		50		70		50				NOx		g/GJ		1615788.3456		942962.1696		24206.87808		2487708.1152		5.0706655085

		ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		11485.4081775206		1405.0611575194						olej opałowy		87.3264		0.10%		1.1		345.812544		GJ																														2363.0210212257

		olej opałowy		287.252621568		411.658866432						Łącznie		80,769.4		100.00%				97397.719488		GJ								50 kW - 1 MW

																										zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno				zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno		Mg

												niemieszkalne EK														PM 10		g/GJ		190		0.5		3		76				PM 10		g/GJ		962855.3088		11405.215008		1401.50736		252409.1328		1.228071164

												Paliwo		Energia końcowa [MWh]		Udział										PM 2,5		g/GJ		170		0.5		3		76				PM 2,5		g/GJ		861502.1184		11405.215008		1401.50736		252409.1328		1.1267179736

												drewno opałowe		4,612.74		53.60%		0.2		3,321.17		GJ				CO2		kg/GJ		94.71		55.82		76.59		0				CO2		kg/GJ		479958.0331392		1273278.20349312		35780.4829008		0		1789.0167195331

												gaz ziemny		2,122.92		24.70%		1.1		8,406.75		GJ				B(a)P		mg/GJ		100		no		10		50				B(a)P		mg/GJ		506765.952				4671.6912		166058.64		0.0006774963

												węgiel kamienny		1,279.71		14.90%		1.1		5,067.66		GJ				SO2		g/GJ		900		0.5		140		20				SO2		g/GJ		4560893.568		11405.215008		65403.6768		66423.456		4.7041259158

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		392.196		4.60%		1.1		1,553.10		GJ				NOx		g/GJ		160		70		70		150				NOx		g/GJ		810825.5232		1596730.10112		32701.8384		498175.92		2.9384333827

												olej opałowy		117.972		1.40%		1.1		467.17		GJ																														1799.0147454655

												gaz LPG		74.24		0.90%		1.1		293.99		GJ

												Łącznie		8,599.78		100.00%				19,109.84		GJ																														4162.0357666912		Mg

												łacznie EK								EP																				PM 10		46.3

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział																								PM 2,5		45.9

												drewno opałowe		73,715.74		82.5%				68613.405696		GJ																		CO2		4045.4

												gaz ziemny		6,885.35		7.7%				27,265.99		GJ																		B(a)P		0.016

												węgiel kamienny		4,418.38		4.9%				17,496.80		GJ																		SO2		16.4

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		3,637.29		4.1%				14,403.68		GJ																		NOx		8.0

												gaz LPG		295.9232		0.3%				1,171.86		GJ																				4162.0

												energia elektryczna		211.1952		0.2%				2280.90816		GJ

												olej opałowy		205.2984		0.2%				812.98		GJ

												Łącznie		89,369.19		100.0%				132045.62544		GJ

																				36679.3404		MWh

												mieszkalnictwo energia końcowa																		do 50 kW

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział				EP						zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno				zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno		Mg

								0.937650252				drewno opałowe		62,079.26		85.6%		0.2		44697.06473472		GJ				PM 10		g/GJ		380		0.5		3		810				PM 10		g/GJ		4723073.6256		9429.621696		1037.437632		40300871.46624		45.0344121512

								0.6922437961				gaz ziemny		4,278.83		5.9%		1.1		16944.15596544		GJ				PM 2,5		g/GJ		360		0.5		3		810				PM 2,5		g/GJ		4474490.8032		9429.621696		1037.437632		40300871.46624		44.7858293288

								0.8911671924				ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		2,900.90		4.0%		1.1		11487.5633664		GJ				CO2		kg/GJ		94.71		55.82		76.59		0				CO2		kg/GJ		1177163.9554752		1052722.96614144		26485.78274496		0		2256.3727043616

								0.7113801453				węgiel kamienny		2,828.38		3.9%		1.1		11200.37428224		GJ				B(a)P		mg/GJ		270		no		10		250				B(a)P		mg/GJ		3355868.1024		0		3458.12544		12438540.576		0.0157978668

												gaz LPG		181.31		0.3%		1.1		717.9727104		GJ				SO2		g/GJ		900		0.5		140		10				SO2		g/GJ		11186227.008		9429.621696		48413.75616		497541.62304		11.7416120089

												energia elektryczna		181.31		0.3%		3		1958.107392		GJ				NOx		g/GJ		130		50		70		50				NOx		g/GJ		1615788.3456		942962.1696		24206.87808		2487708.1152		5.0706655085

								0.4109090909				olej opałowy		72.52		0.1%		1.1		287.18908416		GJ																														2363.0210212257

								90.40%				Łącznie		72,522.5		100.0%				87292.42753536		GJ								50 kW - 1 MW

																										zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno				zanieczyszczenie		miano		węgiel kamienny		gaz ziemny		olej opałowy		biomasa - drewno		Mg

												niemieszkalne EK														PM 10		g/GJ		190		0.5		3		76				PM 10		g/GJ		962855.3088		11405.215008		1401.50736		252409.1328		1.228071164

												Paliwo		Energia końcowa [MWh]		Udział										PM 2,5		g/GJ		170		0.5		3		76				PM 2,5		g/GJ		861502.1184		11405.215008		1401.50736		252409.1328		1.1267179736

												drewno opałowe		4,128.01		53.6%		0.2		2,972.16		GJ				CO2		kg/GJ		94.71		55.82		76.59		0				CO2		kg/GJ		479958.0331392		1273278.20349312		35780.4829008		0		1789.0167195331

												gaz ziemny		1,902.27		24.7%		1.1		7,533.00		GJ				B(a)P		mg/GJ		100		no		10		50				B(a)P		mg/GJ		506765.952				4671.6912		166058.64		0.0006774963

												węgiel kamienny		1,147.52		14.9%		1.1		4,544.20		GJ				SO2		g/GJ		900		0.5		140		20				SO2		g/GJ		4560893.568		11405.215008		65403.6768		66423.456		4.7041259158

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		354.27		4.6%		1.1		1,402.91		GJ				NOx		g/GJ		160		70		70		150				NOx		g/GJ		810825.5232		1596730.10112		32701.8384		498175.92		2.9384333827

												olej opałowy		103.97		1.4%		1.1		411.72		GJ																														1799.0147454655

												gaz LPG		65.46		0.9%		1.1		259.23		GJ

								9.60%				Łącznie		7,701.50		100.0%				17,123.22		GJ																														4162.0357666912		Mg

												łacznie EK								EP

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział

												drewno opałowe		66,207.26		82.5%		0.2		47669.2291584		GJ

												gaz ziemny		6,181.10		7.7%		1.1		24477.15105792		GJ

												węgiel kamienny		3,975.90		5.0%		1.1		15744.5697024		GJ

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		3,255.17		4.1%		1.1		12890.46933504		GJ

												gaz LPG		246.77		0.3%		1.1		977.20533504		GJ

												energia elektryczna		181.31		0.2%		3		1958.107392		GJ

												olej opałowy		176.49		0.2%		1.1		698.911488		GJ

												Łącznie		80,224.00		100.0%				104415.6434688		GJ

																				29004.345408		MWh

												łacznie EK												EP		EP

												Nośnik energii		Ilość energii [MWh]		Udział				EP				Mieszk		Usługi

												drewno opałowe		59,975.9		74.8%		0.2		43,182.6		GJ		40488.0		2694.6

												biogaz		8,022.4		10.0%		0.5		14,440.3		GJ

												kolektorów		3,209.0		4.0%		0		0.0		GJ

												gaz ziemny		4,181.1		5.2%		1.1		16,557.2		GJ		11457.5		5099.6

												węgiel kamienny		975.9		1.2%		1.1		3,864.6		GJ		2747.7		1116.9

												ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		3,255.2		4.1%		1.1		12,890.5		GJ		11485.4		1405.1

												gaz LPG		246.8		0.3%		1.1		977.2		GJ

												energia elektryczna		181.3		0.2%		3		1,958.1		GJ

												olej opałowy		176.5		0.2%		1.1		698.9		GJ		287.3		411.7

												Łącznie		80,224.0		100.0%				94,569.4		GJ

																				26,269.3		MWh

																								EP		EP

																								Mieszk		Usługi

																						drewno opałowe		40488.0255981158		2694.5955602842

																						gaz ziemny		11457.5485320806		5099.6025258394

																						węgiel kamienny		2747.7090584064		1116.8606439936

																						ciepło sieciowe (lokalne źródła ciepła)		11485.4081775206		1405.0611575194

																						olej opałowy		287.252621568		411.658866432





		

								Zaopatrzenie w ciepło				Stan obecny		2031 r.

														wariant

												Stan obecny		„0”		"kolektory słoneczne"		"termomodernizacja"		"biogazownie"		"kolektory + termo + biogaz"

								udział energii z oze [%]				82.6%		82.6%		84.90%		82.60%		85.80%		88.80%

								całkowita emisja zanieczyszczeń [Mg]				3,723		4,162		3,549		3,374		3,009		2,141

								EK [MWh]				80,574		89,369		89,369		80,224		89,369		80,224

								EP [MWh]				29,082		36,679		29,706		29,338		32,334		26,269

								Struktura paliwowa [%]		oze		82.6%		82.6%		84.9%		82.6%		85.8%		88.8%

										gaz ziemny		7.6%		7.6%		6.6%		7.6%		7.70%		5.2%

										węgiel kamienny		4.9%		4.9%		3.8%		4.9%		1.59%		1.2%

										ciepło sieciowe		4.1%		4.1%		4.1%		4.1%		4.07%		4.1%

										gaz LPG		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.33%		0.3%

										energia elektryczna		0.2%		0.2%		0.1%		0.2%		0.24%		0.2%

										olej opałowy		0.2%		0.2%		0.2%		0.2%		0.23%		0.2%





		





		





		





		





		



oze

gaz ziemny

węgiel kamienny

ciepło sieciowe

gaz LPG

energia elektryczna

olej opałowy



		

																Rok		gosp domowe		handel								Rok		Gospodarstwa domowe [MWh]		Podmioty gospodarcze [MWh]		Łącznie

												8,754		4870.90068		2014				3,483.2														[MWh]

												8,710		4846.2218164706		2015				3,516.0								2016		4,821.5		3,548.8		8,370.3

												8,665		4821.5429529412		2016				3,548.8								2017		4,796.9		3,581.5		8,378.4

												8,621		4796.8640894118		2017				3,581.5								2018		4,772.2		3,614.3		8,386.5

												8,577		4772.1852258824		2018				3,614.3								2019		4,747.5		3,647.1		8,394.6

						44.3529411765						8,532		4747.5063623529		2019				3,647.1								2020		4,722.8		3,679.9		8,402.7

												8,488		4722.8274988235		2020				3,679.9								2021		4,698.1		3,712.7		8,410.8

												8,444		4698.1486352941		2021				3,712.7								2022		4,673.5		3,745.5		8,418.9

												8,399		4673.4697717647		2022				3,745.5								2023		4,648.8		3,778.2		8,427.0

												8,355		4648.7909082353		2023				3,778.2								2024		4,624.1		3,811.0		8,435.1

												8,310		4624.1120447059		2024				3,811.0								2025		4,599.4		3,843.8		8,443.2

												8,266		4599.4331811765		2025				3,843.8								2026		4,574.8		3,876.6		8,451.4

												8,222		4574.7543176471		2026				3,876.6								2027		4,550.1		3,909.4		8,459.5

												8,177		4550.0754541177		2027				3,909.4								2028		4,525.4		3,942.2		8,467.6

												8,133		4525.3965905882		2028				3,942.2								2029		4,500.7		3,974.9		8,475.7

												8,089		4500.7177270588		2029				3,974.9								2030		4,476.0		4,007.7		8,483.8

												8,044		4476.0388635294		2030				4,007.7								2031		4,451.4		4,040.5		8,491.9

												8,000		4451.36		2031				4,040.5





		



Gospodarstwa domowe [MWh]

Podmioty gospodarcze [MWh]



		

																		9.5		0.5588235294				226		13.2941176471

																		liczba ludn		osoby zgazyfikowane		zużycie gazu mieszkalnictwo [m3]												zuzycie gazu

												17.6470588235				2014		3,800		1,349		445,362										2014		188,300				1062		roczny przyrost

																2015		3,782		1,362		449,751										2015		189,362

																2016		3,765		1,376		454,139										2016		190,424

																2017		3,747		1,389		458,528										2017		191,486

																2018		3,729		1,402		462,917										2018		192,548

																2019		3,712		1,415		467,306										2019		193,610

																2020		3,694		1,429		471,695										2020		194,672

																2021		3,676		1,442		476,084										2021		195,734

																2022		3,659		1,455		480,473										2022		196,796

																2023		3,641		1,469		484,862										2023		197,858

																2024		3,624		1,482		489,251										2024		198,920

																2025		3,606		1,495		493,640										2025		199,982

																2026		3,588		1,509		498,029										2026		201,044

																2027		3,571		1,522		502,418										2027		202,106

																2028		3,553		1,535		506,807										2028		203,168

																2029		3,535		1,548		511,196										2029		204,230

																2030		3,518		1,562		515,585										2030		205,292

																2031		3,500		1,575		519,974										2031		206,354

																																						18,054

																																						3610.8

																																						212.4

																		rok		wariant minimalny [m3]		wariant maksymalny [m3]

																		2016		630,233		633,662

																		2017		628,519		639,113

																		2018		626,805		644,563

																		2019		625,090		650,014

																		2020		623,376		655,465

																		2021		621,662		660,916

																		2022		619,948		666,367

																		2023		618,233		671,818

																		2024		616,519		677,269

																		2025		614,805		682,720

																		2026		613,091		688,171

																		2027		611,376		693,622

																		2028		609,662		699,073

																		2029		607,948		704,524

																		2030		606,234		709,975

																		2031		604,519		715,426





		



wariant minimalny [m3]

wariant maksymalny [m3]



		

								DW nr 172 odc. Barwice - Szczecinek		2756

								DW nr 172 odc. Ogartowo - Barwice		2519

								DW nr 171 odc. Barwice - Czaplinek		999

								DW nr 171 odc. Grzmiąca - Barwice		891





		






