Uchwała Nr XIV/87/2025
Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o. na lata 2024-2026 na terenie gminy Barwice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) Rada Miejska w Barwicach uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Spółka z o.o. na lata 2024-2026 na terenie gminy Barwice”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

|  | Przewodniczący Rady inż. Przemysław Gąska |
| --- | --- |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/87/2025

Rady Miejskiej w Barwicach

z dnia 25 lutego 2025 r.

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU PWIK SPÓŁKA Z O.O.

NA LATA 2024 – 2026

NA TERENIE GMINY BARWICE

- WSTĘP

- Podstawa prawna oraz przedmiot opracowania

Zgodnie z art. 21. ust. 1. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757)  zwanej dalej Ustawą, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, zwany dalej Planem.

Pojęcie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych określa art. 2 Ustawy. I tak pkt. 14) definiuje: „urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków”, natomiast w pkt. 16) ustawodawca określił definicję urządzeń wodociągowych, tj. „urządzenia wodociągowe – ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia regulujące ciśnienie wody”.

- Tryb uchwalania planu

Zgodnie z zapisami art. 21. ust. 4. Ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), który sprawdza, czy spełnia on warunki określone w ust. 3. Ustawy, tj. czy plan jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w strategii rozwoju gminy lub strategii rozwoju ponadlokalnego, ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z art. 21. Ust. 4a Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan do zaopiniowania dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni od dnia otrzymania planu.

Plan spełniający przepisy ustawy rada miasta/gminy uchwala zgodnie z art. 21. ust. 5. Ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

- Zakres tematyczny Planu

Na podstawie art. 21, ust. 2 Ustawy wieloletni plan rozwoju powinien określać w szczególności:

- planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposoby finansowania planowanych inwestycji,

- planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

- WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PWIK SPÓŁKA Z O.O.

Plan opracowano na lata 2024-2026 i przedstawia on zakres rzeczowo – finansowy budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Przedsięwzięcia modernizacyjne związane są z ulepszeniem i unowocześnieniem istniejącej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, której obecne parametry techniczne odbiegają od norm, co skutkuje zwiększoną awaryjnością lub energochłonnością natomiast przedsięwzięcia rozwojowe związane są z budową infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej (dozbrojenie) oraz wdrażaniem nowych technologii. Trzecią kategorią działań inwestycyjnych są przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, które mogą być skorelowane z działaniami zarówno modernizacyjnymi jak i rozwojowymi.

- Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych (zgodnie z art. 21 ust. 2. pkt. 1 Ustawy).

PWiK spółka z o.o. działa na terenie Powiatu Szczecineckiego i realizuje następujący zakres usług wod-kan. :

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek (część gminy zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności) oraz miasto Szczecinek;

- zbiorowe odprowadzanie ścieków z gmin: Barwice, Biały Bór, Borne Sulinowo, Grzmiąca, Szczecinek (część gminy zgodnie z posiadanymi zezwoleniami na prowadzenie działalności) oraz miasto Szczecinek.

Łączna długość sieci oraz ilość przepompowni ścieków będących na stanie majątkowym Spółki wynosi:

Tab. Długości sieci  mb.

| WODA I KANALIZACJA [mb] | Sieć wodociągowa | Przyłącza wodociągowe | Ogółem woda | Sieć grawitacyjna | Sieć tłoczna | Razem sieci | Przyłącza | Ogółem kanalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwice | 157 888 | 33 881 | 191 769 | 50 879 | 63 164 | 114 043 | 12 201 | 126 244 |
| Biały Bór | 195 543 | 27 170 | 222 713 | 36 126 | 40 798 | 76 924 | 6 851 | 83 775 |
| Borne Sulinowo | 162 176 | 13 371 | 175 547 | 62 688 | 80 242 | 142 930 | 7 115 | 150 045 |
| Grzmiąca | 132 598 | 23 206 | 155 804 | 43 602 | 53 856 | 97 458 | 5 857 | 103 315 |
| Miasto i Gmina Szczecinek | 169 991 | 21 572 | 191 563 | 150 421 | 51 887 | 202 308 | 22 449 | 224 757 |
| RAZEM | 818 196 | 119 200 | 937 396 | 343 716 | 289 947 | 633 663 | 54 473 | 688 136 |
| RAZEM SIECI woda i kanalizacja | 1 451 859 |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM woda i kanalizacja | 1 625 532 |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. Ilość przepompowni.

| Rejony | Główna przepompownia ścieków [szt.] | Sieciowa przepompownia ścieków [szt.] | Lokalna przepompownia ścieków [szt.] | Łącznie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Barwice | 10 | 30 | 17 | 57 |
| Biały Bór | 2 | 31 | 9 | 42 |
| Borne Sulinowo | 14 | 17 | 23 | 54 |
| Grzmiąca | 2 | 42 | 13 | 57 |
| Miasto i Gmina Szczecinek | 8 | 55 | 31 | 94 |
| Łącznie: | 36 | 175 | 93 | 304 |

Spółka posiada ujęcia wody i oczyszczalnie w ilości:

Tab. Ujęcia wody i oczyszczalnie będące w posiadaniu Spółki.

| wyszczególnienie | ujęcia wody | oczyszczalnie ścieków |
| --- | --- | --- |
| Barwice | 4 | 1 |
| Biały Bór | 3 | 1 |
| Borne Sulinowo | 3 | 1 |
| Grzmiąca | 5 | 2 |
| Miasto i Gmina Szczecinek | 1 | 1 |

Dostęp klientów do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Spółki przedstawia się następująco:

Tab. Dostępność dostaw wody i odbioru ścieków.

| Rejon | Dostępność |  |
| --- | --- | --- |
|  | woda | ścieki |
| Barwice | 99,7% | 88,2% |
| Biały Bór | 99,4% | 78,5% |
| Borne Sulinowo | 99,8% | 94,3% |
| Grzmiąca | 99,0% | 90,0% |
| Miasto i Gmina Szczecinek | 99,5% | 99,4% |

Tab. Sprzedaż ilościowa w m3 wody i ścieków.

| Rejon | woda | ścieki |
| --- | --- | --- |
| Barwice | 199 820 | 158 801 |
| Biały Bór | 148 154 | 99 234 |
| Borne Sulinowo | 305 447 | 257 338 |
| Grzmiąca | 121 216 | 80 931 |
| Miasto i Gmina Szczecinek | 1 685 746 | 1 648 923 |
| Razem | 2 460 383 | 2 245 228 |

- Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków i nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2 pkt. od 2 do 4 Ustawy, Plan winien określać w szczególności przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach z podziałem na planowany okres realizacji zaprezentowano w załączonej części tabelarycznej. Tabela zawiera podział projektów inwestycyjnych na hydrofornie, sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne z przepompowniami oraz oczyszczalnie ścieków.

Poniżej zamieszczono opis i charakterystykę inwestycji w podziale na przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne i racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

Tab. Hydrofornie Barwice

| Lp. | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka | Opis inwestycji | Rodzaj przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Modernizacja studni głębinowych | # SUW Barwice | # Wymian pompy głębinowej w studni SW2A Barwice | # Modernizacja ujęcia wód podziemnych w Barwicach polegająca na wymianie pompy głębinowej w studni SW 2A umożliwiającej pobór wody z ujęcia w ilościach zapewniających jej uzdatnianie, magazynowanie oraz ciągłość dostaw dla Odbiorców. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 2 | # Wymiana urządzeń sterowania procesem uzdatniania i magazynowania wody i regulacji ciśnienia | # SUW Chłopowo, SUW Barwice, SUW Nowy Chwalim, SUW Białowąs | # Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń uzdatniania, magazynowania i regulacji ciśnienia wody co grozi wstrzymaniem procesów w urządzeniach wodociągowych | # Wymiana urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów wydobycia, uzdatniania, magazynowania, dystrybucji wody oraz prawidłowy cykl płukania urządzeń filtracyjnych. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 3 | # Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody | # SUW Białowąs | # Zapewnienie ciągłości dostaw wody i właściwego ciśnienia w sytuacji przerwy w dostawach energii elektrycznej przez rozbudowę systemu zasilania | # Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Białowąsie polegająca na doposażeniu urządzeń wodociągowych w agregat prądotwórczy zapewniający możliwość ciągłości produkcji wody oraz zapewnienie jej stałych dostaw dla Odbiorców przy zachowaniu odpowiedniej regulacji ciśnienia. | # Rozwojowo-modernizacyjne |

Tab. Sieć wodociągowa Barwice

| Lp. | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka techniczna | Opis inwestycji | Rodzaj przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Modernizacja sieci wodociągowej | # Gmina Barwice | # Modernizacja węzłów wodociągowych umożliwiających optymalizację działania sieci wodociągowej | # Wymiana oraz montaż dodatkowych zasuw, wymiana reduktorów ciśnienia, modernizacja uszkodzonych odcinków sieci wodociągowej, rozdzielenie przyłączy na poszczególne lokale. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 2 | # Budowa sieci wodociągowej | # Barwice, ul. Wiejska | # Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie | # Wymiana odcinka sieci wodociągowej stalowej na PE z ul. Polnej na ul. Wiejską wraz z przejściem pod rzeką Gęsią, przełączenie odbiorców, montaż hydrantów, węzłów zasuw i nawiertek. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 3 | # Budowa sieci wodociągowej | # Barwice, ul. Moniuszki | # Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie | # Wymiana odcinka sieci wodociągowej stalowej na PE w ul. Moniuszki od ul. Wojska Polskiego, przełączenie odbiorców, montaż hydrantów, węzłów zasuw i nawiertek. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 4 | # Wymiana urządzeń sterowania procesem uzdatniania i magazynowania wody i regulacji ciśnienia | # SPC Przybkowo | # Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń uzdatniania, magazynowania i regulacji ciśnienia wody co grozi wstrzymaniem procesów w urządzeniach wodociągowych | # Wymiana urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów magazynowania, dystrybucji wody oraz prawidłowe ciśnienie w sieci dystrybucyjnej. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 5 | # Budowa sieci wodociągowej | # Kaźmierzewo | # Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie ok 620 mb m. Kaźmierzewo | # Wymiana wyeksploatowanego i mocno awaryjnego odcinka sieci wodociągowej, przełączenie odbiorców i poprawa warunków p. poż i parametrów hydraulicznych i jakościowych wody. | # Rozwojowe |
| # 6 | # Budowa sieci wodociągowej | # Barwice, ul. Czaplinecka | # Sieć wodociągowa, etap I | # Budowa na podstawie aktualnego projektu budowlanego. Zadanie mające na celu uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Czaplineckiej (będących własnością Gminy Barwice) | # Rozwojowe |

Tab. Sieć kanalizacyjna z pompowniami Barwice

| Lp. | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka | Opis inwestycji | Rodzaj przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Modernizacja sieci kanalizacyjnej | # Gmina Barwice | # Stworzenie warunków technicznych na włączenie do sieci ( przepusty, przeciski, itp.). Standaryzacja węzłów zasuw. Wymiana uszkodzonych odcinków rur i włazów | # Modernizacja uszkodzonych odcinków sieci kanalizacyjnej, budowa przepustów kanalizacyjnych pod ulicami, włączenia do studni, dostosowanie odcinków sieci kanalizacyjnej do standardów panujących w Spółce. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 2 | # Modernizacja pompowni ściekowych | # Gmina Barwice | # Zakup pomp ściekowych, modernizacja przepompowni ścieków, zakup instalacji antyodorowych | # Wymiana elementów wyposażenia przepompowni – zawory zwrotne, zasuwy, mocowania prowadnic, prowadnice, piony tłoczne oraz pompy, zakup 2 pomp antyodorowych oraz zbiornika z wanną ociekową na PS-1 Borzęcino. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 3 | # Wymiana urządzeń sterowania procesem odbioru i transportu ścieków | # Przepompownie – cały rejon | # Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń sieci kanalizacyjnych co grozi wstrzymaniem odbioru i tranzytu ścieków | # Wymiana urządzeń odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg procesów odbioru i transportu ścieków. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 4 | # Budowa sieci kanalizacyjnej | # Barwice, ul. Czaplinecka | # Sieć kanalizacyjna, etap I | # Budowa na podstawie aktualnego projektu budowlanego. Zadanie mające na celu uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Czaplineckiej (będących własnością Gminy Barwice) | # Rozwojowe |

Tab. Oczyszczalnia ścieków Barwice

| Lp. | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka | Opis inwestycji | Rodzaj przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Zakup pomp | # OŚ Barwice | # Wymiana wyeksploatowanych pomp ściekowych i mieszadeł | # Obecnie zamontowane mieszadła pracują od początku uruchomienia oczyszczalni i są już wyeksploatowane. Zakup jest konieczny, ze względu na to, że usunięcie ich awarii będzie długotrwałe i spowoduje problemy technologiczne na oczyszczalni ścieków. Wymianie podlegają 4 mieszadła w zbiornikach SBR, retencji ścieków surowych, osadu nadmiernego. | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 2 | # Modernizacja/wymiana napędów zasuw ścieków oczyszczonych | # OŚ Barwice | # Wymiana napędów otwierających zasuwy w reaktorach SBR | # Obecnie zamontowane napędy pracują od początku uruchomienia oczyszczalni i są już wyeksploatowane. Zakup jest konieczny, ze względu na to, że usunięcie ich awarii będzie długotrwałe i spowoduje problemy technologiczne na oczyszczalni ścieków. Wymianie podlegają 2 napędy w zbiornikach SBR | # Rozwojowo-modernizacyjne |
| # 3 | # Modernizacja sterowania wirówki | # OŚ Barwice | # Montaż w istniejącej rozdzielnicy nowego sterownika z pomiarem drgań i temperatury, wraz z silnikiem ślimaka | # Obecnie zamontowane wirówka pracuje od początku uruchomienia oczyszczalni. Ze względu na wyeksploatowany sterownik, oraz przestarzały napęd zespołu odwadniającego jest ona awaryjna. Przestoje są długotrwałe i kosztowne. Nowy sterownik pozwoli na kontrolę stanu łożysk maszyny co zapobiegnie wystąpieniem nieoczekiwanych awarii. Wymiana napędu na współcześnie używany zmniejszy ilość ewentualnych awarii i uprości wymianę podzespołów. | # Rozwojowo-modernizacyjne |

- Sposoby finansowania planowanych inwestycji (zgodnie z art. 21 ust. 2. pkt. 5 Ustawy).

Spółka planuje finansować inwestycje zawarte w Planie ze środków własnych (amortyzacja). W przypadku gdy pojawi się możliwość finansowania zewnętrznego Spółka podejmie starania o pozyskanie środków finansowych.

W następstwie realizacji projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” (dalej: ZGWŚwDP) powstała infrastruktura wodno-ściekowa o wartości 333 mln zł netto.

Spółka dokonywała i dokonuje odpisów amortyzacyjnych zarówno majątku wytworzonego w ramach w/w projektu jak i pozostałego (Spółka stosuje obniżone stawki amortyzacji).

Umorzenie majątku jest ściśle skorelowane z jego technicznym zużyciem co wymaga kapitałochłonnych nakładów odtworzeniowych. Spółka musi również budować nową infrastrukturę wraz z rozwojem gminy (ekspansją budownictwa mieszkaniowego, etc.)

Znaczna część majątku w najbliższych 3 latach zostanie całkowicie umorzona, przez co odpisy amortyzacyjne drastycznie spadną (z ok. 1,3 mln zł w roku 2024 do poziomu 1 mln zł w roku 2026).

Tab. Odpisy amortyzacyjne

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ujęcie wody Barwice | 259 787 | 258 988 | 212 957 |
| Sieć wodociągowa Barwice | 330 147 | 317 691 | 298 613 |
| Sieć kanalizacyjna Barwice | 561 913 | 540 346 | 372 221 |
| Oczyszczalnia Barwice | 135 291 | 121 923 | 117 656 |
| Razem | 1 287 138 | 1 238 949 | 1 001 448 |

Wpływ amortyzacji na cenę wody i ścieków przedstawia się następująco.

Tab. Wpływ amortyzacji na cenę wody i ścieków

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 | sprzedaż ilościowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| woda | 2,95 | 2,89 | 2,56 | 199 820 |
| ścieki | 4,39 | 4,17 | 3,08 | 158 801 |  |
| razem | 7,34 | 7,06 | 5,64 | X |  |

Amortyzacja wygenerowana przez realizację inwestycji zawartych w Planie przedstawia się następująco.

Tab. Amortyzacja generowana przez wykonanie Planu

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda | 7 702 | 10 595 | 46 259 |
| Ścieki | 150 | 23 648 | 171 069 |
| Razem | 7 852 | 34 243 | 217 327 |

Wpływ amortyzacji z realizacji Planu na cenę wody i ścieków przedstawia się następująco.

Tab. Wpływ amortyzacji z realizacji Planu na cenę wody i ścieków

| Wyszczególnienie | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Woda | 0,04 | 0,05 | 0,23 |
| Ścieki | 0,00 | 0,12 | 0,82 |
| Razem | 0,04 | 0,17 | 1,05 |

Wpływ realizacji Planu na cenę wody i ścieków wyniesie łącznie 1,05 zł.

W tym samym okresie ze względu na umorzenie eksploatowanych środków trwałych udział amortyzacji w cenie spadnie o 1,70 zł.

Reasumując realizacja Planu nie niesie za sobą wzrostu cen za wodę i ścieki.

Wskazać należy, iż Spółka z amortyzacji spłaca również raty pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej na sfinansowanie projektu ZGWŚwDP w wysokości 2,4 mln zł rocznie (dane dla całej Spółki).

- Planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych.

Aglomeracja Barwice została wyznaczona na mocy uchwały Rady Miejskiej Barwice  nr XXVI/215/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Barwice.

W KPOŚK zawarto projekty w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków. Część inwestycji została zgłoszona i zrealizowana w aktualnie obowiązującym Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK spółka z o.o. na lata 2021-2023.

Plan na lata 2024-2026 w zakresie budowy sieci oraz ich modernizacji jest kontynuacją obecnego Planu oraz zapisów zawartych w KPOŚK. Istotnym elementem Planu jest sukcesywna modernizacja oczyszczalni ścieków, która wynika z wyeksploatowania poszczególnych elementów infrastruktury.

Załączniki:

- Harmonogram - Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK spółka z o.o. na lata 2024-2026.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/87/2025
Rady Miejskiej w Barwicach
z dnia 25 lutego 2025 r.

| HYDROFORNIE BARWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka techniczna | Ilość (wg jednostki miary) | Okres realizacji (lata) | Kwota w zł rok 2024 | Kwota w zł rok 2025 | Kwota w zł rok 2026 | Łącznie kwota 2024-2026 |
| 1 | Modernizacja studni głębinowych | SUW Barwice | Wymian pompy głębinowej w studni SW2A Barwice | 1 kpl. | 2024 | 19 728 |  |  | 19 728 |
| 2 | Wymiana urządzeń sterowania procesem uzdatniania i magazynowania wody i regulacji ciśnienia | SUW: Chłopowo, SUW Barwice, SUW Nowy Chwalim, SUW Białowąs | Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń uzdatniania, magazynowania i regulacji ciśnienia wody co grozi wstrzymaniem procesów w urządzeniach wodociągowych | kpl. | 2026 |  |  | 140 000 | 140 000 |
| 3 | Zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody | SUW Białowąs | Zapewnienie ciągłości dostaw wody i właściwego ciśnienia w sytacji przerwy w dostawach energii elektrycznej przez rozbudowę systemu zasilania | 1 kpl. | 2024 | 88 000 |  |  | 88 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 107 728 | - | 140 000 | 247 728 |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA BARWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka techniczna | Ilość (wg jednostki miary) | Okres realizacji (lata) | Kwota w zł rok 2024 | Kwota w zł rok 2025 | Kwota w zł rok 2026 | Łącznie kwota 2024-2026 |
| 1 | Modernizacja sieci wodociągowej | Gmina Barwice | Modernizacja węzłów wodociągowych umożliwiających optymalizację działania sieci wodociągowej | w/g potrzeb | 2024-2026 | 36 381 | 40 000 | 40 000 | 116 381 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej | Barwice, ul.Wiejska | Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie | zgodnie z PT (około 420 mb) | 2026 |  |  | 150 000 | 150 000 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej | Barwice, ul.Moniuszki | Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie | zgodnie z PT (około 140 mb) | 2025 |  | 57 000 |  | 57 000 |
| 4 | Wymiana urządzeń sterowania procesem uzdatniania i magazynowania wody i regulacji ciśnienia | SPC Przybkowo | Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń uzdatniania, magazynowania i regulacji ciśnienia wody co grozi wstrzymaniem procesów w urządzeniach wodociągowych | kpl. | 2026 |  |  | 25 000 | 25 000 |
| 5 | Budowa sieci wodociągowej | Kaźmierzewo | Sieć wodociągowa z odgałęzieniami - PT i wykonanie ok 620 mb m. Kaźmierzewo | zgodnie z PT (około 620 mb) | 2025 |  | 70 000 |  | 70 000 |
| 6 | Budowa sieci wodociągowej | Barwice, ul. Czaplinecka | Sieć wodociągowa, etap I | zgodnie z PT (ok 450 mb) | 2025 |  | 100 000 |  | 100 000 |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 36 381 | 267 000 | 215 000 | 518 381 |
| SIEĆ KANALIZACYJNA Z POMPOWNIAMI BARWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka techniczna | Ilość (wg jednostki miary) | Okres realizacji (lata) | Kwota w zł rok 2024 | Kwota w zł rok 2025 | Kwota w zł rok 2026 | Łącznie kwota 2024-2026 |
| 1 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej | Gmina Barwice | Stworzenie warunków technicznych na właczenie do sieci ( przepusty, przeciski, itp). Standaryzacja węzłów zasuw. Wymiana uszkodzonych odcinków rur i włazów | w/g potrzeb | 2025-2026 |  | 10 000 | 10 000 | 20 000 |
| 2 | Modernizacja pompowni ściekowych | Gmina Barwice | Zakup pomp ściekowych, modernizacja przepompowni ścieków, zakup instalacji antyodorowych | w/g potrzeb | 2024-2026 | 30 172 | 50 000 | 100 000 | 180 172 |
| 3 | Wymiana urządzeń sterowania procesem odbioru i transportu ścieków | Przepompownie - cały rejon | Brak wsparcia, dostępności i serwisu dla zainstalowanych urządzeń sieci kanalizacyjnych co grozi wstrzymaniem odbioru i traznzytu ścieków | kpl. | 2026 |  |  | 585 000 | 585 000 |
| 4 | Budowa sieci kanalizacyjnej | Barwice, ul. Czaplinecka | Sieć kanalizacyjna, etap I | zgodnie z PT (ok 550 mb) | 2025 |  | 200 000 |  | 200 000 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 30 172 | 260 000 | 695 000 | 985 172 |
| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW BARWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Zadanie (nazwa) | Lokalizacja (miejscowość, obiekt) | Charakterystyka techniczna | Ilość (wg jednostki miary) | Okres realizacji (lata) | Kwota w zł rok 2024 | Kwota w zł rok 2025 | Kwota w zł rok 2026 | Łącznie kwota 2024-2026 |
| 1 | Zakup pomp | OŚ Barwice | Wymiana wyeksploatowanych pomp ściekowych i mieszadeł | 2 kpl. | 2025-2026 |  | 22 000 | 22 000 | 44 000 |
| 2 | Modernizacja/wymiana napędów zasuw ścieków oczyszczonych | OŚ Barwice | Wymiana napędów otwierających zasuwy w reaktorach SBR | 2 kpl. | 2024 | 10 577 |  |  | 10 577 |
| 3 | Modernizacja sterowania wirówki | OŚ Barwice | Montaż w istniejącej rozdzielnicy nowego sterownika z pomiarem drgań i temperatury, wraz z silnikiem ślimaka | 1 kpl. | 2026 |  |  | 120 000 | 120 000 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| RAZEM |  |  |  |  |  | 10 577 | 22 000 | 142 000 | 174 577 |