[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl





Barwice, 01.07.2025 r.
Znak sprawy: IN.271.1.14.2025.MT
ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY   CENOWEJ

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizacje zadania pn. Dostawa agregatów prądotwórczych inwerterowych na potrzeby sołectw gminy Barwice.
I. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 219/2021 Burmistrza Barwic         z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 
130 000 zł.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 13 szt. agregatów prądotwórczych inwerterowych o parametrach wskazanych poniżej, na potrzeby sołectw: Białowąs, Borzęcino, Chłopowo, Chwalimki, Jeziorki, Nowe Koprzywno, Nowy Chwalim, Ostrowąsy, Piaski, Polne, Sulikowo, Stary Chwalim, Tarmno.
2. Minimalne parametry agregatów:
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Ilość
	Opis (minimalne wymagania)

	1.
	Agregat prądotwórczy inwerterowy
	13 
	· Typ i pojemność silnika: 145 cc 4-suwowy OHV,

· moc robocza – nie mniejsza niż 3000W,
· moc szczytowa – nie mniejsza niż 3300 W,
· poziom hałasu – max. 60 dB,
· waga netto – max. 25 kg,
· czas działania przy 100% obciążeniu: nie mniej niż 2,5 h,

· czas działania przy 50% obciążeniu: nie mniej niż 4,5 h,

· pojemność zbiornika paliwa – min. 4l,

· typ paliwa – benzyna,

· napięcie – 230V,

· częstotliwość prądu przemiennego  - 50Hz,
· dodatkowe wyloty: 2 x 230V 16 Amp gniazda, 1x złącze DC 12V, 2 x porty USB.

· gwarancja: min. 24 miesiące.


3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia na własny koszt do siedziby Urzędu Miejskiego w Barwicach (ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice) 
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy (w godzinach pracy urzędu).
4. Po dokonaniu dostawy zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kompletności i sprawności dostarczonych agregatów w terminie do 3 dni roboczych.

5. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. Data podpisania protokołu odbioru jest datą wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym wyposażeniu Zamawiający uzna, iż przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie. W takiej sytuacji Zamawiający odnotuje w protokole stwierdzone wady, usterki oraz nieprawidłowości wyznaczając termin, w jakim w jakim wady muszą zostać usunięte bądź odmówi przyjęcia przedmiotu zamówienia.

III. Termin wykonania i sposób rozliczeń:
1. Termin wykonania zamówienia wymagany: do 14 dni od dnia podpisania umowy.
2. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
IV. Dokumenty wymagane jakie należy złożyć:

1) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zaproszenia,

2) karty katalogowe oferowanego sprzętu.
V. Miejsce i termin składania ofert:

1) Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: m.tomska@um.barwice.pl w terminie do  08.07.2025 r. do godz. 9.00.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2025 r. o godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego. 

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

2) Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego, w tym koszty dostawy.
VII. Sposób przygotowania oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5) Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, 
to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

VIII. Kryteria wyboru ofert:

1) Cena oferty brutto - waga 80 % - C
Cena oferty punktowana będzie w/g wzoru:



Cena najtańszej oferty


C =
---------------------------- x 100  x 80 %



Cena badanej oferty

2)  Przedłużenie okresu gwarancji – waga 20 % - G
Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt był objęty gwarancją na okres min. 
24 miesięcy. Wykonawcy mogą zadeklarować dłuższy okres gwarancji na dostarczone agregaty. Poszczególnym ofertom zostaną przyznane punkty w zależności od zadeklarowanego okresu gwarancji na dostarczone agregaty prądotwórcze według poniższego wzoru:

	Deklarowany okres gwarancji na dostarczone agregaty prądotwórcze 
	Liczba przyznanych punktów

	24 miesiące
	0

	36 miesięcy
	10

	48 miesięcy
	20


Oferty oceniane będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie. 
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach:

· łączna liczba zdobytych punktów: P = C + D 

gdzie:

P – łączna liczba punktów otrzymanych przez ofertę

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium: Cena oferty brutto

G – ilość punktów przyznanych danej ofercie za kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji.

W przypadku, gdy nie jest możliwe dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty gdyż złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli równie korzystne oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie.
IX. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

X. Postanowienia końcowe:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie z podaniem przyczyny.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.

4) Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe  oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5) Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na e-mail podany w formularzu ofertowym.

6) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7) Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:  

· Monika Tomska, tel.: (094) 713 75 02,  e-mail: m.tomska@um.barwice.pl.  

XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

· administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urząd Miejski w Barwicach,              ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl  tel. (094) 373 63 09

· inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pan  Sławomir Kozieł, e-mail: iod@um.barwice.pl, tel. 531 860 802.

· Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan*:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu*:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Załączniki do niniejszego zaproszenia:

	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz ofertowy

	2
	Projekt umowy


                                                                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA
    mgr Kamila Gwiazda
…………………………………..

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

Otrzymuje:

1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=463979 
Strona 2 z 5

