[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl






IN. 271.1.14.2025.MT                                                                              Barwice, 03.07.2025 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa agregatów prądotwórczych inwerterowych na potrzeby sołectw gminy Barwice.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pismo dotyczące zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, informuję:
Pytanie 1: Czy dopuszczają Państwo agregat Fogo F4001iS (karta katalogowa w załączniku).

Główne parametry które różnią się od tego co Państwo podali w parametrach:

· Typ i pojemność silnika: 145 cc 4-suwowy OHV, (pojemność naszego 185 cm3),

· moc robocza - nie mniejsza niż 3000W, (3000 W),

· moc szczytowa - nie mniejsza niż 3300 W, (3300 W),

· poziom hałasu - max. 60 dB, (Hałas LWA 96 dB),

· waga netto - max. 25 kg, (waga 28 kg),
· czas działania przy 100% obciążeniu: nie mniej niż 2,5 h, (3,5 h),

· czas działania przy 50% obciążeniu: nie mniej niż 4,5 h, (5,5 h),

· pojemność zbiornika paliwa - min. 4l, (5,5l),

· typ paliwa - benzyna, (benzyna),

· napięcie - 230V, (TAK),

· częstotliwość prądu przemiennego - 50Hz, (TAK),

· dodatkowe wyloty: 2 x 230V 16 Amp gniazda, 1x złącze DC 12V, 2 x porty USB. (2 gniazda 230 V 16 A, Gniazdo USB, Gniazdo i przewody do ładowania akumulatora 12 V 8,3 A),

· gwarancja: min. 24 miesiące. (gwarancja 12 msc.).
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie dopuści ww. agregatu, gdyż nie spełnia on warunku wymaganego, który jest jednocześnie jednym z kryteriów oceny ofert tj. wymaganego okresu gwarancji.
Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr  Kamila Gwiazda
…………………….…………..
(Kierownik Zamawiającego)  
Otrzymuje:
1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=463979 
[image: image1.jpg]