[image: image2.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl






IN. 271.1.17.2025.MT                                                                              Barwice, 21.07.2025 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żytnik, gm. Barwice.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pismo dotyczące zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, informuję:
Pytanie 1: Prosimy o załączenie szczegółu studni i wpustu typu Wavin wraz z podłączeniem do istniejącej sieci.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim rysunkiem.
Pytanie 2: Prosimy o wskazanie na PZT studni i wpustu typu Wavin wraz z miejscem podłączenia do istniejącej sieci.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej:
[image: image1.png]a) Wpust
Wpust deszczowy odbiera wody opadowe ze $cieku przykrawgznikowego, zbiera osady i przekazuje
wody opadowe do sieci. Zaprojektowano remont studni z rury karbowanej 315 z osadnikiem o

str.7.

wysokosci 0,5 m i z zeliwnym wpustem D400 na rurze teleskopowej wraz z pierécieniem odcigzajacym.
Potaczenie z istniejaca siecig za pomoca potaczenia in-situ.




Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie braku konieczności wykonania nasypów w przeciwnym wypadku prosimy o przedstawienie specyfikacji technicznej oraz tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający jest właścicielem lub dysponentem terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający jest właścicielem/ będzie dysponentem terenu objętego zadaniem.
Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada wszelkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje itd.
Odpowiedź: Zamawiający posiada/ będzie posiadał wymagane prawem pozwolenia, decyzje itd.
Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
BURMISTRZ
mgr  inż. Robert Zborowski
…………………….…………..

(Kierownik Zamawiającego)  
Otrzymuje:
1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=464662 
[image: image2.jpg]