[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl






IN. 271.1.24.2025.MT                                                                              Barwice, 02.09.2025 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Tarmno, gmina Barwice.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego pisma dotyczące zapisów Zaproszenia do złożenia oferty, informuję:
Pytanie 1: Czy wszystkie działki po których będziemy przeprowadzali trasę projektowanej sieci kanalizacyjnej są działkami gminnymi?
Odpowiedź: Zgodnie z opisem zawartym w Pkt. II ust.2 pkt.1) Zaproszenia do złożenia oferty działki, na których będzie projektowana sieć stanową własność Gminy Barwice.
Pytanie 2: Czy jest możliwość wystawienia pierwszej faktury za zadanie po 1 stycznia 2026r? (firma nie będzie miała możliwości wystawiać faktur w miesiącu grudniu 2025r)?
Odpowiedź: Sposób rozliczeń został opisany w projekcie umowy w  § 4 - Termin wykonania i sposób rozliczeń i nie podlega korekcie.
Pytanie 3: Jaki zakres należy wykonać do 31.12.2025? Sam projekt czy również uzgodnienia (zarząd dróg, zarząd kanalizacji, narada ZUDP, pozwolenie na budowę i inne)?
Odpowiedź: Do dnia 31.12.2025 r. należy dostarczyć do Zamawiającego kompletny projekt wraz z uzgodnieniami oraz inne załączniki wymienione w projekcie umowy 
w § 1. ust. 5 pkt. 2) - 6) wraz z decyzją o lokalizacji celu publicznego.
Z uwagi na charakter udzielonych wyjaśnień, nie przedłuża się terminu składania ofert.
Zamawiający informuje, że powyższe pismo staje się integralną częścią Zaproszenia do złożenia oferty i będzie wiążące przy składaniu i rozpatrywaniu ofert.
   BURMISTRZ
mgr  inż. Robert Zborowski
…………………….…………..

(Kierownik Zamawiającego)  
Otrzymuje:
1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=466452  
[image: image1.jpg]