[image: image1.jpg]GMINA BARWICE

ul. Zwyciezcow 22, 78-460 Barwice, tel. (094) 373 63 09, fax (094) 373 63 49
www.barwice.pl, urzad@um.barwice.pl






IN. 271.1.27.2025.MT                                                                              Barwice, 05.09.2025 r.
Wg rozdzielnika
Dotyczy: rozeznania cenowego rynku na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na Budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Moniuszki.
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dot. pisma w sprawie  rozeznania cenowego rynku na Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na Budowę drogi łączącej ul. Polną z ul. Moniuszki poniżej przekazuję treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:
Pytanie 1: Zapytanie nic nie mówi o kolizjach. Nad planowaną drogą w dwóch miejscach przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna SN 15kV. Jeśli oferta ma obejmować ewentualną przebudowę sieci w związku z kolizją to proszę o taką informację. Powyższa kwota oferty nie obejmuje ewentualnego usunięcia kolizji?
Odpowiedź: Tak, oferta wstępna ma obejmować ewentualną przebudowę sieci elektroenergetycznej - linia napowietrzna SN 15kV.
Pytanie 2: Wzdłuż planowanej drogi przebiega jakaś sieć telekomunikacyjna. Jeśli zajdzie potrzeba jej przebudowy to potrzebujemy projektanta w branży telekomunikacyjnej. Zapytanie też nic o tym nie mówi. Proszę zatem o info, czy przesłać zapytanie również do projektanta br. telekomunikacyjnej. Czy może przesłał już Pan telekomunikację do wyceny.
Odpowiedź: Tak, oferta wstępna ma obejmować ewentualną przebudowę sieci telekomunikacyjnej.
Pytanie 3: W zapytaniu nie ma mowy o kanale technologicznym, w związku z czym oferta również go nie przewiduje. Proszę dać znać, jeśli ma być inaczej.
Odpowiedź: Zamawiający nie planuje budowy kanału technologicznego.
ZASTĘPCA BURMISTRZA
       mgr  Kamila Gwiazda
…………………….…………..

(Kierownik Zamawiającego)  
Otrzymuje:
1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=259628&idCatalog=466782 
[image: image1.jpg]