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Barwice, 14.05.2026 r.

Znak sprawy: IN.271.1.12.2026.MT
ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA  OFERTY   CENOWEJ

Dotyczy: Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych.
I. Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Zarządzenie Nr 1/2026 Burmistrza Barwic         
z dnia 7 stycznia 2026 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000 zł netto.

II. Przedmiot i zakres zamówienia:
1. Kontrola roczna budynku w rozumieniu art.62 ust.1 pkt.1) ustawy z  dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524) w zakresie: 
1) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
2) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
3) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych 
i wentylacyjnych),
następujących obiektów:
	Lp.
	Budynek, adres
	Przybliżona powierzchnia zabudowy w m2
	Nr działki; obręb

	1.
	Urząd Miejski, ul. Zwycięzców 22,                 78-460 Barwice
	1 000
	133/11; Barwice 03

	2.
	Remiza Strażacka, ul. Dworcowa 2,                 78-460 Barwice
	400
	65/3; Barwice 03

	3.
	Budynek po byłej szkole, Piaski 1, 
78-460 Barwice
	725
	77/2; Piaski 

	4.
	Budynek gospodarczo-garażowy
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sulikowie, 
Sulikowo 48a, 78-460 Barwice
	75
	371/2; Sulikowo

	5
	Budynek świetlicy wiejskiej, Białowąs 8, 78-460 Barwice
	197
	4/22, Białowąs


Przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej wyłączony jest z zakresu zadania.
2. Kontroli rocznej placów zabaw w rozumieniu art.62 ust.1 pkt.1) lit. a) (z wyłączeniem instalacji) ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 524) w zakresie: 
1) oceny ogólnego poziomu bezpieczeństwa wyposażenia, stanu fundamentów, nawierzchni,
2) oceny wpływów atmosferycznych, śladu rozkładu lub korozji,
3) oceny zmiany w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonanych napraw,
następujących obiektów:
	Lp.
	Miejscowość
	ilość elementów placu zabaw/zestawów
	ilość elementów siłowni napowietrznej
	Nr działki; obręb

	1.
	Barwice, ul. Dworcowa
	7/7
	0
	10; Barwice 03

	2.
	Barwice, ul. Spokojna
	2/1
	0
	540/28; Barwice 03

	3.
	Barwice, ul. 1000-lecia
	2/0
	0
	398;  Barwice 03

	4.
	Barwice, ul. Łąkowa 
(przy ORLIK 2012)
	3/0
	6
	59/2; Barwice 03

	5.
	Barwice, ul. Zielona
	2/1
	6
	275/7; Barwice 03

	6.
	Borzęcino
	6/0
	0
	68/4; Wojsławiec

	7.
	Białowąs
	3/1
	5
	4/41; Białowąs

	8.
	Sulikowo
	5/0
	0
	131/11 i 12; Sulikowo

	9.
	Ostrowąsy
	4/0
	2
	36/2; Ostrowąsy

	10.
	Stary Chwalim
	4/0
	6
	434; Stary Chwalim

	11.
	Polne
	5/0
	2
	59

	12.
	Tarmno
	3/0
	2
	47/32, 47/31; Gwiazdowo

	13.
	Uradz
	2/0
	0
	37/6; Gwiazdowo

	14.
	Przybkowo
	5/0
	0
	8/7; Przybkowo

	15.
	Piaski
	0/1
	0
	204/5; Piaski

	16.
	Kłodzino
	4/0
	0
	40; Kłodzino

	17.
	Górki
	3/0
	0
	465/13; Stary Chwalim

	18.
	Nowy Chwalim
	3/0
	1
	67/1; Nowy Chwalim

	19.
	Chwalimki
	6/0
	0
	9/3; Knyki

	20.
	Jeziorki
	4/0
	2
	42/14; Jeziorki

	21.
	Ostropole
	2/0
	1
	135/4; Ostropole

	22.
	Żdżar
	3/0
	1
	93/7; Stary Grabiąż

	23.
	Gonne Małe
	10/0
	2
	78/5, 81/18, 181/19; Stary Grabiąż

	24.
	Przybkówko
	3/0
	0
	5/5; Przybkowo

	25.
	Kaźmierzewo
	5/0
	0
	22/3; Sulikowo

	26.
	Łeknica
	5/0
	5
	116/2; Łeknica


3. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do:

1) po przeprowadzonej kontroli Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu protokół pokontrolny dla wszystkich obiektów osobno, zawierający min. opis stanu technicznego obiektu oraz wnioski i zalecenia wraz z dokumentacją fotograficzną – w 1 egzemplarzu dla każdego obiektu.
III. Termin wykonania i sposób rozliczeń:
1. Termin wykonania zadania - wykonania przeglądów: do 15.06.2026 r.
2. Termin dostarczenia protokołów do Zamawiającego: w terminie 2 tygodni od daty zakończenia kontroli.
3. Zapłata za wykonanie zadania nastąpi po wykonaniu zamówienia, dostarczenia do Zamawiającego protokołów z wykonanej kontroli na podstawie wystawionej faktury/rachunku, a termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
IV. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
V. Dokumenty i oświadczenia wymagane jakie należy złożyć:

1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zaproszenia,

2. Zaakceptowany (parafowany) projekt umowy – załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych, o których mowa powyżej w pkt. IV. oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
VI. Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

5. Ofertę należy podpisać przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocnika firmy lub inną osobę upoważnioną, 
to do oferty należy dołączyć prawnie skuteczne pełnomocnictwo lub upoważnienie. 

6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego Zaproszenia.

7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. 

VII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena ofertowa powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie. 

2. W przypadku pominięcia przez wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek elementu zamówienia określonego w dokumentach zamówienia i jej nie ujęcia 
w wynagrodzeniu, wykonawcy nie przysługują względem zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

· 100% - cena oferty brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.
IX. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku formularza ofertowego pocztą elektroniczną na adres: m.tomska@um.barwice.pl w terminie do  18.05.2026 r. do godz. 11.00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2026 r. o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego. 

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy: Projekt umowy stanowi załącznik nr 2  do Zaproszenia. 
XI. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuje, że: 

· administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Urząd Miejski w Barwicach,              ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice, e-mail: urzad@um.barwice.pl  tel. (094) 373 63 09

· inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barwicach jest Pan  Sławomir Kozieł, e-mail: iod@um.barwice.pl, tel. 531 860 802.

· Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  

· Pani/Pana* dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
· obowiązek podania przez Panią/Pana* danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana* danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan*:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu*:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
XII. Postanowienia końcowe:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie z podaniem przyczyny,

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. W toku postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonej oferty wyznaczając zakres oraz termin uzupełnień. Niedotrzymanie zakresu lub terminu będzie skutkowało odrzuceniem przez Zamawiającego złożonej przez Wykonawcę oferty.

4. Zamawiający będzie poprawiał oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe  oraz omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu na e-mail podany w formularzu ofertowym.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego:  

· Piotr Kikun, tel.: (094) 373 63 09,  e-mail: p.kikun@um.barwice.pl.  

Załączniki do niniejszego zaproszenia:

	Nr
	Nazwa załącznika

	1
	Formularz ofertowy

	2
	Projekt umowy


                                                                                                                  BURMISTRZ 

mgr inż. Robert Zborowski

…………………………………..

                                                                                                     Kierownik Zamawiającego

Otrzymuje:

1. http://bip.barwice.pl/public/catalog/?id=267245&idCatalog=479504     
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